## REKAPITULACE
REKAPITULACE CELKOVÁ
Stavba: Výstavba a modernizace fakulty informatiky a ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity - I. ETAPA - MULTIKANÁL
Objekt: D.1.4. TPS
Kód | Popis | Cena celkem
1 | 2 | 3
1 | VZDUCHOTECHNIKA | 0
2 | CHLAZENÍ | 0
3 | SILNOPROUD | 0
| D.1.4. TPS - CELKEM | 0

## MK-D.1.4.b.3. VZDUCHOTECHNIKA
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba: Výstavba a modernizace fakulty informatiky a ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity - I. ETAPA - MULTIKANÁL
Objekt: D.1.4. TPS
Část: MK-D.1.4.b.3. VZDUCHOTECHNIKA
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
|  | 751 | Vzduchotechnika - Zařízení č. 1 |  |  |  | 0
1 | 751 | 751999101 SPC | D+M Ventilátor diagonální do kruhového potrubí úsporný, 200 m3/h | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
|  |  | " Průtok: 200 m3/h Včetně pružných manžet, s doběhem, prokabelování, napojení na elektro a veškerého příslušenství, napojení na potrubí, měření a regulace. " |  | 1
2 | 751 | 751999102 SPC | D+M Potrubí kruhové SPIRO D 200 + TI tl. 40 mm | m | 3.5 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
|  |  | " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " |  | 3.5
" V ceně veškeré příslušenství vč. případné nutné chráničky, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného. Součástí ceny zapravení prostupů. Barevné provedení dle požadavku investora"
" V ceně napojení na stávající vedení. "
3 | 751 | 751999103 SPC | D+M Zpětná klapka pro ventilátor D 200 - Specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
4 | 751 | 751999104 SPC | D+M Krycí mřížka D 200 - Specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
5 | 751 | 751999105 SPC | D+M Požární klapka se servopohonem D 200 mm vč. obalení izolací - Specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
|  |  | " Servopohon 230V, ovládání EPS, napojení na náhradní zdroj, izolace požární z kamenné vlny tl. 40mm, prokabelování, měření a regulace. " |  | 1
6 | 751 | 751999106 SPC | D+M Filtrační kazeta M5 - Specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
" Včetně napojení, filtrační vložky. "
7 | 751 | 751999107 SPC | D+M Talířový ventil přívodní D 200 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
|  |  | " Včetně napojení potrubí, zaregulování " |  | 1
8 | 751 | 751999108 SPC | D+M Požární stěnová mřížka typ EW 400×200 - Specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
|  |  | " Včetně provedení a zapravení otvoru. " |  | 1
9 | 751 | 751999901 SPC | D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
10 | 751 | 998751201 | Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m | % | 0.52 |  | 0 | CS ÚRS/ 2019 01
11 | HZS | HZS3211 RTO | Stavební přípomoce - Montér vzduchotechniky a chlazení | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
|  |  | " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751. " |  | 1
" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod. "
|  | 751 | Vzduchotechnika - Ostatní |  |  |  | 0
12 | 751 | 751999101 SPC | D+M Bezpečnostní štítky - Specifikace dle PD | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
13 | 751 | 751999102 SPC | D+M Zprovoznění, měření, kontrola, seřízení a zaregulování soustavy - Specifikace dle PD | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
14 | 751 | 751999103 SPC | D+M Zajištění ochrany stávající vzduchotechniky - Specifikace dle PD | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
" Zajištění ochrany stávajícího rozvodu vzduchotechniky procházející dotčenými místnostmi zajišťující větrání dalších prostor a místností. "
" V ceně montáž a následná demontáž veškerých ochranných prvků, konstrukcí a další nutné práce a materiál související se zajištěním ochrany. V ceně také přesun hmot. "
15 | 751 | 751999104 SPC | Demontáž vzduchotechnických zařízení a potrubí obsluhujících stávající prostor | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
|  |  | " Součástí ceny je odkrytí potrubí, odpojení a demontáž. Odstranění vzduchotechnického zařízení v objektu a demontáž potrubí. V ceně také přesun a likvidace suti. " |  | 1
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "
16 | 751 | 998751201 | Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m | % | 0.52 |  | 0 | CS ÚRS/ 2019 01
17 | HZS | HZS3211 RTO | Stavební přípomoce - Montér vzduchotechniky a chlazení | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
|  |  | " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751." |  | 1
" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."
|  | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0
|  | 923 | Montáže potrubí |  |  |  | 0
18 | 751 | 230170004 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01
|  |  | " Zkouška těsnosti VZT potrubí " |  | 1
19 | 751 | 230170014 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 | m | 3.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01
|  |  | " Zkouška těsnosti VZT potrubí " |  | 3.5
20 | HZS | HZS3211 RTO | Stavební přípomoce - Montér vzduchotechniky a chlazení | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
|  |  | " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 923." |  | 1
" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
CELKEM |  |  | MK-D.1.4.b.3. VZDUCHOTECHNIKA |  |  |  | 0
Poznámka:
Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.
Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.) Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní
Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.
Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

## MK-D.1.4.b.5. CHLAZENÍ
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba: Výstavba a modernizace fakulty informatiky a ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity - I. ETAPA - MULTIKANÁL
Objekt: D.1.4. TPS
Část: MK-D.1.4.b.5. CHLAZENÍ
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
|  | 730 | Chlazení |  |  |  | 0
1 | 730 | 730999901 SPC | Demontáž stávajících jednotek chlazení - Specifikace dle PD | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
|  |  | " Demontáž stávajících kazetových jednotek chlazení s kruhovým výdechem systému VRV chlazení " |  | 2
" Demontáž vč veškerého příslušenství jednotek, a nutných prací spojených s demontáží jednotek - odpojení potrubí, kabelů, apod., odvozu a likvidace suti. "
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "
2 | 730 | 730999902 SPC | Demontáž stávajících rozvodů chlazení v bourané části - Specifikace dle PD | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
|  |  | " Demontáž stávajících rozvodů chlazení - chlazení, armatur, … - a veškerého příslušenství v bouraných prostorech, vč. zaslepení zbylého stávajícího potrubí. " |  | 1
" V ceně také úpravy, řezání, krácení, apod. stávajícího potrubí v místnosti pro jeho zaslepení a odvozu a likvidace suti. "
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "
3 | 730 | 730999903 SPC | Znovuobnovení řízení a regulace / optimalizace výkonů ostatních jednotek - Specifikace dle PD | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
|  |  | " Znovuobnovení řízení a regulace na chadícím systému, úprava výkonů a parametrů stávajících jednotek po demontáži, aby byly zajištěny nutné parametry chlazení dle požadovaných norem. Kontrola a zprovoznění systému. Úprava regulace podle nové dispozice. Zprovoznění funkčního celku. " |  | 1
4 | 730 | 998751201 | Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m | % | 0.52 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01
5 | HZS | HZS3211 RTO | Stavební přípomoce - Montér vzduchotechniky a chlazení | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
|  |  | " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 730. " |  | 1
" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
CELKEM |  |  | MK-D.1.4.b.5. CHLAZENÍ |  |  |  | 0
Poznámka:
Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.
Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.) Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní
Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.
Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

## MK-D.1.4.b.7. SILNOPROUD
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba: Výstavba a modernizace fakulty informatiky a ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity - I. ETAPA - MULTIKANÁL
Objekt: D.1.4. TPS
Část: MK-D.1.4.b.7. SILNOPROUD
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
|  | 741 | Elektromontážní práce - Svítidla |  |  |  | 0
1 | 741 | 741999101 SPC | D+M LED svítidlo - Specifikace dle PD | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
|  |  | " Svítidlo LED AQFPRO L LED-6400-840 PC MB HF. " |  | 9
" Včetně montážního materiálu montáže a zapojení "
2 | 741 | 741999102 SPC | D+M Nouzové nástěnné svítidlo s piktogramem - Specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
|  |  | " Nouzové svítidlo nástěnné s piktogramem nouz. Zdroj 1h, |  | 1
" Včetně montáže a zapojení "
|  | 741 | Elektromontážní práce - Přístroje |  |  |  | 0
3 | 741 | 741999201 SPC | D+M Vypínač řaz. 6 - střídavý přepínač - Specfikace dle PD | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
|  |  | " Včetně krabice instalace, napojení, rámečku. " |  | 4
4 | 741 | 741999202 SPC | D+M Zásuvka 230 V/16 A - Specifikace dle PD | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
|  |  | " Včetně krabice instalace, napojení, rámečku. " |  | 2
|  | 741 | Elektromontážní práce - Kabely |  |  |  | 0
5 | 741 | 741999301 SPC | D+M CYKY 3×1,5 - Specifikace dle PD | m | 135 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
|  |  | " Včetně ukončení, instalace, úložného materiálu. " |  | 135
6 | 741 | 741999302 SPC | D+M CYKY 3×2,5 - Specifikace dle PD | m | 150 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
|  |  | " Včetně ukončení, instalace, úložného materiálu. " |  | 150
7 | 741 | 741999303 SPC | D+M CYKY 5×2,5 - Specifikace dle PD | m | 310 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
|  |  | " Včetně ukončení, instalace, úložného materiálu. " |  | 310
8 | 741 | 741999304 SPC | D+M CYA 6 - Specifikace dle PD | m | 250 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
|  |  | " Včetně ukončení, instalace, úložného materiálu. " |  | 250
9 | 741 | 741999305 SPC | D+M CHKE-V3×1,5- Specifikace dle PD | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
|  |  | " Včetně ukončení, instalace, úložného materiálu. " |  | 20
|  | 741 | Elektromontážní práce - Ostatní |  |  |  | 0
10 | 741 | 741999401 SPC | D+M Podružný materiál - Specifikace dle PD | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
|  |  | " Spojovací a připevňovací materiál, hmoždinky, vruty, sádra. " |  | 1
11 | 741 | 741999402 SPC | D+M Kabelový žlab 400×100 - Specifikace dle PD | m | 27 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
|  |  | " Včetně spojek, kolen, a dalšího příslušenství. " |  | 27 |  |  |  | 141 Kč/m
12 | 741 | 741999403 SPC | D+M Ukončení kabelového vývodu - Specifikace dle PD | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
|  |  | " Včetně svorek, krabice, dalšího příslušenství. " |  | 6 |  |  |  | 141 Kč/m
13 | 741 | 741999404 SPC | D+M Úprava stávající elektroinstalace a osvětlení - Specifikace dle PD | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
|  |  | " Úprava stávající elektroinstalace a osvětlení ve stávajících místnostech N01050 a N01051. " |  | 1
" V ceně veškerý nutný materiál a práce pro úpravu stávající elektroinstalace a osvětlení vlivem prováděných prací. "
14 | 741 | 741999405 SPC | DMTŽ + Zpětná montáž stávajícího tlačítka CENTRAL STOP - Specifikace dle PD | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
|  |  | " Přesunutí stávajícího tlačítka CENTRAL STOP vč. odpojení, uskladnění, zpětného zapojení na nové místo určení.. V ceně tajké případná kabeláž, provedení a zapravení otvoru a veškeré prvky pro nové napojení. " |  | 1
15 | HZS | HZS2221 RTO | Stavební přípomoce - Elektrikář | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
|  |  | " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 741. " |  | 1
" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace apod. "
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
CELKEM |  |  | MK-D.1.4.b.7. SILNOPROUD |  |  |  | 0
Poznámka:
Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.
Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.) Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní
Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.
Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.