## cenová kalkulace
Rekonstrukce poslucháren PrF
Elektro silnoproud
| Nedílnou součástí rozpočtu je i textová a výkresová část |  |  | 0
|  | celkem |  | 0 |  | 0
| Komponenty | množství |  | Dodávka |  | Montáž
|  | ks/m | MJ | cena ks/m | celkem mat. | cena ks/m | celkem mont.
Rozváděče
1 | Doplnění rozváděče RH | 1 | ks |  | 0 |  | 0
2 | Doplnění rozváděče RS3.3 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
3 | Doplnění rozváděče RS3.4 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
4 | Doplnění rozváděče RS4.3 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
5 | Doplnění rozváděče RS4.4 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
6 | Doplnění rozváděče RS5.4 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
7 | Rozváděč RS3.8 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
8 | Rozváděč RS3.9 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
9 | Rozváděč RS4.6 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
10 | Rozváděč RS4.7 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
11 | Rozváděč RCH | 1 | ks |  | 0 |  | 0
12 | Rozváděč RS3.4.1 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
13 | Rozváděč RS4.3.1 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
14 | Rozváděč RS4.7.1 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Kabelové trasy
15 | trubka PVC Ø 25mm včetně příchytek | 2500 | m |  | 0 |  | 0
16 | trubka PVC Ø 32mm včetně příchytek | 2500 | m |  | 0 |  | 0
17 | Kabelový žlab 125/100, včetně podružného materiálu a montáže | 100 | m |  | 0 |  | 0
18 | Kabelový žlab 250/50, včetně podružného materiálu a montáže | 80 | m |  | 0 |  | 0
19 | Kabelový žlab 62/50, včetně podružného materiálu a montáže | 80 | m |  | 0 |  | 0
20 | Podlahový kabelový kanál | 30 | m |  | 0 |  | 0
21 | Podparapetní žlab kovový jednokomorový standard viz stavební řešení | 580 | m |  | 0 |  | 0
Kabely
22 | CYKY-J 4x70 | 450 | m |  | 0 |  | 0
23 | CYKY-J 5x4 | 200 | m |  | 0 |  | 0
24 | CYKY-J 5x6 | 200 | m |  | 0 |  | 0
25 | CYKY-J 5x10 | 400 | m |  | 0 |  | 0
26 | CYKY-J 7x1,5 | 600 | m |  | 0 |  | 0
27 | CYKY-J 3x2,5 | 8500 | m |  | 0 |  | 0
28 | CYKY-J 5x1,5 | 3650 | m |  | 0 |  | 0
29 | CYKY-J 3x1,5 | 3950 | m |  | 0 |  | 0
30 | CYKY-O 3x1,5 | 780 | m |  | 0 |  | 0
31 | UTP | 50 | m |  | 0 |  | 0
32 | Samoregulační topný kabel 15W/m, včetně příslušenství | 100 | m |  | 0 |  | 0
33 | CYA 50 | 500 | m |  | 0 |  | 0
34 | CYY 25 | 500 | m |  | 0 |  | 0
35 | CYY 10 | 50 | m |  | 0 |  | 0
36 | CYY 6 | 100 | m |  | 0 |  | 0
37 | CYY 4 | 100 | m |  | 0 |  | 0
Instalační přístroje
38 | Krabice přístrojová KP 67 pod omítku, včetně uložení a vysekání | 125 | ks |  | 0 |  | 0
39 | Krabice univerzální KU 68 pod omítku, včetně uložení a vysekání | 250 | ks |  | 0 |  | 0
40 | Krabice univerzální KU 125 pod omítku, včetně uložení a vysekání | 10 | ks |  | 0 |  | 0
41 | Krabice odbočná na povrch, včetně montáže | 25 | ks |  | 0 |  | 0
42 | Krabice do podparapetního žlabu | 680 | ks |  | 0 |  | 0
43 | Vypínač č.1 ABB Tango, včetně rámečku a krytky | 1 | ks |  | 0 |  | 0
44 | Vypínač č.1 IP 44 ABB Tango, včetně rámečku a krytky | 5 | ks |  | 0 |  | 0
44 | Stmívač otočný DALI typ TANGO, včetně rámečku a krytky | 6 | ks |  | 0 |  | 0
45 | Tlačítko typ TANGO, včetně rámečku a krytky | 7 | ks |  | 0 |  | 0
45 | Zásuvka jednonásobná 230V ABB Tango, včetně rámečku | 82 | ks |  | 0 |  | 0
46 | Zásuvka jednonásobná 230V ABB Tango s přepěťovou ochranou, včetně rámečku | 3 | ks |  | 0 |  | 0
47 | Zásuvka do podparapetního žlabu | 248 | ks |  | 0 |  | 0
48 | Zásuvka do podparapetního žlabu s přepěťovou ochranou | 104 | ks |  | 0 |  | 0
49 | Usb nabíjecí modul do podparapetního žlabu | 328 | ks |  | 0 |  | 0
50 | Podlahová krabice dvanáctimodulová osazená 1ks zásuvek 230V s přepťovou ochranou, včetně montáže | 3 | ks |  | 0 |  | 0
51 | Ekvipotenciální svorkovnice hlavní | 5 | ks |  | 0 |  | 0
52 | svorkovnice krabicová 273-102 4x1-2,5mm2 | 800 | ks |  | 0 |  | 0
53 | svorkovnice krabicová 273-103 8x1-2,5mm2 | 800 | ks |  | 0 |  | 0
54 | svorkovnice krabicová 273-104 3x1-2,5mm2 | 800 | ks |  | 0 |  | 0
55 | svorkovnice krabicová 273-105 5x1-2,5mm2 | 800 | ks |  | 0 |  | 0
56 | protipožární ucpáky | 3 | m2 |  | 0 |  | 0
Osvětlení
57 | Stropní vestavné lineární, rámečkové, aluminium konstrukce, bílý lak, mikroprismatický optický kryt, délka 2264 mm, šířka 78 mm, vestavná hl. 110 mm, šířka výřezu 67 mm, vč. LED 64W, 10624 lm, 3000K, stmívání DALI, IP20 | 90 | ks |  | 0 |  | 0
| - úchyty pro vestavění | 270 | ks |  | 0 |  | 0
| - koncová čela (pár) | 46 | ks |  | 0 |  | 0
| - propojovací kabeláž | 90 | ks |  | 0 |  | 0
| Recyklační poplatek ze svítidla | 90 | ks |  | 0 |  | 0
58 | Vestavné naklápěcí, alu odlitek, Ø 150 mm, hl. 150 mm, Ø výřezu 140 mm, bílý rámeček, fazetový optický reflektor, čiré kalené sklo, vč. LED 26W, 3855 lm, ovál spot vyzařování, 3000°K, IP20 | 20 | ks |  | 0 |  | 0
| Recyklační poplatek ze svítidla | 20 | ks |  | 0 |  | 0
59 | Stropní závěsné lineární, aluminium konstrukce, bílý lak, mikroprisma optický kryt, délka 1430 mm, profil 80x62 mm, vč. LED 40W, 6640 lm, 3000K, stmívání DALI | 18 | ks |  | 0 |  | 0
| - závěsy | 26 | ks |  | 0 |  | 0
| - napájení | 4 | ks |  | 0 |  | 0
| - koncová čela (pár) | 4 | ks |  | 0 |  | 0
| - propojovací kabeláž + spojky | 14 | ks |  | 0 |  | 0
| Recyklační poplatek ze svítidla | 18 | ks |  | 0 |  | 0
60 | Stropní závěsné lineární, aluminium konstrukce, bílý lak, mikroprisma optický kryt, délka 1430 mm, profil 80x62 mm, vč. LED 25W, 6640 lm, 3000K, stmívání DALI | 5 | ks |  | 0 |  | 0
| - závěsy | 10 | ks |  | 0 |  | 0
| - napájení | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| - koncová čela (pár) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| - propojovací kabeláž + spojky | 4 | ks |  | 0 |  | 0
| Recyklační poplatek ze svítidla | 5 | ks |  | 0 |  | 0
61 | LED linie, alu profil, 20x20 mm, délka 3300 mm, elox alumininum, opál kryt, LED 14W/m, 24V, 2020 lm/m, 3000K, Ra>80, IP20 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| externí napájecí driver IP67 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Recyklační poplatek ze svítidla | 1 | ks |  | 0 |  | 0
62 | Vestavné, Ø 170 mm, v. 45 mm, výřez Ø 140 mm, vestavná hloubka 70 mm, korpus kov, bílý lak, opál kryt, LED 18W, 1300 lm (svítidlo), vyzařování 90°, 3000°K, IP54, externí napájecí driver nestmívatelný | 11 | ks |  | 0 |  | 0
| Recyklační poplatek ze svítidla | 11 | ks |  | 0 |  | 0
63 | Přisazené svítidlo led IP65 | 20 | ks |  | 0 |  | 0
64 | Protipanické LED svítidlo s vlastním zdrojem | 12 | ks |  | 0 |  | 0
65 | OrienatčníLED svítidlo s piktogramem a vlastním zdrojem | 16 | ks |  | 0 |  | 0
ostatní
66 | ostatní instalační materiál | 1 | kpl |  |  |  | 0
67 | individuální a komplexní zkoušky | 1 | kpl |  |  |  | 0
68 | koordinace s ostatními profesemi | 1 | kpl |  |  |  | 0
69 | práce předem neměřitelené | 1 | kpl |  |  |  | 0
70 | výchozí revize | 1 | kpl |  |  |  | 0
71 | Demontáže a montáže v 1.PP | 1 | kpl |  |  |  | 0
72 | Demontáže instalací v posluchárnách a skladech | 1 | kpl |  |  |  | 0
72 | Stavební přípomoce (sekání drážek, průrazy, zapravení, demontáž a montáž podhledu) | 1 | kpl |  |  |  | 0