## Celé
Veveří 70, PrF MU, rekonstrukce části 1.NP, 2.NP, 3.NP posluchárny
D.1.4.5 Zařízení slaboproudé elektrotechniky
VÝKAZ
| 1 | Strukturovaná kabeláž UTP kat.6A
No. |  | Popis položky | Počet |  | Jedn. cena | Celkem
101 |  | Dvojzásuvka 2xRJ45, cat 6A - dodávka, montáž, zapojení, krabice , koo se silnoproudem, společné trojrámečky dodá silnoproud. i | 105 | ks | 0 | 0
102 |  | UTP kabel cat6A dodávka, požadované stínění U/FTP podle ISO/IEC 11801 | 16150 | m | 0 | 0
103 |  | UTP montáž | 16150 | m | 0 | 0
104 |  | Patch panel 48pt 6A do racku 19inch, cat6A, D+M, | 5 | ks | 0 | 0
105 |  | Meření kabelu cat 6A | 210 | ks | 0 | 0
106 |  | Zakončení kabelu cat 6A (zařezání do keystonu) | 420 | ks | 0 | 0
107 |  | Trubka instalační pod omítkou 23-48mm, zasekání, hrubé zapravení trasy | 580 | m | 0 | 0
108 |  | Trubka instalační na povrch (podhled, stoupačka) pod omítkou 23-48mm, pevná montáž, bezhlalogenová, samozhášivá | 3200 | m | 0 | 0
109 |  | Vodič v trubkovodu AY 2,5 protahovací montáž | 3780 | m | 0 | 0
110 |  | AY 2,5 B protahovací dodávka | 3780 | m | 0 | 0
111 |  | Krabice protahovací či zásuvková, d=68mm s víčkem, včetně montáže | 80 | ks | 0 | 0
112 |  | Krabice KO125 avíčkovaná pro ukončení rezervy | 20 | ks | 0 | 0
113 |  | Krabice KT250 protahovací | 40 | ks | 0 | 0
114 |  | Žlab drátěný | 70 | m | 0 | 0
115 |  | Prostup stěnou, stropem | 90 | ks | 0 | 0
116 |  | Požární ucpávka ve stěně do průřezu100x100mm | 90 | ks | 0 | 0
117 |  | Demontáže, práce v racku | 1 | soubor | 0 | 0
118 |  | Zřízení telefonního přívodu do racku, 20pp | 10 | m | 0 | 0
119 |  | Patch panel pro zakončení telefonních párů, D+M | 1 | ks | 0 | 0
120 |  | Datový rozvaděč - dvojitý otevřený rám, hl. min. 500mm, výška 47U | 1 | ks | 0 | 0
121 |  | Práce související s přenesením nutných komponentů ze stávajícího racku do nové skříně a s propojením obou skříní | 1 | soubor | 0 | 0
122 |  | Modul SFP LX pro Cisco (C3850 a C3KX) značkový | 4 | ks | 0 | 0
| 1a | Páteřní přívod
No. |  | Popis položky | Počet |  | Jedn. cena | Celkem
1001 |  | Aktivní prvky nebudou dodávkou tohoto projektu | 0 | ks | 0 | 0
1002 |  | SMF 9/125um, 12 vláken | 220 | m | 0 | 0
1003 |  | Montáž kabelu optického | 220 | m | 0 | 0
1004 |  | Patch panel (vana) do racku pro zakončení OK | 2 | ks | 0 | 0
1005 |  | Svár optického kabelu včetně dodávky pig-tailu | 24 | ks | 0 | 0
1006 |  | Měření optického vlákna, vypracování protokoli | 12 | vl | 0 | 0
1007 |  | Vytyčení trasy do servorvny | 80 | m | 0 | 0
1008 |  | Prostup stěnou, stropem | 5 | ks | 0 | 0
1009 |  | Požární ucpávka ve stěně do průřezu100x100mm | 2 | ks | 0 | 0
1010 |  | Trubka instalační pod omítkou 23-48mm, zasekání, hrubé zapravení trasy | 240 | m | 0 | 0
1011 |  | Vodič v trubkovodu AY 2,5 protahovací montáž | 240 | m | 0 | 0
1012 |  | AY 2,5 B protahovací dodávka | 240 | m | 0 | 0
1013 |  | Krabice protahovací či zásuvková, d=68mm s víčkem, včetně montáže | 18 | ks | 0 | 0
1014 |  | Zřízení telefonního přívodu do racku, 20pp - ze stávajícího racku přenesení | 10 | m | 0 | 0
1015 |  | Patch panel pro zakončení telefonních párů, D+M | 1 | ks | 0 | 0
| 2 | EPS
No. |  | Popis položky | Počet |  | Jedn. cena | Celkem
201 |  | Dodávka čidla EPS optokouřové včetně patice, popis štítkem | 49 | ks | 0 | 0
202 |  | Montáž hlásiče včetně patice na strop, na podhled, do podlahy | 49 | ks | 0 | 0
203 |  | Kabel B2ca, s1, d0 (2x0,8) - dodávka, montáž do trubek pod omítkou, na příchytky nad podhled | 1050 | m | 0 | 0
203 |  | Kabel B2ca, s1, d0 (2x1,5) - dodávka, montáž do trubek pod omítkou, na příchytky nad podhled, pro pož. klapky | 210 | m | 0 | 0
204 |  | Načtení nových čidel, doprogramování | 1 | soubor | 0 | 0
205 |  | Doplnění mikromodulu do ústředny EPS rezerva, D+M | 1 | ks | 0 | 0
206 |  | Trubka instalační pod omítkou, na povrch, 23-36mm, vštně zasekání, a hrubého zapravení trasy | 455 | m | 0 | 0
207 |  | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | 455 | m | 0 | 0
208 |  | AY 2,5 B | 455 | m | 0 | 0
209 |  | Krabice protahovací či zásuvková, d=68mm s víčkem, včetně montáže | 5 | ks | 0 | 0
210 |  | Zálohovaný zdroj 24V/10A včetě boxu a baterie | 1 | ks | 0 | 0
211 |  | Koppler EPS speciální pro ovládání dvou požárních klapek | 3 | ks | 0 | 0
212 |  | Zřízení přívodu 230V | 1 | ks | 0 | 0
213 |  | Zapojení kabelu včetně dodávky svorkovnice klapky | 6 | ks | 0 | 0
214 |  | Krabice KT250 protahovací | 5 | ks | 0 | 0
| 3 | Rozhlas ERO
No. |  | Popis položky | Počet |  | Jedn. cena | Celkem
301 |  | Reproduktor 100V/6W do podhledu, EN54 | 22 | ks | 0 | 0
302 |  | Montáž reproduktoru na strop, do podhledu | 22 | ks | 0 | 0
303 |  | Kabel B2ca, s1, d0 (2x1,5) s funkční schopností při požáru - dodávka, montáž pod omítkou, nad podhled na příchytky, kabel s funkční odolností 30 minut | 290 | m | 0 | 0
304 |  | Nastavení hlasitosti reproduktoru, poslechová zkouška | 22 | ks | 0 | 0
305 |  | Práce v ústředně ERO | 1 | soubor | 0 | 0
307 |  | Žlab pro kabely s funkční schopností při požáru, 50/50, D+M | 60 | m | 0 | 0
| 4 | Elektrická zabezpečovací signalizace EZS
No. |  | Popis položky | Počet |  | Jedn. cena | Celkem
401 |  | EZS není požadována | 0 | ks | 0 | 0
| 5 | Kamerový systém CCTV
No. |  | Popis položky | Počet |  | Jedn. cena | Celkem
501 |  | CCTV kamera - vnitřní CCTV kamera, ADI, HF 720p, f=0.8, WDR, IP42, napájeno přes PoE. Kamera bude vyvzorkována a poté dodána. | 8 | ks | 0 | 0
502 |  | Montáž kamery | 8 | ks | 0 | 0
503 |  | Oživení a nastavení kamer, kamerové zkoušky | 1 | soubor | 0 | 0
504 |  | Otestování systému jako celku | 1 | soubor | 0 | 0
505 |  | Zkušební provoz s dohledem | 1 | soubor | 0 | 0
506 |  | Zaškolení obsluhy | 1 | soubor | 0 | 0
507 |  | Kabeláž - viz odstavec "strukturovaná kabeláž"
| 6 | Trubkování pro AV techniku, pro SLP část řídícího systému
No. |  | Popis položky | Počet |  | Jedn. cena | Celkem
Poznámka: AV technika (HW) včetně kabeláže je zahrnuta v samostatné části PD
0
601 |  | Trubka instalační pod omítkou 23-48mm, zasekání, hrubé zapravení trasy | 580 | m | 0 | 0
602 |  | Trubka instalační na povrch (podhled, stoupačka) pod omítkou 23-48mm, pevná montáž, bezhlalogenová, samozhášivá | 3200 | m | 0 | 0
603 |  | Vodič v trubkovodu AY 2,5 protahovací montáž | 3780 | m | 0 | 0
604 |  | AY 2,5 B protahovací dodávka | 3780 | m | 0 | 0
605 |  | Krabice protahovací či zásuvková, d=68mm s víčkem, včetně montáže | 80 | ks | 0 | 0
606 |  | Krabice KT250 protahovací | 40 | ks | 0 | 0
607 |  | Pronájem vysokozdvižné techniky či lešení (pro všechny SLP technologie) | 8 | den | 0 | 0
608 |  | Tříkomorový žlab pochozí podpodlahový včetně ocelového víka, do mazaniny, D+M, včetně zapravení, | 16 | m | 0 | 0
609 |  | Podlahová krabice pro zakončení trubek či žlabu pod katedrou, včetně víka, bez výstroje zásuvkami | 4 | ks | 0 | 0
610 |  | Nevyčíslitelné práce , drobný materiál | 1 | soubor | 0 | 0
| 7 | Úprava stávajících lištových rozvodů v hale-chodbě
No. |  | Popis položky | Počet |  | Jedn. cena | Celkem
701 |  | Trubka instalační pod omítkou 23-48mm, zasekání, hrubé zapravení trasy | 320 | m | 0 | 0
702 |  | Vodič v trubkovodu AY 2,5 protahovací montáž | 320 | m | 0 | 0
703 |  | AY 2,5 B protahovací dodávka | 320 | m | 0 | 0
704 |  | Krabice protahovací či zásuvková, d=68mm s víčkem, včetně montáže | 18 | ks | 0 | 0
705 |  | Krabice KT250 protahovací | 6 | ks | 0 | 0
706 |  | Demontáž a zpětná montáž reproduktoru, 100V, repase reproduktoru | 2 | ks | 0 | 0
707 |  | Kabel B2ca, s1, d0 (2x1,5) s funkční schopností při požáru - dodávka, montáž pod omítkou, kabel s funkční odolností 30 minut | 105 | m | 0 | 0
708 |  | Nastavení hlasitosti reproduktoru, poslechová zkouška | 2 | ks | 0 | 0
709 |  | Demontáž lišt a kabelů, identifikace vodičů | 1 | soubor | 0 | 0
710 |  | Nevyčíslitelné práce spojení se zpětnou instalací kabeláže | 1 | soubor | 0 | 0
|  | CELKEM položky 1-7 |  |  |  | 0