VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

| Identifikace veřejné zakázky |
| --- |
| Název: | RI 1902 Pipetovací robot s automatickým rozpoznáním jednotlivých krevních frakcí |
| Druh veřejné zakázky: | Dodávky |
| Druh zadávacího řízení: | Otevřené řízení |
| Adresa veřejné zakázky: | https://zakazky.muni.cz/vz00005531 |
| Identifikační údaje zadavatele |
| Název: | Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta |
| Sídlo: | Kotlářská 267/2, 611 37 Brno |
| IČ: | 00216224 |
| Zastoupen: | Mgr. Radovanem Karešem, manažerem pro koordinaci a správu projektů, na základě plné moci ze dne 26. 6. 2017 |

důvod vysvětlení zadávací dokumentace

- Dne 1. 11. 2019 byla zadavateli prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

- Dotaz č. 1

- Zadavatel v technické specifikaci uvádí, že dodavatel musí dodat vhodné adaptéry pro automatický otevírač a zavírač uzávěrů od následujících 4 různých výrobců kryotub: FluidX, Micronic, Greiner a LVL.Vzhledem k tomu, že uvedení výrobci mají v nabídce více verzí kryotub v SBS formátu (96ks/SBS plato), rádi bychom zadavatele požádali, aby přinejmenším upřesnil, zda bude chtít používat kryotuby s vnitřním nebo vnějším závitem od každého jednotlivého výrobce.

- Dotaz č. 2

- Chtěli bychom vznést dotaz, zda bude zadavatel akceptovat poskytnutí 3 adaptérů pokrývajících kryotuby od 4 různých výrobců (např.: adaptér 1: FluidX a LVL; adaptér 2: Greiner; adaptér 3: Micronic), jelikož některé adaptéry jsou kompatibilní s kryotubami od 2 různých výrobců. Dotaz č. 3

vysvětlení zadávací dokumentace

- K dotazu č. 1 Zadavatel uvádí a zároveň doplňuje Zadávací dokumentaci:

- Zadavatel bude používat kryotuby s externím závitem.

- K dotazu č. 2 Zadavatel uvádí:

Zadavatel neurčuje, jaký počet adaptérů má být poskytnut, ale technické řešení musí být kompatibilní a vhodné pro všechny požadované kryotuby od všech zmíněných výrobců.

- Mgr. Pavel Přikryl.

- Manažer veřejných zakázek