## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## Rozpočet MaR
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
MaR a BMS | [23 empty] | STA |  |  | OBJ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ (Kč bez DPH) | Cena celkem (Kč bez DPH) | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 01-50 | Systém technologie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 |  | Systémový kontroler - 11xUI, 4xAO, 6xDO, Ethernet, HOA's | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | DEL19 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Systémový kontroler - 11xUI, 4xAO, 6xDO, Ethernet, HOA's | [24 empty] | POP
2 |  | klíč, 50 kreditů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | DEL19 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | klíč, 50 kreditů | [24 empty] | POP
Díl: | 01-53 | Rozvaděč |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
3 | ANMR1 | Rozvodnice oceloplechová, nástěnná, vč. vnitřní výzbroje, 800x800x300, IP44/20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
4 | DM1b | Dovybavení stávajícího rozvaděče (doplnění jističe, svorek, vodičů) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | 01-54 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
5 |  | Přepěťová ochrana pro signalizační sítě, SPD 2+3, Un=6VDC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
6 | Pol__0006 | Dvojzásuvka 2xRJ45 do rozvaděče na DIN lištu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
7 | 341350212 | Kabel J-Y(st)Y 2x2x0,8 | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
8 | Pol__0008 | Kabel UTP cat. 5E | m | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
9 | Pol__0009 | Propojovací patch kabel cat. 5E, délka 1m | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
10 | 34111030 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
11 | 34140967 | Vodič silový CY zelenožlutý 10,00 mm2 - drát | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
12 | 345710963 | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4025 | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
13 | 345710964 | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4032 | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
14 | 345711592 | Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 25/18,3 mm, pevnost 320N | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
15 | 34572109 | Lišta vkládací z PVC délka 3 m, 22x24mm, vč. víka | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
16 | PPUT050 | Protipožární ucpávka - tmel (kov/kabel) pr. 50 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
17 | 283239990307 | Štítek kabelový nepopsaný 3x7 cm | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
18 | D33 | Pomocný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | 19-51 | Elektromontážní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0.18 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
19 | MTZ_RS_001 | Montáž regulátor MaR | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
20 | MTZ_ROZV_003 | Montáž rozvaděč do 30kg nástěnný | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
21 | MTZ_ROZV_00x | Úprava stávajícího ESIL rozvaděče | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
22 | MTZ_MAT_001 | Montáž přepěťová ochrana | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
23 | Pol__0023 | Montáž dvojzásuvky 2x RJ45 do rozvaděče na DIN lištu | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
24 | Pol__0024 | Ukončení UTP kabelu na patch panelu | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
25 | Pol__0025 | Měření 1 kabelu UTP cat. 5E, vč. vyhotovení protokolu | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
26 | 222280102 | Kabel JYSTY 2x2x0.8 mm volně uložený | m | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
27 | 325451T11 | Montáž kabelu UTP | m | 200 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
28 | 210810005 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 30 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
29 | 210800528 | Vodič H07V-U (CY) 10 mm2 uložený volně | m | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
30 | 210010023 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, do 29 mm | m | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
31 | 222260575 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 40 na příchytkách | m | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
32 | 210010003 | Trubka ohebná pod omítku, do 29 mm | m | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
33 | 220301022 | Lišta elektroinstalační 22x24mm | m | 15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
34 | 963016111 | Dmontáž a opětovná montáž podhledu SDK | m2 | 15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0 | 0.01183 | 0.18 |  | RTS 19/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
35 | 210271003 | Ucpávka kab. průchodky,protipožární | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
36 | 210950101 | Štítek označovací na kabel | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
37 | MTZ_SIL_009 | El. připojení - převodník VRF chlazení | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
38 | Pol__0038 | Připojení a nastavení převodníku s Modbus výstupem | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
39 | 460680041 | Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,025 m2 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0.00376 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
40 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 19-52 | Uvedení do provozu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
41 | HZS90660 | Zabezpečení pracoviště | hod | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
42 | HZS98011 | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
43 | HZS97029 | Zaučení obsluhy | hod | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
44 | HZS97024 | Práce aplikačního programátora-příprava ke komplexní zkoušce | hod | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
45 | HZS90510 | Zkoušky v ramci montáž.prací. Komplexni vyzkoušeni | hod | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
46 | Zk.. | Zkoušky zobrazení prvků ve vykreslených obrazovkách | ks | 75 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
47 | HZS90553 | Revizní práce | hod | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
48 | HZS90550 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 19-56 | Vizualizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
49 | 101100135T00 | Dispečink-implementace datových bodů do obrazovek BMS | db | 75 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
50 | 101100142T00 | Dispečink-vykreslení obrazovek | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
51 | 101100136 | VRF - Parametrizace interface | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 19-72 | Stavební práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
52 | HZS91021 | Stavební zapravení prostupů tras MaR | hod | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
53 | 979981101 | Likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
54 | HZS92040 | Projekční práce-výrobní dokumentace MaR | hod | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
55 | HZS92036 | Projekční práce-skutečný stav MaR | hod | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
56 | HZS92042 | Inženýrská činnost - autorský dozor | hod | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
57 | 921aT00 | Hzs-Aktualizace technologického pasportu | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
58 | HZS90663 | Doprava osob (km) | Km | 200 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Cena celkem v Kč bez DPH |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S3: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T3: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu