Požadavky dodavatele:

1. Předmětem plnění je poskytnutí časově omezené licence pro používání software pro 3D vizualizaci a rekonstrukci 3D dat z FIB-SEM elektronové mikroskopie a transmisní elektronové mikroskopie Amira.

2. Zadavatel požaduje poskytnutí licence pro používání software na dobu minimálně 36 měsíců.

3. Nabízené řešení musí umožňovat práci se software na minimálně pěti pracovních stanicích současně a zárověň možnost licencovaní software na libovolném počtu pracovních stanic umístěných v rámci jedné počítačové sítě.

4. Hardwarové požadavky na práci se software musí umožňovat jeho použití na pracovní stanici s 64bit operačním systémem (Windows, Linux, MacOS) a vybavené minimálně jedním CPU procesorem, 32GB RAM a jednou GPU s minimálně 4GB VRAM.

5. Součástí nabídky je dvoudenní intenzivní praktický kurz použití software organizovaný na pracovišti zadavatele pro minimálně 15 osob.

6. Software umožňuje práci s základními formáty dat používanými s elektronové a světelné mikroskopii (TIFF, MRC, BMP, HD5).

7. Software poskytuje pokročilé metody zpracování, filtrování a analýzy 3D dat.

8. Software umožňuje manuální a automatickou segmentaci 3D dat včetně segmentace a nástrojů pro analýzu filamentárních struktur.