Formulář nabídky

| Identifikace veřejné zakázky |  |
| --- | --- |
| Název: | Vybavení pro obtížné zajištění dýchacích cest (DAM) |
| Druh veřejné zakázky: | Dodávky |
| Režim veřejné zakázky: | Podlimitní |
| Druh zadávacího řízení: | Otevřené řízení |
| Adresa veřejné zakázky: | https://zakazky.muni.cz/vz00005652 |
| Identifikační údaje účastníka |  |
| Název/Obchodní firma/Jméno : | Vepište název. |
| Sídlo: | Vepište sídlo |
| IČ (je-li přiděleno): | Vepište IČ |
| Zastoupen: | Jméno, funkce |
| Kontaktní osoba: | Jméno, příjmení |
| Tel. číslo kontaktní osoby: | číslo |
| E-mail kontaktní osoby: | e-mail |
| ☐ O veřejnou zakázku se uchází více dodavatelů společně ve smyslu § 82 ZZVZ; identifikační údaje všech zúčastněných dodavatelů: | Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ. |
| Veškerá prohlášení učiněná ve formuláři nabídky činí účastník za všechny zúčastněné dodavatele. |  |

Formulář nabídky je zpracován ve formátu dokumentu s omezenou možností úprav. Pole, u kterých se předpokládá doplnění informací účastníkem, jsou žlutě vyznačena a je do nich možno vepisovat text.

# ÚVODNÍ prohlášení ÚČASTNÍKA

Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky včetně příslušných příloh za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Účastník čestně prohlašuje, že

- se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací,

- přijímá elektronický nástroj E-ZAK jako výhradní prostředek komunikace v zadávacím řízení, nestanoví-li zadavatel u konkrétního úkonu jinak,

- má dokončenou registraci v elektronickém nástroji E-ZAK, případně, že ji neprodleně po podání nabídky dokončí; účastníkovi je známo, že bez dokončení registrace není možno elektronický nástroj E-ZAK plně využívat, a je si vědom toho, že veškeré důsledky spojené s nedokončenou registrací ponese sám,

- výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci zadávacího řízení; kontaktní osoba, jakož i její kontaktní údaje odpovídají těm, jaké dodavatel uvádí v elektronickém nástroji E-ZAK, případně jaké v elektronickém nástroji E-ZAK neprodleně uvede, a že

- je srozuměn s tím, že veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK; účastník přijímá, že na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní e-mailovou adresu upozornění o jejím doručení či nikoli.

# požadavky na předmět veřejné zakázky, podmínky plnění

Účastník čestně prohlašuje, že

- splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky a že

- je pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami zadavatele.

# údaje pro hodnocení

Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení.

| Kritérium Nabídková cena |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Nabídková cena | 100 % | 0000 Kč bez DPH |

K výše uvedeným nabídnutým hodnotám účastník přikládá jako samostatnou přílohu k formuláři nabídky:

- Technickou specifikaci nabízeného plnění

- Položkový rozpočet

# kvalifikacE

Základní způsobilost

Účastník čestně prohlašuje, že je způsobilým ve smyslu § 74 odst. 1 ZZVZ.

Profesní způsobilost

Účastník čestně prohlašuje, že splňuje požadavek dle § 77 odst. 1 ZZVZ.

Vyhotovil: Jméno, funkce

Položkový rozpočet:

| Č. položky | Položka | Počet ks | Jednotková cena bez DPH | Celková cena pro požadovaný počet kusů |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cena bez DPH | DPH | Cena vč. DPH |
| 1. *) | Airway Management Set Výrobce: Zadejte výrobce Model: Zadejte označení modelové řady | 2 | 0000 Kč | 0000 Kč | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.1 | Intubační fibroskop, vnější průměr distálního konce max. 3,7 mm, pracovní délka min. 65 cm | 2 | 0000 Kč | 0000 Kč | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.2 | Retromolární intubační endoskop, průměr pracovní části max. 5 mm, pracovní délka min. 40 cm, autoklávovatelný | 2 | 0000 Kč | 0000 Kč | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.3 | LED bateriový zdroj světla pro endoskopy, (2 x min. 4 ks) | 8 | 0000 Kč | 0000 Kč | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.4 | Adaptér masky typu "MAINZ", (2 x min. 5 ks) | 10 | 0000 Kč | 0000 Kč | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.5 | Laryngální tubusy, velikost 3 a 4 | 2 | 0000 Kč | 0000 Kč | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.6 | Spiral Tube, velikost 6, na jedno použití | 2 | 0000 Kč | 0000 Kč | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.7 | Laryngeální masky, standard, resterilizovatelné, velikost 1, 2, 4 vhodné pro použití s fibroskopem | 2 | 0000 Kč | 0000 Kč | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.8 | Intubační laryngeální masky, standard, resterilizovatelné, velikost 3 a 4 | 2 | 0000 Kč | 0000 Kč | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.9 | Laryngeální maska s tubusem o průměru 7 mm a 7,5 mm | 2 | 0000 Kč | 0000 Kč | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.10 | LMA stabilizátor tubusu | 2 | 0000 Kč | 0000 Kč | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.11 | MAGILL kleště, délka 25 cm, (2 x min. 2 ks) | 4 | 0000 Kč | 0000 Kč | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.12 | Skalpel, na jedno použití, (2 x min. 10 ks) | 20 | 0000 Kč | 0000 Kč | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.13 | COTTLE nosní speculum, délka lopatek 55 mm, délka 13 cm | 2 | 0000 Kč | 0000 Kč | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.14 | laryngoskop „emergency“ – lžíce typ Macintosh, univerzální velikost, rukojeť laryngoskopu s baterií s možností dobíjení + nabíječka, lžíce z ušlechtilé oceli, studené světlo | 2 | 0000 Kč | 0000 Kč | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.15 | laryngoskop standardní 2 x 3 ks - velikosti 2, 3 a 4 (každá 2 x 1 ks); každý laryngoskop sestává ze lžíce typu Macintosh, rukojeti laryngoskopu s baterií s možností dobíjení včetně nabíječky; lžíce musí být z ušlechtilé oceli, studené světlo | 6 | 0000 Kč | 0000 Kč | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.16 | Originální kufr pro přehledné uspořádání a bezpečný transport | 2 | 0000 Kč | 0000 Kč | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.17 | Irigační adaptér pro strojové čištění, resterilizovatelný | 2 | 0000 Kč | 0000 Kč | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.18 | Sací ventil, na jedno použití, (2x min. 20 ks) | 40 | 0000 Kč | 0000 Kč | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.19 | Držáky tubusu LIPP a ETT | 2 | 0000 Kč | 0000 Kč | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.20 | Bronchoskopické zaváděcí tubusy, velikost 2 a 4 | 2 | 0000 Kč | 0000 Kč | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.21 | Flexibilní zavaděč „bužie“, (2 x min. 10 ks) | 20 | 0000 Kč | 0000 Kč | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.22 | „Airway exchange“ katétr – zavaděč s možností napojení na zdroj O2/ventilátor | 2 | 0000 Kč | 0000 Kč | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.23 | Monitor pro intubační videoendoskop | 2 | 0000 Kč | 0000 Kč | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.24 | Kamerová hlava s kabelem k propojení fibroskopu nebo intubačního endoskopu se zobrazovacím monitorem | 2 | 0000 Kč | 0000 Kč | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 2. | Flexibilní intubační videoendoskopický systém Výrobce: Zadejte výrobce Model: Zadejte označení modelové řady | 2 | 0000 Kč | 0000 Kč | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 3. *) | Videolaryngoskopický set Výrobce: Zadejte výrobce Model: Zadejte označení modelové řady | 2 | 0000 Kč | 0000 Kč | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 3.1 *) | Monitor pro video-laryngoskopii | 2 | 0000 Kč | 0000 Kč | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 3.1.1 | Mobilní stojan pro monitor, 5 antistatických koleček, výška min. 100 cm, upevnění monitoru, možnost nastavení pozice monitoru | 2 | 0000 Kč | 0000 Kč | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 3.2 | MILLER Video Laryngoskopická lžíce vel. 0 | 2 | 0000 Kč | 0000 Kč | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 3.3 | MILLER Video Laryngoskopická lžíce vel. 1 | 2 | 0000 Kč | 0000 Kč | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 3.4 | MACINTOSH Video Laryngoskopická lžíce vel. 2 | 2 | 0000 Kč | 0000 Kč | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 3.5 | MACINTOSH Video Laryngoskopická lžíce vel. 3 | 2 | 0000 Kč | 0000 Kč | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 3.6 | MACINTOSH Video Laryngoskopická lžíce vel. 4 | 2 | 0000 Kč | 0000 Kč | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 3.7 | DÖRGES D-BLADE Video Laryngoskopické lžíce pro obtížnou intubaci | 2 | 0000 Kč | 0000 Kč | 0000 Kč | 0000 Kč |

*) Položka 1. zahrnuje cenu položek 1.1 až 1.24; Položka 3. zahrnuje cenu položek 3.1 až 3.7; Položka 3.1 zahrnuje cenu položky 3.1.1

Technická specifikace nabízeného plnění:

Uveďte technickou specifikaci nabízeného plnění