Formulář nabídky

| Identifikace veřejné zakázky |
| --- |
| Název: | Pacientské simulátory Část 1 VZ – Pacientské simulátory pro nemocniční péči 1 |
| Druh veřejné zakázky: | Dodávky |
| Druh zadávacího řízení: | Otevřené řízení |
| Režim veřejné zakázky: | Nadlimitní |
| Adresa veřejné zakázky: | https://zakazky.muni.cz/vz00005719 |
| Identifikační údaje účastníka |
| Název/Obchodní firma/Jméno : | Vepište název. |
| Sídlo: | Vepište sídlo |
| IČ (je-li přiděleno): | Vepište IČ |
| Zastoupen: | Jméno, funkce |
| Zápis v obchodním rejstříku: | Vepište |
| Kontaktní osoba: | Jméno, příjmení |
| Tel. číslo kontaktní osoby: | číslo |
| E-mail kontaktní osoby: | e-mail |
| ☐ O veřejnou zakázku se uchází více dodavatelů společně ve smyslu § 82 ZZVZ; identifikační údaje všech zúčastněných dodavatelů: | Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ. |
| Veškerá prohlášení učiněná ve formuláři nabídky činí účastník za všechny zúčastněné dodavatele. |

Formulář nabídky je zpracován ve formátu dokumentu s omezenou možností úprav. Pole, u kterých se předpokládá doplnění informací účastníkem, jsou žlutě vyznačena a je do nich možno vepisovat text.

ÚVODNÍ prohlášení ÚČASTNÍKA

Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky včetně příslušných příloh za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Účastník čestně prohlašuje, že

- se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací,

- přijímá elektronický nástroj E-ZAK jako výhradní prostředek komunikace v zadávacím řízení, nestanoví-li zadavatel u konkrétního úkonu jinak,

- výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci zadávacího řízení,

- je srozuměn s tím, že veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK,

- při plnění předmětu veřejné zakázky zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet a případně další požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a udržitelnost uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů.

požadavky na předmět veřejné zakázky, podmínky plnění

Účastník čestně prohlašuje, že

- splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky a že

- je pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami zadavatele.

Účastník na předmět veřejné zakázky poskytuje záruční dobu v délce Zadejte počet měsíců (min. 24) měsíců.

údaje pro hodnocení

Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení.

| Kritérium Nabídková cena |
| --- |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Nabídková cena | 100 % | 0000 Kč bez DPH |

K výše uvedeným nabídnutým hodnotám účastník přikládá jako samostatnou přílohu k formuláři nabídky:

- Technickou specifikaci nabízeného plnění

- Položkový rozpočet

kvalifikacE

Základní způsobilost

Účastník čestně prohlašuje, že je způsobilým ve smyslu § 74 odst. 1 ZZVZ.

Profesní způsobilost

Účastník čestně prohlašuje, že splňuje požadavek dle § 77 odst. 1 ZZVZ.

Vyhotovil: Jméno, funkce

Položkový rozpočet:

| Č. položky | Položka | Počet ks | Zdroj financování | Jednotková cena bez DPH | Celková cena pro požadovaný počet kusů bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Pacientský simulátor dospělého pro nácvik péče o pacienta Výrobce: Zadejte výrobce Model: Zadejte označení modelové řady | 1 | Program | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.1.1 | Ovládací SW Název: Zadejte název SW Verze: Zadejte označení verze SW | 1 | Program | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.1.2 | Ovládací tablet pro instruktora s dotykový displejem a nainstalovaným ovládacím programem | 1 | Program | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.1.3 | Zařízení se SW aplikací simulovaného pacientského monitoru (po propojení s ovládacím počítačem / simulátorem zobrazuje aktuální vitální funkce), s dotykovým displejem s uhlopříčkou min. 17“ a grafickým výstupem (např. pro projektor), možnost současného zobrazení min. 5 křivek a 10 číselných údajů | 1 | Program | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.1.4 | Sada civilního (např. tepláky/kalhoty + triko...) oblečení adekvátní velikosti | 1 | Program | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.1.5 | Sada nemocničního (pyžamo/noční košile) oblečení adekvátní velikosti | 2 | Program | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.1.6 | Trachea resp. její část nebo vložka pro nácvik tracheostomie a koniopunkce | 5 | Program | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.1.7 | Žíly horní končetiny pro nácvik IV přístupu | 5 | Program | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.1.8 | Holenní kost resp. její část nebo vložka pro nácvik IO přístupu | 2 | Program | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.1.9 | Sada kůže rukou (v sadě 1 ks pravá + 1 ks levá ruka), kůže pro místa vpichu při IV punkci | 1 | Program | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.1.10 | Kůže nohy resp. předkolení, kůže pro místo vpichu při IO punkci | 2 | Program | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.1.11 | Krevní koncentrát pro min. 2 l simulované krve | 1 | Program | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.1.12 | Lubrikant ve spreji, objem min. 100 ml | 2 | Program | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.2 | Pacientský simulátor dítěte pro nácvik péče o pacienta Výrobce: Zadejte výrobce Model: Zadejte označení modelové řady | 1 | Program | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.2.1 | Ovládací SW Název: Zadejte název SW Verze: Zadejte označení verze SW | 1 | Program | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.2.2 | Ovládací tablet pro instruktora s dotykový displejem a nainstalovaným ovládacím programem | 1 | Program | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.2.3 | Zařízení se SW aplikací simulovaného pacientského monitoru (po propojení s ovládacím počítačem / simulátorem zobrazuje aktuální vitální funkce), s dotykovým displejem s uhlopříčkou min. 17“ a grafickým výstupem (např. pro projektor), možnost současného zobrazení min. 5 křivek a 10 číselných údajů | 1 | Program | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.2.4 | Sada civilního (např. tepláky/kalhoty + triko...) oblečení adekvátní velikosti | 1 | Program | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.2.5 | Sada nemocničního (pyžamo/noční košile) oblečení adekvátní velikosti | 2 | Program | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.2.6 | Trachea resp. její část nebo vložka pro nácvik tracheostomie a koniopunkce | 5 | Program | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.2.7 | Žíly horní končetiny pro nácvik IV přístupu | 5 | Program | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.2.8 | Holenní kost resp. její část nebo vložka pro nácvik IO přístupu | 2 | Program | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.2.9 | Sada kůže rukou (v sadě 1 ks pravá + 1 ks levá ruka), kůže pro místa vpichu při IV punkci | 1 | Program | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.2.10 | Krevní koncentrát pro min. 2 l simulované krve | 1 | Program | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.2.11 | Lubrikant ve spreji, objem min. 100 ml | 2 | Program | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.3 | Pacientské simulátory dospělého pro simulovaný operační sál a JIP Výrobce: Zadejte výrobce Model: Zadejte označení modelové řady | 3 | Program | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.3.1 | Ovládací SW Název: Zadejte název SW Verze: Zadejte označení verze SW | 3 | Program | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.3.2 | Ovládací tablet pro instruktora s dotykový displejem a nainstalovaným ovládacím programem | 3 | Program | 0000 Kč | 0000 Kč |
|  | Zařízení se SW aplikací simulovaného pacientského monitoru (po propojení s ovládacím počítačem / simulátorem zobrazuje aktuální vitální funkce), s dotykovým displejem s uhlopříčkou min. 17“ a grafickým výstupem (např. pro projektor), možnost současného zobrazení min. 5 křivek a 10 číselných údajů | 3 | Program | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.3.3 | Sada civilního (např. tepláky/kalhoty + triko...) oblečení adekvátní velikosti | 3 | Program | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.3.4 | Sada nemocničního (pyžamo/noční košile) oblečení adekvátní velikosti | 6 | Program | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.3.5 | Trachea resp. její část nebo vložka pro nácvik tracheostomie a koniopunkce | 10 | Program | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.3.6 | Žíly horní končetiny pro nácvik IV přístupu | 10 | Program | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.3.7 | Holenní kost resp. její část nebo vložka pro nácvik IO přístupu | 10 | Program | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.3.8 | Kůže hrudníku, kůže pro místa vpichu (vstupu) při punkci a drenáži hrudníku | 1 | Program | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.3.9 | Sada kůže rukou (v sadě 1 ks pravá + 1 ks levá ruka), kůže pro místa vpichu při IV punkci | 2 | Program | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.3.10 | Kůže nohy resp. předkolení, kůže pro místo vpichu při IO punkci | 2 | Program | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.3.11 | Krevní koncentrát pro min. 10 l simulované krve | 1 | Program | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.3.12 | Lubrikant ve spreji, objem min. 100 ml | 3 | Program | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.4 | Pokročilý pacientský simulátor novorozence pro JIP Výrobce: Zadejte výrobce Model: Zadejte označení modelové řady | 1 | Program | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.4.1 | Ovládací SW Název: Zadejte název SW Verze: Zadejte označení verze SW | 1 | Program | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.4.2 | Ovládací tablet pro instruktora s dotykový displejem a nainstalovaným ovládacím programem | 1 | Program | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.4.3 | Zařízení se SW aplikací simulovaného pacientského monitoru (po propojení s ovládacím počítačem / simulátorem zobrazuje aktuální vitální funkce), s dotykovým displejem s uhlopříčkou min. 17“ a grafickým výstupem (např. pro projektor), možnost současného zobrazení min. 5 křivek a 10 číselných údajů | 1 | Program | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.4.4 | Sada oblečení adekvátní velikosti | 2 | Program | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.4.5 | Žíly, resp. vložky nebo součásti horní končetiny pro nácvik IV přístupu | 5 | Program | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.4.6 | Holenní kost resp. její část nebo vložka pro nácvik IO přístupu | 5 | Program | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.4.7 | Pupeční šňůry | 10 | Program | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.4.8 | Sada (vložky) pro cévní přístup na kůži hlavy | 5 | Program | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.5 | Pokročilý pacientský simulátor dítěte pro JIP Výrobce: Zadejte výrobce Model: Zadejte označení modelové řady | 1 | Program | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.5.1 | Ovládací SW Název: Zadejte název SW Verze: Zadejte označení verze SW | 1 | Program | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.5.2 | Ovládací tablet pro instruktora s dotykový displejem a nainstalovaným ovládacím programem | 1 | Program | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.5.3 | Zařízení se SW aplikací simulovaného pacientského monitoru (po propojení s ovládacím počítačem / simulátorem zobrazuje aktuální vitální funkce), s dotykovým displejem s uhlopříčkou min. 17“ a grafickým výstupem (např. pro projektor), možnost současného zobrazení min. 5 křivek a 10 číselných údajů | 1 | Program | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.5.4 | Sada civilního (např. tepláky/kalhoty + triko...) oblečení adekvátní velikosti | 1 | Program | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.5.5 | Sada nemocničního (pyžamo/noční košile) oblečení adekvátní velikosti | 2 | Program | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.5.6 | Trachea resp. její část nebo vložka pro nácvik tracheostomie a koniopunkce | 5 | Program | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.5.7 | Žíly horní končetiny pro nácvik IV přístupu | 5 | Program | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.5.8 | Holenní kost resp. její část nebo vložka pro nácvik IO přístupu | 5 | Program | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.5.9 | Sada kůže rukou (v sadě 1 ks pravá + 1 ks levá ruka), kůže pro místa vpichu při IV punkci | 1 | Program | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.5.10 | Kůže nohy resp. předkolení, kůže pro místo vpichu při IO punkci | 1 | Program | 0000 Kč | 0000 Kč |

(Pozn.: Nelze-li dílčí položku položkového rozpočtu samostatně vyčíslit, protože je integrální součástí celku, proškrtněte cenu takové položky nebo jiným vhodným způsobem označte, že ji nelze nacenit.)

(Pozn. 2: Sloupec Zdroj financování slouží pro účely evidence výdajů z dotačních programů, účastníci tomuto sloupci při přípravě a podání nabídky nemusí věnovat pozornost. Vítězný účastník rozdělení jednotlivých položek do jednotlivých zdrojů financování zohlední při fakturaci.)