## Celé
Veveří 70, PrF MU, stavební úpravy učeben ve 3.NP
D.1.4.5 Zařízení slaboproudé elektrotechniky
| B | VÝKAZ - KANCELÁŘE A VYBUDOVÁNÍ TRASY V CHODBĚ
| B2 | Strukturovaná kabeláž LAN kat.6A
No. |  | Popis položky | Počet |  | Jedn. cena | Celkem
B101 |  | Dvojzásuvka 2xRJ45, cat 6A - dodávka, montáž, zapojení, krabice , koo se silnoproudem, společné více jrámečky dodá silnoproud. | 32 | ks | 0 | 0
B102 |  | LAN kabel cat6A dodávka, požadované stínění U/FTP podle ISO/IEC 11801 | 4500 | m | 0 | 0
B103 |  | LAN kabel montáž | 4500 | m | 0 | 0
B104 |  | Meření kabelu cat 6A | 64 | ks | 0 | 0
B105 |  | Zakončení kabelu cat 6A (zařezání do keystonu) | 128 | ks | 0 | 0
B106 |  | Trubka instalační pod omítkou 23-48mm, zasekání, hrubé a finální zapravení trasy | 330 | m | 0 | 0
B107 |  | Vodič v trubkovodu AY 2,5 protahovací montáž | 330 | m | 0 | 0
B108 |  | AY 2,5 B protahovací dodávka | 330 | m | 0 | 0
B109 |  | Krabice protahovací či zásuvková, d=68mm s víčkem, včetně montáže | 18 | ks | 0 | 0
B110 |  | Krabice 250x250 protahovací | 6 | ks | 0 | 0
B111 |  | Prostup stěnou, stropem | 8 | ks | 0 | 0
B112 |  | Požární ucpávka ve stěně do průřezu100x100mm | 8 | ks | 0 | 0
B113 |  | Patchcord 10m optika | 2 | ks | 0 | 0
B114 |  | Ranžírování mezi racky - patchcord 5m dodávka + montáž | 140 | ks | 0 | 0
B115 |  | Ranžárování mezi racky - vytvoření číslovacího plánu dle potřeb zákazníka | 8 | hod | 0 | 0
B116 |  | Žlab 130/70 D+M pro propojení racků | 20 | m | 0 | 0
| B2 | Úprava stávajících lištových rozvodů v hale-chodbě
No. |  | Popis položky | Počet |  | Jedn. cena | Celkem
B201 |  | Trubka instalační pod omítkou 50mm, zasekání, hrubé a finální zapravení trasy | 165 | m | 0 | 0
B202 |  | Vodič v trubkovodu AY 2,5 protahovací montáž | 165 | m | 0 | 0
B203 |  | AY 2,5 B protahovací dodávka | 165 | m | 0 | 0
B204 |  | Krabice protahovací či zásuvková, d=68mm s víčkem, včetně montáže | 18 | ks | 0 | 0
B205 |  | Krabice 250x250 protahovací | 6 | ks | 0 | 0
B206 |  | Demontáž a zpětná montáž reproduktoru, 100V, repase reproduktoru | 2 | ks | 0 | 0
B207 |  | Kabel B2ca, s1, d0 (2x1,5) s funkční schopností při požáru - dodávka, montáž pod omítkou, kabel s funkční odolností 30 minut | 55 | m | 0 | 0
B208 |  | Nastavení hlasitosti reproduktoru, poslechová zkouška | 2 | ks | 0 | 0
B209 |  | Demontáž lišt a kabelů, identifikace vodičů | 16 | hod | 0 | 0
B210 |  | Nevyčíslitelné práce spojení se zpětnou instalací kabeláže | 32 | hod | 0 | 0
|  | Oddíl B celkem |  |  |  | 0