## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový výkaz výměr stavby
| Stavba: |  | 20/6439 | Brno-MU Brno, PdF-vybudování menzy na Poříčí 7-9
| Objekt: |  | D.1.4.4 | Měření a regulace, BMS
984592 | výkaz výměr: |  | R206439641 | MaR
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 706760.53 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 706760.53 | 148419.71 | 855180.24 | 100
2 | D.1.4.4 | Měření a regulace, BMS |  |  | 0 | 706760.53 | 148419.71 | 855180.24 | 100
3 | R206439641 | MaR |  |  | 0 | 706760.53 | 148419.71 | 855180.24 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 706760.53 | 148419.71 | 855180.24 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 01-50 | Systém technologie |  |  | PSV
| 01-51 | Periferie vstupní |  |  | PSV
| 01-52 | Periferie výstupní |  |  | PSV
| 01-53 | Rozvaděč |  |  | PSV
| 01-54 | Montážní materiál |  |  | PSV
| 19-51 | Elektromontážní práce |  |  | MON
| 19-52 | Uvedení do provozu |  |  | MON
| 19-53 | Software DDC - práce |  |  | MON
| 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  | MON
| 19-72 | Stavební práce |  |  | MON
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## D.1.4.4 R206439641 Pol
Položkový výkaz výměr | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 20/6439 | Brno-MU Brno, PdF-vybudování menzy na Poříčí 7-9 | [24 empty] | STA
O: | D.1.4.4 | Měření a regulace, BMS | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | R206439641 | MaR | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 01-50 | Systém technologie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 |  | Záložní zdroj 1000VA (600W) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
2 |  | M-Bus module, LINKnet, max. 10 meters | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
3 |  | Aplikační kontroler - 6xUI, 3xAO, 3xDO, Ethernet, RTC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
4 |  | klíč, 50 kreditů | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
5 |  | eBB-CABLE enteliBUS CAN Cable Kit | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
6 |  | eBB-TERM enteliBUS CAN Network Terminator | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
7 |  | enteliBUS module, 4UI, 4BO (triak) | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
8 |  | enteliBUS module, 4UI, 4UO | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
9 |  | enteliBUS module, 8DI | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
10 |  | TCH enteliBUS Manager - CPU/Comm with TouchScreen LCD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
11 |  | enteliBUS expander with 4 slots for modules | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
12 |  | enteliBUS expander with 8 slots for modules | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
13 |  | ukončovač sítě , BACnet MS/TP | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-51 | Periferie vstupní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
14 |  | Spínač diferenčního tlaku, rozsah 50 - 500 Pa, včetně příslušenství | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
15 |  | Snímač tlakové diference 0..5/10kPa, výstupní signál 0..10V nebo 4..20mA, IP54, 3-vodičové zapojení | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
16 |  | Termostat protimrazové ochrany, -10..12°C, kapilára 6 m , IP65, automatický reset, včetně 6 ks úchytek kapiláry | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
17 |  | Snímač teploty-venkovní , 10kOhm, B578 71S 0103 F002 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
18 |  | Snímač teploty - stonkový , 300mm, NTC 10kOhm, B578 71S 0103 F002 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
19 |  | Snímače teploty PŘÍLOŽNÉ S PLASTOVOU HLAVICÍ, NTC 10 k | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
20 |  | Detektor kouře pro VZT | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-52 | Periferie výstupní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
21 |  | pohon 20Nm,24V-240V,hav.fce 75s/20s | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
22 |  | pohon 20Nm,24V,0-10V, 150s | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-53 | Rozvaděč |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
23 | MaR3. | Rozvaděč oceloplechový skříňový, jedno pole (dvě křídla), vč. vnitřní výzbroje, 2000x800x400 IP44/20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-54 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
24 | 34111030 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
25 | 34111094 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 | m | 45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
26 | 34121550 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm | m | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
27 | 34121554 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm | m | 350 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
28 | 34121556 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 7 x 1 mm | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
29 | 34121558 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 14 x 1 mm | m | 140 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
30 | 34121560 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 19 x 1 mm2 | m | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 15/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
31 | 341350212 | Kabel J-Y(st)Y 2x2x0,8 baleno po 100 m délky | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
32 | 34143191 | Šňůra s Cu jádrem CMFM 4 x 2,50 mm2 | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
33 | 34998886 | HELU KABEL PAAR-TRONIC-CY 2X2X0,34 19971 | M | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
34 | 40998741 | KO TRUBKA TUHÁ BEZHALOG 1525HF KA 320N 25/22,1MM 3M ŠEDÁ | M | 245 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
35 | 6796 | TO VIKO 62 2M | KS | 48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
36 | 70993840 | KO TRUBKA OHEB BEZHALOG 1216EHFPP L100 SUPERMONOFLEX 750N 16/10,7MM 100M ŠEDÁ | M | 70 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
37 | 80969823 | KO VÍKO ŽLABU PLECH V 125 S 2M | M | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
38 | 80994336 | KO T-KUS NT 50X62 S | KS | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
39 | 81290040 | TOP SERVIS ŽLAB EKZS 125/100 2M | KS | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
40 | 81290073 | TO KOLENO ŽLABU 62/50 PL | KS | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
41 | 81290078 | TOP SERVIS KOLENO ŽLABU 125/100 PL | KS | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
42 | 81290083 | TOP SERVIS VÍKO KOLENA 125 PL | KS | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
43 | 81290137 | TOP SERVIS T-KUS 125/100 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
44 | 81290141 | TOP SERVIS VÍKO T-KUSU 62 | KS | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
45 | 81290142 | TOP SERVIS VÍKO T-KUSU 125 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
46 | 81290185 | TO SPOJKA 50 | KS | 95 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
47 | 81290186 | TO SPOJKA 100 | KS | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
48 | 81290227 | TO ŽLAB EKZS 62/50 2M | KS | 48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
49 | 81291321 | TO NOSNÍK N 62 (EKZ, EKZS) | KS | 95 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
50 | 81291322 | TO NOSNÍK 125 (EKZ, EKZS) | KS | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
51 | 98236 | KV CYY 6 ZZ ŽLUTOZELENÁ | M | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
52 | MATERIAL_POM | Pomocný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
53 |  | Skříňka prázdná plast 130x130x99mm pro modul (dod.VZT) | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 19-51 | Elektromontážní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 217.22 | [5 empty] | DIL
54 | 210010032 | Trubka ohebná , volně/pod omítku, 16 mm | m | 70 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.08433 | 5.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
55 | 210020303 | Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm s víkem | m | 95 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.5795 | 55.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
56 | 210020305 | Žlab kabelový s příslušenstvím, 125/50 mm s víkem | m | 30 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.64833 | 19.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
57 | 210190151 | Montáž nevýbuš. krabic/skříní s přístroji (RTD NET) | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0.32983 | 1.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
58 | 210802201 | Šňůra CMFM 2 x 0,50 mm2 volně uložená | m | 30 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.04633 | 1.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
59 | 210810005 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 55 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.05096 | 2.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
60 | 210810016 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený | m | 45 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.05096 | 2.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
61 | 210860204 | Kabel speciální JYTY s Al 12 x 1 mm volně uložený | m | 140 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.04633 | 6.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
62 | 210860205 | Kabel speciální JYTY s Al 19 x 1 mm volně uložený | m | 150 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.04633 | 6.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
63 | 210860201 | Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený | m | 1000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.04633 | 46.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
64 | 210860202 | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený | m | 350 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.04633 | 16.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
65 | 210860203 | Kabel speciální JYTY s Al 7 x 1 mm volně uložený | m | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.04633 | 4.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
66 | 222260573 | Trubka plast. tuhá 25 na příchytkách vč.příchytek | m | 245 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.09567 | 23.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
67 | 222280104 | JYSTY kabel pevně uložený | m | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.09 | 1.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
68 | HZS91021 | Stavební zapravení prostupů tras MaR | hod | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN19pro07 | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
69 | HZS97045 | Instalace a nastavení komunikace BACNET | hod | 7 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN19pro07 | 1 | 7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
70 | M27 | Vodič silový CYY volně uložený | m | 50 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
71 | MTZ_DET_003 | Montáž detektor úniku plynu | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN19pro07 | 0.75 | 0.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
72 | MTZ_MAT_009 | Montáž přístrojová krabice (RTD NA) | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.17 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
73 | MTZ_MAT_010 | Montáž přístrojová krabice na omítku (EKE Q DCB + RTD20) | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN19pro07 | 0.25 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
74 | MTZ_ROZV_003 | Montáž rozvaděč do 30kg nástěnný | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN19pro07 | 2 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
75 | MTZ_SIL_007 | Montáž UPS do 1000VA do rozvaděče | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN19pro07 | 0.58 | 0.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
76 | MTZ_SIL_012 | El. připojení - motor 1x230V | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN19pro07 | 0.5 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
77 | MTZ_SIL_014 | El. připojení - FM s motorem 3x230V | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN19pro07 | 0.33 | 0.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
78 | MTZ_VST_001 | Montáž snímač teploty do potrubí s jímkou | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN19pro07 | 0.33 | 1.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
79 | MTZ_VST_002 | Montáž snímač teploty příložný | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN19pro07 | 0.6 | 1.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
80 | MTZ_VST_004 | Montáž snímač teploty do místnosti | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN19pro07 | 0.42 | 1.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
81 | MTZ_VST_009 | Montáž protimrazová ochrana / termostat kapilárový | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN19pro07 | 0.5 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
82 | MTZ_VST_014 | Montáž snímač dif. tlaku pro kapaliny a plyny | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN19pro07 | 0.33 | 0.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
83 | MTZ_VST_016 | Montáž spínač tlaku pro kapaliny a plyny | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN19pro07 | 0.33 | 1.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
84 | MTZ_VYST_001 | Montáž servopohon klapkový VZT | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN19pro07 | 0.33 | 0.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
85 | MTZ_VYST_002 | Montáž servopohon ventilový | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN19pro07 | 0.5 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-52 | Uvedení do provozu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | DIL
86 | 923 T00 | Hzs - zaučení obsluhy | hod | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_0
87 | 950 | Hzs - Koordinace s ostatními profesemi | hod | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | HZS |  |  |  | POL10_
Díl: | 19-53 | Software DDC - práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 116.45 | [5 empty] | DIL
88 | 101100111 | Uživatelský software pro DDC | d.b. | 75 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.55 | 116.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
89 | MTZ_SW_0010. | Parametrizace modulů RTD | hod | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2 | 0.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 13 | [5 empty] | DIL
90 | 901 | Hzs - práce aplikačního programátora-příprava ke komplexní zkoušce | hod | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
91 | 904 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci | hod | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 20/ I | Indiv | 1 | 8 |  | HZS |  |  |  | POL10_
92 | 905 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize | hod | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 20/ I | Indiv | 1 | 3 |  | HZS |  |  |  | POL10_
93 | 925 | Hzs - spolupráce s revizním technikem | hod | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | HZS |  |  |  | POL10_
Díl: | 19-72 | Stavební práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
94 | 979981101 | Likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
95 | ukl | Zapravení stavebních nedodělků, úklid | hod | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 187 | [5 empty] | DIL
96 | 915 | Hzs-přesun materiálu v místě stavby | hod | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
97 | 922 | Hzs-projekt výrobní dokumentace | hod | 82 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 82 |  | HZS |  |  |  | POL10_
98 | 921 | Hzs-projekt skutečný stav | hod | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 10 |  | HZS |  |  |  | POL10_
99 | 921 T01 | Hzs-projekt pro provedení stavby | hod | 95 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 95 |  | HZS |  |  |  | POL10_
100 | 930 | Hzs-doprava osob | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
101 | 811 | Náklady na energii | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | OPN |  |  |  | POL13_0
102 | 005121 R | Zařízení staveniště (veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště) | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu