## Parametry
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | PDF - VYBUDOVÁNÍ MENZY NA POŘÍČÍ 7-9
Projekt | SO 001
Investor | Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, 602 00 Brno
Z. č. | 1118
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Ing. Jiří Vítek
Kontroloval
Datum
Zpracovatel | Ing. Jiří Vítek
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 0,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,000001
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % | 5

## Rekapitulace
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | #VALUE! | #VALUE!
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | #VALUE! | #VALUE!
PPV 0,00% z montáže: materiál + práce |  | #VALUE!
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | #VALUE!
Mezisoučet 2 | #VALUE! | #VALUE!
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | #VALUE!
Základní náklady celkem |  | #VALUE!
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Vedlejší náklady celkem |  | #VALUE!
Kompletační činnost |  | #VALUE!
Náklady celkem |  | #VALUE!
Základ a hodnota DPH 21% | #VALUE! | #VALUE!
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | #VALUE!
Roční nárůst cen 0,00% |  | #VALUE!
Roční nárůst cen 0,00% |  | #VALUE!
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Dodávky | 0 | 0
Specifikace dodávky rozvaděče 02RMS10 | 0 | 0
Specifikace dodávky rozvodnice 02RMS11 | 0 | 0
Specifikace dodávky rozvodnice 02RMS22 | 0 | 0
Specifikace dodávky ovládací skříně 02MS10 | 0 | 0
Specifikace dodávky ovládací skříně 02MS22 | 0 | 0
Elektromontáže | 0 | 0
Svítidla | 0 | 0
Bleskosvod-úprava | 0 | 0
Zemní práce | 0 | 0

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | 0
Dodávky | [8 empty] | 0
Specifikace dodávky rozvaděče 02RMS10 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Specifikace dodávky rozvodnice 02RMS11 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Specifikace dodávky rozvodnice 02RMS22 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Specifikace dodávky ovládací skříně 02MS10 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Specifikace dodávky ovládací skříně 02MS22 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Specifikace dodávky rozvaděče 02RMS10
SKŘÍŇ 1 | [6 empty] | 0 | 0
Rozvaděč skříňový, 2000x600x400, jednokřídlé dveře, propipožární úptava EI-30 SmDp1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Spínací blok 630A, Ik = 36kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Blok odpínače 400 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Podpěťová spoušť 230V-AC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Pomocný spínač | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Pojistkový odpínač 3-polový pro válcové pojistky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Pojistková vložka 100A/gG | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svodič přepětí třídy "B+C", TN-C, 100 kA (10/350) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
měřící transformátor proudu 250/5A,15VA,1% | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Elektroměr digitální,činný,nepřímý,3x 57-280/100-500V,1/6A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
M-Bus na Ethernetu Komunikační adaptér k elektroměru | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
hlídací relé napěť. relé 10-50V/32-160V/100-500V AC, OKNO | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
jistič 25A char D - deion | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
jistič 63A char D - deion | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jistič 3P 250A bez jednotky spouští | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
jednotka.spouští pro jistič 250 A, ( s ohledem na kaskádování přiřazených jističů) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
řadová svorka do 2,5mm2 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
řadová svorka do 6mm2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
řadová svorka do 16mm2 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SKŘÍŇ 2 | [6 empty] | 0 | 0
Rozvaděč skříňový, 2000x800x400, jednokřídlé dveře, propipožární úptava EI-30 SmDp1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jistič 10A/1/B 1P 10A B, Ik"=15kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jistič 10A/1+N/B , 1P+N 10A B,Ik"=15kA | ks | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jistič 16A/1/B 1P 10A B, Ik"=15kA" | ks | 62 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jistič 16A/3/B 3P 16A B, Ik"=15kA | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jistič 25A/3+N/B 3+N 25A B, Ik"=15kA | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jistič 63A/3+N/B 3P+N, 63A B Ik"=15kA | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jistič 100A/D 25 kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Chráničová spoušť 2P 25A 30mA AC | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Chráničová spoušť 4P 25A 30mA A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Chráničová spoušť 4P 63A 30mA A | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Pomocný kontakt 1/1 | ks | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
časové relé 10 funkcí, čas 0.1s-10dnů, výstup 1x16A, cívka AC 230 V | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
230V AC instalační stykač 4x20A, 4xspínací. 0xrozpínací | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
spínací hodiny 2-kanál, 100 programů, astronomický program, výstup 2x16A, cívka AC230 V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
řadová svorka do 2,5 mm2 | ks | 136 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
řadová svorka do 16mm2 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Specifikace dodávky rozvaděče 02RMS10 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Specifikace dodávky rozvodnice 02RMS11
Rozvodnice pod omítku, bílé dveře, N/PE svork 4/96, IP30 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Hlavní vypínač, 3-pól, In=63A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svodič přepětí třídy C, modulový, 4pól, s lištou | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, In=10A | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
63/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=63A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
B4/1-HS Jistič pomocných obvodů, char.B, 1-pól, Icn=10kA, In=4A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
B16/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
B16/3 Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
B20/3 Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=20A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
B40/3 Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=40A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jednotka pom.kont. 2p univerzální | ks | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
řadová svorka do 2,5mm2 | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
řadová svorka do 16mm2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Specifikace dodávky rozvodnice 02RMS11 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Specifikace dodávky rozvodnice 02RMS22
Rozvodnice pod omítku, bílé dveře, N/PE svork 4/96, IP30 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Hlavní vypínač, 3-pól, In=63A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svodič přepětí třídy C, modulový, 4pól, s lištou | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
B4/1-HS Jistič pomocných obvodů, char.B, 1-pól, Icn=10kA, In=4A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, In=10A | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, In=16A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
63/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=63A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PL7-B10/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
B16/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
B16/3 Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PL7-B25/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=25A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jednotka pom.kont. 2p univerzální | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
časové relé 10 funkcí, čas 0.1s-10dnů, výstup 1x16A, cívka AC 230 V | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
230V AC instalační stykač 4x20A, 4xspínací. 0xrozpínací | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
230V AC/DC instalační stykač 2x20A, 2xspínací, 0xrozpínací | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
řadová svorka do 2,5mm2 | ks | 76 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
řadová svorka do 16mm2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Specifikace dodávky rozvodnice 02RMS22 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Specifikace dodávky ovládací skříně 02MS10
Rozvodnice pod omítku 1/12 ocel.dveře | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Tlačítko se signálkou LED, 2zap. kont., Un=230V AC/DC | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
řadová svorka do 2,5mm2 | ks | 17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Specifikace dodávky ovládací skříně 02MS10 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Specifikace dodávky ovládací skříně 02MS22
Rozvodnice pod omítku 1/12 ocel.dveře | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Tlačítko se signálkou LED, 2zap. kont., Un=230V AC/DC | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
řadová svorka do 2,5mm2 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Specifikace dodávky ovládací skříně 02MS22 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Elektromontáže
KRABICE UNIVERZÁLNÍ | ks | 191 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PŘÍSTROJOVÁ KRABICE DO KANÁLU | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KRABICE ODBOČNÁ | ks | 61 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KRABICE ROZVODNÁ d 97 mm | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
krabice rozvodná IP44 | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
trubka dvouplášťová d 50 mm | m | 95 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
trubka dvouplášťová d 75 mm | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
trubka dvouplášťová d 110 mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
trubka ohebná d 23mm | m | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
trubka tuhá PVC 320N délka 3 m barva světle šedá | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
"drátožlab 250/100 ""ŽZ"" - vzdálenost podpěr cca.1,7m" | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ocelová nosná konstrukce do 10kg | ks | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ocelová nosná konstrukce do 50kg | ks | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
svorka krabicová 2x1-2,5mm2 | ks | 65 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
svorka krabicová 3x1-2,5mm2 | ks | 85 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
svorka krabicová 5x1-2,5mm2 | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
H07V-U 4 mm2 , pevně | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
vodič jednožilový H07V-U 6 ZŽ, pevně | m | 890 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
vodič jednožilový H07V-U 16 ZŽ, pevně | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
vodič jednožilový H07V-K 25 ZŽ, pevně | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ukončení vodičů v rozvaděči do 6 mm2 | ks | 65 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ukončení vodičů v rozvaděči do 16 mm2 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ukončení vodičů v rozvaděči do 50 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svorkovnice pro vyrovnání potenciálů svor. 16x16 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-O 2x1.5 , pevně | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-O 3x1.5 , pevně | m | 390 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 950 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 2280 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x1.5 , pevně | m | 225 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x2.5 , pevně | m | 215 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x4 , pevně | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x10 , pevně | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x16 , pevně | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x35 , pevně | m | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x70+50 , pevně | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 19x1.5 , pevně | m | 55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY 24x1.5 , pevně | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ukončení kabelu SZ do 4x10 mm2 | ks | 114 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ukončení kabelu SZ so 5x4 mm2 | ks | 22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ukončení kabelu SZ so 5x10 mm2 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ukončení kabelu SZ do 4x95 mm2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ukončení kabelu SZ do 5x50 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ukončení kabelu SZ do 19x1,5 mm2 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ukončení kabelu SZ do 24x1,5 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů B až F) | ks | 19 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořlavých podkladů B až F) | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So (do hořlavých podkladů B až F) | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přístroj přepínače křížového (bezšroubové svorky); řazení 7, 7So (do hořlavých podkladů B až F) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 1/0, 1/0So, 1/0S (do hořlavých podkladů B až F) | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přístroj ovládače žaluziového, jednopólového; řazení 1/0+1/0 s blokováním (do hořlavých podkladů B až F) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kryt spínače kolébkového; b. bílá / bílá | ks | 21 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kryt spínače kolébkového s čirým průzorem; b. bílá / bílá | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kryt spínače kolébkového dělený; b. bílá / bílá | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kryt spínače žaluziového kolébkového, dělený, s potiskem;b. bílá / bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přepínač střídavý IP 44, zapuštěná montáž; řazení 6 b. bílá / bílá | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přepínač křížový IP 44, zapuštěná montáž; řazení 7; b. bílá / bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Spínač automatický se snímačem pohybu; IP20 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
trojpólový vypínač s červenou páčkou 16A, 500V uzamykatelný visacím zámkem, pevně | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
trojpólový vypínač s červenou páčkou 32A, 500V, uzamykatelný visacím zámkem, pevně | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
trojpólový vypínač s červenou páčkou 100A, 500V, pevně | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
tlačítkový ovladač se zámkem ve skříňce 230V/4A 2/2, min.kratí IP44 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE;b. bílá | ks | 28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, optická signalizace poruchy; řazení 2P+PE;b. bílá | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zásuvka 45x45, s ochranným kolíkem; řazení 2P+PE; d. b. bílá (RAL 9010) | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, s akustickou signalizací poruchy; řazení 2P+PE; d. b. bílá (RAL 9010) | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; řazení 2P+PE; b. bílá | ks | 58 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zásuvka dvojnásoná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; řazení 2P+PE; b. bílá | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
zahradní venkovní zásuvka 230 V/ 16A IP44 dle výěru architekta | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
montáž rozvodnic do 50 kg | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
montáž skříňových rozvaděčů do 200 kg | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svítidla
"svítidlo přisazené 330x330x50, Led 22 W, 2 2503 lm, IP40, viz kniha svítidel, ozn. ""A""" | ks | 19 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
sv. vestavné 295x295x110mm, Led 22 W, 2 256 lm, IP40, viz kniha svitidel, ozn. "B" | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
vestavné svítidlo typu downlight d 180x80 mm, 17 W, IP40, viz kniha svítidel, ozn. "B1" | ks | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přisazené nástěnné svítidlo LED, 12 W, IP44, viz kniha svítidel, ozn. "C" | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přisazené stropní svítidlo LED 40 W, 1180x72x61 mm, IP65, 4000 K, viz kniha svítidel, ozn. "D" | ks | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přisazené stropní svítidlo LED 55 W, 1480x72x61 mm, IP65, 4000 K, viz kniha svítidel, ozn. "D1" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
sv. nouzové pro určení směru úniku, 3W, IP65, viz kniha svítidel 1h, ozn. "N1" | ks | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
příslušnství ke svítidlu "N1" | ks | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
sv. nouzové úniku, 4x1 W, IP65, 1h, dle knihy svítidel, ozn. "N2" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svítidlo nouzové vestavné, 3W LED, 420 lm, IP65, dle knihy svítidel ozn. "N3" | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Vestavné svítidlo LED 19W, 2120 lm, IP43/IP20, 3000K, dle knihy svítidel ozn."xD1" | ks | 29 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
příslušnství ke svítidlu "xD1" | ks | 29 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Vestavné svítidlo LED 26W, 2832 lm, IP43/IP20, 3000 K, dle knihy svítidel, ozn. "xD2" | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
příslušnství ke svítidlu "xD2" | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svítidlo LED 17 W, IP20, 3000 K, dle knihy svítidel. ozn. "F1" | ks | 31 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svítidlo LED 17 W, IP20, 3000 K, dle knihy svítidel. ozn. "F2" | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svítidlo LED 17,5 W, IP20, 3000 K, dle knihy svítidel, ozn. "W1, W2" | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svítidlo na fasádu 36W, IP66 dle knihy svítidel ozn. "VO1" | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Track 3-fázová proudová lišta 1m | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Track 3-fázová proudová lišta 2m | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Track 3-fázová proudová lišta 3m | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
příslušenství - end feed black | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
příslušenství - end cap black | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
příslušenství - connector black | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Recyklační příspěvek svítidla | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svítidla - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Bleskosvod-úprava
Drát 8 drát ø 8mm(0,40kg/m), pevně | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PV21c na ploché střechy, plast se štěrkovou výplní ø 144mm | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
JR 2,0 18/10 AlMgSi s rovným koncem, L 2000mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SJ 1d k tyči diagonální,D=20, dvoušroubová | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
svorka hromosvodová SS spojovací | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Bleskosvod úprava - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
EI 60 Kabel. přepážka | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
EI 60 Těsnící zátka - P 60 mm | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
EI 30 Kryt svítidla požárně odolný max EI 30 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
vybourání otvoru ve zdivu do průměru 60 mm, stena do 150mm | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
vybourání otvoru ve zdivu do průměru 60 mm, stena do 450mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
vysekání kapes ve zdivu cihelném do plochy 25 dm2, hl.150mm | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
vysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice 50x50x50 mm | ks | 255 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
vysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice 100x100x50 mm | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
vysekání rýh ve zdivu cihelném hl 30 mm šire 30 mm | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
vysekání rýh ve zdivu cihelném šire 70 mm | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
omítka rýh ve stěnách maltou šire do 150 mm | m2 | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Demontaz stavajiciho zarizeni | hod | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Vyhledani pripojovaciho mista | hod | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
spolupráce při zapojovani a zkouskach | hod | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Uprava stavajiciho zarizeni | hod | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Uprava stavajici jímací soustavy bleskosvodu | hod | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
koordinace postupu prací s ostatnimi profesemi | hod | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK | [6 empty] | 0 | 0
DLE CSN 331500
Revizni technik | hod | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Spoluprace s reviz.technikem | hod | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zemní práce
vytýčení kabelového vedení v zastaveném prostoru | km | 0.07 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
hloubení kabelové rýhy zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm | m | 65 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
zához kabelové rýhy zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm | m | 65 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 | m2 | 33 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
zřízení kaelového lože z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm | m | 65 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Do šířky 20cm | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zemní práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0