Příloha č. 3 - Seznam prostředků PO a požárně bezpečnostních zařízení

| Objekt | PHP | Hydranty nástěnné | Požární suchovody | ZOTK | Požární klapky | Požární ucpávky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vinařská 499/5, 603 00 Brno |
| objekt A1 – koleje | 62+198 | 16 |  | 4 |  | 333 |
| objekt A2 – koleje | 37+200 | 16 |  | 4 |  |  |
| objekt A3 – koleje | 52+216 | 16 |  | 4 |  |  |
| objekt E+F | 32 | 11 |  |  | 8 | 5 |
| objekty C1, C2, C3 | 25 | 6 |  |  |  |  |
| objekt B - kotelna + trafostanice | 4+2 | 1 |  |  |  |  |
| Bří. Žůrků 591/5, 617 00 Brno - Komárov |
| VŠ koleje | 50 | 23 | 2 | 4 |  |  |
| Sladkého 537/13, 617 00 Brno - Komárov |
| VŠ koleje | 62 | 11 |  |  |  |  |
| administrativní objekt | 11 | 6 |  |  |  |  |
| Tvrdého 501/5, 602 00 Brno |
| VŠ koleje | 21 | 10 |  |  |  |  |
| Kounicova 507/50, 602 00 Brno - Ponava |
| VŠ koleje | 52 | 13 |  |  |  |  |
| pizzerie |  |  |  |  |  |  |
| Mánesova 2556/12c, 612 00 Brno – Královo Pole |
| VŠ koleje | 31 | 10 |  |  |  |  |
| Veveří 471/29, 602 00 Brno |
| VŠ koleje | 8 | 4 |  |  |  |  |
| Náměstí Míru 376/4, 602 00 Brno - Stránice |
| VŠ koleje | 17 | 5- typ 25D |  |  |  |  |
| Klácelova 282/2, 602 00 Brno - Stránice |
| VŠ koleje | 22 | 1 – typ 25D |  |  |  |  |
| Campus Square, Netroufalky 770, Brno |
| Academic restaurant | 9 |  |  |  |  |  |
| Veveří 158/70, 602 00 Brno |
| VS menza | 12 |  |  |  |  |  |
| Moravské náměstí 9, 602 00 Brno |
| VŠ menza | 20 |  |  |  | 2 |  |
| Nádražní 456/58, 664 51 Šlapanice |
| Školicí středisko | 22 | 7- typ 25D |  |  |  | 2 |
| Grohova 108/11, 602 00 Brno |
| UNI hotel | 3 | 1 |  |  |  |  |
| Čejkova 2850/21, 615 00 Brno - Židenice |
| UNI hotel | 8 | 4 |  |  |  |  |