## Rekapitulace
STAVBA: | Úpravy dvora PdF MUNI
Poříčí 31a, Brno
ČÁST : | D.1.4 SIL - SILNOPROUD A UZEMNĚNÍ
C E L K O V Á R E K A P I T U L A C E
Č. P. | ZKRÁCENÝ POPIS | CELKEM
A) SILNOPROUD
A1.1 | ELEKTROMONTÁŽE VNITŘNÍ - MATERIÁL NOSNÝ BEZ SVÍTIDEL | 0
A1.2 | + SVÍTIDLA (dle návrhu ASŘ) | 0
| MEZISOUČET | 0
A1.3 | + PODRUŽNÝ MATERIÁL (%3 z A1.1+A1.2) | 0
A1 | ELEKTROMONTÁŽE VNITŘNÍ - MATERIÁL CELKEM | 0
A2 | ELEKTROMONTÁŽE VNITŘNÍ - MONTÁŽE CELKEM | 0
A3 | DODÁVKY CELKEM | 0
A4 | DOPRAVA DODÁVEK | 0
| A) SILNOPROUD CELKEM ∑ A = | 0
B) UZEMNĚNÍ
E1. | UZEMNĚNÍ - MATERIÁL | 0
E2. | UZEMNĚNÍ - MONTÁŽE | 0
| B) UZEMNĚNÍ CELKEM ∑ B = | 0
| C) Z E M N Í P R Á C E ∑ C = | 0
UVEDENÉ CENY NEZAHRNUJÍ DPH.
#REF!

## silno
STAVBA: | Úpravy dvora PdF MUNI
OBJEKT: | Poříčí 31a, Brno
ČÁST: | D.1.4 SIL - SILNOPROUD A UZEMNĚNÍ
Č. P. | ZKRÁCENÝ POPIS | M.J. | MNOŽSTVÍ | JEDN. CENA | CELKEM
A) | SILNOPROUD - SO 01 VNITŘNÍ
A1: | ELEKTROMONTÁŽE VNITŘNÍ - MATERIÁL NOSNÝ
1. | KRABICE KO 100 S VÍČKEM | KS | 2 |  | 0
2. | SVORKA BEZŠROUB. DO 5x2,5mm2 | KS | 15 |  | 0
3. | KRABICE KU 68 PŘÍSTROJOVÁ (1901) | KS | 4 |  | 0
4. | TRUBKA INSTALAČNÍ 2329 LPE-2 125N BÍLÁ VNITŘNÍ (prostupy) | M | 3 |  | 0
5. | TRUBKA INSTALAČNÍ 8025 FA 1250N ČERNÁ VENK. | M | 10 |  | 0
6. | LIŠTA INSTALAČNÍ ŠEDÁ do LHD 20x20, *) | M | 50 |  | 0
7. | PŘÍSLUŠENSTVÍ K DTTO (rohy, obyby, spojky, koncové díly | % | 30 |  | 0
8. | RÁMEČEK DVOJNÁSOBNÝ BÍLÝ n. BAREVNÝ *) | KS | 2 |  | 0
9. | OCELOVÁ KONSTRUKCE VŠEOBECNÁ | KG | 12 |  | 0
10. | POPISKA NA KRABICE A PŘÍSTROJE TRVANLIVÁ | KS | 6 |  | 0
11. | VÝSTRAŽNÁ TABULKA - VŠECHNY VELIKOSTI | KS | 1 |  | 0
12. | POPISKA NA KABEL | KS | 12 |  | 0
13. | KABEL CYKY-J 3x1,5 | M | 65 |  | 0
14. | KABEL CYKY-0 3x1,5 | M | 12 |  | 0
15. | KABEL CYKY-0 7x1,5 | M | 6 |  | 0
16. | KABEL 1-CXKE-R-J 3x1,5 (bez třídy reakce na oheň) | M | 52 |  | 0
17. | šňůra CMSM 3X 0,75 (propoje od externího zdroje k lišt sv. IT SELV | M | 12 |  | 0
18. | VODIČ CY 1,5 če, sm (pro drátování v RMS) | M | 6 |  | 0
19. | SVORKA ŘADOVÁ RSA 2,5 mm2 L, N | KS | 4 |  | 0
20. | JISTIČOCHRÁNIČ 10A/1N/30mA | KS | 2 |  | 0
21. | SPÍNAČ ZAP.6 STAVEB.P.OM. IP20, KPL. *) | KS | 2 |  | 0
22. | SPÍNAČ ZAP.6+6 STAVEB.P.OM. IP20, KPL. 1) | KS | 2 |  | 0
23. |  |  | 0 | 0 | 0
24. |  |  | 0 | 0 | 0
25. |  |  | 0 | 0 | 0
26. |  |  | 0 | 0 | 0
| MEZISOUČET BEZ SVÍTIDEL |  |  |  | 0
pozn.: | *) vhodnou přístrojovou řadu upřesnit se zpracovatelkou ASŘ
S V Í T I D L A
27. | ◦ S1 LED svítidlo venkovní 12W 3K, 913lm, IP65, šedý kryt **) | KS | 2 |  | 0
28. | ◦ S2a LED svítidlo lištové 28W 3K 4700lm, venkovní **) | KS | 1 |  | 0
29. | ◦ S2b LED svítidlo lištové 84W 3K 14000lm, venkovní **) | KS | 1 |  | 0
30. | ◦ S3 LED svítidlo sloupkové 3W 3K venkovní do rastruobkl. **) | KS | 12 |  | 0
31. | ◦ externí zdroje pro lištová svítidla, venkovní provedení | KS | 1 |  | 0
32.
33.
| MEZISOUČET - SVÍTIDLA |  |  |  | 0
pozn.: | **) výběr svítidel proveden architektem v rámci vzorkování při AD
| NOSNÝ MATERIÁL - SOUČET VČETNĚ SVÍTIDEL |  |  |  | 0
84. | PODRUŽNÝ MATERIÁL | % | 3 |  | 0
A1 | MATERIÁL CELKEM |  |  |  | 0
A2 : | ELEKTROMONTÁŽE VNITŘNÍ - MONTÁŽNÍ PRÁCE
1. | MONT. PRÁCE DLE KAP. "MATERIÁL NOSNÝ ", BEZ.SVÍTIDEL | KPL | 1 |  | 0
2. | MONTÁŽ SVÍTIDEL | KPL | 1 |  | 0
3. | PŘIDRUŽENÉ PRACOVNÍ VÝKONY | % | 6 |  | 0
4. | ÚPRAVY ROZVADĚČE VČ. OPRAVY KRYTU | HOD | 4 |  | 0
5. | UKONČENÍ VODIČE V ROZV. DO 2,5 mm2 | KS | 14 |  | 0
6. | PŘÍPRAVA OCEL. KONSTRUKCÍ | HOD | 4 |  | 0
12. | SPOLUPRÁCE S ASŘ | HOD | 8 |  | 0
13. | STAVEBNÍ VÝPOMOC (drážky, opravy povrchů) | HOD | 18 |  | 0
14. | SPOLUPRÁCE S REVIZNÍM TECHNIKEM | HOD | 2 |  | 0
15. | REVIZNÍ TECHNIK | HOD | 6 |  | 0
A2 : | MONTÁŽE CELKEM KČ: |  |  |  | 0

## uzem
STAVBA: | Úpravy dvora PdF MUNI
Poříčí 31a, Brno
ČÁST: | D.1.4 SIL - SILNOPROUD A UZEMNĚNÍ
Č. P. | ZKRÁCENÝ POPIS | M.J. | MNOŽSTVÍ | JEDN. CENA | CELKEM
B) | U Z E M N Ě N Í
poznámka : jde o uzemnění nosné konstrukce
B 1 : | UZEMNĚNÍ - MATERIÁL NOSNÝ
1. | PÁSEK FEZN 30x4 UL. PEVNĚ NA ZÁKLADU | M | 8 |  | 0
2. | PÁSEK FEZN 30x4 UL. V ZEMI V hl.80CM | M | 20 |  | 0
3. | ZEMNIČ TYČOVÝ d28 x 2000 | KS | 2 |  | 0
4. | ZKUŠEBNÍ SVORKA PÁS / PÁS, FEZN BEZ STŘ.DESTIČKY | KS | 5 |  | 0
5. | SVORKA DO ZEMĚ PÁS/PÁS, SR.02, ZINKOVANÁ | KS | 5 |  | 0
6. | ASFALTOVÝ NÁTĚR IZOLAČNÍ | KG | 1.5 |  | 0
7. | VODIČ FEZN 10 S GUMOVOU IZOLACÍ | M | 10 |  | 0
8. | SVORKA NA POSPOJ. S BLÍZKÝMI SVODY N. KONSTRUKCEMI | KS | 6 |  | 0
9. | UPÍNACÍ HLAVA + NEREZ PÁSEK 61500MM | KS | 3 |  | 0
10. | TRUBKA INSTALAČNÍ APAFS 34 | M | 6 |  | 0
11.
| NOSNÝ MATERIÁL MEZISOUČET |  |  |  | 0
| PODRUŽNÝ MATERIÁL | % | 3 |  | 0
E 1 : | UZEMNĚNÍ - MATERIÁL CELKEM |  |  |  | 0
E 2 : | UZEMNĚNÍ - MONTÁŽNÍ PRÁCE
1. | MONTÁŽNÍ PRACE DLE KAPITOLY "UZEMNĚNÍ - MATERIÁL NOSNÝ" | KPL | 1 |  | 0
2. | VYHLED. KONFLIKTŮ SE ST.HROMOSV., PŘÍPRAVNÉ PRÁCE | HOD | 6 |  | 0
3. | PROPOJ. SE STÁV. SVODY, OKAPY, KONSTRUKCEMI | HOD | 12 |  | 0
4. | VYHLEDÁNÍ A PROPOJ. BLÍZKÝCH ST. UZEMNĚNÍ | HOD | 8 |  | 0
5. | PROVIZ. ZAJIŠTĚNÍ UZEM.VÝVODŮ - DO KOMPLETACE | HOD | 2 |  | 0
6. | PROVEDENÍ PASIVNÍ PROTIKOROZ. OCHRANY | HOD | 4 |  | 0
7. | PROVEDENÍ FOTODOKUMENTACE | KPL | 1 |  | 0
8. | SPOLUPRÁCE S REVIZNÍM TECHNIKEM | HOD | 3 |  | 0
9. | REVIZNÍ TECHNIK | HOD | 4 |  | 0
E 2 : | UZEMNĚNÍ - MONTÁŽE CELKEM |  |  |  | 0
F) | Z E M N Í P R Á C E
vztahují se k založení nových doplňků stávajícího uzemnění. Opravy povrchů jsou součástí stavby.
1. | VYTÝČENÍ TRASY, ZASTAVĚNÝ PROSTOR | KM | 0.02 |  | 0
2. | VÝKOP JÁMY OBECNÉ | M3 | 0.3 |  | 0
4. | VÝKOP RÝHY do 50x80, ZEMINA 3, RUČNÍ | M | 16 |  | 0
6. | KABELOVÉ LOŽE Z PROSÁTÉ ZEMINY 5CM | M | 16 |  | 0
7. | ZÁHOZ RÝHY | M | 16 |  | 0
8. | PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU | M2 | 16 |  | 0
9. |  | M2
| ZEMNÍ PRÁCE CELKEM : |  |  |  | 0