## List1
Kamera a sada fluorescenčních filtrů pro light sheet mikroskopii Příloha č. 1 - Technické podmínky
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Předmětem zadávacího řízení je dodání kamery a sady emisních filtrů pro light sheet mikroskop Zeiss Lightsheet Z1. Kamera musí být plně integrována do stávajícího systému včetně plnohodnotného softwarového ovládání.
Požadované technické a funkční vlastnosti (Nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Požadovaná hodnota (Hodnotou "ANO" se rozumí fyzická přítomnost funkce nebo dílu v zařízení, popřípadě ostatních funkčních celcích, v celém rozsahu dle popisu daného dílu či funkce. Není přípustné, aby instalování jedné funkce nebo dílu fyzicky vylučovalo instalování a neomezenou funkčnost jiné požadované funkce či dílu.) | Nabídka uchazeče (Uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. popisem, konkrétním odkazem na technické listy, hardwarové nebo softwarové řešení, výkresy apod.)
Kamera
Kamera s CMOS sensorem o maximálním rozlišení alespoň 1900x1900 pixelů. | ano | Vyplní dodavatel
Velikost pixelu minimálně 6.5 um. | ano | Vyplní dodavatel
Rychlost přenosu dat minimálně 30 snímků za sekundu při rozlišení 1000 x 1000 pixelů. | ano | Vyplní dodavatel
Kamera musí být vybavena systémem kapalinového chlazení, bude napojena na stávající uzavřený systém kapalinového chlazení. | ano | Vyplní dodavatel
Emisní filtry
sady filtrů pro paralelní detekci dvou fluorochromů na dvou kamerách obsahující dva emisní filtry a odpovídající dichroické zrcátko. | ano | Vyplní dodavatel
Filtr modul pro DAPI-GFP | ano | Vyplní dodavatel
Filtr modul pro DAPI-Cy3 | ano | Vyplní dodavatel
Filtr modul pro GFP-Cy3 | ano | Vyplní dodavatel
Filtr modul pro GFP-mCherry | ano | Vyplní dodavatel
Filtr modul pro GFP-DRAQ5 | ano | Vyplní dodavatel
Filtr modul pro GFP (úzký)-mCherry | ano | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
Účastník je povinen tabulku řádně vyplnit požadovanými údaji, podepsat a přiložit k formuláři nabídky jako samostatnou přílohu!