## Technické podmínky
Příloha č. 1 - Technická specifikace - Kity pro přípravu celogenomových PCR-free sekvenačních knihoven a jejich sekvenaci na přístroji Illumina NovaSeq (2020)
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele: kity pro 240 vzorků pro přípravu celogenomových PCR-free sekvenačních knihoven a jejich sekvenaci na přístroji Illumina NovaSeq
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí povinně splňovat všechny níže uvedené parametry) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. detailním popisem konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
PCR-free příprava knihoven z ultrazvukem fragmentované DNA | Ano | Vyplní dodavatel
vstupní množství DNA | 2ug nebo méně | Vyplní dodavatel
unique dual indexing | alespoň 96 unikátních kombinací | Vyplní dodavatel
sekvenace paired-end 2x150b Illumina NovaSeq | min. 120Gbazí/vzorek | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).