Formulář nabídky

| Identifikace veřejné zakázky |
| --- |
| Název: | Ordinační a laboratorní skenery a T scan Část 1 VZ – Automatický ordinační intraorální skener, laboratorní skener |
| Druh veřejné zakázky: | Dodávky |
| Druh zadávacího řízení: | Otevřené řízení |
| Režim veřejné zakázky: | Nadlimitní |
| Adresa veřejné zakázky: | https://zakazky.muni.cz/vz00005852 |
| Identifikační údaje účastníka |
| Název/Obchodní firma/Jméno : | Vepište název. |
| Sídlo: | Vepište sídlo |
| IČ (je-li přiděleno): | Vepište IČ |
| Zastoupen: | Jméno, funkce |
| Zápis v obchodním rejstříku: | Vepište |
| Kontaktní osoba: | Jméno, příjmení |
| Tel. číslo kontaktní osoby: | číslo |
| E-mail kontaktní osoby: | e-mail |
| ☐ O veřejnou zakázku se uchází více dodavatelů společně ve smyslu § 82 ZZVZ; identifikační údaje všech zúčastněných dodavatelů: | Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ. |
| Veškerá prohlášení učiněná ve formuláři nabídky činí účastník za všechny zúčastněné dodavatele. |

Formulář nabídky je zpracován ve formátu dokumentu s omezenou možností úprav. Pole, u kterých se předpokládá doplnění informací účastníkem, jsou žlutě vyznačena a je do nich možno vepisovat text.

ÚVODNÍ prohlášení ÚČASTNÍKA

Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky včetně příslušných příloh za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Účastník čestně prohlašuje, že

- se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací,

- přijímá elektronický nástroj E-ZAK jako výhradní prostředek komunikace v zadávacím řízení, nestanoví-li zadavatel u konkrétního úkonu jinak,

- výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci zadávacího řízení,

- je srozuměn s tím, že veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK,

- při plnění předmětu veřejné zakázky zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet a případně další požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a udržitelnost uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů.

požadavky na předmět veřejné zakázky, podmínky plnění

Účastník čestně prohlašuje, že

- splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky a že

- je pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami zadavatele.

Účastník na předmět veřejné zakázky poskytuje záruční dobu v délce Zadejte počet měsíců (min. 24) měsíců.

údaje pro hodnocení

Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení.

| Kritérium Nabídková cena |
| --- |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Nabídková cena | 100 % | 0000 Kč bez DPH |

K výše uvedeným nabídnutým hodnotám účastník přikládá jako samostatnou přílohu k formuláři nabídky:

- Technickou specifikaci nabízeného plnění

- Položkový rozpočet

kvalifikacE

Základní způsobilost

Účastník čestně prohlašuje, že je způsobilým ve smyslu § 74 odst. 1 ZZVZ.

Profesní způsobilost

Účastník čestně prohlašuje, že splňuje požadavek dle § 77 odst. 1 ZZVZ.

Vyhotovil: Jméno, funkce

Položkový rozpočet:

| Č. položky | Položka | Počet ks | Jednotková cena bez DPH | Celková cena pro požadovaný počet kusů bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Automatický ordinační intraorální skener Výrobce: Zadejte výrobce Model: Zadejte označení modelové řady | 2 +1) | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.2 | Kalibrační nástavec | 2 +1) | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.3 | Sada pro barevnou kalibraci | 2 +1) | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.4 | Skenovací nástavec | 10 +5) | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.5 | Náhradní skenovací nástavec | 10 +5) | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.6 | Transportní nástavec | 2 +1) | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 1.7 | Obslužný software Výrobce: Zadejte výrobce Verze: Zadejte označení verze SW, licence | 2 +1) | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 2. | Laboratorní skener Výrobce: Zadejte výrobce Model: Zadejte označení modelové řady | 1 +1) | 0000 Kč | 0000 Kč |
| 2.1 | Obslužný software Výrobce: Zadejte výrobce Verze: Zadejte označení verze SW, licence | 1 +1) | 0000 Kč | 0000 Kč |

(Pozn.: Nelze-li dílčí položku položkového rozpočtu samostatně vyčíslit, protože je integrální součástí celku, proškrtněte cenu takové položky nebo jiným vhodným způsobem označte, že ji nelze nacenit.)

+1) / + 5)	Zadavatel si vyhrazuje možnost změny rozsahu dodávky o +1 kus resp. o + 5 kusů. Počet kusů opce je uveden červeně ve sloupci s počtem kusů v tabulce. Jednotková cena pro opční plnění je stejná jako cena položky uvedená v položkovém rozpočtu. Cena opce není součástí nabídkové ceny.

Technická specifikace nabízeného plnění:

Uveďte technickou specifikaci nabízeného plnění