## 2.část VZT
Příloha č. 1 - Seznam zařízení klimatizace a vzduchotechniky
Účastník je povinen vyplnit všechna žlutě podbarvená pole.
Technologie umístěné v provezech menzy Veveří jsou dočasně odstavená z provozu z důvodu rekontrukce. Objednatel bude Poskytovatele bez zbytečného odkladu informovat o termínu znovuuvedení do provozu tak, aby byl včas proveden pravidelný servis a další s tím související úkony.
místo | předmět | počet | servis | revize | Cena fitru v Kč bez DPH | Cena provedení servisu v Kč bez DPH | Cena provedení servisu v Kč bez DPH celkem
MUNI, MENZA Žerotínovo nám. I a II NP | servis VZT jednotky do 8000m3 | 2 | 2 |  |  |  | 0
| Filtr kazetový - sada výměna každé 2 měsíce provozu | 2 | 5 |  |  |  | 0
| Odvodní vyústky I NP, Filtr Firon 200x400 výměna každý 1 měsíc provozu | 18 | 10 |  |  |  | 0
| Odvodní vyústky II NP, Filtr Firon 200x400 výměna každé 2 měsíce provozu | 7 | 5 |  |  |  | 0
| Předfiltr a tukové filtry G4 do VZT - sada výměna každé 2 měsíce provozu | 2 | 5 |  |  |  | 0
| Čištění vyústek I. a II. NP | 25 | 2 |  |  |  | 0
| Požární klapka - revize | 2 |  | 2
Menza Žerotínovo náměstí celkem | [6 empty] | 0
místo | předmět | počet | servis | revize | Cena fitru v Kč bez DPH | Cena provedení servisu v Kč bez DPH | Cena provedení servisu v Kč bez DPH celkem
MUNI, MENZA, Vinařská, kuchyně | Vzduchový filtr VFB sada, výměna každé 2 měsíce provozu | 1 | 5 |  |  |  | 0
| Servis přívodní VZT jednotka do 12000m3 | 1 | 2 |  |  |  | 0
| Servis odvodní VZT jednotka do 12000m3 | 1 | 2 |  |  |  | 0
| Řemen klínový Rubena Profi - sada | 1 | 2 |  |  |  | 0
| čištění vyústek/ anemostatu | 24 | 2 |  |  |  | 0
| Odvodní vyústky filtr Firon 300x500 výměna každý 1 měsíce provozu | 15 | 10 |  |  |  | 0
| Předfiltr a tukové filtry G4 do VZT - sada výměna každé 2 měsíce provozu | 2 | 5 |  |  |  | 0
| Požární klapka - revize | 2 |  | 2
Menza Vinařská, kuchyně celkem | [6 empty] | 0
místo | předmět | počet | servis | revize | Cena fitru v Kč bez DPH | Cena provedení servisu v Kč bez DPH | Cena provedení servisu v Kč bez DPH celkem
MUNI, MENZA, Vinařská, výdej zaměstnanci | Vzduchový filtr sada | 1 | 2 |  |  |  | 0
| Servis přívodní VZT jednotka do 3000 m3 | 1 | 2 |  |  |  | 0
| Servis odvodní VZT jednotka do 3000 m3 | 1 | 2 |  |  |  | 0
| čištění vyústek | 8 | 2 |  |  |  | 0
| Požární klapka - revize | 2 |  | 2
Menza Vinařská, výdej zaměstnanci celkem | [6 empty] | 0
MUNI, Vinařská salonek | Vzduchový filtr - sada | 1 | 2 |  |  |  | 0
| Servis přívodní VZT jednotka do 8000 m3 | 1 | 2 |  |  |  | 0
| Servis odvodní VZT jednotka do 8000 m3 | 1 | 2 |  |  |  | 0
| Řemen klínový - sada | 1 | 1 |  |  |  | 0
| čištění vyústek | 12 | 2 |  |  |  | 0
| Požární klapka - revize | 2 |  | 2
Menza Vinařská, salonek celkem | [6 empty] | 0
místo | předmět | počet | servis | revize | Cena fitru v Kč bez DPH | Cena provedení servisu v Kč bez DPH | Cena provedení servisu v Kč bez DPH celkem
MUNI, Vinařská aula | Vzduchový filtr sada | 1 | 2 |  |  |  | 0
| Servis přívodní VZT jednotka do 10 000m3 | 1 | 2 |  |  |  | 0
| Servis odvodní VZT jednotka do 10 000m3 | 1 | 2 |  |  |  | 0
| Řemen klínový - sada | 1 | 1 |  |  |  | 0
| čištění vyústek | 24 | 2 |  |  |  | 0
| Požární klapka - revize | 2 |  | 2
Menza Vinařská, aula celkem | [6 empty] | 0
MUNI, Vinařská výdej studenti | Vzduchový filtr - sada | 1 | 2 |  |  |  | 0
| Servis přívodní VZT jednotka 10 000m3 | 1 | 2 |  |  |  | 0
| Servis odvodní VZT jednotka 10 000m3 | 1 | 2 |  |  |  | 0
| Řemen klínový - sada | 3 | 1 |  |  |  | 0
| čištění vyústek | 28 | 2 |  |  |  | 0
| Požární klapka - revize | 2 |  | 2
Menza Vinařská, výdej studenti, celkem | [6 empty] | 0
MUNI, MENZA, Veveří restaurace | Vzduchový filtr VFB sada | 1 | 2 |  |  |  | 0
| Servis přívodní VZT jednotka 2000m3 | 1 | 2 |  |  |  | 0
| Servis odvodní VZT jednotka 2000m3 | 1 | 2 |  |  |  | 0
| čištění vyústek/ anemostatu | 12 | 2 |  |  |  | 0
Menza Veveří, restaurace celkem | [6 empty] | 0
MUNI, MENZA Veveří, kuchyně | Vzduchový filtr VFB sada | 1 | 2 |  |  |  | 0
| Servis přívodní VZT jednotka 12000m3 | 1 | 2 |  |  |  | 0
| Servis odvodní VZT jednotka 12000m3 | 1 | 2 |  |  |  | 0
| Řemen klínový Rubena Profi - sada | 1 | 2 |  |  |  | 0
| čištění vyústek | 26 | 2 |  |  |  | 0
| Odvodní vyústky II NP, Filtr Firon 200x400 | 12 | 12 |  |  |  | 0
| Kontrola a čištění předfiltrů | 2 | 2 |  |  |  | 0
| Požární klapka - revize | 2 |  | 2
Menza Veveří, kuchyně celkem | [6 empty] | 0
místo | předmět | počet | servis | revize | Cena fitru v Kč bez DPH | Cena provedení servisu v Kč bez DPH | Cena provedení servisu v Kč bez DPH celkem
Vinařská kolej | klimatizace 1+1 split | 11 | 2 |  |  |  | 0
chemický set
Vinařská MENZA | klimatizace 1+1 split | 2 | 2 |  |  |  | 0
chemický set
Bří Žůrků serverovna | klimatizace 1+1 split | 2 | 2 |  |  |  | 0
chemický set
Kácelova serverovna | klimatizace 1+1 split | 1 | 2 |  |  |  | 0
chemický set
Sladkého serverovna | klimatizace 1+1 split | 1 | 2 |  |  |  | 0
chemický set
Kounicova serverovna | klimatizace 1+1 split | 1 | 2 |  |  |  | 0
chemický set
Mánesova serverovna | klimatizace 1+1 split | 1 | 2 |  |  |  | 0
chemický set
místo | předmět | počet | servis | revize | Cena fitru v Kč bez DPH | Cena provedení servisu v Kč bez DPH | Cena provedení servisu v Kč bez DPH celkem
Restaurace | Servis výřivá výúsť prům. 600 | 11 | 2 |  |  |  | 0
| servis mřížka 600/200 | 12 | 2 |  |  |  | 0
| servis dekorační panel 2x1,2 | 15 | 2 |  |  |  | 0
Kuchyně | klimatizace 1+1 split | 1 | 2 |  |  |  | 0
chemický set
| servis mřížka 600/200 | 6 | 2 |  |  |  | 0
Pekárna | čištění vyústek/ anemostatu 30x30 | 3 | 2 |  |  |  | 0
| čištění talířového ventilu D100 | 5 | 2 |  |  |  | 0
Pravidelný roční servis zařízení celkem v Kč bez DPH | [6 empty] | 0

## 1část klimatizace + VZT
Seznam klimatizací a vzduchotechniky na objektech SKM MUNI
budova | umístění | výrobce | typ | počet kusů | označení | chladivo | sériové číslo | poznámka
Kolej Vinařská | ředitelna | LG | split 1+1 | 1 | 512AHV | R410a
Vinařská C2 | IT kancelář | TOSHIBA | 1+1 | 1 | RAV-GM801 ATP-E | R32a | 82600153 | nové zařízení
Vinařská A3 | serverovna | TOSHIBA | 1+1 | 1 | RAV-GM561 ATP-E | R32a | 82600296 | nové zařízení
Vinařská A1 | serverovna | TOSHIBA | 1+1 | 1 | RAV-GM561 ATP-E | R32a | 82500110 | nové zařízení
Kolej Vinařská | personální | TOSHIBA | split 1+1 | 1 | MIRAI 16 | R32 | 62500067
Kolej Vinařská | účtárna | TOSHIBA | split 1+1 | 1 | MIRAI 16 | R32 | 62500072
Kolej Vinařská | účtárna | TOSHIBA | split 1+1 | 1 | MIRAI 16 | R32 | 6250059
Kolej Vinařská | serverovna | TOSHIBA | 1+1 | 1 | RAV-SP564 ATP-E | R32a | 82200156 | nové zařízení
Kolej Vinařská | serverovna | TOSHIBA | 1+1 | 1 | RAV-SP564 ATP-E | R32a | 73000082 | nové zařízení
Kolej Vinařská | vedoucí ÚTSIT | CARRIER | split 1+1 | 2 | 38YP009 | R410a
Menza Vinařská |  | SINCLAIR | split 1+1 | 2 | 18WK | R410a | 63229912591
Menza Vinařská |  |  | digestoř | 1
Menza Vinařská |  | SINCLAIR | split 1+1 | 1 | 18ACPT | R410a | 63229939238
Kolej Kounicova 50 | serverovna Pizzerie | TOSHIBA | digestoř | 1
Vinařská | sklad | TOSHIBA | 1+1 | 1 | RAV-GM561 ATP-E | R32a | 82500114 | nové zařízení
Kolej Kounicova 50 | serverovna Pizzerie, zeď | TOSHIBA | split 1+1 | 1 | RAV-SM 563AT-E | R410a | 301P0189
Kolej Bratří Žůrků | serverovna, zeď | TOSHIBA | split 1+1 | 1 | RAS 24S2AH-ES2 | R410a | 02600092 | funkční, použita jako záložní
Kolej Bratří Žůrků | serverovna, zeď | TOSHIBA | split 1+1 | 1 | RAV-GP801 AT-E | R32a | 805C0051 | nové zařízení
Kolej Kácelova | serverovna, balkon | TOSHIBA | split 1+1 | 1 | RAV-SM 803 AT-E |  | 308P0702
Sladkého 13 | serverovna | TOSHIBA | 1+1 | 1 | RAV-GM561 ATP-E | R32a | 82600295 | nové zařízení
Mánesova 12a | serverovna | TOSHIBA | 1+1 | 1 | RAV-GM401 ATP-E | R32a | 82400164 | nové zařízení
Menza Veveří 70 |  |  | digestoř