## Příloha č. 1 Smlouvy
Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění |  |  | Příloha č. 1 Kupní smlouvy
Pokročilý pacientský simulátor novorozence včetně příslušenství
TECHNICKÉ PODMÍNKY technická specifikace stanovená zadavatelem |  |  | TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ technická specifikace nabízená účastníkem
Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Pokud je zadavatelem po účastníkovi vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak účastník uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je účastník povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží
Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - uchazeč uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. uvedením konkrétních hodnot, případně konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Přístroj Pokročilý pacientský simulátor novorozence včetně příslušenství je tvořen těmito vzájemně propojenými a kompatibilními částmi: 1) Pokročilý pacientský simulátor novorozence 2) Řídící počítač
Položka č. 1 Pokročilý pacientský simulátor novorozence |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
Celotělový pacientský simulátor, realistický vzhled novorozence |  | ANO | vyplní dodavatel
Bezdrátové ovládání i monitoring |  | ANO | vyplní dodavatel
Možnost provozu na integrovanou baterii (alespoň 4hod) |  | ANO | vyplní dodavatel
Kůže po celém těle bez viditelných spojů |  | ANO | vyplní dodavatel
Možnost použití reálných monitorovacích zařízení (EKG, SpO2, TK) |  | ANO | vyplní dodavatel
Simulátor má tyto vlastnosti a umožňuje v rámci simulace tyto možnosti: |  | ANO | vyplní dodavatel
| orální a nazální intubace | ANO | vyplní dodavatel
| senzory detekující hloubku intubace | ANO | vyplní dodavatel
| použití jak ET, tak LMA | ANO | vyplní dodavatel
| programovatelná změna intenzity a hloubky dýchání pozorovatelná na pohybech hrudníku | ANO | vyplní dodavatel
| pohyb hrudníku a zvuky plic jsou synchronizovány podle aktuálních okolností | ANO | vyplní dodavatel
| Hyperextenze krku a obstrukce dýchacích cest při ohybu se záznamem událostí | ANO | vyplní dodavatel
| unilaterální pohyb hrudníku simulující pneumotorax či hlubokou intubaci | ANO | vyplní dodavatel
| různé srdeční ozvy, rychlost a intenzita | ANO | vyplní dodavatel
| komprese hrudníku je měřena a zaznamenávána | ANO | vyplní dodavatel
| cyanóza a vitální známky odpovídají fyziologickým podmínkám a intervenci | ANO | vyplní dodavatel
| Intenzita pulsu se mění v závislosti na krevním tlaku a synchronizuje se s EKG | ANO | vyplní dodavatel
| zobrazení EKG a dalších funkcí generovaných v reálném čase | ANO | vyplní dodavatel
| možnost využití reálné záchranářské výbav včetně elektrod nebo AED | ANO | vyplní dodavatel
| EKG synchronizováno s pulzem | ANO | vyplní dodavatel
| Programovatelný svalový tonus: aktivní, snížený a ochablý | ANO | vyplní dodavatel
| cyanóza a vitální funkce odpovídají hypoxii a intervenci ošetřovatele | ANO | vyplní dodavatel
| normální srdeční ozvy, nebo šelesty | ANO | vyplní dodavatel
| možnost palpování pulzu (min. brachiální, femorální a umbilikální) + záznam nahmatání tepu | ANO | vyplní dodavatel
| normální nebo abnormální plicní zvuky | ANO | vyplní dodavatel
| možnost intraoseálních vpichů | ANO | vyplní dodavatel
| Mrkající oči s možnost ovládání | ANO | vyplní dodavatel
| Programovatelné pohyby (př.mrkání, otevírání a zavírání úst, ohýbání a natahování rukou a nohou) | ANO | vyplní dodavatel
| fyziologická pohyblivost všech kloubů | ANO | vyplní dodavatel
| programovatelná fontanela | ANO | vyplní dodavatel
| možnost katetrizace močových cest | ANO | vyplní dodavatel
| Možnost reálné kontroly kapilárního návratu | ANO | vyplní dodavatel
Možnosti nastavení parametrů dýchacích cest (odpor, compliance), ventilace mechanickým ventilátorem |  | ANO | vyplní dodavatel
Související součásti dodávky (základní příslušenství) |  | součástí dodávky bude minimálně: - Pupek po odstranění šňůry (instalovaný) - 2 vložky pro pneumotorax (instalované) - 1 vložka hlavové pokožky (instalovaná) - 2 I/O vložky (instalované) Zdroj napájení Minerální olej Koncentrát pro tvorbu umělé krve CO2 externí systémová krabička A/P defibrilační adaptér Plenky 2 dětské čepičky Přikrývka Box s doplňky pro simulátor | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Položka č. 2 Řídící počítač |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
Ovládací zařízení simulátoru - notebook, tablet PC |  | ANO, uchazeč uvede nabízenou variantu nabízeného ovládacího zařízení | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| USB port (min. 2x) | ANO | vyplní dodavatel
| Procesor | pouze Informativní charakter - dodavatel je povinen vyplnit bližší informace | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Operační paměť | pouze Informativní charakter - dodavatel je povinen vyplnit bližší informace | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Datový disk | pouze Informativní charakter - dodavatel je povinen vyplnit bližší informace | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Grafická karta | pouze Informativní charakter - dodavatel je povinen vyplnit bližší informace | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Operační systém | pouze Informativní charakter - dodavatel je povinen vyplnit bližší informace | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Hmotnost | pouze Informativní charakter - uchazeč je povinen vyplnit | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Rozlišení displeje | pouze Informativní charakter - uchazeč je povinen vyplnit | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Vnitřní paměť | pouze Informativní charakter - uchazeč je povinen vyplnit | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Velikost displeje | pouze Informativní charakter - uchazeč je povinen vyplnit | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Výstupy | pouze Informativní charakter - uchazeč je povinen vyplnit | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Bezdrátová komunikace mezi řídícím počítačem a simulátorem (dosah cca 20m) | ANO, uchazeč uvede technologii nabízeného řešení | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Softwarové prostředí pro ovládání simulátoru (položka 1), nastavení vitálních funkcí a dalších parametrů. Integrovaný model fyziologie-automatická interakce jednotlivých parametrů. Možnost opakované instalace i na další Hardware |  | ANO, uchazeč uveden nnabízenou variantu ovládacího Software a specifikuje možnost opakované instalace | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Softwarové prostředí pro sledování měření a vyhodnocení parametrů KPR |  | ANO | vyplní dodavatel
Softwarové prostředí pro monitorování a záznam intervencí |  | ANO | vyplní dodavatel
Editor scénářů s předdefinovánými scénáři, možnost úpravy a vytvoření nových scénářů |  | ANO | vyplní dodavatel
Garance funkčnosti softwaru a systému jako celku (zachování jeho vlastností a stability) bez nutnosti placeného upgrade softwaru minimálně po dobu živostnosti přístrojet |  | ANO | vyplní dodavatel
takto označené buňky vyplní účastník v rámci zpracování své nabídky