## Slaboproud
Rektorát MU, Žerotínovo nám. 9, Brno
PŘEMĚNA ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA NA KANCELÁŘE
D.1.4.6 SLABOPROUD
Rozpočet
No. | Popis položky | mj | počet | Jedn. Cena [Kč bez DPH] | Cena celkem [Kč bez DPH]
101 | Patch panel 1U, 24xRJ45,kat.5e, modulární, typ dle požadavku investora | ks | 6 | 0 | 0
102 | Organizér – vyvazovací panel, typ dle požadavku investora | ks | 2 | 0 | 0
103 | Montáž patch panelu | ks | 2 | 0 | 0
104 | Kabel UTP, kat.5e, LSZH HFFR plášť, 4 páry | m | 6100 | 0 | 0
105 | ZATAŽ KAB UTP DO LIŠT, TRUBEK | m | 6100 | 0 | 0
106 | Patch cord 3m bílá 5e | ks | 40 | 0 | 0
107 | Patch cord 0,25m bílá 5e | ks | 40 | 0 | 0
108 | Patch cord 0,25m žlutá 5e | ks | 10 | 0 | 0
109 | MONT DVOJZÁSUVKY FTP, 2xRJ | ks | 63 | 0 | 0
110 | Dvojzásuvka 2xRJ45 cat 5e | ks | 63 | 0 | 0
111 | UKONČENÍ - FORMA NA KABELU FTP 5.KAT | ks | 252 | 0 | 0
112 | MĚŘENÍ 1 KABELU K5,VYHOT. PROTOKOLU | ks | 126 | 0 | 0
113 | Krabice instalační | ks | 180 | 0 | 0
114 | Trubka instalační d=23-48mm, do omítky a do příček, do podlahy včetně vyfrézování drážky a včetně hrubého zapravení | m | 320 | 0 | 0
115 | Žlab 300/100 drátěný do podlhledu | m | 45 | 0 | 0
116 | Konstrukce kovová pro montáž žlabu | ks | 45 | 0 | 0
117 | Prostup stěnou do 100x100mm | ks | 15 | 0 | 0
118 | Požární ucpávka do 100x100mm | ks | 2 | 0 | 0
119 | Datový rozvaděč 19" – 42U -1000/800 včetně drobného spojovacího materiálu, dodávka, skleněné dveře | ks | 1 | 0 | 0
120 | Panel 6x230Vs přepěťovou ochranou | ks | 1 | 0 | 0
121 | Aktivní ventilátor do racku, dodávka + montáž | ks | 1 | 0 | 0
122 | Rack kompletace, montáž, zřízení uzemnění | ks | 8 | 0 | 0
123 | Zřízení přívodu 230V | ks | 1 | 0 | 0
124 | Popis kabelu štítkem | ks | 150 | 0 | 0
125 | Drobný nespecifikovaný montážní materiál | ks | 1 | 0 | 0
126 | Odborné demontáže stávajících rozvodů | hod | 8 | 0 | 0
127 | Dodávka a montáž zásuvky RJ11 telefonní (stávající přívod, stávající krabice) | ks | 5 | 0 | 0
201 | Dodávka čtečky, kompatibilní se stávajícími zařízeními Duha | ks | 1 | 0 | 0
202 | řadič (kontrolér) pro jedny dveře, včetně boxu, do podhledu | ks | 1 | 0 | 0
203 | Montáž čtečky, dálkového ovládání, montáž řadiče | ks | 1 | 0 | 0
204 | Elektromechanický zámek s panikovou funkcí dodávka včetně montáže kompletní. Včetně potřebných průchodek, případně jiný zámek zachovávající požární parametry dveří | ks | 1 | 0 | 0
205 | Zdroj pro elektrický zámek, zálohovaný včetně aku a skříně, 24V/3A/2x7Ah | ks | 1 | 0 | 0
206 | Zdroj pro EKV, zálohovaný včetně aku a skříně | ks | 1 | 0 | 0
207 | Montáž kabelu pro EKV (bus)čtečku, pro zámek | m | 135 | 0 | 0
208 | Dodávka kabelů pro čtečku, pro zámek (BUS) | m | 45 | 0 | 0
209 | Napájecí kabel 3x1,5 (elektronika) | m | 45 | 0 | 0
210 | Napájecí kabel 2x1,5 (zámek) | m | 45 | 0 | 0
211 | UVEDENÍ DO PROVOZU (programování) | hod | 4 | 0 | 0
212 | Zřízení přívodu 230V | ks | 1 | 0 | 0
213 | Drobný nespecifikovaný montážní materiál | ks | 1 | 0 | 0
| Cena celkem v Kč bez DPH |  |  |  | 0