## Rozpočet
PřF - Přestavba m.č.1S12 | [5 empty] | VÝKAZ VÝMĚR
v pavilonu A8 - UKB
SO II - 304 A8 - 10 ELEKTROINSTALACE
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 1 | Rozváděče |  |  | 0
1 | 1-001 | Doplnění rozváděče 8RH | kpl | 1 | 0 | 0
2 | 1-002 | Doplnění rozváděče | kpl | 1 | 0 | 0
Díl: | 2 | Kabely |  |  | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
3 | 210810046 | CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 180 | 0 | 0
4 | 210810045 | CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 50 | 0 | 0
5 | 210810045 | CYKY-J 3x4 , pevně | m | 40 | 0 | 0
KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0
6 | 2-008 | 1-CXKH-V-J 5x1.5 mm2 , pevně | m | 30 | 0 | 0
7 | 2-014 | V07S-K 6 , pevně | m | 60 | 0 | 0
Díl: | 3 | Kabelové trasy |  |  | 0
8 | 210010005 | Trubka pr. 32mm | m | 150 | 0 | 0
9 | 3-002 | Parapetní kanál dvoukomorový včetně přepážek | m | 10 | 0 | 0
10 | 3-006 | Kabelové příchytky s požární odolností | kpl | 1 | 0 | 0
11 | 3-005 | Kabelové příchytky | kpl | 1 | 0 | 0
Díl: | 4 | Přístroje a krabice |  |  | 0
12 | 210110044 | Vypínač č.5 pod omítku včetně zapojení | ks | 1 | 0 | 0
13 | 4-001 | Zásuvka jednonásobná do žlabu | ks | 7 | 0 | 0
13 | 4-002 | Zásuvka jednonásobná pod ímítku včetně krabice | ks | 1 | 0 | 0
14 | 4-003 | Zásuvka jednonásobná do žlabu se svodičem přepětí | ks | 4 | 0 | 0
15 | 4-007 | Stop talčítko | ks | 1 | 0 | 0
Díl: | 5 | Osvětlení |  |  | 0
16 | 6-001 | A - svítidlo LED do podhledu | ks | 5 | 0 | 0
17 | 6-001 | A1 - svítidlo LED přisazené průmyslové | ks | 1 | 0 | 0
Díl: | 7 | Ostatní |  |  | 0
18 | 6-001 | Demntáže instalace včetně svítidel v prostoru 1S12 | hod | 15 | 0 | 0
19 | 6-001 | Demntáže a opětovné montáže svítidel v prostoru 1S11, 1S09 | hod | 4 | 0 | 0
20 | 6-001 | Přesun nouzového svítidla z 1S11 do 1S12 | hod | 2 | 0 | 0
21 | 6-001 | Přesun nouzového svítidla z 1S11 do 1S12 | hod | 2 | 0 | 0
Díl: | 8 | Hromosvod |  |  | 0
22 | 2-002 | Svorka spojovací | ks | 1 | 0 | 0
23 | 2-002 | Vodič FeZn pr. 8mm | m | 2 | 0 | 0
24 | 2-002 | Jímač výšky 2m | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0