## Rozpočet
PřF - Přestavba m.č.1S12 | [5 empty] | VÝKAZ VÝMĚR
v pavilonu A8 - UKB
SO II - 304 A8 - 13.1 MĚŘENÍ A REGULACE
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
1 | DFF099-KEY | Klíč pro Modbus, 50 kreditů | ks | 1 | 0 | 0
2 | FTW04 VV | Kombinovaný snímač teploty a vlhkosti, prostorový, výstup 2x 0-10V, rozsah 0-100%RH, 0-50°C, napájení 24VAC/DC, IP30 | ks | 1 | 0 | 0
3 | PS200 | Spínač diferenčního tlaku, rozsah 20-200 Pa, včetně příslušenství | ks | 1 | 0 | 0
4 | SZ4 | Snímač hladiny zaplavení, relé výstup 24VAC/6A, napájení 24VAC/DC | ks | 1 | 0 | 0
5 | DEGA NBO-EL III | Elektrochemický detektor koncnetrace O2, rozsah 0-30% obj., výstup 4-20mA, napájení 24VDC, IP54 | ks | 1 | 0 | 0
6 | 460.110.75 | Opticko-akustická signalizace, 95dB, maják červené barvy, napájení 24VAC/DC, IP66 | ks | 2 | 0 | 0
7 | 260.700.06 | Patice pro montáž opticko-akustické signalizace na stěnu s kabelovou vývodkou | ks | 2 | 0 | 0
8 | LF24-S | Pohon klapkový s mechanickou havarijní funkcí, 4 Nm, 0,8 m2, napájení 24 VAC/DC, IP54 | ks | 2 | 0 | 0
9 | 8RDC002 | Úprava stávajícího rozvaděče (doplnění svorek, relé, vodičů,...) | ks | 1 | 0 | 0
10 |  | Tlačítko se signálkou, nástěnné, desgn dle vypínače ESIL, komplet | ks | 1 | 0 | 0
11 |  | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm | m | 78 | 0 | 0
12 |  | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm | m | 136 | 0 | 0
13 |  | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 7 x 1 mm | m | 33 | 0 | 0
14 |  | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 33 | 0 | 0
15 |  | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2 | m | 35 | 0 | 0
16 |  | Kabel sdělovací J-Y(St)Y 2x2x0,8mm | m | 23 | 0 | 0
17 |  | Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát | m | 20 | 0 | 0
18 |  | Servisní vypínač 1f/25A/IP65 | ks | 1 | 0 | 0
19 |  | Krabice spojovací, 75x75x42mm, šedá, bez svorek, IP55 | ks | 3 | 0 | 0
20 |  | Žlab kabelový 62X50X0,8 mm s integrovanou spojkou | m | 10 | 0 | 0
21 |  | Víko žlabu 62, l=2m 0,8mm | m | 10 | 0 | 0
22 |  | Přepážka výška 50 mm | m | 10 | 0 | 0
23 |  | Montážní bod - uchycení žlabu na stěnu, vzdálenost max. 0,5m - pomocný materiál | ks | 20 | 0 | 0
24 |  | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC, vnější/vnitřní pr. 25/21,4 mm, pevnost 750N | m | 45 | 0 | 0
25 |  | Příchytka pro tuhé trubky vnější pr. 25 mm | ks | 90 | 0 | 0
26 |  | Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 25/18,3 mm, pevnost 320N | m | 15 | 0 | 0
27 |  | Lišta vkládací z PVC 24x22 | m | 6 | 0 | 0
28 |  | Protipožární ucpávka - tmel (kov/kabel) pr. 40 mm | ks | 2 | 0 | 0
29 |  | Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm | ks | 24 | 0 | 0
30 |  | Pomocný montážní materiál | kpl | 1 | 0 | 0
31 |  | Montáž snímač teploty a vlhkosti do místnosti | ks | 1 | 0 | 0
32 |  | Montáž spínač tlaku pro kapaliny a plyny | ks | 1 | 0 | 0
33 |  | Montáž snímač hladiny zaplavení | ks | 1 | 0 | 0
34 |  | Montáž detektor úniku plynu | ks | 1 | 0 | 0
35 |  | Prvotní kalibrace snímače standardní | ks | 1 | 0 | 0
36 |  | Testovací plyn pro kalibraci snímače | ks | 1 | 0 | 0
37 |  | Montáž opticko-akustická signalizace | ks | 1 | 0 | 0
38 |  | Montáž servopohon klapkový | ks | 2 | 0 | 0
39 |  | Úprava stávajícího rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
40 |  | Montáž nástěnné tlačítko | ks | 1 | 0 | 0
41 |  | Kabel sdělovací 2x1 mm volně uložený | m | 78 | 0 | 0
42 |  | Kabel sdělovací 4x1 mm volně uložený | m | 136 | 0 | 0
43 |  | Kabel sdělovací 7x1 mm volně uložený | m | 33 | 0 | 0
44 |  | Kabel silový 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 33 | 0 | 0
45 |  | Kabel silový 5 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 35 | 0 | 0
46 |  | Kabel komunikační 2x2x0,8 mm volně uložený | m | 23 | 0 | 0
47 |  | Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně | m | 20 | 0 | 0
48 |  | Montáž servisní vypínač 1f, do 25A | ks | 1 | 0 | 0
49 |  | Krabice plastová upevněná na povrchu | ks | 3 | 0 | 0
50 |  | Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm s víkem | m | 10 | 0 | 0
51 |  | Přepážka žlabu výška 50 | m | 10 | 0 | 0
52 |  | Ostatní instalační materiál a příslušenství ke žlabům | kpl | 1 | 0 | 0
53 |  | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, pr. 25 mm | m | 45 | 0 | 0
54 |  | Montáž příchytka trubky | ks | 90 | 0 | 0
55 |  | Trubka ohebná pod omítku, pr. 25 mm | m | 15 | 0 | 0
56 |  | Montáž lišta elektroinstalační 24x22 | m | 6 | 0 | 0
57 |  | Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm | m2 | 0.1 | 0 | 0
58 |  | Štítek označovací na kabel | ks | 24 | 0 | 0
59 |  | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | ks | 12 | 0 | 0
60 |  | Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení | ks | 10 | 0 | 0
61 |  | Otevření a uzavření stávajícího žlabu | m | 6 | 0 | 0
62 |  | Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm | ks | 1 | 0 | 0
63 |  | Připojení - SPLIT jednotka | ks | 1 | 0 | 0
64 |  | El. připojení - motor 3x400V | ks | 1 | 0 | 0
65 |  | Úklid pracoviště po montáži, zapravení drobných stavebních nedodělků | hod | 3 | 0 | 0
66 |  | Tvorba programu pro regulátory | d.b. | 12 | 0 | 0
67 |  | Oživení komunikace Modbus RTU | kpl | 1 | 0 | 0
68 |  | Split jednotka - Koordinace / spolupráce při parametrizaci interface (parametrizace zajištěna dodavatelem zařízení) | kpl | 1 | 0 | 0
69 |  | Test zařízení 1:1 | d.b. | 12 | 0 | 0
70 |  | Dispečink - parametrizace datových bodů | d.b. | 24 | 0 | 0
71 |  | Dispečink - vykreslení obrazovek | ks | 2 | 0 | 0
72 |  | Dispečink - úprava stávajících obrazovek | ks | 2 | 0 | 0
73 |  | Příprava podkladů pro vizualizaci v BMS | hod | 2 | 0 | 0
74 |  | Zabezpečení pracoviště | hod | 2 | 0 | 0
75 |  | Zaučení obsluhy | hod | 3 | 0 | 0
76 |  | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 3 | 0 | 0
77 |  | Hzs-individuální zkoušky | hod | 8 | 0 | 0
78 |  | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Komplexni vyzkouseni | hod | 8 | 0 | 0
79 |  | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize | hod | 4 | 0 | 0
80 |  | Spolupráce s revizním technikem | hod | 2 | 0 | 0
81 |  | Hzs - Koordinace, inženýring | kpl | 1 | 0 | 0
82 |  | Projekční práce-výrobní dokumentace | kpl | 1 | 0 | 0
83 |  | Doprava osob (km) | kpl | 1 | 0 | 0
84 |  | Přesun materiálu v místě stavby | kpl | 1 | 0 | 0
85 |  | Uživatelská dokumentace, návod k obsluze | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0