## 02-D.1.4.3. VZDUCHOTECHNIKA
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba: MU - stavební úpravy v objektu PdF, Poříčí 31 - projektant
Objekt: 02 - Rekonstrukce hygienického zařízení 1. PP - 5. NP
Část: 02 - D.1.4.3. VZDUCHOTECHNIKA
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
|  | 751 | Vzduchotechnika - Prvky, komponenty |  |  |  | 0
1 | 751 | 751991101 SPC | D+M Ventilátor do kruhového potrubí D 160 - Specifikace dle PD - VK | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2020 01
" Výkon 280 m3/h. "
|  |  | " 1. PP " |  | 1
" Včetně měření a regulace, pružných manžet, čidel, prokabelování a zprovoznění, a dalšího nutného příslušenství pro zajištění funkčnosti celku. "
2 | 751 | 751991102 SPC | D+M Ventilátor do kruhového potrubí D 160 - Specifikace dle PD - VK | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2020 01
" Výkon 390 m3/h. "
|  |  | " 4. NP " |  | 1
" Včetně měření a regulace, pružných manžet, čidel, prokabelování a zprovoznění, a dalšího nutného příslušenství pro zajištění funkčnosti celku. "
3 | 751 | 751991103 SPC | D+M Ventilátor do kruhového potrubí D 200 - Specifikace dle PD - VK | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2020 01
" Výkon 720 m3/h. "
|  |  | " 1. NP " |  | 1
|  |  | " 2. NP " |  | 1
|  |  | " 3. NP " |  | 1
" Včetně měření a regulace, pružných manžet, čidel, prokabelování a zprovoznění, a dalšího nutného příslušenství pro zajištění funkčnosti celku. "
4 | 751 | 751991201 SPC | D+M Talířový ventil odvodní D 100 - Specifikace dle PD - TVO | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2020 01
|  |  | " 1. PP " |  | 1
|  |  | " 1. NP " |  | 3
|  |  | " 2. NP " |  | 3
|  |  | " 3. NP " |  | 3
" Včetně napojení potrubí, zaregulování "
5 | 751 | 751991202 SPC | D+M Talířový ventil odvodní D 125 - Specifikace dle PD - TVO | kus | 19 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2020 01
|  |  | " 1. PP " |  | 1
|  |  | " 1. NP " |  | 5
|  |  | " 2. NP " |  | 5
|  |  | " 3. NP " |  | 5
|  |  | " 4. NP " |  | 3
" Včetně napojení potrubí, zaregulování "
6 | 751 | 751991203 SPC | D+M Talířový ventil přívodní D 160 - Specifikace dle PD - TVO | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2020 01
|  |  | " 1. NP " |  | 1
|  |  | " 2. NP " |  | 1
|  |  | " 3. NP " |  | 1
|  |  | " 4. NP " |  | 1
" Včetně napojení potrubí, zaregulování "
7 | 751 | 751991204 SPC | D+M Talířový ventil přívodní D 200 - Specifikace dle PD - TVO | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2020 01
|  |  | " 1. PP " |  | 1
" Včetně napojení potrubí, zaregulování "
8 | 751 | 751991301 SPC | D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 160, délka 600 mm - Specifikace dle PD - TH | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2020 01
|  |  | " 1. PP " |  | 2
|  |  | " 4. NP " |  | 2
" Včetně montáže, zapojení, a veškerého nutného příslušenství. "
9 | 751 | 751991302 SPC | D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 200, délka 600 mm - Specifikace dle PD - TH | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2020 01
|  |  | " 1. NP " |  | 2
|  |  | " 2. NP " |  | 2
|  |  | " 3. NP " |  | 2
" Včetně montáže, zapojení, a veškerého nutného příslušenství. "
10 | 751 | 751991401 SPC | D+M Protidešťová žaluzie 160x160 - Specifikace dle PD - PZ | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2020 01
|  |  | " 1. PP " |  | 1
|  |  | " 4. NP " |  | 1
" Protidešťová žaluzie v antikorozním provedení, tepelně izolovaná, se síťkou. V ceně osazení a dodání žaluzie, upevňovacího rámečku,síta proti hmyzu a kotvících prvků,včetně zapravení a utěsnění (tepelně) prostupu ".
11 | 751 | 751991402 SPC | D+M Protidešťová žaluzie 200x200- Specifikace dle PD - PZ | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2020 01
|  |  | " 1. NP " |  | 1
|  |  | " 2. NP " |  | 1
|  |  | " 3. NP " |  | 1
" Protidešťová žaluzie v antikorozním provedení, tepelně izolovaná, se síťkou. V ceně osazení a dodání žaluzie, upevňovacího rámečku,síta proti hmyzu a kotvících prvků,včetně zapravení a utěsnění (tepelně) prostupu ".
12 | 751 | 751991501 SPC | D+M Zpětná klapka do kruhového potrubí D 160 - Specifikace dle PD - ZK | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2020 01
|  |  | " 1. PP " |  | 1
|  |  | " 4. NP " |  | 1
" Včetně montáže, zapojení, a veškerého nutného příslušenství, vč. případného prokabelování a napojení an elektro. "
13 | 751 | 751991502 SPC | D+M Zpětná klapka do kruhového potrubí D 200 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2020 01
|  |  | " 1. NP " |  | 1
|  |  | " 2. NP " |  | 1
|  |  | " 3. NP " |  | 1
" Včetně montáže, zapojení, a veškerého nutného příslušenství, vč. případného prokabelování a napojení an elektro. "
14 | 751 | 751991601 SPC | D+M Řídící jednotka s týdenním časovým programem - Specifikace dle PD | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2020 01
" Řídící jendotka s týdenním časovým programem spouštění VZT zařízení vč. veškerého příslušenství a prvků. "
|  |  | " 1. PP - 4. NP " |  | 5
" V ceně zapojení, odzkoušení, měření, nastavení, případný software, prokabelování a napojení na elektro, a další nutné práce a materiál související s provedením řídících jednotech ventilátorů a uvedením do provozuschopného stavu. "
15 | 751 | 998751202 | Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m | % | 0.55 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01
16 | HZS | HZS3211 | Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení | hod | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01
|  |  | " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751. " |  | 20
" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení a zapravení prostupů,vysekání a zapravení drážek, překlady nad prostupy apod."
|  | 751 | Vzduchotechnika - Potrubí |  |  |  | 0
17 | 751 | 751992101 SPC | D+M Potrubí pozink kruhové D 100 mm, spirálně vinuté - Specifikace dle PD | m | 14.52 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2020 01
|  |  | " 1. PP " (2,4)*1,1 |  | 2.64
|  |  | " 1. NP " (3,6)*1,1 |  | 3.96
|  |  | " 2. NP " (3,6)*1,1 |  | 3.96
|  |  | " 3. NP " (3,6)*1,1 |  | 3.96
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. "
18 | 751 | 751992102 SPC | D+M Potrubí pozink kruhové D 125 mm, spirálně vinuté - Specifikace dle PD | m | 39.38 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2020 01
|  |  | " 1. PP " (1,7)*1,1 |  | 1.87
|  |  | " 1. NP " (9,3)*1,1 |  | 10.23
|  |  | " 2. NP " (10,0)*1,1 |  | 11
|  |  | " 3. NP " (10,2)*1,1 |  | 11.22
|  |  | " 4. NP " (4,6)*1,1 |  | 5.06
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. "
19 | 751 | 751992103 SPC | D+M Potrubí pozink kruhové D 140 mm, spirálně vinuté - Specifikace dle PD | m | 22.88 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2020 01
|  |  | " 1. NP " (6,5)*1,1 |  | 7.15
|  |  | " 2. NP " (6,2)*1,1 |  | 6.82
|  |  | " 3. NP " (6,6)*1,1 |  | 7.26
|  |  | " 4. NP " (1,5)*1,1 |  | 1.65
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. "
20 | 751 | 751992104 SPC | D+M Potrubí pozink kruhové D 160 mm, spirálně vinuté - Specifikace dle PD | m | 27.83 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2020 01
|  |  | " 1. PP " (5,4)*1,1 |  | 5.94
|  |  | " 1. NP " (4,4)*1,1 |  | 4.84
|  |  | " 2. NP " (4,9)*1,1 |  | 5.39
|  |  | " 3. NP " (3,6)*1,1 |  | 3.96
|  |  | " 4. NP " (7,0)*1,1 |  | 7.7
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. "
21 | 751 | 751992105 SPC | D+M Potrubí pozink kruhové D 160 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD | m | 2.42 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2020 01
" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "
|  |  | " 1. PP " (1,1)*1,1 |  | 1.21
|  |  | " 4. NP " (1,1)*1,1 |  | 1.21
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. "
22 | 751 | 751992106 SPC | D+M Potrubí pozink kruhové D 180 mm, spirálně vinuté - Specifikace dle PD | m | 17.49 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2020 01
|  |  | " 1. NP " (5,3)*1,1 |  | 5.83
|  |  | " 2. NP " (5,3)*1,1 |  | 5.83
|  |  | " 3. NP " (5,3)*1,1 |  | 5.83
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. "
23 | 751 | 751992107 SPC | D+M Potrubí pozink kruhové D 200 mm, spirálně vinuté - Specifikace dle PD | m | 8.14 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2020 01
|  |  | " 1. PP " (0,5)*1,1 |  | 0.55
|  |  | " 1. NP " (2,3)*1,1 |  | 2.53
|  |  | " 2. NP " (2,3)*1,1 |  | 2.53
|  |  | " 3. NP " (2,3)*1,1 |  | 2.53
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. "
24 | 751 | 751992108 SPC | D+M Potrubí pozink kruhové D 200 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD | m | 3.08 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2020 01
" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "
|  |  | " 1. NP " (1,0)*1,1 |  | 1.1
|  |  | " 2. NP " (1,0)*1,1 |  | 1.1
|  |  | " 3. NP " (0,8)*1,1 |  | 0.88
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. "
25 | 751 | 751992201 SPC | D+M Potrubí Flexi D 100 mm - Specifikace dle PD | m | 5.5 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2020 01
|  |  | " 1. PP " (0,5)*1,1 |  | 0.55
|  |  | " 1. NP " (1,5)*1,1 |  | 1.65
|  |  | " 2. NP " (1,5)*1,1 |  | 1.65
|  |  | " 3. NP " (1,5)*1,1 |  | 1.65
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
26 | 751 | 751992202 SPC | D+M Potrubí Flexi D 125 mm - Specifikace dle PD | m | 10.45 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2020 01
|  |  | " 1. PP " (0,5)*1,1 |  | 0.55
|  |  | " 1. NP " (2,5)*1,1 |  | 2.75
|  |  | " 2. NP " (2,5)*1,1 |  | 2.75
|  |  | " 3. NP " (2,5)*1,1 |  | 2.75
|  |  | " 4. NP " (1,5)*1,1 |  | 1.65
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
27 | 751 | 751992203 SPC | D+M Potrubí Flexi D 160 mm - Specifikace dle PD | m | 2.2 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2020 01
|  |  | " 1. NP " (0,5)*1,1 |  | 0.55
|  |  | " 2. NP " (0,5)*1,1 |  | 0.55
|  |  | " 3. NP " (0,5)*1,1 |  | 0.55
|  |  | " 4. NP " (0,5)*1,1 |  | 0.55
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
28 | 751 | 751992204 SPC | D+M Potrubí Flexi D 200 mm - Specifikace dle PD | m | 0.55 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2020 01
|  |  | " 1. PP " (0,5)*1,1 |  | 0.55
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
29 | 751 | 998751202 | Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m | % | 0.55 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01
30 | 751 | HZS3211 | Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení | hod | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01
|  |  | " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751. " |  | 10
" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení a zapravení prostupů,vysekání a zapravení drážek, překlady nad prostupy apod."
|  | 751 | Vzduchotechnika - Ostatní |  |  |  | 0
31 | 751 | 751993101 SPC | D+M Bezpečnostní štítky pro označení zařízení VZT - Specifikace dle PD | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2020 01
|  |  | " Bezpečnostní štítky pro označení armatur, ventilů, druhu média, směru proudění, apod. " |  | 1
32 | 751 | 751993102 SPC | D+M Zprovoznění, měření, kontrola, seřízení a zaregulování soustavy | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2020 01
|  |  | " Zaregulování, měření a seřízení průtoku vzduchu. " |  | 1
" Měření hlukových parametrů. "
" Vyzkoušení systému - individuální, funkční a komplexní. "
" Zkušební provoz. "
" Sepsání záznamů. "
33 | 751 | 751993201 SPC | Demontáž stávajících vzduchotechnických zařízení a potrubí - Specifikace dle PD | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2020 01
|  |  | " Demontáž stávajících odtahových ventilátorů, potrubí, mříží a další prvků a komponentů nutných k odstranění z důvodu provedení nové vzduchotechniky tělocvičny. " |  | 1
" Součástí ceny je případné odkrytí potrubí, odpojení a demontáž vč. případného zaslepení. V ceně také přesun hmot, suti. A další veškeré práce související s demontáží potrubí. "
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a související vyhláškou MŽP ČR č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Likvidace dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "
34 | 751 | 998751202 | Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m | % | 0.55 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01
35 | HZS | HZS3211 | Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení | hod | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01
|  |  | " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751. " |  | 10
" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení a zapravení prostupů,vysekání a zapravení drážek, překlady nad prostupy apod."
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
CELKEM |  |  | 02 - D.1.4.3. VZDUCHOTECHNIKA |  |  |  | 0
Poznámka:
Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.
Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.) Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní
Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.
Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.