Veřejná zakázka – PdF2 – stavební úpravy v objektu Poříčí 31

###### ŽÁDOST O Dodatečné informace k zadávací dokumentaci

V souladu s podmínkami soutěže Vás žádáme o poskytnutí dodatečných informací (vysvětlení) k zadávací dokumentaci:

Dotaz č. 1

V položkách výkazu výměr jsme při zpracování nabídky narazili na nesrovnalosti a nejasnosti, jejichž vysvětlení považujeme za podstatné pro stanovení ceny. Položky nejsou dostatečně specifikovány v podrobnostech nezbytných pro jejich ocenění. Zadavatel tím přenáší odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele. Za vypracování výkazu výměr a specifikaci položek zodpovídá dle zákona zadavatel. Tyto položky neodpovídají požadavkům vyhlášky 169/2016/Sb. – specifikace a množství neumožňují porovnatelné ocenění položky.

Jedná se o následující položky ve VV:

| PČ. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Požadavek na vysvětlení, doplnění |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Objekt: 01 - Rekonstrukce sportovišť |  |  |  |  |  |
| Část: D.1.1. ASŘ - BOURACÍ PRÁCE |  |  |  |  |  |
|  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  |
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce - bourání |  |  |  |
| 12 | 964073901 SPC | Odstranění stávajících překladů nad rozšiřujícími otvory pro VZT vč. dočasného zajištění stávajících konstrukcí - Specifikace dle PD | sada | 3,00 | V PD jsme nenašli specifikaci překladů (materiál, rozměry, množství .. TEO: Předpokládá se stávající překlad železobetonový / ocelový délky 1,2 m pro stávající otvor dl 600 mm ve zdivu tl. 600 mm. |
| 18 | 968082992 SPC | Vybourání kovových / dřevěných / plastových dveřních zárubnÍ a rámů vč. křídel, vybourání posuvných dveří vč. pouzdra, vybourání vrat - Specifikace dle PD | m2 | 9,80 | o jaké rámy a dveře se jedná (plastové, dřevěné nebo kovové, otevíravé nebo posuvné?) V PD jsme specifikaci nenašli. Odstraňované prvky budou likvidovány? TEO: Jedná se o všechny odstraňované dveřní konstrukce vedoucí z m. -1004 vč. veškerého příslušenství. Jedná se o troje dřevěné dvoukřídlé dveře v ocelové zárubni. Veškeré odstraňované prvky budou odvezeny k likvidaci, vyjma dveřních zámků (vložek), které budou demontovány a předány investorovi. |
| 19 | 968082993 SPC | Odstranění kovových / dřevěných / plastových dveřních křídel - Specifikace dle PD | kus | 2,00 | o jaké rámy a dveře se jedná (plastové, dřevěné nebo kovové?) V PD jsme specifikaci nenašli. Odstraňované prvky budou likvidovány? TEO: Jedná se jen o odstranění a likvidaci dveřních křídel, kdy bude stávající ocelová zárubeň ponechána. Jde o dveře z m. -1005 do -1044b (dřevěné) a -1005a do -1032b (dřevěné). Veškeré odstraňované prvky budou odvezeny k likvidaci, vyjma dveřních zámků (vložek), které budou demontovány a předány investorovi. |
| 20 | 968082994 SPC | Odstranění kovových / dřevěných / plastových dveřních křídel - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | o jaké rámy a dveře se jedná (plastové, dřevěné nebo kovové,?) V PD jsme specifikaci nenašli. Odstraňované prvky budou likvidovány? TEO: Jedná se jen o odstranění a likvidaci dveřních křídel, kdy bude stávající ocelová zárubeň ponechána. Jde o dveře z m. -1005 do -1005a (dřevěné). Veškeré odstraňované prvky budou odvezeny k likvidaci, vyjma dveřních zámků (vložek), které budou demontovány a předány investorovi. |
| 28 | 977151901 SPC | Vybourání otvorů pro potrubí odvodu kondenzátu od VZT jednotek - Specifikace důe PD | kus | 3,00 | nedostatečná specifikace (rozměry otvorů, v jaké konstrukci budou) TEO: Jedná se o otvory skrze zděnou stěny tl. 600 mm. Průměr pro potrubí kondenzátu 20×2,0. Předpoklad – jádrový vrt průměru do 35. |
| 29 | 977151999 SPC | Vybourání otvorů pro vedení profesí - Specifikace důe PD | sada | 1,00 | nedostatečná specifikace (rozměry otvorů, v jaké konstrukci budou) kolik jich bude? TEO: Jedná se o vybourání ve výkrese nespecifikovaných prostupů, neboť rozměry pro vedení instalací (potrubí, kabelů, apod.) do průměru 100 mm nejsou ve výkrese zakresleny, protože nevyžadují statické posouzení. Prostupy budou realizovány na stavbě z hlediska potřeby. Zde se jedná hlavně o prostupy pro elektroinstalace. |
| 34 | 98899901 SPC | Vystěhování místností před započetím rekonstrukce včetně opětovného nastěhování - Specifikace dle PD | m2 | 128,25 | nedostatečná specifikace konkrétního vybavení místnosti, nutného kotvení, množství? TEO: Vybavení jednotlivých místností určených pro stěhování je patrno z projektové dokumentace a z uskutečněné prohlídky místa stavby v rámci výběrového řízení. |
|  | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |
| 62 | 766825901 SPC | Odstranění nábytku a vybavení z místnosti -1005a - Specifikace dle PD | sada | 1,00 | nedostatečná specifikace konkrétního vybavení místnosti, množství? TEO: Vybavení jednotlivých místností určených pro odstranění je patrno z projektové dokumentace a z uskutečněné prohlídky místa stavby v rámci výběrového řízení. |
| 63 | 766825902 SPC | Odstranění nábytku a vybavení z místnosti -1044b - Specifikace dle PD | sada | 1,00 | nedostatečná specifikace konkrétního vybavení místnosti, množství? TEO: Vybavení jednotlivých místností určených pro odstranění je patrno z projektové dokumentace a z uskutečněné prohlídky místa stavby v rámci výběrového řízení. |
| 64 | 766825903 SPC | Odstranění nábytku a vybavení z místnosti -1011 - Specifikace dle PD | sada | 1,00 | nedostatečná specifikace konkrétního vybavení místnosti, množství? TEO: Vybavení jednotlivých místností určených pro odstranění je patrno z projektové dokumentace a z uskutečněné prohlídky místa stavby v rámci výběrového řízení. |
| 65 | 766825904 SPC | Odstranění nábytku a vybavení z místnosti -1052 - Specifikace dle PD | sada | 1,00 | nedostatečná specifikace konkrétního vybavení místnosti, množství? TEO: Vybavení jednotlivých místností určených pro odstranění je patrno z projektové dokumentace a z uskutečněné prohlídky místa stavby v rámci výběrového řízení. |
|  | 790 | Ostatní práce a dodávky |  |  |  |
| 79 | 790999101 SPC | Odstranění vnitřního vybavení a technologie výše nespecifikovaného - Specifikace dle PD | sada | 1,00 | Nedostatečná specifikace. Konkrétní technologické zařízení, způsob kotvení, množství? TEO: Jedná se o případné odstranění dalšího vybavení, které není výše specifikováno, a které požaduje investor odstranit – např. ohřívače vody u dřezů / umyvadel, mýdelníků, apod. Rozsah patrný z uskutečněné prohlídky místa stavby v rámci výběrového řízení. |
| Část: D.1.1. ASŘ - NOVÝ STAV |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |
| 4 | 319999901 SPC | D+M Vyspravení / dozdění / vyrovnání nadpraží a ostění po vybouraných dveřích a překladech - Specifikace dle PD | sada | 3,00 | nedostatečná specifikace. Kolik M2 bude vyspraveno a v jaké tloušťce vrstvy, bude i dozdívání? TEO: Množství vyspravení zdiva závisí na způsobu a pečlivosti prováděných prací. Pokud se bude vybourávat pečlivě (zárubně i překlady), nepředpokládá se žádné dozdívání, úpravy, vyjma vyrovnání pro osazení nových zárubní ve výšce původního otvoru (niky) v jeho délce a šířce stávající příčky (zárubně). |
| 5 | 319999902 SPC | D+M Vyspravení / dozdění otvorů ve zdivu po vysekání niky pro rozvaděče - Specifikace dle PD | kus | 1,00 | nedostatečná specifikace. Kolik M2 bude vyspraveno a v jaké tloušťce vrstvy, bude i dozdívání? TEO: Množství vyspravení zdiva závisí na způsobu a pečlivosti prováděných prací. Pokud bude nika provedena dle rozměrů, nepředpokládá se žádné dozdívání, úpravy, nebo jen v minimálním množství. |
| 6 | 319999903 SPC | D+M Vyspravení / dozdění otvorů ve zdivu po rozšíření otvorů pro VZT - Specifikace dle PD | kus | 3,00 | nedostatečná specifikace. Kolik M2 bude vyspraveno a v jaké tloušťce vrstvy, bude i dozdívání? TEO: Množství vyspravení zdiva závisí na způsobu a pečlivosti prováděných prací. Pokud bude otvor vybourán dle předepsaných rozměrů, nepředpokládá se žádné dozdívání, úpravy, nebo jen v minimálním množství. |
|  | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  |
| 35 | 998711201 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | % | 3,05 | u procentní sazby přesunů hmot by měl mít uchazeč možnost stanovit procentní sazbu sám. TEO: Zde je cena zaměněna za množství, kdy je pevně dána procentuální sazba. Pak si uchazeč zvolí sám cenu, aby výsledná cena vyhovovala jeho požadavků v závislosti na % sazbě. Ve finále je celková cena v obou případech totožná, ať je % sazba v ceně, či množství. |
|  | 714 | Akustická a protitřesová opatření |  |  |  |
| 39 | 998714201 | Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 6 m | % | 1,05 | u procentní sazby přesunů hmot by měl mít uchazeč možnost stanovit procentní sazbu sám. TEO: Zde je cena zaměněna za množství, kdy je pevně dána procentuální sazba. Pak si uchazeč zvolí sám cenu, aby výsledná cena vyhovovala jeho požadavků v závislosti na % sazbě. Ve finále je celková cena v obou případech totožná, ať je % sazba v ceně, či množství. |
|  | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  |
| 48 | 998771201 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m | % | 5,47 | u procentní sazby přesunů hmot by měl mít uchazeč možnost stanovit procentní sazbu sám. TEO: Zde je cena zaměněna za množství, kdy je pevně dána procentuální sazba. Pak si uchazeč zvolí sám cenu, aby výsledná cena vyhovovala jeho požadavků v závislosti na % sazbě. Ve finále je celková cena v obou případech totožná, ať je % sazba v ceně, či množství. |
|  | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  |
| 56 | 998776201 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m | % | 0,37 | u procentní sazby přesunů hmot by měl mít uchazeč možnost stanovit procentní sazbu sám. TEO: Zde je cena zaměněna za množství, kdy je pevně dána procentuální sazba. Pak si uchazeč zvolí sám cenu, aby výsledná cena vyhovovala jeho požadavků v závislosti na % sazbě. Ve finále je celková cena v obou případech totožná, ať je % sazba v ceně, či množství. |
|  | 777 | Podlahy lité |  |  |  |
| 64 | 998777201 | Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m | % | 0,57 | u procentní sazby přesunů hmot by měl mít uchazeč možnost stanovit procentní sazbu sám. TEO: Zde je cena zaměněna za množství, kdy je pevně dána procentuální sazba. Pak si uchazeč zvolí sám cenu, aby výsledná cena vyhovovala jeho požadavků v závislosti na % sazbě. Ve finále je celková cena v obou případech totožná, ať je % sazba v ceně, či množství. |
|  | 780 | Dokončovací práce - Obklady vinylové |  |  |  |
| 69 | 998780201 SPC | Přesun hmot procentní pro obklady vinylové v objektech v do 6 m | % | 2,80 | u procentní sazby přesunů hmot by měl mít uchazeč možnost stanovit procentní sazbu sám. TEO: Zde je cena zaměněna za množství, kdy je pevně dána procentuální sazba. Pak si uchazeč zvolí sám cenu, aby výsledná cena vyhovovala jeho požadavků v závislosti na % sazbě. Ve finále je celková cena v obou případech totožná, ať je % sazba v ceně, či množství. |
|  | 781 | Dokončovací práce - Obklady keramické |  |  |  |
| 78 | 998781201 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m | % | 2,80 | u procentní sazby přesunů hmot by měl mít uchazeč možnost stanovit procentní sazbu sám. TEO: Zde je cena zaměněna za množství, kdy je pevně dána procentuální sazba. Pak si uchazeč zvolí sám cenu, aby výsledná cena vyhovovala jeho požadavků v závislosti na % sazbě. Ve finále je celková cena v obou případech totožná, ať je % sazba v ceně, či množství. |
|  | 783 | Dokončovací práce - Nátěry |  |  |  |
| 83 | 783999901 SPC | D+M Nátěr kovových a ocelových prvků a konstrukcí včetně úpravy,očištění, nátěru - Specifikace dle PD | sada | 1,00 | nedostatečná specifikace nátěru a množství TEO: Jedná se o viditelné i zakryté stávající ocelové konstrukce, které budou po provedení navržených stavebních úprav zachovány: - stávající ocelové zárubně u měněných křídel– 3,0 m2; - ostatní prvky – 5,5 m2. |
|  | 790 | Ostatní práce a dodávky |  |  |  |
| 103 | 790999201 SPC | DMTŽ+D+M Orientační a bezpečnostní tabulky vč. prvků na stěnách | sada | 1,00 | nedostatečná specifikace tabulek a množství TEO: Jedná se o všechny prvky, které je potřeba demontovat z důvodu opravy omítek a nové malby. Množství a rozsah patrný z uskutečněné prohlídky místa stavby v rámci výběrového řízení. |
| 104 | 998790202 SPC | Přesun hmot pro ostatní výrobky v objektech v do 12 m | % | 1,10 | u procentní sazby přesunů hmot by měl mít uchazeč možnost stanovit procentní sazbu sám. TEO: Zde je cena zaměněna za množství, kdy je pevně dána procentuální sazba. Pak si uchazeč zvolí sám cenu, aby výsledná cena vyhovovala jeho požadavků v závislosti na % sazbě. Ve finále je celková cena v obou případech totožná, ať je % sazba v ceně, či množství. |
| Objekt: 02 - Rekonstrukce hygienického zařízení 1. PP - 5. NP |  |  |  |  |  |
| Část: D.1.1. ASŘ - BOURACÍ PRÁCE |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce - bourání |  |  |  |
| 16 | 964999101 SPC | Odstranění veškerých podkladních vrstev skladby podlahy včetně příslušenství - Specifikace dle PD | m2 | 1,00 | V PD jsme nenašli specifikaci veškerých podlahových vrstev včetně příslušenství. TEO: Jedná se o vybourání všech vrstev z důvodů provedení stavebních prací až na zeminu. Předpokládaná skladba je: - ŽB podkladní deska – tl. 150 mm - Hydroizolace - TI tl. 50 mm - Lepenka - ŽB mazanina vyztužená KARI sítí – tl. 100 mm - Lože pod dlažbou – 20 mm - Keramická dlažba. |
| 21 | 968082992 SPC | Vybourání kovových / dřevěných / plastových dveřních zárubní a rámů vč. křídel, vybourání posuvných dveří vč. pouzdra, vybourání vrat - Specifikace dle PD | m2 | 47,67 | o jaké rámy a dveře se jedná (plastové, dřevěné nebo kovové, otevíravé nebo posuvné?) V PD jsme specifikaci nenašli. Odstraňované prvky budou likvidovány? TEO: Jde se o všechny odstraňované dveřní konstrukce vč. veškerého příslušenství. Jedná se o odstranění celkového počtu 28 ks dveří vč. zárubní. Z toho 27 ks ocelových zárubní, 27 ks dřevěných dveřních křídel. Dále 1 ks zárubní hliníkové pro posuvné dveře sprchového koutu vč. 1 ks dveří prosklených v hliníkovém rámu pro tyto zárubně. Veškeré odstraňované prvky budou odvezeny k likvidaci, vyjma dveřních zámků (vložek), které budou demontovány a předány investorovi. |
|  | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |
| 61 | 766825901 SPC | Odstranění nábytku a vybavení z místnosti 5020 - Specifikace dle PD | sada | 1,00 | nedostatečná specifikace konkrétního vybavení místnosti, množství? TEO: Vybavení jednotlivých místností určených pro odstranění je patrno z projektové dokumentace a z uskutečněné prohlídky místa stavby v rámci výběrového řízení. |
|  | 790 | Ostatní práce a dodávky |  |  |  |
| 65 | 790999101 SPC | Odstranění vnitřního vybavení a technologie výše nespecifikovaného - Specifikace dle PD | sada | 1,00 | Nedostatečná specifikace. Konkrétní technologické zařízení, způsob kotvení, množství? TEO: Jedná se o vybavení, které není výše popsané a je třeba odstranit, neboť bude nahrazeno. Jde o vybavení sociálních zařízení – odpadkové koše, držáky papíru, WC štětky, dávkovačů, zrcadel, madel, apod. Rozsah patrný z uskutečněné prohlídky místa stavby v rámci výběrového řízení. |
| Část: D.1.1. ASŘ - NOVÝ STAV |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |
| 4 | 319999901 SPC | Případné nutné vyspravení / dozdění otvorů ve zdivu po vysekání nik pro nádržku WC - Specifikace dle PD | kus | 21,00 | nedostatečná specifikace ( způsob vyspravení a množství) TEO: Množství vyspravení zdiva závisí na způsobu a pečlivosti prováděných prací. Pokud bude nika provedena dle rozměrů, není potřeba nic dozdívat, upravovat, nebo jen v minimálním množství. |
| 5 | 319999902 SPC | D+M Vyspravení / dozdění / vyrovnání nadpraží a ostění po vybouraných dveřích ve stávajícím zdivu - Specifikace dle PD | sada | 4,00 | nedostatečná specifikace. Kolik M2 bude vyspraveno a v jaké tloušťce vrstvy, bude i dozdívání? TEO: Množství vyspravení zdiva závisí na způsobu a pečlivosti prováděných prací. Pokud se bude vybourávat pečlivě (zárubně), nepředpokládá se žádné dozdívání, úpravy, nebo jen v minimálním množství. |
| 6 | 319999903 SPC | D+M Vyspravení / dozdění zdiva po vybourání napojené konstrukce - Specifikace dle PD | sada | 29,00 | nedostatečná specifikace. Kolik M2 bude vyspraveno a v jaké tloušťce vrstvy, bude i dozdívání? TEO: Jedná se o přisekání stávajícího zdiva či dozdění v místě napojení stávající konstrukce z důvodu provedení do roviny. Případný druh provedení prací je v závislosti na zvoleném postupu bourání. Orientační délka případných úprav: - 1. PP – celkem 5,9 m – 2,95 m / sadu; - 1. NP – celkem 26,95 m – 3,85 m / sadu; - 2. NP – celkem 26,95 m – 3,85 m / sadu; - 3. NP – celkem 34,65 m – 3,85 m / sadu; - 4. NP – celkem 15,4 m – 3,85 m / sadu. |
| 7 | 979999911 SPC | Případné nutné vyspravení / dozdění otvorů ve zdivu po demontáži rozvaděče - Specifikace dle PD | kus | 4,00 | nedostatečná specifikace (způsob vyspravení a množství) TEO: Množství prováděných prací (vyspravení zdiva či nutného vysekání) závisí na konkrétním umístění a druhů rozvaděčů a způsobu provedení bouracích prací. |
|  | 6 | Úpravy povrchu, podlahy, osazení |  |  |  |
| 24 | 631999101 SPC | D+M Doplnění podlahy po provedení napojení stoupacího kanalizačního potrubí na svodné - Specifikace dle PD | m2 | 25,00 | Nedostatečná specifikace. Jaké skladby budou doplňovány a v jakých tloušťkách? TEO: Jedná se o doplnění skladby podlah po vybourání původní, které musely být z důvodu stavebních prací odstraněny, či jejich poškození. Skladba podlahy tak závisí na konkrétním místě doplnění. |
| 25 | 631999102 SPC | D+M Doplnění podlahy po vybourání stávajícího zdiva v 1. PP - Specifikace dle PD | m2 | 7,72 | Nedostatečná specifikace. Jaké skladby budou doplňovány a v jakých tloušťkách? TEO: Jedná se o doplnění skladby podlah po vybourání nosných a dělících vnitřních stěn, které byly založeny na stropní konstrukci a vybourávaly se v celém rozsahu. Skladba podlahy tak závisí na konkrétním místě doplnění. |
|  | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  |
| 49 | 998763403 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m | % | 1,62 | u procentní sazby přesunů hmot by měl mít uchazeč možnost stanovit procentní sazbu sám. TEO: Zde je cena zaměněna za množství, kdy je pevně dána procentuální sazba. Pak si uchazeč zvolí sám cenu, aby výsledná cena vyhovovala jeho požadavků v závislosti na % sazbě. Ve finále je celková cena v obou případech totožná, ať je % sazba v ceně, či množství. |
|  | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  |
| 57 | 998771203 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m | % | 6,92 | u procentní sazby přesunů hmot by měl mít uchazeč možnost stanovit procentní sazbu sám. TEO: Zde je cena zaměněna za množství, kdy je pevně dána procentuální sazba. Pak si uchazeč zvolí sám cenu, aby výsledná cena vyhovovala jeho požadavků v závislosti na % sazbě. Ve finále je celková cena v obou případech totožná, ať je % sazba v ceně, či množství. |
|  | 781 | Dokončovací práce - Obklady keramické |  |  |  |
| 66 | 998781203 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m | % | 3,54 | u procentní sazby přesunů hmot by měl mít uchazeč možnost stanovit procentní sazbu sám. TEO: Zde je cena zaměněna za množství, kdy je pevně dána procentuální sazba. Pak si uchazeč zvolí sám cenu, aby výsledná cena vyhovovala jeho požadavků v závislosti na % sazbě. Ve finále je celková cena v obou případech totožná, ať je % sazba v ceně, či množství. |
|  | 790 | Ostatní práce a dodávky |  |  |  |
| 82 | 790999101 SPC | DMTŽ+D+M Orientační a bezpečnostní tabulky vč. prvků na stěnách | sada | 1,00 | nedostatečná specifikace tabulek a množství TEO: Jedná se o všechny prvky, která je potřeba demontovat z důvodu opravy omítek a nové malby. Množství a rozsah patrný z uskutečněné prohlídky místa stavby v rámci výběrového řízení. |
| 85 | 998790203 SPC | Přesun hmot pro ostatní výrobky v objektech v do 24 m | % | 1,20 | u procentní sazby přesunů hmot by měl mít uchazeč možnost stanovit procentní sazbu sám. TEO: Zde je cena zaměněna za množství, kdy je pevně dána procentuální sazba. Pak si uchazeč zvolí sám cenu, aby výsledná cena vyhovovala jeho požadavků v závislosti na % sazbě. Ve finále je celková cena v obou případech totožná, ať je % sazba v ceně, či množství. |
| Objekt: 03 - Rekonstrukce kanceláří Katedry psychologie 2. NP |  |  |  |  |  |
| Část: D.1.1. ASŘ - BOURACÍ PRÁCE |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce - bourání |  |  |  |
| 11 | 964999101 SPC | Odstranění veškerých podkladních vrstev skladby podlahy včetně příslušenství - Specifikace dle PD | m2 | 130,74 | nedostatečná specifikace. Jaké vrstvy a v jakých tloušťkách budou odstraňovány? TEO: Jedná se o vybourání všech vrstev až na stropní konstrukci z důvodu kompletní výměny. Předpokládaná skladba je: - Škvárový podsyp – tl. 75 mm - Lepenka - ŽB mazanina vyztužená KARI sítí- tl. 80 mm. |
| 13 | 968082992 SPC | Vybourání kovových / dřevěných / plastových dveřních zárubnÍ a rámů vč. křídel, vybourání posuvných dveří vč. pouzdra, vybourání vrat - Specifikace dle PD | m2 | 18,18 | o jaké rámy a dveře se jedná (plastové, dřevěné nebo kovové, otevíravé nebo posuvné?) V PD jsme specifikaci nenašli. Odstraňované prvky budou likvidovány? TEO: Jde o všechny odstraňované dveřní konstrukce vč. veškerého příslušenství. Jedná se o 9 ks ocelových zárubni, 9 ks dřevěných dveřních křídel z toho 6 ks s protihlukovou úpravou. Veškeré odstraňované prvky budou odvezeny k likvidaci, vyjma dveřních zámků (vložek), které budou demontovány a předány investorovi. |
| 22 | 98899901 SPC | Vystěhování místností před započetím rekonstrukce včetně opětovného nastěhování - Specifikace dle PD | m2 | 183,21 | nedostatečná specifikace konkrétního vybavení místnosti, nutného kotvení, množství? TEO: Vybavení jednotlivých místností určených pro stěhování je patrno z projektové dokumentace a z uskutečněné prohlídky místa stavby v rámci výběrového řízení. |
|  | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |
| 29 | 766825901 SPC | Odstranění nábytku a vybavení z místnosti 2027 - Specifikace dle PD | sada | 1,00 | nedostatečná specifikace konkrétního vybavení místnosti, množství? TEO: Vybavení jednotlivých místností určených pro odstranění je patrno z projektové dokumentace a z uskutečněné prohlídky místa stavby v rámci výběrového řízení. |
| 30 | 766825902 SPC | Odstranění nábytku a vybavení z místnosti 2033 - Specifikace dle PD | sada | 1,00 | nedostatečná specifikace konkrétního vybavení místnosti, množství? TEO: Vybavení jednotlivých místností určených pro odstranění je patrno z projektové dokumentace a z uskutečněné prohlídky místa stavby v rámci výběrového řízení. |
| 31 | 766825903 SPC | Odstranění nábytku a vybavení z místnosti 2036 - Specifikace dle PD | sada | 1,00 | nedostatečná specifikace konkrétního vybavení místnosti, množství? TEO: Vybavení jednotlivých místností určených pro odstranění je patrno z projektové dokumentace a z uskutečněné prohlídky místa stavby v rámci výběrového řízení. |
| 32 | 766825904 SPC | Odstranění nábytku a vybavení z místnosti 2037 - Specifikace dle PD | sada | 1,00 | nedostatečná specifikace konkrétního vybavení místnosti, množství? TEO: Vybavení jednotlivých místností určených pro odstranění je patrno z projektové dokumentace a z uskutečněné prohlídky místa stavby v rámci výběrového řízení. |
| 33 | 766825905 SPC | Odstranění nábytku a vybavení z místnosti 2039 - Specifikace dle PD | sada | 1,00 | nedostatečná specifikace konkrétního vybavení místnosti, množství? TEO: Vybavení jednotlivých místností určených pro odstranění je patrno z projektové dokumentace a z uskutečněné prohlídky místa stavby v rámci výběrového řízení. |
| 34 | 766825906 SPC | Odstranění nábytku a vybavení z místnosti 2042 - Specifikace dle PD | sada | 1,00 | nedostatečná specifikace konkrétního vybavení místnosti, množství? TEO: Vybavení jednotlivých místností určených pro odstranění je patrno z projektové dokumentace a z uskutečněné prohlídky místa stavby v rámci výběrového řízení. |
|  | 790 | Ostatní práce a dodávky |  |  |  |
| 43 | 790999101 SPC | Odstranění vnitřního vybavení a technologie výše nespecifikovaného - Specifikace dle PD | sada | 1,00 | Nedostatečná specifikace. Konkrétní technologické zařízení, způsob kotvení, množství? TEO: Jedná se o případné odstranění dalšího vybavení, které není výše specifikováno, a které požaduje investor odstranit – např. ohřívače vody u dřezů / umyvadel, mýdelníků, ostatního kancelářského vybavení, apod. Rozsah patrný z uskutečněné prohlídky místa stavby v rámci výběrového řízení. |
| Část: D.1.1. ASŘ - NOVÝ STAV |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |
| 2 | 319999901 SPC | D+M Vyspravení / dozdění zdiva po vybourání napojené konstrukce - Specifikace dle PD | sada | 4,00 | nedostatečná specifikace. Kolik M2 bude vyspraveno a v jaké tloušťce vrstvy, bude i dozdívání? TEO: Jedná se o přisekání stávajícího zdiva či dozdění v místě napojení stávající konstrukce z důvodu provedení do roviny. Případný druh provedení prací je v závislosti na zvoleném postupu bourání. Orientační délka případných úprav – 15,25 m – 3,81 m / sadu. |
| 3 | 319999902 SPC | D+M Vyspravení / dozdění otvorů ve zdivu po vybourání otvorů pro instalace - Specifikace dle PD | kus | 4,00 | nedostatečná specifikace. Kolik M2 bude vyspraveno a v jaké tloušťce vrstvy, bude i dozdívání? TEO: Množství vyspravení zdiva závisí na způsobu a pečlivosti prováděných prací. Pokud bude otvor vybourán dle předepsaných rozměrů, (nutné potřeby pro potrubí) nepředpokládá se žádné dozdívání, úpravy, nebo jen v minimálním množství. |
| 4 | 319999903 SPC | D+M Vyspravení / dozdění / vyrovnání nadpraží a ostění po vybouraných dveřích ve stávajícím zdivu - Specifikace dle PD | sada | 6,00 | nedostatečná specifikace. Kolik M2 bude vyspraveno a v jaké tloušťce vrstvy, bude i dozdívání? TEO: Množství vyspravení zdiva závisí na způsobu a pečlivosti prováděných prací. Pokud se bude vybourávat pečlivě (zárubně), nepředpokládá se žádné dozdívání, úpravy, nebo jen v minimálním množství. |
|  | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  |
| 29 | 998763402 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m | % | 1,52 | u procentní sazby přesunů hmot by měl mít uchazeč možnost stanovit procentní sazbu sám. TEO: Zde je cena zaměněna za množství, kdy je pevně dána procentuální sazba. Pak si uchazeč zvolí sám cenu, aby výsledná cena vyhovovala jeho požadavků v závislosti na % sazbě. Ve finále je celková cena v obou případech totožná, ať je % sazba v ceně, či množství. |
|  | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  |
| 40 | 998776202 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m | % | 0,38 | u procentní sazby přesunů hmot by měl mít uchazeč možnost stanovit procentní sazbu sám. TEO: Zde je cena zaměněna za množství, kdy je pevně dána procentuální sazba. Pak si uchazeč zvolí sám cenu, aby výsledná cena vyhovovala jeho požadavků v závislosti na % sazbě. Ve finále je celková cena v obou případech totožná, ať je % sazba v ceně, či množství. |
|  | 790 | Ostatní práce a dodávky |  |  |  |
| 56 | 790999101 SPC | DMTŽ+D+M Orientační a bezpečnostní tabulky vč. prvků na stěnách | sada | 1,00 | nedostatečná specifikace tabulek a množství TEO: Jedná se o všechny prvky, která je potřeba demontovat z důvodu opravy omítek a nové malby. Množství a rozsah patrný z uskutečněné prohlídky místa stavby v rámci výběrového řízení. |
| 58 | 998790202 SPC | Přesun hmot pro ostatní výrobky v objektech v do 6 m | % | 1,05 | u procentní sazby přesunů hmot by měl mít uchazeč možnost stanovit procentní sazbu sám. TEO: Zde je cena zaměněna za množství, kdy je pevně dána procentuální sazba. Pak si uchazeč zvolí sám cenu, aby výsledná cena vyhovovala jeho požadavků v závislosti na % sazbě. Ve finále je celková cena v obou případech totožná, ať je % sazba v ceně, či množství. |
|  | 43-M | Montáž ocelových konstrukcí |  |  |  |
| 60 | 430999101 SPC | D+M Ocelových konstrukcí včetně nátěru a povchové úpravy - Specifikace dle PD | kg | 250,00 | o jakou konstrukce se jedná? Specifikace materiálu, výpis prvků, množství, schéma ..? TEO: Jedná se o ocelovou konstrukci pro prosvětlovací otvory. Orientační schéma a popis patrný např. z výkresu „03-D.1.1.b.2.02. REZ A-A, B-B – NS“. |

Děkuji za odpověď

V Brně 3.2.2021

Ing. Jan Nehudek