## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Pokyny pro tvorbu rozpočtu
POKYNY PRO TVORBU ROZPOČTU:
1) Při tvorbě dílčího rozpočtu, např. elektro je potřeba vycházet z ceníkových položek RTS (případně URS) nebo případně z vlastních položek označných jako "R"
2) Pokud mám vlastní položku např. elektro, tak mě bude začínat číslem 210 (označuje ceníkem M21), další čísla již jsou jen pořadová čísla a jsou ukončena písmenem R v závorce (R)
3) Na začátku popisu položky bude uvedena zkratka viz níže a dvojtečka, pak už samotný popis položky:
| DM: Dodávka, montáž, zapojení | DM: Dodávka, montáž, zapojení
| DM-RO: Dodávka, montáž, zapojení - v rozvaděči | DM-RO: Dodávka, montáž, zapojení - v rozvaděči
| ROZV: Součást rozvaděče | ROZV: Součást rozvaděče
| TECH: Dodávka součástí vystrojení technologie, elektro pouze zapojení | TECH: Dodávka součástí vystrojení technologie, elektro pouze zapojení
| ZP: Dodávka součástí vystrojení technologie, elektro zapojení a parametrizace | ZP: Dodávka součástí vystrojení technologie, elektro zapojení a parametrizace
| Z: Pouze pro doplnění (dodávka, montáž ani zapojení není součástí dodávky části MaR ani ASŘTP) | Z: Pouze pro doplnění (dodávka, montáž ani zapojení není součástí dodávky části MaR ani ASŘTP)
4) Ve sloupci MJ budou uvedeny měrné jednotky viz níže:
m … metr
kus … kusové množství výrobku
m2, m3, l, t … obvyklé jednotky množství
kpl … komplet
soub … soubor pro strojní zařízení (používat jen výjimečně)
bm … běžný metr (používat jen výjimečně)
5) Položkový rozpočet neuvádí konkrétní použitý výrobek ani společnost, který výrobek vyrábí - toto je potřeba zcela dodržovat, je potřeba mít tento položkový rozpočet "čistý" pro výběrové řízení veřejné zakázky dle zákona o veřejných zakázkách

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## ELE
Položkový rozpočet | [21 empty] | #TypZaznamu#
S: | XX/XX | Botanická zahrada MU – skleník č.2 | [19 empty] | STA
O: | D.1.2. | Elektroinstalace | [18 empty] | PRO | OBJ
R: | PS XX | .. | [19 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 52060 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | DIL
1 | 210101(R) | DM-RO: Proudový chránič kombinovaný 16C-1N-0,03A | kpl | 2 |  | 0
2 | 210102(R) | DM: LED reflektor ozn.“A“, 20W, 2000lm, 230V, IP65 | ks | 17 |  | 0
3 | 210103(R) | M: Svítidlo zářivkové ozn.“C“, stávající, demontáž + montáž | ks | 8 |  | 0
4 | 210104(R) | DM: Zářivková trubice 36W | ks | 16 |  | 0
5 | 210105(R) | DM: Startér 4-65W | ks | 16 |  | 0
6 | 210106(R) | DM: Autonomní nouzové svítidlo ozn.“N“, 1h, 230V, IP65 | ks | 4 |  | 0
7 | 210107(R) | DM: Lineární pohon, 175W, 230V, IP55, vč. příslušenství | ks | 14 |  | 0
8 | 210108(R) | DM: Regulátor otáček pro ventilátory REV 1,5 A | ks | 4 |  | 0
9 | 210109(R) | DM: Reproduktor do vlhka, 40W | pár | 2 |  | 0
10 | 210201(R) | DM: Kabel CYKY-J 3x2,5mm2 | m | 105 |  | 0
11 | 210202(R) | DM: Kabel CYKY-J 7x1,5mm2 | m | 40 |  | 0
12 | 210203(R) | DM: Kabel CYKY-J 5x1,5mm2 | m | 430 |  | 0
13 | 210204(R) | DM: Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 | m | 585 |  | 0
14 | 210205(R) | DM: Repro kabel SCY 2x2,5mm2 | m | 220 |  | 0
15 | 210206(R) | DM: Vodič CY 10 mm2 zelenožlutý | m | 40 |  | 0
16 | 210207(R) | DM: Vodič CY 6 mm2 zelenožlutý | m | 100 |  | 0
17 | 210208(R) | DM: Štítek popisovací | ks | 38 |  | 0
18 | 210209(R) | DM: Pásková příchytka plast. | ks | 500 |  | 0
19 | 210210(R) | DM: Žlab pozink 250/50 | m | 14 |  | 0
20 | 210211(R) | DM: Víko žlabu pozink 250 | m | 14 |  | 0
21 | 210212(R) | DM: Žlab pozink 125/50 | m | 60 |  | 0
22 | 210213(R) | DM: Víko žlabu pozink 125 | m | 50 |  | 0
23 | 210214(R) | DM: Žlab pozink 62/50 | m | 24 |  | 0
24 | 210215(R) | DM: Víko žlabu pozink 62 | m | 24 |  | 0
25 | 210216(R) | DM: Dělící přepážka do žlabu 50 | m | 40 |  | 0
26 | 210217(R) | DM: Spojovací materiál, nosníky a příslušenství pro žlaby | kpl | 1 |  | 0
27 | 210218(R) | DM: Trubka ohebná plast. 16, UV stabilní | m | 30 |  | 0
28 | 210219(R) | DM: Trubka ohebná plast. 20, UV stabilní | m | 60 |  | 0
29 | 210220(R) | DM: Trubka ohebná plast. 25, UV stabilní | m | 80 |  | 0
30 | 210221(R) | DM: Trubka ohebná plast. 32, UV stabilní | m | 25 |  | 0
31 | 210222(R) | DM: Trubka z PVC fí20 vč.příchytek, UV stabilní | m | 20 |  | 0
32 | 210223(R) | DM: Trubka z PVC fí25 vč.příchytek, UV stabilní | m | 60 |  | 0
33 | 210224(R) | DM: Trubka z PVC fí32 vč.příchytek, UV stabilní | m | 20 |  | 0
34 | 210225(R) | DM: Hmoždinky natlouk / klasická s vrutem | ks | 150 |  | 0
35 | 210226(R) | DM: Krabice instalační 5P, IP67 | ks | 48 |  | 0
36 | 210227(R) | DM: Dvojzásuvka 1.fáz. s víčkem, nástěnná,16A, IP44 | ks | 1 |  | 0
37 | 210228(R) | DM: Datová zásuvka pro RJ45, nástěnná, IP44 | ks | 2 |  | 0
38 | 210229(R) | DM: Drobný montážní materiál | kg | 6 |  | 0
39 | 210230(R) | DM: Svorka univerzální SU | ks | 5 |  | 0
40 | 210231(R) | DM: Svorka připojovací SP1 | ks | 5 |  | 0
41 | 210232(R) | DM: Svorka na potrubí s nerez páskem | ks | 10 |  | 0
42 | 210233(R) | DM: Úhelník, pásek pozinkovaný na nosné konstrukce | kg | 40 |  | 0
43 | 210234(R) | DM: Antikorozní ochrana | kpl | 1 |  | 0
44 | 210501(R) | DM: Montážní práce neměřitelné | kpl | 1 |  | 0
45 | 210502(R) | DM: Demontáže | hod | 64 |  | 0
46 | 210503(R) | DM: Pronájem lešení | den | 10 |  | 0
47 | 210504(R) | DM: Koordinace s ostatními profesemi | kpl | 1 |  | 0
48 | 210505(R) | TECH: Zapojení prvků VZT | hod | 8 |  | 0
49 | 210506(R) | DM-RO: Úpravy v rozváděči | hod | 8 |  | 0
50 | 210507(R) | DM: Stanovisko TIČR | kpl | 1 |  | 0
51 | 210508(R) | DM: Výchozí revize včetně revizní zprávy | hod | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 800 | 12800 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | POL1_
52 | 210509(R) | DM: Komplexní vyzkoušení, předání | hod | 8 |  | 0
53 | 210510(R) | DM: Dopravné, stravné, ubytování | kpl | 12 |  | 0
54 | 210511(R) | DM: Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 39260 | 39260 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | POL1_
END