## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa
Nedílnou součástí výkazu výměr a rozpočtu je PD (textové a obrazové části) Textová, výkresová i tabulková část projekt. dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projekt.dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční a to včetně prořezového, zbytkového a odpadového materiálu. Výkaz výměr: výpočet pomocí PC (SW/CAD). Cenová soustava RTS Položky soupisu prací částečně označené na konci v čísle položky písmeny X, Y a Z nejsou zařazeny v cenové soustavě RTS.

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 20 | PD
| Objekt: |  | 512 | SKLENÍK Č. 2 BZ
3757 | Rozpočet: |  | 0 | DPS
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 512 | SKLENÍK Č. 2 BZ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | DPS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 93 | Dokončovací práce inženýrskách staveb |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 712 | Povlakové krytiny |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 769 | Otvorové prvky z plastu |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 787 | Zasklívání |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 512 0 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 20 | PD | [24 empty] | STA
O: | 512 | SKLENÍK Č. 2 BZ | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 0 | DPS | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  |  | 10.8 | [5 empty] | DIL
1 | 210260011R00 | Šroub napínací M 6, oko-hák | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.23 | 2.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 12,00000 |  | 12 | [22 empty] | VV | 5
2 | 220010314R00x | Kotva sloupová vařená | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00365 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 21/ I | 0.67 | 8.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 12,00000 |  | 12 | [22 empty] | VV | 5
3 | 31451653Rx | Lano nerez ocel. d 4 mm, 7x7 DIN 3055 | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | D3 : 10*6 |  | 60 | [22 empty] | VV | 0
4 | 35431160R | Svorka univerzální pro lano 4-16 mm2 nerez, DIN 741 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | D3 : 6*2 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
5 | 553140030R | Pomocný a kotvící materiál | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00691 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 1 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 93 | Dokončovací práce inženýrskách staveb |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 88 | [5 empty] | DIL
6 | 9360021020XX | Revize uzemněnní a LPS vstupní revize hromosvodné soustavy | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
7 | 9360021020XY | Revize uzemněnní a LPS předávací revize hromosvodné soustavy | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
8 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 1 | 88 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | 00 : 5*8 |  | 40 | [22 empty] | VV | 0
|  | přípomoci elektro -kotvení apod : 4*8 |  | 32 | [22 empty] | VV | 0
|  | práce vodovod : 2*8 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.81 |  | 0 |  |  |  |  | 260.74 | [5 empty] | DIL
9 | 411351101RT1 | Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení bednicí materiál prkna | m2 | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03637 | 1.75 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.734 | 35.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 5+2+14+4+3+8 |  | 36 | [22 empty] | VV | 0
|  | 00 : 12 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
10 | 411351102R00 | Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění | m2 | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.173 | 8.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 48,00000 |  | 48 | [22 empty] | VV | 5
11 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 10.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.177 | 1.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 9*1,2 |  | 10.8 | [22 empty] | VV | 0
12 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 83.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.13 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.214 | 17.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[27 empty] | VV | 0
|  | 2*1,9*22 |  | 83.6 | [22 empty] | VV | 0
13 | 941955004R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m | m2 | 129.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00592 | 0.77 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.26 | 33.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 3,5*21+3,5*4*4 |  | 129.5 | [22 empty] | VV | 0
14 | 944944101R00 | Montáž záchytné plachty a ochrana interiéru | m2 | 356.301 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.271 | 96.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 356,30100 |  | 356.301 | [22 empty] | VV | 5
15 | 946941106RT1 | Montáž pojízdných Alu věží 2,5 x 0,85 m pracovní výška 4,2 m | sada | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 1.49 | 20.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 14 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
16 | 288088T10 | Zakrytí konstrukcí fólie+páska | m2 | 115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní CÚ | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 115,00000 |  | 115 | [22 empty] | VV | 5
17 | 619991011U0X | Dočasné zakrytí konstrukcí fólie+páska+hranoly | m2 | 275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní CÚ | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 12,5*22 |  | 275 | [22 empty] | VV | 0
18 | 7990001010X | Zabezpečovací pochůzí plochy kolem střechy, nad konstrukcí OK, dřev.desky, provizorní k-ce zřízení a odstranění | m2 | 91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 10,5*2+17,5*4 |  | 91 | [22 empty] | VV | 0
19 | 952901110R0X | Čištění mytím ploch oken a dveří | m2 | 356.301 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.13 | 46.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 92,08100 |  | 92.081 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 240,24000 |  | 240.24 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 23,98000 |  | 23.98 | [22 empty] | VV | 5
20 | 67390526R | Textilie ochranná 300 g/m2 ochrana ploch kolema v budově | m2 | 115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 96+9,5*2 |  | 115 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.55 |  | 0 |  |  |  |  | 8.78 | [5 empty] | DIL
21 | 944944013R00x | Montáž sítě z umělých vláken - stínění | m2 | 219.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04 | 8.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 30 : 7*9*3 |  | 189 | [22 empty] | VV | 0
|  | 8*2,3+2*3*2 |  | 30.4 | [22 empty] | VV | 0
22 | 28322103.ARx | Folie stínící dle specifikace | m2 | 219.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0023 | 0.5 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 219,40000 |  | 219.4 | [22 empty] | VV | 5
23 | 314520514R | silonový drát pro zavěšení stínění | m | 323.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 30 : 14*21 |  | 294 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,1 |  | 29.4 | [22 empty] | VV | 4
24 | 429128113Rx | Stínící prvky, kotvící materiál, posun a prvky dle specifikace | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0135 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 30 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6.57 | [5 empty] | DIL
25 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 3.4726 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 1.892 | 6.57 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17 |  | 0.11 |  |  |  |  | 26.77 | [5 empty] | DIL
26 | 952902110R00 | Čištění zametáním | m2 | 57.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.015 | 0.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Z1 : 1,3*22*2 |  | 57.2 | [22 empty] | VV | 0
27 | 712300841RT2 | Odstranění mechu ze střech plochých do 10° silně znečištěné plochy | m2 | 57.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.11 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.08 | 4.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 57,20000 |  | 57.2 | [22 empty] | VV | 5
28 | 712371801RZ4 | Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC 1 vrstva - včetně dod. tl.1,5mm | m2 | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00261 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.317 | 10.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Z1 : 22*1,5 |  | 33 | [22 empty] | VV | 0
29 | 712378006R00 | Rohová lišta koutová, RŠ 100 mm | m | 47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00076 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.189 | 8.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Z1 : 22*2+1,5*2 |  | 47 | [22 empty] | VV | 0
30 | 712378101RT3 | Prostup kanalizace s manžetou z PVC pro DN 110 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.6 | 0.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Z1 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
31 | 764359399R00 | Montáž ochranného koše střešní vpusti Al | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.2783 | 0.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
32 | 712321332RZX | Přetření spojů a slepení přesahů | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00069 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.038 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Z1 : 22 |  | 22 | [22 empty] | VV | 0
33 | 28348102R | Vpust střešní svislá s PVC manžetou 110 PVC | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00115 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | sloup : 8*2 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
34 | 283481083R | Vpust střešní vodorovná s PVC manžet. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00182 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
35 | 28348327R | Ochranný koš perforovaný | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Z5 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
36 | 998712103R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m | t | 0.1591 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 1.685 | 0.27 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0.22 |  |  |  |  | 150.34 | [5 empty] | DIL
37 | 722171212R00 | Potrubí z PEHD, D 25 x 2,3 mm vč. kolen, spojek a knzol (D+M) | m | 10.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00052 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.734 | 7.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D2 (doplnění 10%) : (6*14+19)*0,1 |  | 10.3 | [22 empty] | VV | 0
38 | 722171213R00 | Potrubí z PEHD, D 32 x 3,0 mm vč. kolen, spojek a knzol (D+M) | m | 2.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.755 | 2.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D2 (doplnění 10%) : (10+18)*0,1 |  | 2.8 | [22 empty] | VV | 0
39 | 722171214R00 | Potrubí z PEHD, D 40 x 3,7 mm vč. kolen, spojek a knzol a objímek (D+M) | m | 5.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.856 | 4.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D2 (doplnění 30%) : 18*0,3 |  | 5.4 | [22 empty] | VV | 0
40 | 733170804R00 | Demontáž potrubí z plastových trubek D 50 mm | m | 149 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0015 | 0.22 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.081 | 12.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D2 (DN25) : (6*14+19)*1 |  | 103 | [22 empty] | VV | 0
|  | D2 (DN32) : (10+18)*1 |  | 28 | [22 empty] | VV | 0
|  | D2 (DN40) : 18 |  | 18 | [22 empty] | VV | 0
41 | 733190107R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 40 | m | 167.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.021 | 3.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | před demontáží : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 149,00000 |  | 149 | [22 empty] | VV | 5
|  | po montáži : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 5,40000 |  | 5.4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 2,80000 |  | 2.8 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 10,30000 |  | 10.3 | [22 empty] | VV | 5
42 | 722171211R00x | Montáž potrubí PE do DN50 zpětná montáž (lanka/konzoly), spoj. mat, objímky | m | 149 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.734 | 109.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 149,00000 |  | 149 | [22 empty] | VV | 5
43 | 734319113R00x | Demontáž, vyčištění a montáž trisky zavlažovací a rostřik | kus | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 21/ I | 0.422 | 10.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D2 : 5+5+7+3+2+4 |  | 26 | [22 empty] | VV | 0
44 | 28655323R | T-kus jednoznačný z PE d 32 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
45 | 28655324R | T-kus jednoznačný z PE d 40 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
46 | 28655392R | Koleno rozebíratelné PE 90° d 25 x 25 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
47 | 28655393R | Koleno rozebíratelné PE 90° d 32 x 32 mm | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
48 | 28655394R | Koleno rozebíratelné PE 90° d 40 x 40 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
49 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | t | 0.09084 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 1.327 | 0.12 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.37 |  | 1.34 |  |  |  |  | 10.09 | [5 empty] | DIL
50 | 728314112R00 | Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné do 0,3 m2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.75 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 4,00000 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
51 | 210290752R00 | Montáž ventilátoru | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.35 | 1.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 4,00000 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
52 | 731310812R0X | Demontáž ventilátoru vč. příslišenství a venkovní žaluzie | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 1.34 |  | Vlastní | Kalkul | 0.957 | 3.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
53 | 42912162R | Ventilátor axiální 315, IP65 dle spec. | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.044 | 0.09 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 29b : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
54 | 42912176R | Ventilátor axiální 450, IP65 dle spec. | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.108 | 0.22 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 29a : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
55 | 4295330117R | Žaluzie protidešťová 315x315 samotížná dle spec. | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0145 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
56 | 4295330128R | Žaluzie protidešťová 450x450 samotížná dle spec. | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0174 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
57 | 998728101R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 0.3678 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 5.064 | 1.86 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.43 |  | 0.11 |  |  |  |  | 40.07 | [5 empty] | DIL
58 | 721242110RT1 | Lapač střešních splavenin PP, kloub zápachová klapka, koš na listí, DN 100 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07663 | 0.23 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.5 | 1.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 3,00000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 5
59 | 763611121RT6 | M.bednění střech z desek do tl.18 mm,sraz,sponky vč. dodávky desky OSB 3N tl. 15 mm | m2 | 10.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00986 | 0.1 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.20792 | 2.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 10,20000 |  | 10.2 | [22 empty] | VV | 5
60 | 764551604R00 | Svod z FeZn, kruhový, D 120 mm, RAL | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00203 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.36455 | 1.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Z5 : 1*3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
61 | 764551614R00 | Koleno z FeZn 72°, kruhové, D 120 mm, RAL | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00064 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.09085 | 0.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Z5 : 2*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
62 | 764291410R00 | Dilatační lišta z FeZn plechu, rš 120 mm , RAL | m | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00245 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.553 | 9.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Z4 : 8,5*2 |  | 17 | [22 empty] | VV | 0
63 | 764510495R00 | Montáž - okapnice spoj mat. nýtování | m | 22.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.22816 | 5.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Z1 : 22,1 |  | 22.1 | [22 empty] | VV | 0
64 | 764541410R00 | chrlič z FeZn,D do 50 mm,délka do 500mm, RAL | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00181 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.34045 | 0.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Z4 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
65 | 764321850R00 | Demontáž oplechování říms, rš 900 mm, do 30° | m | 8.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00617 | 0.05 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.1035 | 0.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Z1 : 8,5 |  | 8.5 | [22 empty] | VV | 0
66 | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm | m | 44.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00135 | 0.06 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.092 | 4.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Z1 : 22,1*2 |  | 44.2 | [22 empty] | VV | 0
67 | 765901185R00 | Fólie podstřešní vodotěsná na bednění | m2 | 10.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00061 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.17 | 1.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Z4 : 8,5*1,2 |  | 10.2 | [22 empty] | VV | 0
68 | 721211506R00x | Napojenípotrubí PE-černé do lapače a osazení nového lapače v.1m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0057 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 21/ I | 0.35 | 0.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Z5 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
69 | 764256491R00x | Montáž síťky žlabů, vč. kotvících prvků a PE síťky | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 21/ I | 0.39595 | 8.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Z6 : 22 |  | 22 | [22 empty] | VV | 0
70 | 28355232R | Páska těsnicí šedá | m | 44.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 44,20000 |  | 44.2 | [22 empty] | VV | 5
71 | 55326104R | Poplast plech okapnice rš = 200 mm | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0024 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Z1 : 12 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
72 | 998764102R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m | t | 0.42908 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 9.64 | 4.14 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 34.28 | [5 empty] | DIL
73 | 764396391R00 | Montáž lišty a profilů dilatační Al | m | 84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.13283 | 11.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 84,00000 |  | 84 | [22 empty] | VV | 5
74 | 766661422R00 | Vyvěšení a demontáž dveří ocelových 1kříd. nad 80 cm montáž náhrady Z/3 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 1.63 | 1.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
75 | 767995101R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg | kg | 10.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.426 | 4.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 10,50000 |  | 10.5 | [22 empty] | VV | 5
76 | x | Profil Al-jackl,komůr, 60x60mm | m | 84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 21/ I | 0.2 | 16.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Z2 : 1*21*4 |  | 84 | [22 empty] | VV | 0
77 | 19475100R | Plech Al svitkový hladký 0,7x1000 mm barvy P.10 | m2 | 1.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00193 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Z3 : 1*0,7*2 |  | 1.4 | [22 empty] | VV | 0
78 | 55399999R | Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky | kg | 10.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Z3 : 1,5*2*3,5 |  | 10.5 | [22 empty] | VV | 0
79 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | t | 0.06675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 3.327 | 0.22 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 769 | Otvorové prvky z plastu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.48 |  | 0.63 |  |  |  |  | 441.56 | [5 empty] | DIL
80 | 765375118R00 | Desky polykarbonátové komůrové, na ocel rám deska dle spec. | m2 | 332.321 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00306 | 1.02 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.267 | 88.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 240,24000 |  | 240.24 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 92,08100 |  | 92.081 | [22 empty] | VV | 5
81 | 787101821R00 | Přípl.za konstr.s Al-lištami jednstrannými,stěny | m2 | 240.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.02 | 4.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 240,24000 |  | 240.24 | [22 empty] | VV | 5
82 | 787300801R00 | Vysklívání konstrukcí tmelených stěl s Al lištami polykarbonát | m2 | 92.081 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.17 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.24 | 22.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | stěny : 1,2*2*1 |  | 2.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 13 : (0,9*1,3)*4 |  | 4.68 | [22 empty] | VV | 0
|  | 14 : (0,9*0,6)*4 |  | 2.16 | [22 empty] | VV | 0
|  | 15 : (1,3*0,6)*2 |  | 1.56 | [22 empty] | VV | 0
|  | 16 : (1,4*1,5)*2 |  | 4.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 17 : (1,4*1,6)*2 |  | 4.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | 18 : (1,1*1,7)*2 |  | 3.74 | [22 empty] | VV | 0
|  | 19 : (1*1,3)*24 |  | 31.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 19b : (0,1*1,7)*1 |  | 0.17 | [22 empty] | VV | 0
|  | 20 : (1,0*1,2)*6 |  | 7.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 21 : (1,0*0,6)*6 |  | 3.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 22 : (1,7*0,6)*2 |  | 2.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | 23 : (2,2*1,7)*2 |  | 7.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | 24 : (2,2*2,0)*2 |  | 8.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,1 |  | 8.371 | [22 empty] | VV | 4
83 | 787300803R00 | Vysklívání střešních konstrukcí netmelených polykarbonát | m2 | 240.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.43 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.2 | 48.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 11 : (1*5,2)*28 |  | 145.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 12 : (1*3,0)*14 |  | 42 | [22 empty] | VV | 0
|  | 31 : (1*2,2)*14 |  | 30.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,1 |  | 21.84 | [22 empty] | VV | 4
84 | 787692311R00 | Zasklívání, Al lišty | m2 | 240.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00103 | 0.25 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.278 | 66.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 240,24000 |  | 240.24 | [22 empty] | VV | 5
85 | 787300801R00x | Vysklívání konstrukcí tmelených stěl s Al lištami sendvič panel | m2 | 14.234 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.03 |  | Vlastní | RTS 21/ I | 0.24 | 3.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | stěny : 0,6*2*1 |  | 1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 25 : (1,1*1,0)*2 |  | 2.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 26 : (1,4*1,0)*2 |  | 2.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 27 : (1,4*0,8)*2 |  | 2.24 | [22 empty] | VV | 0
|  | 28 : 7,5*0,6 |  | 4.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,1 |  | 1.294 | [22 empty] | VV | 4
86 | 787693314R00x | Montáž - zasklívání desek, těsnění, pro polykarbonát komůrkový | m2 | 332.321 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0.13 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 21/ I | 0.618 | 205.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 332,32100 |  | 332.321 | [22 empty] | VV | 5
87 | 28355490RX | Páska podkladní plastová 5-15x30 mm černá | m | 252.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 11 : (1*5,2)*28 |  | 145.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 12 : (1*3,0)*14 |  | 42 | [22 empty] | VV | 0
|  | Z1 : 1*14+1*28 |  | 42 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,1 |  | 22.96 | [22 empty] | VV | 4
88 | 553420155R | Lišta zakládací AL | m | 305.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | stěny : 1,2*2*2 |  | 4.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 13 : (0,9+1,3)*2*4 |  | 17.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 14 : (0,9+0,6)*2*4 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | 15 : (1,3+0,6)*2*2 |  | 7.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 16 : (1,4+1,5)*2*2 |  | 11.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 17 : (1,4+1,6)*2*2 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | 18 : (1,1+1,7)*2*2 |  | 11.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 19 : (1+1,3)*2*24 |  | 110.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 19b : (0,1+1,7)*2*1 |  | 3.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 20 : (1,0+1,2)*2*6 |  | 26.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 21 : (1,0+0,6)*2*6 |  | 19.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 22 : (1,7+0,6)*2*2 |  | 9.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 23 : (2,2+1,7)*2*2 |  | 15.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 24 : (2,2+2,0)*2*2 |  | 16.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,1 |  | 27.8 | [22 empty] | VV | 4
89 | 998787102R00 | Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 12 m | t | 1.4671 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 1.566 | 2.3 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
90 | 979990191R00 | Poplatek za skládku suti - plastové výrobky | t | 2.4138 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.48 |  | 0 |  |  |  |  | 276.33 | [5 empty] | DIL
91 | 783103811R00 | Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí oškrábáním | m2 | 319.6125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.077 | 24.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | kr : 0,25*21*9 |  | 47.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | vaz : 0,25*12,5*22 |  | 68.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | če : 3,5*4 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
|  | če : 1,8*4 |  | 7.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | sl : 0,5*8*(12,8+2,5) |  | 61.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | ok : 0,05*5*(10+12+21) |  | 10.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | stě : 0,1*6*22 |  | 13.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | oo : 0,3*6*8 |  | 14.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koeficient dopl: 0,35 |  | 82.8625 | [22 empty] | VV | 4
92 | 783108812R00 | Chem. očištění ploch nátěru | m2 | 95.8838 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00279 | 0.27 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.2345 | 22.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 319,61250*0,3 |  | 95.8838 | [22 empty] | VV | 5
93 | 783201811R00 | Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním dočištění | m2 | 319.6125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.072 | 23.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 319,61250 |  | 319.6125 | [22 empty] | VV | 5
94 | 783251017R00 | Nátěr epoxidový kovových konstrukcí živ: H (15) | m2 | 639.225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.14 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.175 | 111.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | základní : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 319,61250 |  | 319.6125 | [22 empty] | VV | 5
|  | Koeficient podkladní: 1 |  | 319.6125 | [22 empty] | VV | 4
|  | Koeficient krycí: 1 | [24 empty] | VV | 4
95 | 783426160R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 150 mm Z + 2x | m | 272 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.125 | 34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D1 : 4*(22*2+12*2) |  | 272 | [22 empty] | VV | 0
96 | 783903811R00 | Odmaštění chemickými rozpouštědly | m2 | 179.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.144 | 25.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 272,00000*0,33 |  | 89.76 | [22 empty] | VV | 5
|  | 0,33*4*(22*2+12*2) |  | 89.76 | [22 empty] | VV | 0
97 | 783903812R00 | Odmaštění saponáty | m2 | 319.6125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.063 | 20.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 319,61250 |  | 319.6125 | [22 empty] | VV | 5
98 | 783904811R0X | Tmelení kovových konstrukcí | m2 | 319.6125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.045 | 14.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 319,61250 |  | 319.6125 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | 787 | Zasklívání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.88 |  | 0.75 |  |  |  |  | 52.15 | [5 empty] | DIL
99 | 787600802R00 | Vysklívání oken skla plochého o ploše do 3 m2 | m2 | 23.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.58 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.24 | 5.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bezpeč. : | [24 empty] | VV | 0
|  | 01 : (0,7*0,7)*2 |  | 0.98 | [22 empty] | VV | 0
|  | 02 : (0,7*1,2)*2 |  | 1.68 | [22 empty] | VV | 0
|  | 03 : (0,9*0,6)*2 |  | 1.08 | [22 empty] | VV | 0
|  | 04 : (0,9*0,4)*2 |  | 0.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | 08a : (0,8*1,0)*4 |  | 3.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 08b : (0,8*0,6)*4 |  | 1.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | 09 : (0,9*1,1)*8 |  | 7.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | 10 : (0,9*0,9)*8 |  | 6.48 | [22 empty] | VV | 0
100 | 787600802R00 | Vysklívání oken skla plochého o ploše do 3 m2 | m2 | 6.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.17 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.24 | 1.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | stěn-std : | [24 empty] | VV | 0
|  | 05 : (0,9*0,4)*2 |  | 0.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | 06 : (0,8*0,7)*2 |  | 1.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | 07 : (0,9*0,7)*8 |  | 5.04 | [22 empty] | VV | 0
101 | 787601821R00 | Vysklívání okna,příplatek za Al lišty jednstranné | m2 | 30.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.02 | 0.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 23,98000 |  | 23.98 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 6,88000 |  | 6.88 | [22 empty] | VV | 5
102 | 787692311R00 | Zasklívání, Al lišty | m2 | 30.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00103 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.278 | 8.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 23,98000 |  | 23.98 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 6,88000 |  | 6.88 | [22 empty] | VV | 5
103 | 787692511R00 | Montáž -zasklívání oken do OK, pl do 1,5m2 | m2 | 30.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00128 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.328 | 10.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 23,98000 |  | 23.98 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 6,88000 |  | 6.88 | [22 empty] | VV | 5
104 | 787693311RT1 | Sklo izolační, dvojsklo pl.do 1 m2, bezpečnostním, dle spec. | m2 | 23.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0258 | 0.62 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.728 | 17.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 23,98000 |  | 23.98 | [22 empty] | VV | 5
105 | 787693313RT1 | Sklo izolační, dvojsklo pl.do 1 m2, dle spec. | m2 | 6.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0266 | 0.18 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.588 | 4.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 6,88000 |  | 6.88 | [22 empty] | VV | 5
106 | 787692512R00x | Zasklívání oken, těsnění | m2 | 6.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00128 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.368 | 2.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 6,88000 |  | 6.88 | [22 empty] | VV | 5
107 | 28355231R | Páska těsnicí | m | 147.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | bezpeč. : | [24 empty] | VV | 0
|  | 01 : (0,7+0,7)*2*2 |  | 5.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 02 : (0,7+1,2)*2*2 |  | 7.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 03 : (0,9+0,6)*2*2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 04 : (0,9+0,4)*2*2 |  | 5.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 08a : (0,8+1,0)*2*4 |  | 14.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 08b : (0,8+0,6)*2*4 |  | 11.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 09 : (0,9+1,1)*2*8 |  | 32 | [22 empty] | VV | 0
|  | 10 : (0,9+0,9)*2*8 |  | 28.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | stěn-std : | [24 empty] | VV | 0
|  | 05 : (0,9+0,4)*2*2 |  | 5.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 06 : (0,8+0,7)*2*2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 07 : (0,9+0,7)*2*8 |  | 25.6 | [22 empty] | VV | 0
108 | 998787102R00 | Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 12 m | t | 0.88179 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 1.566 | 1.38 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
109 | 979990163R00 | Poplatek za skládku suti - plast+sklo | t | 0.74064 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.68 | [5 empty] | DIL
110 | 210000000R0X | D+M části elektro vč. demontáží a revizí dle specifikace samostatná příloha | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.675 | 0.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
111 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
112 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_1
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
113 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
114 | 005211030R | Dočasná bezpečnostní opatření a značení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
115 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
116 | 00523 R | Zkoušky a revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
117 | 00524 R | Předání a převzetí díla | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
118 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení a výrobní dokumentace | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu