## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## SOUHRN
Rekapitulace investičních nákladů:
Investor |  |  | Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, Brno 625 00
Akce |  |  | FSS - MUNI PŘEDĚLENÍ POSLUCHÁREN
Stupeň |  |  | Dokumentace pro výběr zhotovitele
Cena
Kč bez DPH
|  | OBJEKT | Přepažení učebny 5NP m.č.513
|  | 01 | ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ A PBŘS | 0
|  | 10 | ELEKTROINSTALACE | 0
|  | 12 | SLABOPROUDÉ ROZVODY | 0
|  | 19 | AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA | 0
|  |  | STAVEBNÍ OBJEKTY - CELKEM | 0
|  | VON | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY | Kč bez DPH
Pol. | % | Základna | Název
VN 01 | 1.5% | 0 | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ | 0
VN 02 | 1% | 0 | MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA | 0
VN 03 | 2% | 0 | KOMPLETAČNÍ ČINNOST ZHOTOVITELE | 0
ON 01 |  |  | STAVEBNÍ PASPORT | 0
ON 02 |  |  | TECHNOLOGICKÝ PASPORT | 0
ON 03 |  |  | DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ (kompletní profese) | 0
|  |  | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - CELKEM | 0
Stavební objekt, inženýrské objekty, provozní soubory a VON celkem: |  |  |  | 0
CELKEM ZA AKCI ( bez DPH ) |  |  |  | 0
DPH 21% |  |  |  | 0
CELKEM ZA AKCI ( vč. DPH ) |  |  |  | 0
Vypracoval

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | FSS-předělení místností - 5NP-m.č.513
| Misto |  | Brno, Joštova 10
Rozpočet:
| Objednatel: |  | Masarykova univerzita |  |  |  | IČ: | 00216224
|  |  | Žerotínovo náměstí 617/9 |  |  |  | DIČ: | CZ00216224
|  | 60200 | Brno-Brno-město
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 1458224.19 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2021-04-13
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | FSS-předělení místností - 5NP-m.č.513 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 0 | Poznámky |  |  | HSV |  |  | 0
| 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 90 | Přípočty |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské (vč.přesunu hmot) |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické (vč.přesunu hmot) |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 790 | Vnitřní vybavení (vč.přesunu hmot) |  |  | PSV |  |  | 0
| 795 | Ostatní výrobky (vč.přesunu hmot) |  |  | PSV |  |  | 0
| 796 | Stínící technika (vč.přesunu hmot) |  |  | PSV |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Rozpočet Pol
Položkový rozpočet | [23 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | FSS-předělení místností - 5NP-m.č.513 | [21 empty] | STA
O: |  | Brno, Joštova 10 | [21 empty] | OBJ
R: | [23 empty] | ROZ
C: | [23 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk. | Soustava
Díl: | 0 | Poznámky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
1 | - | Poznámky | - | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_0
|  | Platí pro celou stavbu: | [21 empty] | VV | 0
|  | a) veškeré položky na přípomoce,dopravu,montáž: | [21 empty] | VV | 0
|  | zpevněné montážní plochy atd.zahrnout do: | [21 empty] | VV | 0
|  | jednotkových cen: | [21 empty] | VV | 0
|  | b) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv: | [21 empty] | VV | 0
|  | prvky,zařízení,práce a pomocné materiály: | [21 empty] | VV | 0
|  | neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale: | [21 empty] | VV | 0
|  | nezbytně nutné k dokončení a provozování díla.: | [21 empty] | VV | 0
|  | c) součástí dodávky jsou i náklady na geodetická: | [21 empty] | VV | 0
|  | měření, jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní: | [21 empty] | VV | 0
|  | měření, zaměření skutečného stavu apod.: | [21 empty] | VV | 0
|  | d) součástí dodávky jsou i náklady na případná: | [21 empty] | VV | 0
|  | opatření související s ochranou stávajících sítí: | [21 empty] | VV | 0
|  | komunikací či staveb.: | [21 empty] | VV | 0
|  | e) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady: | [21 empty] | VV | 0
|  | související s výstavbou v zimním období, průběžný: | [21 empty] | VV | 0
|  | úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidací: | [21 empty] | VV | 0
|  | odpadů, dočasná dopravní omezení apod.: | [21 empty] | VV | 0
|  | f) nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého: | [21 empty] | VV | 0
|  | rozpočtu ) je projektová dokumentace.: | [21 empty] | VV | 0
|  | Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace: | [21 empty] | VV | 0
|  | a výměry uvedené ve výkazu výměr.: | [21 empty] | VV | 0
|  | g) v případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly: | [21 empty] | VV | 0
|  | upozornit písemně prostřednictvím žádosti o: | [21 empty] | VV | 0
|  | dodatečné informace.: | [21 empty] | VV | 0
|  | h) součástí dodávky je kompletní dokladová část: | [21 empty] | VV | 0
|  | díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby.: | [21 empty] | VV | 0
|  | i) veškeré práce budou fakturovány na základě: | [21 empty] | VV | 0
|  | skutečně provedených prací dle odsouhlasených: | [21 empty] | VV | 0
|  | zápisů ve stavebním deníku.: | [21 empty] | VV | 0
|  | případné vícepráce ( méněpráce ) budou účtovány: | [21 empty] | VV | 0
|  | v cenách kmenového rozpočtu.: | [21 empty] | VV | 0
|  | j) výkaz výměr je sestaven dle dokumentace: | [21 empty] | VV | 0
|  | ve stupni DVD datovanou 2021-02-15: | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
2 | 11-01.R | Zakrývání povrchů a protiprachová ochrana, po dobu výstavby | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.8416 |  | 0.4152 |  |  |  | 44.02 |  |  |  | DIL
3 | 317940911RAA | Osazení válcovaných profilů dodatečně, vysekání drážky, dodávka profilů | t | 0.11435 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0971 | 0.12545 | 3.6309 | 0.4152 |  |  | 81.4721 | 9.32 | RTS 2021/I |  |  | POL2_0
|  | 1,01*6*1,7*11,1*1/1000 |  | 0.11435 | [19 empty] | VV | 0
4 | 13380520R | Tyč průřezu I 120, střední, jakost oceli S235, 11375 | t | 0.11435 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.11435 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | RTS 2021/I |  |  | POL3_0
|  | 1,01*6*1,7*11,1*1/1000 |  | 0.11435 | [19 empty] | VV | 0
5 | 346481122RT2 | Zaplentování rýh pod stropy keramickým pletivem, s použitím suché maltové směsi | m2 | 1.542 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01034 | 0.01594 | 0 | 0 |  |  | 1.0151 | 1.57 | RTS 2021/I |  |  | POL1_0
|  | 2*1,7*0,12 |  | 0.408 | [19 empty] | VV | 0
|  | 1,4*0,81 |  | 1.134 | [19 empty] | VV | 0
6 | 310239211RT2 | Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC, s použitím suché maltové směsi | m3 | 0.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.6284 | 0.97702 | 0 | 0 |  |  | 3.938 | 2.36 | RTS 2021/I |  |  | POL1_0
|  | 0,8*2,5*0,3 |  | 0.6 | [19 empty] | VV | 0
7 | 413100010RAB | Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků cihlami, nosník výšky do 300 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06201 | 0.24804 | 0 | 0 |  |  | 0.4498 | 1.8 | RTS 2021/I |  |  | POL2_0
|  | zazdívky zhlaví kolejnic: | [21 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [19 empty] | VV | 0
8 | 389381001RT3 | Podbetonování konstrukcí, betonem třídy C 25/30 | m3 | 0.0625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5698 | 0.16061 | 0 | 0 |  |  | 3.929 | 0.25 | RTS 2021/I |  |  | POL1_0
|  | podbetonávky kapes pro uložení OK: | [21 empty] | VV | 0
|  | (nosná ocel.kce mobilní příčky): | [21 empty] | VV | 0
|  | 4*0,25*0,25*0,25 |  | 0.0625 | [19 empty] | VV | 0
9 | 342267111RT1 | Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m, desky standard tl. 12,5 mm | m | 17.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01156 | 0.20022 | 0 | 0 |  |  | 1.658 | 28.72 | RTS 2021/I |  |  | POL1_0
|  | dvojité opláštění ocelových nosníků: | [21 empty] | VV | 0
|  | podrobněji viz detail: | [21 empty] | VV | 0
|  | HEA:2*8,66 |  | 17.32 | [19 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.54612 |  | 0 |  |  |  | 21.58 |  |  |  | DIL
10 | 413351211R00 | Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,do 5 kPa - zřízení | m2 | 15.048 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00535 | 0.08051 | 0 | 0 |  |  | 0.775 | 11.66 | RTS 2021/I |  |  | POL1_0
|  | podepření v místě kolejnice: | [21 empty] | VV | 0
|  | viz statika výkr.č.002: | [21 empty] | VV | 0
|  | 8,36*1,8 |  | 15.048 | [19 empty] | VV | 0
11 | 413351212R00 | Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,5 kPa - odstranění | m2 | 15.048 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.27 | 4.06 | RTS 2021/I |  |  | POL1_0
12 | 762822120R00 | Montáž stropnic hraněných pl. do 288 cm2 | m | 37.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.00593 | 0 | 0 |  |  | 0.158 | 5.86 | RTS 2021/I |  |  | POL1_0
|  | roznášecí hranoly: | [21 empty] | VV | 0
|  | 4*3 |  | 12 | [19 empty] | VV | 0
|  | 3*8,36 |  | 25.08 | [19 empty] | VV | 0
13 | 60512111R | Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. I L=2-3,5 m | m3 | 0.83578 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.55 | 0.45968 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | RTS 2021/I |  |  | POL3_0
|  | roznášecí hranoly-prořez kalkulovaný 15%: | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,15*37,08*0,14*0,14 |  | 0.83578 | [19 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.4971 |  | 0 |  |  |  | 94.3 |  |  |  | DIL
14 | 612451431R00 | Oprava vápenocem omítek stěn štukových do 50 % | m2 | 129.9368 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02449 | 3.1822 | 0 | 0 |  |  | 0.69166 | 89.87 | RTS 2021/I |  |  | POL1_0
|  | oprava omítek v ploše (rýhy, drážky, praskliny apod.): | [21 empty] | VV | 0
|  | kalkulovaná výška po nosnou kci.podhledu: | [21 empty] | VV | 0
[24 empty] | VV | 0
|  | obvod x výška - otvory a zazdívky: | [21 empty] | VV | 0
|  | 40,05*3,8-(3*1,88*2,63+2*1,4*2,65) |  | 129.9368 | [19 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 129.9368 | [19 empty] | VV | 1
15 | 612420016RA0 | Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková, na zazdívkách | m2 | 2.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04806 | 0.09996 | 0 | 0 |  |  | 0.91368 | 1.9 | RTS 2021/I |  |  | POL2_0
|  | 0,8*2,6 |  | 2.08 | [19 empty] | VV | 0
16 | 612420010RA0 | Omítka stěn vnitřní vápenocementová hrubá zatřená, vyrovnání ostění bouraného otvoru | m2 | 5.427 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03961 | 0.21496 | 0 | 0 |  |  | 0.46709 | 2.53 | RTS 2021/I |  |  | POL2_0
|  | pod obložku: | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,81*(1,4+2*2,65) |  | 5.427 | [19 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 5.427 | [19 empty] | VV | 1
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.22247 |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  |  |  | DIL
17 | 631312141R00 | Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách | m3 | 0.07938 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5 | 0.19845 | 0 | 0 |  |  | 5.33 | 0.42 | RTS 2021/I |  |  | POL1_0
|  | podpraží nového dveř.otvoru: | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,4*0,81*0,07 |  | 0.07938 | [19 empty] | VV | 0
18 | 632477123R00 | Doplnění rýh v podlahách po vybour.konstrukcích, polymercement.maltou,tl.do10 mm+penetrace | m2 | 1.134 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02118 | 0.02402 | 0 | 0 |  |  | 0.47 | 0.53 | RTS 2021/I |  |  | POL1_0
|  | podpraží nového dveř.otvoru: | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,4*0,81 |  | 1.134 | [19 empty] | VV | 0
Díl: | 90 | Přípočty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16 |  |  |  | DIL
19 | 900 R01 | HZS, stavební dělník v tarifní třídě 4 | h | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 16 | RTS 2021/I |  |  | POL1_0
|  | nezměřitelné stavební práce:2*8 |  | 16 | [19 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2886 |  | 0 |  |  |  | 12.68 |  |  |  | DIL
20 | 941955003R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m | m2 | 48.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00592 | 0.2886 | 0 | 0 |  |  | 0.26 | 12.68 | RTS 2021/I |  |  | POL1_0
|  | kalkulováno na 1/2 plochy: | [21 empty] | VV | 0
|  | 97,5*1/2 |  | 48.75 | [19 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0039 |  | 0 |  |  |  | 34.52 |  |  |  | DIL
21 | 952901114R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m | m2 | 97.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.0039 | 0 | 0 |  |  | 0.354 | 34.52 | RTS 2021/I |  |  | POL1_0
|  | výměra odečtena kreslícím programem: | [21 empty] | VV | 0
|  | viz.výkr.č.004: | [21 empty] | VV | 0
|  | 97,5 |  | 97.5 | [19 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 97.5 | [19 empty] | VV | 1
22 | 95-01.R | Přípomoce profesím, prostupy, drážky, chráničky, zapravení | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | vč. přípomocí v přilehlých prostorech dotčených stavbou: | [21 empty] | VV | 0
|  | (např rozebrání části podhledů, zapravení apod.): | [21 empty] | VV | 0
|  | sada:1 |  | 1 | [19 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00412 |  | 4.0884 |  |  |  | 104.19 |  |  |  | DIL
23 | 96-01.R | Demontáž stáv.látkového stínění, vč. odvozu a likvidace hmot | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
24 | 767900020RTS | Demontáž obložení podhledů, z kazet, vč. koncových prvků, vč. roštu-kpl. | m2 | 97.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00775 | 0.75563 |  |  | 0.66309 | 64.65 | RTS 2021/I |  |  | POL1_0
|  | výměra odečtena kreslícím programem: | [21 empty] | VV | 0
|  | viz.výkr.č.004: | [21 empty] | VV | 0
|  | 97,5 |  | 97.5 | [19 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 97.5 | [19 empty] | VV | 1
25 | 776511820RT1 | Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou, z ploch nad 20 m2 | m2 | 97.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.0975 |  |  | 0.255 | 24.86 | RTS 2021/I |  |  | POL1_0
|  | výměra odečtena kreslícím programem: | [21 empty] | VV | 0
|  | viz.výkr.č.004: | [21 empty] | VV | 0
|  | 97,5 |  | 97.5 | [19 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 97.5 | [19 empty] | VV | 1
26 | 971033641R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC | m3 | 1.1872 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00182 | 0.00216 | 1.8 | 2.137 |  |  | 3.196 | 3.79 | RTS 2021/I |  |  | POL1_0
|  | bourání cihleného zdiva kalkulovat: | [21 empty] | VV | 0
|  | včetně omítek, obkladů, překladů apod.: | [21 empty] | VV | 0
[24 empty] | VV | 0
|  | dveřní otvor:1,4*2,65*0,32 |  | 1.1872 | [19 empty] | VV | 0
27 | 973031326R00 | Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 45cm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.00196 | 0.049 | 0.196 |  |  | 0.832 | 3.33 | RTS 2021/I |  |  | POL1_0
|  | kapsy kolejnic: | [21 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [19 empty] | VV | 0
28 | 967031132R00 | Přisekání rovných ostění cihelných na MVC | m2 | 1.696 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.09328 |  |  | 0.425 | 0.72 | RTS 2021/I |  |  | POL1_0
|  | bouraný otvor: | [21 empty] | VV | 0
|  | 2*0,32*2,65 |  | 1.696 | [19 empty] | VV | 0
29 | 766411812R00 | Demontáž obložení stěn panely, akustický obklad | m2 | 24.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02465 | 0.61083 |  |  | 0.21 | 5.2 | RTS 2021/I |  |  | POL1_0
|  | 7,8*2,7+6,2*0,6 |  | 24.78 | [19 empty] | VV | 0
30 | 766411822R00 | Demontáž podkladových roštů obložení stěn | m2 | 24.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.19824 |  |  | 0.066 | 1.64 | RTS 2021/I |  |  | POL1_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 6.01 |  |  |  | DIL
31 | 9992811.RRR | Přesun hmot pro opravy a údržbu do 5NP, vertikální doprava stáv. výtahem, nadměr nošením!! | t | 6.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.9385 | 6.01 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | generováno rozpočtářským programem: | [21 empty] | VV | 0
|  | 6,4 |  | 6.4 | [19 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 17.83 |  |  |  | DIL
32 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 4.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.942 | 4.24 | RTS 2021/I |  |  | POL1_0
|  | generováno rozpočtářským programem: | [21 empty] | VV | 0
|  | 4,5 |  | 4.5 | [19 empty] | VV | 0
33 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.105 | 1.89 | RTS 2021/I |  |  | POL1_0
|  | 4*4,5 |  | 18 | [19 empty] | VV | 0
34 | 979011211RTS | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 5.NP, vertikální doprava stáv. výtahem, nadměr nošením!! | t | 4.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.009 | 9.04 | vlastní |  |  | POL1_0
35 | 979088212R00 | Nakládání suti na dopr.prostředky | t | 4.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.099 | 0.45 | RTS 2021/I |  |  | POL1_0
36 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 4.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.49 | 2.21 | RTS 2021/I |  |  | POL1_0
37 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 22.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | RTS 2021/I |  |  | POL1_0
|  | předpoklad odvozu na nejbližší oficiální skládku: | [21 empty] | VV | 0
|  | 5*4,5 |  | 22.5 | [19 empty] | VV | 0
38 | 979990107R00 | Poplatek za skládku suti - směs | t | 4.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | RTS 2021/I |  |  | POL1_0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské (vč.přesunu hmot) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
39 | T05/P | D+M dveře vnitřní 2-kř.plné s obložkovou zárubní, kpl.výrobek dle výpisu.č. S 001 - STANDARDY | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
40 | 766-01.R | D+M repase stávajícíh dveří, příprava pro elektromechnický zámek | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické (vč.přesunu hmot) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.7139 |  | 0 |  |  |  | 109.98 |  |  |  | DIL
41 | H1 | Podhled minerální, kazetový, akustický, pohltivý, kpl.výrobek dle výpisu.č. S 001 - STANDARDY | m2 | 94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00546 | 0.51324 | 0 | 0 |  |  | 0.485 | 45.59 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | výměra odečtena kreslícím programem: | [21 empty] | VV | 0
|  | viz výkr.č.004: | [21 empty] | VV | 0
|  | 94 |  | 94 | [19 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 94 | [19 empty] | VV | 1
42 | H2 | Podhled plný SDK, odrazivý, akustický, kpl.výrobek dle výpisu.č. S 001 - STANDARDY | m2 | 6.6462 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00546 | 0.03629 | 0 | 0 |  |  | 0.485 | 3.22 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | do jednotkové ceny nutno započíst: | [21 empty] | VV | 0
|  | detail výškového zlomu !!: | [21 empty] | VV | 0
[24 empty] | VV | 0
|  | vodorovně:0,3*11,66 |  | 3.498 | [19 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 3.498 | [19 empty] | VV | 1
|  | svisle:0,27*11,66 |  | 3.1482 | [19 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 3.1482 | [19 empty] | VV | 1
43 | 767990010RAS | Atypické ocelové konstrukce, 100 - 250 kg/kus | kg | 1108.9335 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00105 | 1.1644 | 0 | 0 |  |  | 0.05516 | 61.17 | vlastní |  |  | POL2_0
|  | dodávka a montáž nosné ocel.podkonstrukce mobilní příčky: | [21 empty] | VV | 0
|  | kpl.dodávka, vč. povrchové úpravy, kotvení, spojů apod.: | [21 empty] | VV | 0
|  | do jednotkové ceny nutno započíst ztíženou montáž: | [21 empty] | VV | 0
|  | podrobněji viz statika: | [21 empty] | VV | 0
[24 empty] | VV | 0
|  | ztratné na prořezy a spoje kalk.15%: | [21 empty] | VV | 0
|  | HEA 240: | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,15*(3*8,66*1/3*60,3+2*5) |  | 612.0277 | [19 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 612.0277 | [19 empty] | VV | 1
|  | Ič. 240: | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,15*(3*8,66*1/3*36,2+2*5) |  | 372.0158 | [19 empty] | VV | 0
|  | 1,15*4*0,75*36,2 |  | 124.89 | [19 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 496.9058 | [19 empty] | VV | 1
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.48837 |  | 0 |  |  |  | 46.64 |  |  |  | DIL
44 | 776101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy | m2 | 98.634 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.016 | 1.58 | RTS 2021/I |  |  | POL1_0
|  | výměra odečtena kreslícím programem: | [21 empty] | VV | 0
|  | viz.výkr.č.004: | [21 empty] | VV | 0
|  | 97,5+1,4*0,81 |  | 98.634 | [19 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 98.634 | [19 empty] | VV | 1
45 | 776101115R00 | Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou | m2 | 98.634 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.147 | 14.5 | RTS 2021/I |  |  | POL1_0
46 | 776572220R00 | Položení volné podlah ze čtverců textilních zátěž. | m2 | 98.634 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.00592 | 0 | 0 |  |  | 0.234 | 23.08 | RTS 2021/I |  |  | POL1_0
47 | 776431010R00 | Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu | m | 37.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.00893 | 0 | 0 |  |  | 0.18 | 6.7 | RTS 2021/I |  |  | POL1_0
|  | výměra odečtena kreslícím programem: | [21 empty] | VV | 0
|  | viz.výkr.č.004: | [21 empty] | VV | 0
|  | 40-2*1,4 |  | 37.2 | [19 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 37.2 | [19 empty] | VV | 1
48 | 697411802.RR | Koberec smyčkový čtverec 50 x 50 cm, kpl.výrobek dle výpisu.č. S 001 - STANDARDY | m2 | 107.4717 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0044 | 0.47288 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | RTS 2021/I |  |  | POL3_0
|  | ztratné kalkulované 5%: | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,05*(98,634+0,1*37,2) |  | 107.4717 | [19 empty] | VV | 0
49 | 776981113RU1 | Lišta hliníková přechodová,různá výška povl.podlah | m | 2.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0.00064 | 0 | 0 |  |  | 0.28 | 0.78 | RTS 2021/I |  |  | POL1_0
|  | 2*1,4 |  | 2.8 | [19 empty] | VV | 0
50 | 998776201R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m | % | 0.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | RTS 2021/I |  |  | POL1_0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00099 |  | 0 |  |  |  | 0.42 |  |  |  | DIL
51 | 783122110R00 | Nátěr OK protikorozní, dvojnásobný, válcované profily nadpraží | m2 | 4.4778 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.00099 | 0 | 0 |  |  | 0.093 | 0.42 | RTS 2021/I |  |  | POL1_0
|  | 6*1,7*0,439 |  | 4.4778 | [19 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08201 |  | 0 |  |  |  | 17.49 |  |  |  | DIL
52 | 784450075RA0 | Malba disperzní, penetrace 1x, malba bílá 2x | m2 | 130.1728 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00063 | 0.08201 | 0 | 0 |  |  | 0.13439 | 17.49 | RTS 2021/I |  |  | POL2_0
|  | plocha:40*3,65 |  | 146 | [19 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů:-(3*1,88*2,63+2*1,4*2,65) |  | -22.2532 | [19 empty] | VV | 0
|  | přípočet ostění:3*0,3*(2*2,63+1,88) |  | 6.426 | [19 empty] | VV | 0
Díl: | 790 | Vnitřní vybavení (vč.přesunu hmot) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
53 | 790-01.R | D+M katedra 301, kpl.výrobek dle výpisu.č. S 001 - STANDARDY | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
54 | 790-02.R | D+M katedra 302, kpl.výrobek dle výpisu.č. S 001 - STANDARDY | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
55 | 790-03.R | D+M šatní stěna 190, kpl.výrobek dle výpisu.č. S 001 - STANDARDY | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
56 | 790-04.R | D+M židle kancelářská ŽK, kpl.výrobek dle výpisu.č. S 001 - STANDARDY | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
Díl: | 795 | Ostatní výrobky (vč.přesunu hmot) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
57 | V01.2 | D+M posuvná dělící stěna, kpl.výrobek dle výpisu.č. S 001 - STANDARDY | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | podrobněji viz samostatná CN: | [21 empty] | VV | 0
|  | sada:1 |  | 1 | [19 empty] | VV | 0
Díl: | 796 | Stínící technika (vč.přesunu hmot) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
58 | V02.1 | D+M zastiňovací rolety-elektricky ovládaná sestava, kpl.výrobek dle výpisu.č. S 001 - STANDARDY | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | podrobněji viz samostatná CN: | [21 empty] | VV | 0
|  | sada:1 |  | 1 | [19 empty] | VV | 0
[22 empty] | 15 | 21
| CELKEM |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | SUM
POZNÁMKY UCHAZEČE
POPUZIV
END

## 10-1
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
SO 101 - Předělení místností IO - Elektroinstalace m.č.513
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
Fakulta sociálních studií
Projektant : |  | AiD team a.s. |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  | Masarykova univerzita |  | Náklady na MJ :
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  | Subtech s.r.o. |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0
Z | Montáž celkem | 0
R | HSV celkem | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 10 | % činí : |  | 0
DPH |  | 10 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0

## 10-2
Stavba : |  | Fakulta sociálních studií
Objekt : |  | SO 101 - Předělení místností IO - Elektroinstalace m.č.513
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  |  | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Přeprava |  |  | 0 | 4 | 0 |  | 0
Prořez délkového materiálu |  |  | 0 | 4 | 0 |  | 0
Podružný materiál |  |  | 0 | 3 | 0 |  | 0
Podíl přidružených nákladů |  |  | 0 | 5 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## 10-3
Fakulta sociální studií
SO 101 - Předělení místností
IO - Elektroinstalace
DVD
Posluchárna 5.13
Popis položky | Množství | Jedn. | Cena | Celkem
Dodávky
Svítidla (podrobný popis je v Knize svítidel)
všechna svítidla mají zdroje LED
A1 vestavné, 21W, IP20 | 8 | ks | 0 | 0
A2 vestavné, 26W, IP20 | 32 | ks | 0 | 0
B vestavné výklopné 38W, IP20 | 7 | ks | 0 | 0
N nouzové piktogram 2W, IP40 | 2 | ks | 0 | 0
Řídicí systém:
Centrální řídicí jednotka pro ovládání prvků s rádiovým ovládáním | 1 | ks | 0 | 0
Vysílací modul (montáž do krabice pod spínač + do krabice pod zaslepovací kryt) | 8 | ks | 0 | 0
Vysílací modul (montáž do krabice pod zaslepovací kryt) | 4 | ks | 0 | 0
(rezerva pro případné další ovládání)
Instalační materiál
Instalační přístroje nutno vzorkovat
Spínač domovní zapuštěný žaluziový 1+1 | 2 | ks | 0 | 0
Spínač domovní zapuštěný, dvojitý řaz 1/0+1/0 | 4 | ks | 0 | 0
Zaslepovací kryt | 4 | ks | 0 | 0
Zásuvka domovní zapuštěná | 2 | ks | 0 | 0
Dvojzásuvka domovní zapuštěná s otočenou dutinou | 7 | ks | 0 | 0
Zásuvka domovní nástěnná IP44 plast doplnění do katedry | 2 | ks | 0 | 0
Krabice přístrojová hluboká, zapuštěná | 8 | ks | 0 | 0
Krabice přístrojová, zapuštěná | 9 | ks | 0 | 0
Krabice rozvodná, zapuštěná | 10 | ks | 0 | 0
Trubka zvlněná střední zatížení 1232 | 20 | m | 0 | 0
Kabelový úchyt plast, 8x kabel 3x1,5 | 60 | ks | 0 | 0
Rezerva pro další možné ovládání (dle uživatele)
Spínač domovní zapuštěný, dvojitý řaz 1/0+1/0 | 2 | ks | 0 | 0
Zaslepovací kryt | 2 | ks | 0 | 0
Krabice přístrojová hluboká, zapuštěná | 4 | ks | 0 | 0
Trubky pro AVT
Trubka zvlněná střední zatížení 1225 | 10 | m | 0 | 0
Trubka zvlněná střední zatížení 1250 | 10 | m | 0 | 0
Doplnění do rozvaděčů
Jistič instalační, 10kA, 10C/1 | 2 | ks | 0 | 0
Jistič instalační, 10kA, 16C/1 | 2 | ks | 0 | 0
Jistič instalační, 10kA, 10C/1 (rezerva pro případný další potřebný obvod) | 2 | ks | 0 | 0
Jistič instalační, 10kA, 16C/1 (rezerva pro případný další potřebný obvod) | 2 | ks | 0 | 0
Kabely
Kabel CYKY 3x1,5 | 120 | m | 0 | 0
Kabel CYKY 3x2,5 | 90 | m | 0 | 0
Kabel CYKY 3x4 pro případné posílení přívodu RAV | 20 | m | 0 | 0
Dodávka celkem |  |  |  | 0
Montáž
Svítidla
vestavná A1, A2, B | 47 | ks | 0 | 0 | 210201516
nouzové N s baterií | 2 | ks | 0 | 0 | 210201516
instalace řídicí jednotky do rozvaděče RAV | 1 | ks | 0 | 0 | 210120441
vysílací modul (montáž pod vypínač) | 4 | ks | 0 | 0 | 210150053
Instalační materiál
Spínač domovní zapuštěný žaluziový 1+1 | 2 | ks | 0 | 0 | 210110046
Spínač domovní zapuštěný, dvojitý řaz 1/0+1/0 | 4 | ks | 0 | 0 | 210110046
Zásuvka domovní zapuštěná | 2 | ks | 0 | 0 | 210111011
Dvojzásuvka domovní zapuštěná otočená | 8 | ks | 0 | 0 | 210111011
Krabice přístrojová hluboká, zapuštěná | 17 | ks | 0 | 0 | 210010301
Krabice rozvodná, zapuštěná | 10 | ks | 0 | 0 | 210010321
Trubka zvlněná střední zatížení 1225 | 10 | m | 0 | 0 | 210010003
Trubka zvlněná střední zatížení 1232 | 20 | m | 0 | 0 | 210010004
Trubka zvlněná střední zatížení 1250 | 20 | m | 0 | 0 | 210010004
Montáž instalačního jističe 1P | 4 | ks | 0 | 0 | 210120421
Ukončení kabelu 5x4 | 8 | ks | 0 | 0 | 210100258
210100253
Kabely
Kabel CYKY 3x1,5 | 120 | m | 0 | 0 | 210810045
Kabel CYKY 3x2,5 | 90 | m | 0 | 0 | 210810046
Kabel CYKY 3x4 | 20 | m | 0 | 0 | 210810051
Ostatní
předběžná obhlídka | 4 | h | 0 | 0
nezměřitelné montážní práce | 20 | h | 0 | 0
práce spojené s přesuny stávajících obvodů pro AVT | 10 | h | 0 | 0
práce spojené s úpravami ve stávajících rozvaděčích | 10 | h | 0 | 0
nastavení systému rádiového řízení osvětlení | 1 | kpl | 0 | 0
součinnost při programování systému osvětlení | 1 | kpl | 0 | 0
výchozí revize | 5 | h | 0 | 0
koordinační činnost | 1 | kpl | 0 | 0
Elektromontáže celkem |  |  |  | 0

## 12-1
FSS, m.č.5.13 | [6 empty] | KONTROLNÍ ROZPOČET
12 SLABOPROUDÉ ROZVODY
REKAPITULACE
P.č. | Obj.č. | Název části |  | MJ | množství | cena / MJ | cena celkem (Kč)
Díl. | 1 | Universální kabelážní systém (UKS)
| Celkem za |  | 1 Universální kabelážní systém (UKS) |  |  |  | 0
Díl. | 2 | Jednotný čas
| Celkem za |  | 2 Jednotný čas |  |  |  | 0
Díl. | 3 | Elektronická kontrola vstupu (EKV)
| Celkem za |  | 3 Elektronická kontrola vstupu (EKV) |  |  |  | 0
Díl. | 4 | Ostatní
| Celkem za |  | 4 Ostatní |  |  |  | 0
| Celkem v Kč bez DPH | [5 empty] | 0
| Celkem v Kč vč. DPH 21% | [5 empty] | 0

## 12-2
FSS, m.č.5.13 | [6 empty] | KONTROLNÍ ROZPOČET
12 SLABOPROUDÉ ROZVODY
P.č. | Typ | Název položky | Technická specifikace - STANDARD | MJ | množství | cena / MJ | cena celkem (Kč)
Díl. | 1 | Universální kabelážní systém (UKS)
Strukturovaná kabeláž jako celek musí splňovat záruky a certifikace od dodavatele, systém musí být cerifikován jako kompaktní celek od jednoho výrobce. Veškeré zařízení uvedené ve výkazu výměr musí být kompletní, včetně příslušenství tak, aby byl celek po montáži plně funkční. Design zásuvek ekvivalent TANGO. Aktivní prvky, WiFi AP, UPS a zařízení AVT předmětem samostatné dodávky investora (součástí projektu interiérového vybavení).
Zásuvky:
|  | Datová dvojzásuvka 1x RJ45 - na povrch | Datová zásuvka UTP 1xRJ45 Cat.6 na povrch, komplet (maska nosná, přístroj, kryt,instal.krabice). | ks | 1 | 0 | 0
|  | Datová dvojzásuvka 2x RJ45 - na povrch | Datová zásuvka UTP 2xRJ45 Cat.6 na povrch, komplet (maska nosná, přístroj, kryt,instal.krabice). | ks | 1 | 0 | 0
|  | Datová dvojzásuvka 2x RJ45 - zapuštěná | Datová zásuvka UTP 2xRJ45 Cat.6 pod omítku, komplet (maska nosná, přístroj, kryt,instal.krabice). | ks | 1 | 0 | 0
|  | Datová dvojzásuvka 1x RJ45 - do podlah.krabice | Datová zásuvka UTP 1xRJ45 Cat.6 do podlahové krabice, 1x modul 45, komplet. | ks | 4 | 0 | 0
|  | Keystone | Keystone - certifikovatelný s kabeláží | ks | 18 | 0 | 0
|  | Podlahová krabice 12modulů | Podlahová krabice 12modulů, kompletní včetně přípravku pro zabudování do betonové podlahy, kryt pro podlahovou krytinu | ks | 2 | 0 | 0
Keystony a kabely systémové od jednoho výrobce - certifikovaný systém.
Rozváděč
|  | Montážní sada M6 do rozvaděče (šroub + plovoucí matka + podložka) | Montážní sada M6 do rozvaděče (šroub + plovoucí matka + podložka) - komplet | kpl | 1 | 0 | 0
|  | 1U patch panel 24xRJ45, Cat.6 | Patch panel 24 x RJ45 CAT6 UTP černý 1U | ks | 1 | 0 | 0
|  | Vyvazovací panel 1U | Vyvazovací panel 19" (jumper ring panel) 1U, 5 úchytů hlubokých 64 mm, šedý | ks | 1 | 0 | 0
|  | Ostatní související příslušenství | Ostatní související příslušenství | sada | 1 | 0 | 0
Aktivní prvky součástí dodávky investora.
Elektroinstalační materiál
|  | Instalační nestíněný kabel UTP - typ Cat 6, 250MHz 4p min. AWG23, LSOH | Instalační nestíněný kabel UTP - typ Cat 6, 250MHz 4p min. AWG23, LSOH | m | 585 | 0 | 0
Úložné konstrukce
|  | Trubka pr.25mm PVC do podlahy | Trubka 25 PVC s vyšší mech.odolností do podlahy 750N/5cm | m | 95 | 0 | 0
|  | Ohebná trubka pr. 25mm | Ohebná trubka PVC, vnější pr. 25 mm | m | 150 | 0 | 0
|  | Ohebná trubka pr. 40mm | Ohebná trubka PVC, vnější pr. 40 mm (pro AVT) | m | 20 | 0 | 0
|  | Ohebná trubka pr. 50mm | Ohebná trubka PVC, vnější pr. 50 mm (pro AVT) | m | 10 | 0 | 0
Zahrnuje i trubkování pro AVT.
Montážní a instalační práce
|  | Montáž kompletní zásuvky cat6 jednoduché 1xRJ45 | Kompletní práce spojené s montáží kompletní zásuvky cat6 UTP jednoduché 1xRJ45 | ks | 5 | 0 | 0
|  | Montáž kompletní zásuvky cat6 dvojité 2xRJ45 | Kompletní práce spojené s montáží kompletní zásuvky cat6 UTP dvojité 2xRJ45 | ks | 2 | 0 | 0
|  | Závěrečné práce ve stáv. RACKU | Kompletní práce spojené se závěrečnou montáží ve stáv. RACKU, obsahuje montáže všech položek v kap.rozváděč | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž podlahové krabice | Kompletní práce spojené s montáží podlahové krabice | ks | 2 | 0 | 0
|  | Položení a upevnění sdělovacích kabelů do žlabů a trubek | Odvíjení kabelů z kabelového bubnu, naměření délky, odříznutí a úpravu konců kabelu;ukládání kabeláže do kabelových tras;přeměření izolačního stavu a kontinuity žil kabelu. Montáž, zakončení, zapojení, svorkování. Montáže provedené tak, aby byla funkčnost zaručena (certifikované hmoždinky, příchytky, žlaby a podobně) | m | 585 | 0 | 0
|  | Montáž chrániček pod strop, do SDK a podlahy do pr.25mm | Kompletní práce spojené s montáží chrániček | m | 275 | 0 | 0
|  | Měření metalických datových segmentů | Měření metalických datových segmentů | ks | 9 | 0 | 0
Kompletace, revize a zkoušky
|  | Kompletace systému | Položka zahrnuje veškeré náklady na přípravu vzorkování, náklady spojené s odsouhlasením nabízeného systému uživatelem, doložení atestů a certifikátů a veškeré další práce nutné k zajištění plné funkčnosti systému a řádného předání objednateli | hod | 4 | 0 | 0
|  | Zkušební provoz | Položka zahrnuje náklady na přítomnost technika během zkušebního provozu systému, včetně odstraňování závad a nedodělků, které zkušební provoz prokáže | hod | 4 | 0 | 0
|  | Výchozí revize | Položka zahrnuje provedení výchozí revize systému revizním technikem dle ČSN 33 2000-6-61; | hod | 4 | 0 | 0
|  | Dokumentace skutečného provedení | Položka zahrnuje veškeré práce spojené s vytvořením dokumentace skutečného provedení. | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem za |  | 1 Universální kabelážní systém (UKS) |  |  |  | 0
Díl. | 2 | Jednotný čas
Zařízení
|  | Analogové hodiny kulaté, jednostranné, nástěnné, řízené minutovou linkou. | Analogové hodiny kulaté, 40cm, jednostranné, nástěnné, řízené minutovou linkou, kompatibilita se stáv.systémem Elekon Vyškov. | ks | 1 | 0 | 0
Montážní a instalační práce
|  | Montáž analogových hodin | Montáž analogových hodin | ks | 1 | 0 | 0
|  | Oživení a zprovoznění systému | Oživení a zprovoznění systému | kpl | 1 | 0 | 0
Elektroinstalační materiál
|  | 2x1,5 | Kabel 2x1,5 bezhalogenový vč.montáže | m | 20 | 0 | 0
Ostatní součástí dílu UKS.
| Celkem za |  | 2 Jednotný čas |  |  |  | 0
Díl. | 3 | Elektronická kontrola vstupu (EKV)
Technologie EKV
|  | ŘJ pro připojení čteček | Síťovatelný kontrolér pro připojení čtečky, kompatibilní se systémem na MUNI FSS | ks | 2 | 0 | 0
|  | Čtečka bezkontaktní | Bezkontant.čtečka, úzká, kompatibilní se systémem na MUNI FSS | ks | 4 | 0 | 0
|  | Napájecí zdroj 12V/3A | Napájecí zdroj 12V/3A včetně akumulátoru 7Ah | ks | 1 | 0 | 0
Zámky
|  | Elektromechanický úzký samozamykací panikový zámek | Elektromechanický úzký samozamykací panikový zámek backset 35mm | ks | 2 | 0 | 0
|  | 6m propojovací kabel s konektorem pro el.zámky | 6m propojovací kabel s konektorem pro el.zámky | ks | 2 | 0 | 0
|  | Kabelová průchodka | Kabelová průchodka, délka 478 mm, | ks | 2 | 0 | 0
|  | Protiplech pro DIN zámky | Protiplech pro DIN zámky jednokřídlé dveře | ks | 2 | 0 | 0
|  | Bezpečnostní kování k elektromechanickému zámku | Bezpečnostní kování k elektromechanickému zámku klika x klika dělený čtyřhran | ks | 2 | 0 | 0
Elektroinstalační materiál
|  | FTP kabel cat.6, 4x2x0,5mm, izolace LSZH, uložení v trubce, ve žlabu | FTP kabel cat.6, 4x2x0,5mm, izolace LSZH, uložení v trubce, ve žlabu | m | 90 | 0 | 0
|  | JYSTY 10x2x0,8 | Kabel JYSTY 10x2x0,8 | m | 80 | 0 | 0
|  | Kabel napájecí | H05VV-F 2x1.5 | m | 20 | 0 | 0
Úložné konstrukce
Součástí dílu UKS.
Montážní a instalační práce
|  | Montáž snímače identifikačních karet (vč.potřebného příslušenství) | Kompletní práce spojené s montáží snímače bezkontaktních karet na stěnu | ks | 4 | 0 | 0
|  | Montáž řídící jednotky / koncentrátoru | Kompletní práce spojené s montáží řídící jednotky / koncentrátoru | ks | 2 | 0 | 0
|  | Montáž elektromechanického samozamykacího zámku | Kompletní práce spojené s instalací elektromechanického samozamykacího zámku do dveří | ks | 2 | 0 | 0
|  | Montáž zdroje | Kompletní práce spojené s instalací napájecího zdroje | ks | 2 | 0 | 0
|  | Položení a upevnění sdělovacích kabelů do žlabů a trubek | Odvíjení kabelů z kabelového bubnu, naměření délky, odříznutí a úpravu konců kabelu;ukládání kabeláže do kabelových tras;přeměření izolačního stavu a kontinuity žil kabelu | m | 90 | 0 | 0
|  | Položení a upevnění silových kabelů do žlabů a trubek | Odvíjení kabelů z kabelového bubnu, naměření délky, odříznutí a úpravu konců kabelu;ukládání kabeláže do kabelových tras;přeměření izolačního stavu a kontinuity žil kabelu | m | 20 | 0 | 0
|  | Programování systému, servisní práce technika | Programování systému, servisní práce technika | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Ochrana stávajícího detektoru EPS | Ochrana stávajícího detektoru EPS | ks | 2 | 0 | 0
Revize a zkoušky
Součástí dílu UKS.
Ostatní součástí dílu UKS. Karty součástí dodávky investora dle skutečně požadovaného počtu.
| Celkem za |  | 3 Elektronická kontrola vstupu (EKV) |  |  |  | 0
Díl. | 4 | Ostatní
|  | Koordinace prací s ostatními profesemi | koordinace prací s ostatními profesemi | hod | 4 | 0 | 0
|  | Ostatní příslušenství | Montážní materiál - izol.pásky, bužírky, kabel.štítky, stah.pásky, sádra, zahrnuje i požární ucpávky. | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Demontáže | demontáže stáv. SLP zařízení | hod | 4 | 0 | 0
|  | Značení trasy vedení | značení trasy vedení | hod | 4 | 0 | 0
|  | Přesuny hmot | přesuny hmot | hod | 4 | 0 | 0
|  | Dopravní náklady | Položka zahrnuje veškeré náklady spojené s dopravou materiálu na zakázku. | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem za |  | 4 Ostatní |  |  |  | 0

## 19-1
pořadové číslo | popis | Kč/jednotka bez_DPH | počet | cena celkem / Kč bez DPH
AV TECHNOLOGIE
1 | Posluchárna 5.13b - Interaktivní LCD 75" | 0 | 1 | 0
2 | Demontáž stávající techniky a její opětovná instalace | 0 | 1 | 0
CENA CELKEM BEZ DPH: |  |  |  | 0

## 19-2
pořadové číslo | kód v projektu | název | referenční výrobce | referenční typové označení | popis - minimální parametry | množstevní jednotka | Množství | Kč/jednotka bez_DPH | cena celkem bez DPH
Posluchárna 5.13b - Interaktivní LCD 75"
1 |  | Interaktivní displej | SMART | SBID-7275 | Interaktivní displej s úhlopříčkou min. 75" (190cm) a rozlišením obrazu 4K UHD. Dotyková technologie umožňuje odlišit dotyk prstem (pro ovládání) a popisovačem (pro psaní) a také odlišit popisovače (např. pro psaní různou barvou) a zároveň při psaní popisovačem pozná ruku položenou na displeji a tento dotyk ignoruje. Součástí displeje musí být počítačový modul s minimálními parametry 4GB RAM a 32GB, který obsahuje aplikaci pro psaní na bílé ploše a prohlížeč webových stránek. Pro připojení má displej minimálně konektory HDMI a USB, bezdrátovou konektivitu Wifi (2,4 i 5GHz) a Bluetooth (min. verze 4.2). | ks | 1 | 0 | 0
2 |  | Elektrický stojan displeje | Prowise | Stojan (Wall lift) | Elektricky výškově nastavitelný stojan s kotvením do stěny a podlahy. Rozsah pohybu min. 900 mm. Nosnost min. 100 kg. Pojistka proti přiskřípnutí. | ks | 1 | 0 | 0
3 |  | Reproduktorová soustava | JBL Harman PRO | Pro SoundBar PSB-1 | Aktivní instalační reprosoustava nad zobrazovač - soundbar minimální parametry: 4x 2" + 2 x0,75", stereo, 2x 20W, SPL 85 dB, max. 56Hz - min.20 kHz, 2x RCA nebo jack 3,5 mm - nesymetrický stereo vstup, Auto standby, rozměry max. 1000x100x100mm. | ks | 1 | 0 | 0
4 |  | Držák reprosoustavy | AVM | Atyp | Držák pro uchycení soundbaru nad displej. Uchycení na displej, tak aby se soundbar pohyboval s displejem na výškově natsvitelném stojanu. | ks | 1 | 0 | 0
5 |  | Přípojné místo | Extron | Cable Cubby 202 France AC Outlet - Black Anodized | Vestavné přípojné místo vestavné do desky stolu. Design shodný jako stávající přípojné místo v části a místnosti. Se zásuvkou 230V dle ČSN. 4 otvory pro vytahovací kabely. | ks | 1 | 0 | 0
6 |  | Malý řídicí systém | Extron | MLC Plus 100 | Malý řídicí systém integrovaný do vestavného panelu. Čelní panel obsahuje 6 programovatelných podsvícených tlačítek a otočný ovladač s LED indikátorem nastavené úrovně. Technická specifikace: 2x RS232, 1x IR, 1x I/O, 1x LAN. Barva černá. Systém plně kompatibilní se stávajícím systémem použitým pro druhou část místnosti. | ks | 1 | 0 | 0
7 |  | Switch | ZyXEL | GS1920-8HPV2 | Gigabit WebManaged switch: min. 8x Gigabit metal, PoE 802.3at (High Power, 30W) - Power budget 130W, IPv6, 802.3az (Green), Layer 2-4 security options, Diffserv (DSCP), L2 Multicast, fanless | ks | 1 | 0 | 0
8 |  | Montážní materiál |  |  | Montážní materiál | kpl | 1 | 0 | 0
9 |  | Kabeláž |  |  | Kabeláž dle kabelové knihy | kpl | 1 | 0 | 0
10 |  | Instalace |  |  | Instalace | ks | 1 | 0 | 0
|  | CENA CELKEM BEZ DPH: | [6 empty] | 0

## 19-3
pořadové číslo | kód v projektu | název | referenční výrobce | referenční typové označení | popis - minimální parametry | množstevní jednotka | Množství | Kč/jednotka bez_DPH | cena celkem bez DPH
Demontáž stávající techniky a její opětovná instalace
1 |  | Demontáž, instalace |  |  | Demontáž stávající techniky, příprava pro uskladnění a opětovná instalace techniky pro posluchárnu 513 | kpl | 1 | 0 | 0
|  | CENA CELKEM BEZ DPH: | [6 empty] | 0