## Rozpočet
Úpravy stávajících laboratoří pro rozšíření CEITEC-KRYO | [5 empty] | VÝKAZ VÝMĚR
Sekce II - Navazující úpravy laboratoří v 1.a 2.PP pavilonu A35
SO 310 A35 -20 - UOCHV
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
| 713 | Izolace tepelné
1 |  | Demontáže izolací tepelných ze syntetického kaučuku - trubice (potrubí) a desky (ostatní zařízení UOCHV) a jeho ekologická likvidace | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0
| 732 | Strojovny
2 |  | Odpojení čerpadla od el. proudu, vypuštění vody a demontáž strojního zařízení UOCHV, vysušení, zakonzervování; zaslepení hrdel, předání SUKB (deskový výměník, čerpadlo, expanzní nádoba, akumulační nádoba); případná ekologická likvidace | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem za | 732 Strojovny |  |  |  | 0
| 733 | Rozvody potrubí
3 |  | Demontáž měděných potrubních rozvodů; ekologická likvidace, případně přadání SUKB | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem za | 733 Rozvody potrubí |  |  |  | 0
| 734 | Armatury
4 |  | Odpojení armatur s elektropohonem od elektrického proudu, demontáž armatur; přadání části armatur SUKB (vyvažovací armatury a armatury s elektropohonem); ekologická likvidace | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0
| 767 | Kovové doplňkové konstrukce
5 |  | Demontáž uchycení potrubí; ekologická likvidace | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem za | 767 Kovové doplňkové konstrukce |  |  |  | 0
| Celkem Kč bez DPH |  |  |  |  | 0