## specifikace
REC-DVD-334_Venky SLP | Mj | Počet
Dodávky
Dodávky - celkem
Elektromontáže
Přeložky
Nástěnná oceloplech. rozvodnice 900x600x250, IP65 | ks | 1
Kabelová spojka pro FO kabely dva vstupy, 24vl., kompl. | ks | 5
Kabelová spojka 100XN | ks | 1
Krabice nehořlavá HENSEL FA se svorkovnicí | ks | 2
Kabel s 12 optickými vlákny 9/125um, SM, univerzální | m | 620
Kabel s 4 optickými vlákny 62,5/125um, MM, ohniodolný | m | 225
Souprava pro ukončení FO vlákna | ks | 156
Drátěný žlab 300/50, 2m | ks | 15
Požárně odolný kanál E30/I90 vnitř. rozm. 50x110, délka 1,2m, pozink., včetně tvarových prvků | ks | 10
Úchytný materiál požárně odolných konstr. | kpl | 1
Požární příchytka kabelu vč. kotvy pro 2-3 kabely | ks | 800
Kabel sdělovací TCEPKPFLE 100XN0,6 | m | 105
Spojka kabelová SCX 100XN | ks | 1
Trubka HDPE 40/33 (1x data, 1x EPS, 1x ER) | m | 300
Spojka trubky HDPE 40 Plasson | ks | 12
Zapojení telekomunikačních skříní | ks | 4
Kabel sdělovací JEH(st)H 4x2x0,8 FE180/E30 | m | 265
Kabel koaxiální 75 Ohm | m | 145
Materiál pro ukončení kabelů STA | ks | 1
Demontáž metalického kabelu | m | 160
Demontáž kabelu s optickými vlákny | m | 320
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
MĚŘENÍ
Měření stejnosměrné - první čtyřka | ks | 3
Měření stejnosměrné - další čtyřka | ks | 100
Měření střídavé - první čtyřka | ks | 3
Měření střídavé - další čtyřka | ks | 100
Měření jedné čtyřky za provozu | ks | 100
Měření útlumu | ks | 100
Kalibrace trubky | m | 275
Tlaková zkouška | m | 275
Měření kabelů s FO vlákny | ks | 52
Nová montáž - přípojka A29
Kabel s 12 optickými vlákny 9/125um, SM, univerzální | m | 620
Kabel s 4 optickými vlákny 62,5/125um, MM, ohniodolný | m | 195
Souprava pro ukončení FO vlákna | ks | 104
Optický propojovací panel vč. Optické vany, kopl., osazený | ks | 3
Požární příchytka kabelu vč. kotvy pro 2-3 kabely | ks | 600
Kabel sdělovací TCEPKPFLE 50XN0,6 | m | 135
Kabel sdělovací SYKFY 50x2x0,6 | m | 200
Trubka HDPE 40/33 (1x data, 1x EPS, 1x ER) | m | 300
Kabel sdělovací JEH(st)H 4x2x0,8 FE180/E30 | m | 195
Kabel koaxiální 75 Ohm | m | 145
Materiál pro ukončení kabelů STA | ks | 1
Doplnění aktivních prvků - bude upřesněno v RDS | ks | 1
Doplnění telefonní ústředny - bude upřesněno v RDS | ks | 1
MĚŘENÍ
Měření stejnosměrné - první čtyřka | ks | 3
Měření stejnosměrné - další čtyřka | ks | 100
Měření střídavé - první čtyřka | ks | 3
Měření střídavé - další čtyřka | ks | 100
Měření jedné čtyřky za provozu | ks | 100
Měření útlumu | ks | 100
Kalibrace trubky | m | 275
Tlaková zkouška | m | 275
Měření kabelů s FO vlákny | ks | 52