## Položky
Výkaz výměr
Stavba : |  | 4512-CETOCOEN-2 |  | Rozpočet: | 304-05
Objekt : |  | 304-PAVILON 29 |  | ZTI-PŘEDBĚŽNÝ ROZPOČET
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 1
1 | PC | Izol. návleková,polyetyl. trubice,tvrz.povrch d20 | m | 1651 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PC | Tep.izol. polyprop.proti orosení do DN150 tl.10mm | m | 109 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PC | Izol. návleková,polyetyl. trubice,tvrz.povrch d25 | m | 399 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PC | Izol. návleková,polyetyl. trubice,tvrz.povrch d63 | m | 167 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | PC | Izol. návleková,polyetyl. trubice,tvrz.povrch d32 | m | 287 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | PC | Izol. návleková,polyetyl. trubice,tvrz.povrch d40 | m | 260 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | PC | Izol. návleková,polyetyl. trubice,tvrz.povrch d50 | m | 187 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | PC | Izol. návleková,polyetyl. trubice,tvrz.povrch d75 | m | 19 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 1
9 | 721154208R00 | Potrubí Geberit svodné (ležaté) v zemi D 110 x 4,3 | m | 108 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001383
10 | 721171107RM1 | Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 75 x 1,8 materiál HT | m | 904 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030824
11 | 721171109RM1 | Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 110 x 2,2 materiál HT | m | 276 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029241
12 | 721171109RM2 | Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 110 x 2,2 materiál KG | m | 230 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02954
13 | 721171111RM1 | Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 125x 2,8 materiál HT | m | 66 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027995
14 | 721171111RM2 | Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 125 x 2,8 materiál KG | m | 100 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028173
15 | 721171112RM1 | Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 160 x 3,2 materiál HT | m | 76 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019071
16 | 721171112RM2 | Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 160 x 3,2 materiál KG | m | 48 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017907
17 | 721173204RM1 | Potrubí z PVC připojovací D 40 x 1,8 materiál HT | m | 506 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00109
18 | 721173205RM1 | Potrubí z PVC připojovací D 50 x 1,8 materiál HT | m | 144 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00112
19 | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 167 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 161 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 35 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 721223423R00 | Uzávěrky HL310N, 311 zápachové podlahové | kus | 26 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00073
23 | 721223424RT1 | Uzávěrky HL317 zápachové podlahové mříž nerez 150 x 150 mm DN 50/70/100 | kus | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012
24 | 721234104R00 | Vtoky střešní PP HL62.1HUL pro plochou střechu | kus | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00301
25 | 721273150R00 | Hlavice ventilační přivětrávací HL900 | kus | 63 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00048
26 | 721273200R00 | Ventilační střešní souprava HL805, 807, 810 | kus | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7e-05
27 | 725334301R00 | Nálevka se sifonem PP HL21, DN 32 | kus | 23 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9e-05
28 | 721223510R00 | Uzávěrky HL80 zápachové, terasa, suchá klapka | kus | 16 | 0 | 0 | 2 | 12 | -1 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00065
29 | PC | HL 136N | ks | 20 | 0 | 0 | 2 | 12 | -1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | PC | Požární manžeta na kan. potrubí,pož.od. 60min | ks | 184 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 721 Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 1
31 | 722130211R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.bezešvých 11353, DN 15 | m | 347 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061933
32 | 722130212R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.bezešvých 11353, DN 20 | m | 112 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0056649
33 | 722130213R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.bezešvých 11353, DN 25 | m | 189 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013612
34 | 722130214R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.bezešvých 11353, DN 32 | m | 260 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014473
35 | 722130215R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.bezešvých 11353, DN 40 | m | 187 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017126
36 | 722130216R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.bezešvých 11353, DN 50 | m | 167 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019944
37 | 722130217R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.bezešvých 11353, DN 65 | m | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025158
38 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 436 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 722220111R00 | Nástěnky K 247, pro výtokový ventil G 1/2 | kus | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00067
40 | 722220112R00 | Nástěnky K 247, pro výtokový ventil G 3/4 | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00076
41 | 722220121R00 | Nástěnky K 247, pro baterii G 1/2 | pár | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00156
42 | 722231021R00 | Armatury se 2závity - ventily přímé Ke 125 T,G 1/2 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00035
43 | 722231066R00 | Armatury se 2závity - ventil zpětný Ve 3030, G 2 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00218
44 | 722231193R00 | Ventil pojistný pružinový ON 13 7031, G 3/4 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00102
45 | 722263414R00 | Vodoměry do 100°C, závitové G 1/2 Jhm 10 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00461
46 | 722290226R00 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 | m | 2751 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01019
47 | 722290229R00 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 100 | m | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00034
48 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 2770 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03601
49 | 722299001T00 | Tr.HOSTALEN PN 20 d20x3,4 +tv. | m | 1304 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 722299002T00 | Tr.HOSTALEN PN 20 d25x4,2 +tv. | m | 287 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 722299003T00 | Tr.HOSTALEN PN 20 d32x5,4 +tv. | m | 98 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 722299019T00 | Podpůrný žlab pozink. pro d20 | m | 48 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 722299020T00 | Podpůrný žlab pozink. pro d25 | m | 65 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 722299021T00 | Podpůrný žlab pozink. pro d32 | m | 65 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 722299026T00 | Kohout kulový plast. d20 +mont. | ks | 96 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 722299027T00 | Kohout kulový plast. d25 +mont. | ks | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 722299032T00 | Kulový uzávěr G1/2" +mont. | ks | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 722299033T00 | Kulový uzávěr G3/4" +mont. | ks | 36 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 722299034T00 | Kulový uzávěr G1" +mont. | ks | 34 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 722299035T00 | Kulový uzávěr G5/4" +mont. | ks | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 722299036T00 | Kulový uzávěr G6/4" +mont. | ks | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 722299037T00 | Kulový uzávěr G2" +mont. | ks | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 722299038T00 | Kulový uzávěr G2 1/2" +mont. | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 722299051T00 | Autom.regulační ventil KEMPER G1/2" | kpl. | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 725999042T00 | Hydrant typu HASIL s tvar.stálou hadicí | kpl. | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 722299033T00 | Kohout kulový vypouštěcí G1/2 +mon | ks | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | PC | Izolace potrubí protipož. pěnou nebo tmelem | m | 36 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | PC | Kemper zahradní G1/2"+mon | ks | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | PC | Oddělovač průtoku BA DN50 | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 724 | Strojní vybavení |  |  |  |  | 1
70 | 724231125R00 | Přísluš.vodáren, manometr D 100 | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012
| Celkem za | 724 Strojní vybavení |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  |  | 1
71 | 725314290R00 | Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě | soubor | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00035
72 | 725810402R00 | Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2 | soubor | 232 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00029
73 | 725999002T00 | Umyvadlo dit.60cm +ZU+mont. | kus | 36 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 725999006T00 | Polosloup k umyvad.+přísl.+mont. | kus | 36 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 725999008T00 | Zavěš.klozet JIKA+mont. | kus | 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 725999015T00 | Pisoar dit.+samonasav.ZU+roh.v.+l.mont. | kus | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 725999017T00 | Výlevka dit. +mont. | kus | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 725999018T00 | Umývátko dit. JIKA +ZU+mont. | kus | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 725999028T00 | Bat.pák.dřez.nást.chrom+mont. | kus | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 725999029T00 | Bat.pák.umyvadl.stoj.chrom+mont. | kus | 63 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 725999030T00 | Bat.pák.dřez.stoj.chrom+mont. | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 725999033T00 | Bat.pák.sprch. nást.chrom se sprchou+mont. | kus | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 725999036T00 | Sprch.vanička akryl., čel. panel, zastěna +ZU+mont | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 725999041T00 | Výtok.ventil s PO vent., T 212 G1/2" +mont. | kus | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 725999044T00 | Mont.prvek pro zavěš.WC | ks | 30 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 725999045T00 | Podpěry pro zavěš.WC | ks | 30 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 725999046T00 | Ovládací deska bílá | ks | 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 725999049T00 | Záp.uzávěr do zdi pro inval.umyvadlo + mont. | ks | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 725999055T00 | WC sedátko k zavěš.WC antibakter+ mont. | kpl. | 30 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 725999020T00 | Zavěš.inv.klozet dit.+mont. | kus | 8 | 0 | 0 | 2 | 12 | -1 | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 725314290 | Příslušenství k zabudovanému umyvadlu | kpl | 27 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 725999050T00 | El.tlak.zás.STIEBEL ELTRON SHU 5S-2kW +SVMT | kpl. | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | PC | Bezdotyková umyvadlová baterie stoj. | kpl | 8 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 101 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | PC | Sprchový žlábek nerez | kpl | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 102 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | PC | Pneumatické oddálené ovl. splachovače | ks | 8 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 103 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | PC | Madla pevn.s drž.ručníku+madlo na sten,zrcadlo | kpl | 8 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | PC | Madla pevné a sklopné k WC nerez | kpl | 8 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | PC | Senzor. ovladač pis.+sním. hlavice vč elektroniky | kpl | 18 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 998725202R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | % | 10434.69 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 725 Zařizovací předměty |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0