## rozpocet NN venky
REC-DVD-331_venky NN | Mj | Počet
Elektromontáže
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV
AYKY-J 3x240+120 mm2, pevně | m | 1 650,00
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou,bez letování
3x240 mm2 | ks | 18
3x185 mm2 | ks | 2
KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ,
S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU
1-CHKE-V-J 3x185+95 3x185+95 mm2, pevně | m | 150
1-CHKE-V-J 3x70+35 mm2, pevně | m | 75
SPOJKA 1kV PRO KABELY
S PLASTOVOU IZOLACÍ
SMOE81515 | ks | 8
SMOE81514 70-150mm2 | ks | 2
KABELOVÝ ŽEBŘÍK
DÉLKA 3 M VČETNĚ SPOJEK
A SPOJOVACÍHO MAT.
Kž 500/60 kabelový žebřík | m | 66
KABELOVÝ ŽLAB PROTIPOŽÁRNÍ
SKS 620 Žlab kabelový SKS 60x200, délka 3m | m | 33
MULTIKÁNÁLY SITEL
9W-42/CZ zákl.9-ti otv.díl,385x385x1118 | ks | 67
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 16
Zkusebni provoz | hod | 8
Zabezpeceni pracoviste | hod | 10
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI
zapojovani a zkouskach | hod | 30
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
Revizni technik | hod | 32
Spoluprace s reviz.technikem | hod | 16
Podružný materiál
Elektromontáže - celkem
CELKEM