## Seznam strojů a zařízení
Akce : | Kampus CETOCOEN |  |  | 987096
Položka specifikace
Pozice : | Název | Číslo standardu | Měrná jednotka | Počet jednotek
* |  | * | * | * | *
0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Zařízení č.1. Větrání laboratoří 2.PP+1.PP | #REF! | 0 | 0
1.01 | Centrální VZT jednotka skladba viz tzp a standardy | #REF! | kpl | 1
0 | QV,PŘÍVOD = 17900 m3/h, pcelk = 450 Pa | #REF! | 0 | 0
0 | QV,ODVOD = 5700 m3/h, pcelk = 400 Pa | #REF! | 0 | 0
1.02 | Parní zvlhřovač Defenzor MK5 Vizual 60 vč. čidel a příslušenství parní a kondenzátní hadice, hygrostatu | #REF! | kpl | 1
0 | Konzola pro uchycení zvlhčovačů | #REF! | ks | 2
0 | Tlumič hluku buňkový G 250 x 500 x 1000 | #REF! | ks | 40
0 | Tlumič hluku 100 x 345 x1000 | #REF! | ks | 10
0 | Regulátor konst. průtoku RNS - 80 bez servopohonu, | #REF! | ks | 10
0 | Regulátor konst. průtoku RNS - 100 bez servopohonu, | #REF! | ks | 2
0 | Regulátor konst. průtoku RNS - 125 bez servopohonu, | #REF! | ks | 4
0 | Regulátor konst. průtoku RNS - 160 bez servopohonu, | #REF! | ks | 7
0 | Regulátor konst. průtoku RNS - 200 bez servopohonu, | #REF! | ks | 2
0 | Regulátor proměnného průtoku RNS - 160 příprava na servop. (dodá MaR) | #REF! | ks | 1
0 | Vířivá vyúsť VVM C / V / P / 48 / R - 600 | #REF! | ks | 15
0 | Vířivá vyúsť VVM C / V / O / 48 / R - 600 | #REF! | ks | 14
0 | Talířový ventil DAVBR 150 | #REF! | ks | 2
0 | Talířový ventil DAVBR 125 | #REF! | ks | 7
0 | Velkoplošná přívodní vyúsť s laminarizační vložkou pro bezprůvanové proudění 1500x600 mm | #REF! | ks | 19
0 | Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.22 - D 180 příprava pro servo dodává MaR | #REF! | ks | 2
0 | Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.22 - D 250 příprava pro servo dodává MaR | #REF! | ks | 2
0 | Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.22 - 315x315 příprava pro servo dodává MaR | #REF! | ks | 1
0 | Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.22 - 400x315 příprava pro servo dodává MaR | #REF! | ks | 1
0 | Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.22 - 560x315 příprava pro servo dodává MaR | #REF! | ks | 1
0 | Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.22 - 630x400 příprava pro servo dodává MaR | #REF! | ks | 1
0 | Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.22 - 800x400 příprava pro servo dodává MaR | #REF! | ks | 1
0 | Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.22 - 1250x400 příprava pro servo dodává MaR | #REF! | ks | 1
0 | Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.22 - 800x560 příprava pro servo dodává MaR | #REF! | ks | 1
0 | Stěnová mřížka IMOS SM 20 - 300 x 150 včetně rámečku | #REF! | ks | 10
0 | 0 | #REF! | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0
0 | Zařízení č.2 - Větrání laboratoří 1.NP až 4.NP východ | #REF! | 0 | 0
2.01 | Centrální VZT jednotka skladba viz tzp a standardy | #REF! | kpl | 1
0 | QV,PŘÍVOD = 19600 m3/h, pcelk = 450 Pa | #REF! | 0 | 0
0 | QV,ODVOD = 4400 m3/h, pcelk = 400 Pa | #REF! | 0 | 0
0 | Parní zvlhřovač Defenzor MK5 Vizual 60 vč. čidel a příslušenství parní a kondenzátní hadice, hygrostatu | #REF! | kpl | 1
2.02 | Konzola pro uchycení zvlhčovačů | #REF! | ks | 2
0 | Tlumič hluku buňkový G 250 x 500 x 1000 | #REF! | ks | 40
0 | Tlumič hluku 100 x 310 x1000 | #REF! | ks | 6
0 | Tlumič hluku 100 x 275 x1000 | #REF! | ks | 10
0 | Regulátor konst. průtoku RNS - 100 bez servopohonu, | #REF! | ks | 1
0 | Regulátor konst. průtoku RNS - 125 bez servopohonu, | #REF! | ks | 2
0 | Regulátor konst. průtoku RNS - 160 bez servopohonu, | #REF! | ks | 5
0 | Regulátor konst. průtoku RNS - 250 bez servopohonu, | #REF! | ks | 3
0 | Regulační klapka ruční DN100 | #REF! | ks | 4
0 | Vířivá vyúsť VVM C / V / P / 48 / R - 600 | #REF! | ks | 15
0 | Vířivá vyúsť VVM C / V / O / 48 / R - 600 | #REF! | ks | 14
0 | Talířový ventil DAVBR 150 | #REF! | ks | 1
0 | Talířový ventil DAVBR 125 | #REF! | ks | 1
0 | Velkoplošná přívodní vyúsť s laminarizační vložkou pro bezprůvanové proudění 1500x600 mm | #REF! | ks | 16
0 | Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.22 - D 180 příprava pro servo dodává MaR | #REF! | ks | 5
0 | Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.22 - D 200 příprava pro servo dodává MaR | #REF! | ks | 2
0 | Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.22 - D 250 příprava pro servo dodává MaR | #REF! | ks | 4
0 | Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.22 - 400x200 příprava pro servo dodává MaR | #REF! | ks | 1
0 | Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.22 - 400x280 příprava pro servo dodává MaR | #REF! | ks | 1
0 | Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.22 - 560x400 příprava pro servo dodává MaR | #REF! | ks | 2
0 | Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.22 - 1000x400 příprava pro servo dodává MaR | #REF! | ks | 1
0 | Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.22 - 1250x400 příprava pro servo dodává MaR | #REF! | ks | 1
0 | Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.22 - 560x315 příprava pro servo dodává MaR | #REF! | ks | 1
0 | Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.22 - 1400x560 příprava pro servo dodává MaR | #REF! | ks | 1
0 | Stěnová mřížka IMOS SM 20 - 300 x 150 včetně rámečku | #REF! | ks | 2
0 | 0 | #REF! | ks | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0
0 | Zařízení č.3 - Větrání laboratoří 1.NP až 4.NP západ | #REF! | 0 | 0
3.01 | Centrální VZT jednotka skladba viz tzp a standardy | #REF! | kpl | 1
0 | QV,PŘÍVOD = 26500 m3/h, pcelk = 450 Pa | #REF! | 0 | 0
0 | QV,ODVOD = 6000 m3/h, pcelk = 400 Pa | #REF! | 0 | 0
3.02 | Parní zvlhřovač Defenzor MK5 Vizual 60 vč. čidel a příslušenství parní a kondenzátní hadice, hygrostatu | #REF! | kpl | 1
0 | Konzola pro uchycení zvlhčovačů | #REF! | ks | 2
0 | Tlumič hluku buňkový G 250 x 500 x 1000 | #REF! | ks | 28
0 | Tlumič hluku buňkový G 200 x 500 x 1000 | #REF! | ks | 28
0 | Regulátor konst. průtoku RNS - 80 bez servopohonu, | #REF! | ks | 2
0 | Regulátor konst. průtoku RNS - 125 bez servopohonu, | #REF! | ks | 2
0 | Vířivá vyúsť VVM C / V / P / 48 / R - 600 | #REF! | ks | 9
0 | Vířivá vyúsť VVM C / V / O / 48 / R - 600 | #REF! | ks | 9
0 | Velkoplošná přívodní vyúsť s laminarizační vložkou pro bezprůvanové proudění 1500x600 mm | #REF! | ks | 34
0 | Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.22 - D 180 příprava pro servo dodává MaR | #REF! | ks | 6
0 | Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.22 - D 250 příprava pro servo dodává MaR | #REF! | ks | 1
0 | Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.22 - 400x315 příprava pro servo dodává MaR | #REF! | ks | 1
0 | Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.22 - 400x400 příprava pro servo dodává MaR | #REF! | ks | 1
0 | Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.22 - 900x400 příprava pro servo dodává MaR | #REF! | ks | 1
0 | Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.22 - 1000x400 příprava pro servo dodává MaR | #REF! | ks | 1
0 | Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.22 - 1600x400 příprava pro servo dodává MaR | #REF! | ks | 1
0 | Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.22 - 500x450 příprava pro servo dodává MaR | #REF! | ks | 1
0 | Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.22 - 1600x630 příprava pro servo dodává MaR | #REF! | ks | 1
0 | Stěnová mřížka IMOS SM 20 - 300 x 150 včetně rámečku | #REF! | ks | 4
0 | Kloubový extraktor (standard 73) polohovatelné odsávací rameno DN75mm, délky 1500mm, napojení na VZT. Profily zhotovené z dvojitě eloxovaného hliníku, lakovaný kovový dymník odolný proti korozi. | #REF! | ks | 4
0 | 0 | #REF! | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0
0 | Zařízení č.4 - Větrání poslucháren | #REF! | 0 | 0
4.01 | Centrální VZT jednotka skladba viz tzp a standardy | #REF! | kpl | 1
0 | QV,PŘÍVOD = 5200 m3/h, pcelk = 400 Pa | #REF! | 0 | 0
0 | QV,ODVOD = 5200 m3/h, pcelk = 350 Pa | #REF! | 0 | 0
0 | Tlumič hluku buňkový G 200 x 500 x 1000 | #REF! | ks | 12
0 | Tlumič hluku 100 x 345 x1000 | #REF! | ks | 10
0 | Regulátor konst. průtoku EN - 400 x 200 , včetně servopohonu | #REF! | ks | 4
0 | Regulátor konst. průtoku EN - 400 x 300 , včetně servopohonu | #REF! | ks | 2
0 | Vířivá vyúsť VVM C / V / P / 48 / R - 600 | #REF! | ks | 14
0 | Vířivá vyúsť VVM C / V / O / 48 / R - 600 | #REF! | ks | 14
0 | Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.22 - 355x200 příprava pro servo dodává MaR | #REF! | ks | 2
0 | Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.22 - 400x250 příprava pro servo dodává MaR | #REF! | ks | 12
0 | Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.22 - 630x280 příprava pro servo dodává MaR | #REF! | ks | 2
0 | Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.22 - 355x250 příprava pro servo dodává MaR | #REF! | ks | 2
0 | 0 | #REF! | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0
0 | Zařízení č.5 - Větrání CHÚC 2.PP až 1.NP | #REF! | 0 | 0
5.01 | Radiální potrubní ventilátor, Q = 9600 m3/h, pcelk = 300 Pa | #REF! | kpl | 1
0 | Příslušenství: | #REF! | 0 | 0
0 | - tlumící manžety | #REF! | ks | 2
0 | - uzavíratelná klapka se servopohonem 500x1000 mm | #REF! | ks | 1
0 | Vyústka dvouřadá s regulací R1 400 x 200 | #REF! | ks | 4
0 | Vyústka dvouřadá s regulací R1 560 x 200 | #REF! | ks | 8
0 | Konstrukce pod ventilátor | #REF! | kpl | 1
0 | Stříška proti dešti | #REF! | kpl | 1
0 | 0 | #REF! | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0
0 | Zařízení č.6 - Větrání CHÚC 2.NP až 4.NP | #REF! | 0 | 0
6.01 | Radiální potrubní ventilátor, Q = 12200 m3/h, pcelk = 300 Pa | #REF! | kpl | 1
0 | Příslušenství: | #REF! | 0 | 0
0 | - tlumící manžety | #REF! | ks | 2
0 | - uzavíratelná klapka se servopohonem 500x1000 mm | #REF! | ks | 1
0 | Vyústka dvouřadá s regulací R1 560 x 200 | #REF! | ks | 14
0 | Konstrukce pod ventilátor | #REF! | kpl | 1
0 | Stříška proti dešti | #REF! | kpl | 1
0 | 0 | #REF! | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0
0 | Zařízení č.7 - Odsávání digestoří | #REF! | 0 | 0
7.01 | Radiální odsávací ventilátor do průtoku 1700 m3/h vč. příslušenství do exteriéru | #REF! | ks | 16
7.02 | Radiální odsávací ventilátor do průtoku 2500 m3/h vč. příslušenství do exteriéru | #REF! | ks | 4
7.03 | Radiální odsávací ventilátor do průtoku 4000 m3/h vč. příslušenství do exteriéru | #REF! | ks | 12
0 | Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.22 - 315x250 nerez, příprava pro servo dodává MaR | #REF! | ks | 2
0 | Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.22 - 400x250 nerez, příprava pro servo dodává MaR | #REF! | ks | 2
0 | Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.22 - 450x250 nerez, příprava pro servo dodává MaR | #REF! | ks | 1
0 | Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.22 - 500x250 nerez, příprava pro servo dodává MaR | #REF! | ks | 5
0 | Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.22 - 560x250 nerez, příprava pro servo dodává MaR | #REF! | ks | 5
0 | Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.22 - 630x250 nerez, příprava pro servo dodává MaR | #REF! | ks | 1
0 | Protipožární manžety do DN 250 | #REF! | kpl | 28
0 | Zpětná klapka KLZH 250 - 400 | #REF! | kpl | 32
0 | 0 | #REF! | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0
0 | Zařízení č.8 - Odsávání zákrytů | #REF! | 0 | 0
7.01 | Radiální odsávací ventilátor do průtoku 400 m3/h vč. příslušenství do exteriéru | #REF! | ks | 3
7.02 | Radiální odsávací ventilátor do průtoku 800 m3/h vč. příslušenství do exteriéru | #REF! | ks | 2
7.03 | Radiální odsávací ventilátor do průtoku 2400 m3/h vč. příslušenství do exteriéru | #REF! | ks | 2
0 | Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.22 - D 180 příprava pro servo dodává MaR | #REF! | ks | 6
0 | Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.22 - 315x250 příprava pro servo dodává MaR | #REF! | ks | 1
0 | Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.22 - 400x250 příprava pro servo dodává MaR | #REF! | ks | 1
0 | Filtr EU 3 vč. vložky MFL - 200 | #REF! | ks | 1
0 | Zpětná klapka KLZH 250 - 400 | #REF! | kpl | 7
0 | Protipožární manžety do DN 250 | #REF! | kpl | 12
0 | 0 | #REF! | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0
0 | Zařízení č.9 - Větrání WC | #REF! | 0 | 0
0 | Ventilátor Mixvent TD 500 / 160 + zpětná klapka RSK 160 | #REF! | ks | 11
0 | Talířový ventil 125 vč. Zděře | #REF! | ks | 66
0 | Talířový ventil 160 vč. zděře | #REF! | ks | 1
0 | Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.22 - D 180 příprava pro servo dodává MaR | #REF! | ks | 9
0 | Stěnová mřížka IMOS SM 20 - 300 x 150 včetně rámečku | #REF! | ks | 18
0 | Stěnová mřížka IMOS SM 20 - 400 x 200 včetně rámečku | #REF! | ks | 18
0 | 0 | #REF! | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0
0 | Zařízení č.10 - Větrání sklad chemikálie | #REF! | 0 | 0
10.01 | Radiální odsávací ventilátor do průtoku 800 m3/h vč. příslušenství do exteriéru, sklad chemikálie | #REF! | ks | 1
10.02 | Radiální odsávací ventilátor do průtoku 200 m3/h vč. příslušenství do exteriéru, bezpečnostní skříňky | #REF! | ks | 1
10.03 | Radiální odsávací ventilátor do průtoku 50 m3/h vč. příslušenství do exteriéru, skříňky pro kyseliny a louhy | #REF! | ks | 1
10.04 | Chladící fan - coilová jednotka 42 GW Qch 2 kW kanálová | #REF! | ks | 1
0 | vč. krycí mřížky, čerpadla kondenzátu, ovládání regulátorem MaR | #REF! | 0 | 0
0 | Požární uzávěr EW 60 400 x 200 x 30 | #REF! | ks | 1
0 | Stěnová mřížka IMOS SM 20 - 300 x 150 včetně rámečku | #REF! | ks | 18
0 | Vyústka IMOS VK1 - R1 - 425 x 75 do kruh potrubí | #REF! | ks | 3
0 | Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.22 - D 180 příprava pro servo dodává MaR | #REF! | ks | 2
0 | Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.22 - 400x200 nerez, příprava pro servo dodává MaR | #REF! | ks | 2
0 | Protipožární manžety do DN 250 | #REF! | kpl | 2
0 | 0 | #REF! | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0
0 | Zařízení č.11 - Větrání sklad čerpadel a panelů | #REF! | 0 | 0
11.01 | Ventilátor Mixvent TD 500 / 160 + zpětná klapka RSK 160 | #REF! | ks | 1
0 | Vyústka IMOS VK1 - R1 - 425 x 75 do kruh potrubí | #REF! | ks | 2
0 | Požární uzávěr EW 60 300 x 150 x 30 | #REF! | ks | 2
0 | Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.22 - D 180 příprava pro servo dodává MaR | #REF! | ks | 2
0 | 0 | #REF! | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0
0 | Zařízení č.12 - Větrání nik s tlakovými lahvemi | #REF! | 0 | 0
12.01 | Radiální odsávací ventilátor do průtoku 50 m3/h vč. příslušenství do exteriéru, skříňky pro kyseliny a louhy | #REF! | ks | 1
0 | Zpětná klapka KLZH 100 | #REF! | ks | 1
0 | regulační klapka plastová DN100 | #REF! | ks | 1
0 | Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.22 - D 180 příprava pro servo dodává MaR | #REF! | ks | 3
0 | Talířový ventil 100 vč. Zděře | #REF! | ks | 8
0 | 0 | #REF! | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0
0 | Zařízení č.13 - Technologické chlazení rozvoden NN a SLP | #REF! | 0 | 0
0 | Split VRV systém - venkovní jednotka 15,2 kW | #REF! | ks | 1
13.02 | Vnitřní nástěnná jednotka Qch=8kW | #REF! | ks | 1
13.03 | Vnitřní nástěnná jednotka Qch=5,4kW | #REF! | ks | 1
13.04 | Vnitřní nástěnná jednotka Qch=2,8kW | #REF! | ks | 1
0 | Cu potrubí s elektroinstalací a izolací | #REF! | bm | 50
0 | Infraovládání | #REF! | ks | 3
0 | Rozdělovače, ventily, náplň | #REF! | kpl | 1
0 | 0 | #REF! | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0
0 | Zařízení č.14 - Odsávání bezpečnostních skříněk a chemických splodin | #REF! | 0 | 0
14.01 | Radiální odsávací ventilátor do průtoku 800 m3/h vč. příslušenství do exteriéru, bezpečnostní skříňky O | #REF! | ks | 2
14.02 | Radiální odsávací ventilátor do průtoku 200 m3/h vč. příslušenství do exteriéru, bezpečnostní skříňky kys + louh N | #REF! | ks | 1
14.03 | Radiální odsávací ventilátor do průtoku 200 m3/h vč. příslušenství do exteriéru, chemické splodiny míchání | #REF! | ks | 1
0 | Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.22 - D 180 příprava pro servo dodává MaR | #REF! | ks | 7
0 | Protipožární manžety do DN 250 | #REF! | kpl | 10
0 | Regulační klapka pozink DN 100 | #REF! | ks | 5
0 | Regulační klapka pozink DN 125 | #REF! | ks | 1
0 | Regulační klapka pozink DN 140 | #REF! | ks | 1
0 | regulační klapka plastová DN100 | #REF! | ks | 1
0 | Kloubový extraktor (standard 73) polohovatelné odsávací rameno DN75mm, délky 1500mm, napojení na VZT. Profily zhotovené z dvojitě eloxovaného hliníku, lakovaný kovový dymník odolný proti korozi. | #REF! | ks | 2
0 | 0 | #REF! | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0
0 | Zařízení č.15 - Větrání strojovny ZTI | #REF! | 0 | 0
15.01 | Ventilátor Mixvent TD 500 / 160 + zpětná klapka RSK 160 | #REF! | ks | 1
0 | Vyústka IMOS VK1 - R1 - 425 x 75 do kruh potrubí | #REF! | ks | 2
0 | Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.22 - D 180 příprava pro servo dodává MaR | #REF! | ks | 7
0 | Požární uzávěr EW 60 400 x 200 x 30 | #REF! | ks | 1
0 | Stěnová mřížka IMOS SM 20 - 400 x 200 včetně rámečku | #REF! | ks | 2
0 | 0 | #REF! | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0
0 | Zařízení č.16 - Chlazení strojovny ÚT | #REF! | 0 | 0
16.01 | Ventilátor Mixvent TD 800 / 200 + zpětná klapka RSK 200 | #REF! | ks | 1
16.02 | Chladící fan - coilová jednotka 42 GW Qch 3 kW podstropní s opláštěním | #REF! | ks | 1
0 | vč. krycí mřížky, ovládání regulátorem MaR | #REF! | 0 | 0
0 | MAA 200/600 ED tlumič hluku | #REF! | ks | 1
0 | Požární uzávěr EW 60 500 x 200 x 30 | #REF! | ks | 1
0 | 0 | #REF! | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0
0 | Zařízení č.17 - Dochlazování učeben, pracoven, laboratoří | #REF! | 0 | 0
17.01 | Chladící fan - coilová jednotka (Qch=2,4 kW) - kazetové provedení 600 x 600 mm - pouze chlazení | #REF! | ks | 27
0 | vč. krycí mřížky, čerpadla kondenzátu, ovládání regulátorem MaR | #REF! | 0 | 0
17.02 | Chladící fan - coilová jednotka (Qch=4,7 kW) - kazetové provedení 600 x 600 mm - pouze chlazení | #REF! | ks | 60
0 | vč. krycí mřížky, čerpadla kondenzátu, ovládání regulátorem MaR | #REF! | 0 | 0
17.03 | Chladící fan - coilová jednotka (Qch=5,9 kW) - kazetové provedení 600 x 600 mm - pouze chlazení | #REF! | ks | 4
0 | vč. krycí mřížky, čerpadla kondenzátu, ovládání regulátorem MaR | #REF! | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0
0 | Zařízení č.18 - Kultivace | #REF! | 0 | 0
18.01 | Chladící fan - coilová jednotka 42 GW Qch 7 kW kanálová + elektroohřev 9 kW | #REF! | ks | 3
0 | vč. krycí mřížky, čerpadla kondenzátu, ovládání regulátorem MaR | #REF! | 0 | 0
18.02 | Parní zvlhřovač Defenzor MK5 Vizual 10 vč. čidel a příslušenství parní a kondenzátní hadice, hygrostatu | #REF! | kpl | 3
0 | Konzola pro uchycení zvlhčovačů | #REF! | ks | 6
0 | 0 | #REF! | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0
0 | Zařízení č.19 - Vlhčení ICP-MS | #REF! | 0 | 0
19.01 | Parní zvlhřovač Condair CP 3 mini PR 2 vč. čidel a hygrostatu | #REF! | kpl | 1
0 | 0 | #REF! | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0
0 | Zařízení č.20 - Laboratoř řasy - zajištění teplotního mikroklimatu | #REF! | 0 | 0
20.01 | Chladící fan - coilová jednotka 42 GW Qch 4 kW kanálová + elektroohřev 3 kW | #REF! | ks | 1
0 | vč. krycí mřížky, čerpadla kondenzátu, ovládání regulátorem MaR | #REF! | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0
0 | Zařízení č.21 - Laboratoř Aquatox - zajištění teplotního mikroklimatu | #REF! | 0 | 0
21.01 | Chladící fan - coilová jednotka 42 GW Qch 8 kW kanálová + elektroohřev 4 kW | #REF! | ks | 1
0 | vč. krycí mřížky, čerpadla kondenzátu, ovládání regulátorem MaR | #REF! | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0
0 | Zařízení č.22 - Větrání kuchyňky | #REF! | 0 | 0
22.01 | Ventilátor Mixvent TD 350 / 125 + zpětná klapka RSK 125 | #REF! | ks | 2
0 | Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.22 - D 180 příprava pro servo dodává MaR | #REF! | ks | 2
0 | Talířový ventil 160 vč. zděře | #REF! | ks | 2
0 | Požární stěnový uzávěr 200 x 315 příprava pro servo - dodá MaR | #REF! | ks | 2
0 | 0 | #REF! | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0
0 | Zařízení č.23 - Větrání archiv | #REF! | 0 | 0
23.01 | Ventilátor Mixvent TD 350 / 125 + zpětná klapka RSK 125 | #REF! | ks | 1
0 | Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.22 - D 180 příprava pro servo dodává MaR | #REF! | ks | 1
0 | Talířový ventil 160 vč. zděře | #REF! | ks | 1
0 | Požární stěnový uzávěr 200 x 315 příprava pro servo - dodá MaR | #REF! | ks | 1
0 | 0 | #REF! | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0
0 | Zařízení č.24 - Větrání kopírka | #REF! | 0 | 0
24.01 | Ventilátor Mixvent TD 350 / 125 + zpětná klapka RSK 125 | #REF! | ks | 1
0 | Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.22 - D 180 příprava pro servo dodává MaR | #REF! | ks | 1
0 | Talířový ventil 160 vč. zděře | #REF! | ks | 1
0 | Požární stěnový uzávěr 200 x 315 příprava pro servo - dodá MaR | #REF! | ks | 1
0 | 0 | #REF! | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0
0 | Zařízení č.25 - Laboratoř váhovna - zajištění teplotního a vlhk. mikroklimatu | #REF! | 0 | 0
25.01 | Chladící fan - coilová jednotka 42 GW Qch 2 kW kanálová | #REF! | ks | 1
0 | vč. krycí mřížky, čerpadla kondenzátu, ovládání regulátorem MaR | #REF! | 0 | 0
25.02 | Parní zvlhřovač Condair CP 3 mini PR 2 vč. čidel a hygrostatu | #REF! | kpl | 1
0 | 0 | #REF! | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0
0 | Zařízení č.26 - Větrání garáží | #REF! | 0 | 0
26.01 | Ventilátor čtyřhranný, kanálový RP60-30 popis viz standard | #REF! | ks | 1
0 | Tlumící manžeta 600x300mm | #REF! | ks | 2
0 | Tlumič hluku buňkový G 250 x 500 x 1000 | #REF! | ks | 4
0 | Vyústka jednořadá s regulací R1 500 x 280 | #REF! | ks | 4
0 | Protidešťová žaluzie IMOS PŽ ZN - 1000 x 500 včetně rámu a pletiva | #REF! | ks | 1
0 | 0 | #REF! | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0
0 | Zařízení č.27 -Záloha klimatizace laboratoří hr-ms | #REF! | 0 | 0
27.01 | Split VRV systém - venkovní jednotka 15,2 kW | #REF! | ks | 1
27.02 | Vnitřní nástěnná jednotka Qch=4,8kW | #REF! | ks | 4
0 | Cu potrubí s elektroinstalací a izolací | #REF! | bm | 65
0 | Infraovládání | #REF! | ks | 4
0 | Rozdělovače, ventily, náplň | #REF! | kpl | 1
0 | 0 | #REF! | 0 | 0
0 | Zařízení č.28 - Větrání rozvaděčů MaR na střeše | #REF! | 0 | 0
28.01 | Ventilátor HXBR/2-250 | #REF! | ks | 4
0 | Krycí mřížka IMOS KM K - R1 - 250 | #REF! | ks | 4
0 | 0 | #REF! | 0 | 0
0 | Zařízení č.29 - Digestoře s modulárním systémem řízení Envirolab | #REF! | 0 | 0
29.01 | Odsávací digestoře šířky 1200 mm | #REF! | ks | 22
0 | Odsávací digestoře šířky 1500 mm | #REF! | ks | 35
0 | Odsávací digestoře šířky 1800 mm | #REF! | ks | 10
0 | Odsávací digestoře šířky jiná atyp šířka | #REF! | ks | 5
0 | Regulační modul Laboset HFA/PPS - 250 HL3 odvod digestoře | #REF! | ks | 72
0 | Regulační modul Laboset HFR/S - 250 HL5 - přívod | #REF! | ks | 12
0 | Regulační modul Laboset HFR/S - 315 HL5- přívod | #REF! | ks | 8
0 | Regulační modul Laboset HFR/S - 355 HL5- přívod | #REF! | ks | 8
0 | Regulační modul Laboset HFR/S - 400 HL5- přívod | #REF! | ks | 4
0 | Regulační modul Laboset HFA/E - 100 HL1 odvod centrál | #REF! | ks | 3
0 | Regulační modul Laboset HFA/E - 125 HL1 odvod centrál | #REF! | ks | 15
0 | Regulační modul Laboset HFA/E - 160 HL1 odvod centrál | #REF! | ks | 8
0 | Regulační modul Laboset HFA/E - 200 HL1 odvod centrál | #REF! | ks | 4
0 | Regulační modul Laboset HFA/E - 250 HL1 odvod centrál | #REF! | ks | 1
0 | Odsávací zákryt závěsný, přestavitelný | #REF! | ks | 17
0 | Regulační modul Laboset HFA/PPS - 250 HL3 odvod zákryty | #REF! | ks | 9
0 | Regulační modul Laboset HFR/S - 160 HL5 - přívod | #REF! | ks | 1
0 | Regulační modul Laboset HFR/S - 315 HL5- přívod | #REF! | ks | 1
0 | Regulační modul Laboset HFR/S - 355 HL5- přívod | #REF! | ks | 1
0 | Zprovoznění, oživení, revize řídícího modulárního systému Envirolab pro zákryty a digestoře, softwareové vybavení, tovární šéfmontáž | #REF! | kpl | 1
0 | 0 | #REF! | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0
0 | Potrubí a izolace | #REF! | 0 | 0
0 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I rovné do 750 mm jedné strany | #REF! | m2 | 1565
0 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I tvarovky do 750 mm jedné strany | #REF! | m2 | 1340
0 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I rovné nad 750 mm jedné strany | #REF! | m2 | 400
0 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I tvarovky nad 750 mm jedné strany | #REF! | m2 | 310
0 | Čtyřhranné nerezové potrubí potrubí rovné do 750 mm jedné strany | #REF! | m2 | 35
0 | Trouba SPIRO DN do 150 MM 30 % tvarovek | #REF! | bm | 120
0 | Trouba SPIRO DN do 250 MM 30% tvarovek | #REF! | bm | 110
0 | Ohebná hadice Aludec 45 - 100 - 250 | #REF! | bm | 430
0 | Ohebná hadice Sonodec 25 - 127 | #REF! | bm | 20
0 | Ohebná hadice Sonodec 25 - 160 | #REF! | bm | 20
0 | Kruhové potrubí z plastu chemicky odolné do - DN 100 včetně tvarovek | #REF! | bm | 490
0 | Kruhové potrubí z plastu chemicky odolné do - DN 200 včetně tvarovek | #REF! | bm | 290
0 | Kruhové potrubí z plastu chemicky odolné do - DN 250 včetně tvarovek | #REF! | bm | 870
0 | Kruhové potrubí z plastu chemicky odolné do - DN 355 včetně tvarovek | #REF! | bm | 90
0 | Čtyřhranné potrubí z plastu chemicky odolné do 750 mm jedné strany | #REF! | m2 | 710
0 | Tep a protihluk.izol.tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy | #REF! | m2 | 1450
0 | Protipožární izolace s atestem - odolnost 45 minut | #REF! | m2 | 400