Technické podmínky:

Popis služby monitoringu a hodnocení variability srdeční frekvence metodou spektrální analýzy spolu s rozpisem jejich jednotkových cen a dalšími údaji

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| měření aktivity autonomního nervového systému prostřednictvím variability srdeční frekvence (SA HRV) metodou frekvenční analýzy | PODMÍNKA (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| možnost měření prostřednictvím mobilní aplikace (stažení do telefonu) v domácích podmínkách 3x týdně po dobu 7-10 měsíců u každého probanda | PODMÍNKA (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| zaslepení výsledků (vyhodnocení výsledků zasílané exportem dat 1x měsíčně řešitelům projektu, bez možnosti zveřejnění výsledku probandům cestou mobilní aplikace) | PODMÍNKA (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Možnost měsíčního exportu minimálně těchto dat: |  |
| R-R ms | PODMÍNKA |
| MSSD ms | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| LFpower ms2 | PODMÍNKA |
| HFpower ms2 | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| VLFpower ms2 | PODMÍNKA |
| LF/HFratio | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| TP ms2 | PODMÍNKA |
| SVB | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| VA | PODMÍNKA |
| CS | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |

*Dodavatel uvede ANO/NE a případně doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení účastníka z další účasti ve výběrovém řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis plnění.

| Cenová nabídka* | Jednotková cena Kč bez DPH |
| --- | --- |
| Náhledový program pro předpokládaný počet 266 probandů |  |
| Aktivace účtů pro měření probandů (předpokládaný počet 266 probandů) |  |
| Export dat – měsíční |  |

Dodavatel zahrne do jednotkových cen veškeré ostatní a související nezbytné náklady plnění, např. náklady na energie atd.

*Případně doplňte další řádky nezbytné pro monitoring