PŘÍLOHA č. 2 zadávacích podmínek – Technická specifikace

EXC2112 Xenonový světelný zdroj

Popis přístroje a jeho využití

Zařízení slouží pro laboratorní osvit vzorků. Součástí dodávky je vhodné zakrytování (housing), potřebná vnitřní optika, kondenzor pro kolimaci světla a napájecí zdroj. Předmětem dodávky je kompletní a zcela funkční systém včetně nezbytného příslušenství pro obvyklou funkci zařízení.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Dodavatel | (VYPLNÍ DODAVATEL) |
| Výrobce | (VYPLNÍ DODAVATEL) |
| Typ/Model | (VYPLNÍ DODAVATEL) |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Xenonová lampa o výkonu 75 W | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Výstup, kolimovaný světelný paprsek v rozsahu vlnových délek minimálně 260–900 nm. | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Zařízení schopno kontinuálního provozu bez nutnosti vypnutí. | (Dodavatel uvede ANO/NE) |

Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení účastníka z další účasti ve výběrovém řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.

Prohlašuji, že mnou dodané plnění má všechny výše uvedené vlastnosti.

__________________________

PODPIS PRODÁVAJÍCÍHO

(PODPIS DOPLNÍ VYBRANÝ DODAVATEL;

NENÍ TŘEBA UVÁDĚT JIŽ DO NABÍDKY)