## 303 - 15 Výkaz výměr
RZV |  |  |  |  | VÝKAZ VÝMĚR
D 101 – 10 ELEKTROINSTALACE
P.Č. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem
Díl 1 | Svítidla a příslušenství (V ceně dodávky svítidla je zahrnuto svítidlo včetně kompletní výzbroje, světelných zdrojů, startérů, předřadníků a pod. V ceně svítidel je zahrnuta dodávka, vybalení, montáž a veškerý podružný,konstrukční materiál (závěsy,lanka,úchyty,apod.) Součástí dodávky bude i polatek za likvidaci zdrojů + poplatek za likvidaci elektroodpadu. Položky obsahují pomocné zednické práce a kompletační činnost.)
101 | Svítidlo typ A1 | ks | 9 | 0 | 0
102 | Svítidlo typ B | ks | 27 | 0 | 0
103 | Svítidlo typ C | ks | 2 | 0 | 0
104 | Svítidlo typ D | ks | 4 | 0 | 0
105 | Svítidlo typ E | ks | 9 | 0 | 0
106 | Svítidlo typ F | ks | 15 | 0 | 0
107 | Svítidlo typ N1 | ks | 12 | 0 | 0
108 | Svítidlo typ N2 | ks | 7 | 0 | 0
109 | Vývod pro osvětlení kuchyňské linky | ks | 8 | 0 | 0
Celkem za svítidla a příslušenství |  |  |  |  | 0
Díl 2 | Spínače, zásuvky a ostatní přístroje (Montáž elektrických spínacích přístrojů musí být provedena dle ČSN . Všechny instalační přístroje jsou určeny k montáži do stěn a příček. Veškeré instalované elektrické přístroje musí být schváleny pro instalace v ČR a označeny znakem shody. Instalace vypínačů jednopólových, sériových, střídavých, křížových vypínačů a tlačítek nástěnných, krytí IPXX (dle protokolu o určení prostředí), 230V/10A AC 50 Hz, barvu a odstín určí investor z nabídky dodavatele před zahájením montáže.Cena obsahuje dodávku a transport materiálu, kompletní montáž přístroje včetně zapojení a ukončení vodičů.)
201 | Domovní spínač řazení 1 | ks | 5 | 0 | 0
201 | Domovní spínač řazení 5 | ks | 8 | 0 | 0
201 | Domovní spínač řazení 6 | ks | 5 | 0 | 0
201 | Domovní spínač řazení 6+6 | ks | 2 | 0 | 0
201 | Domovní spínač řazení 7 | ks | 1 | 0 | 0
201 | Domovní tlačítko s popisem větrání | ks | 2 | 0 | 0
202 | Spínač do vlhka řazení 1 | ks | 1 | 0 | 0
202 | Spínač do vlhka řazení 6 | ks | 2 | 0 | 0
203 | Systém řízení osvětlení DALI | ks | 4 | 0 | 0
204 | Domovní zásuvka 230V, 16A | ks | 59 | 0 | 0
205 | Zásuvka do vlhka 230V, 16A, zapuštěná | ks | 20 | 0 | 0
206 | Zásuvka do vlhka 400V, 16A, zapuštěná | ks | 1 | 0 | 0
207 | Časový doběh pro ventilátor | ks | 7 | 0 | 0
208 | Napojení zařízení VZT | ks | 7 | 0 | 0
209 | Napojení zařízení UT | ks | 9 | 0 | 0
210 | Sada pro přivolání pomoci invalidům | ks | 1 | 0 | 0
211 | Čidlo venkovní teploty | ks | 1 | 0 | 0
211 | Čidlo teploty TV – B3 | ks | 1 | 0 | 0
211 | Příložné čidlo teploty – B1 | ks | 1 | 0 | 0
212 | Axiální nástěnný ventilátor 230V IP44 - dodávka elektro | ks | 1 | 0 | 0
213 | Jednofázový triakový regulátor otáček ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0
Celkem za spínače, zásuvky a ostatní přístroje |  |  |  |  | 0
Díl 3 | Instalační, úložný a ochranný materiál (Instalace níže uvedeného instalačního materiálu, jako jsou krabice odbočné, protahovací a instalační, kabelové žlaby, kabelové kanály, trubky, svorky atd. obsahuje dodávku, vybalení, montáž a veškerý podružný,konstrukční materiál (závěsy,úchyty, úhelníky,apod.). V ceně je zahrnuta kompletační činnost a podružné zednické práce.)
302 | Krabice odbočná | ks | 30 | 0 | 0
303 | Krabice odbočná do vlhka | ks | 10 | 0 | 0
315 | Elektroinstalační trubka příprava pro AVT Ø 25mm | m | 5 | 0 | 0
Celkem za instalační, úložný a ochranný materiál |  |  |  |  | 0
Díl 4 | Kabely a vodiče (Montáž kabelů musí být provedena dle ČSN. Kabely budou uloženy pod omítkou, v konstrukci příček , v SDK stěnách v chráničkách, pevně na příchytkách a volně v roštech v podhledu , pokud není v textu uvedeno jinak. V ceně montáže kabelů je zahrnut i podružný materiál, spojky, pomocné stavební práce a ukončení kabelů v rozváděčích a na svorkách přístrojů, kompletační činnost, včetně součinnosti s ostatními profesemi. )
401 | CYKY 3x1,5 | m | 460 | 0 | 0
401 | CYKY 3x2,5 | m | 500 | 0 | 0
401 | CYKY 4x1,5 | m | 10 | 0 | 0
401 | CYKY 5x1,5 | m | 120 | 0 | 0
401 | CYKY 5x2,5 | m | 30 | 0 | 0
401 | CYKY 5x6 | m | 15 | 0 | 0
401 | CYKY 5x10 | m | 20 | 0 | 0
402 | JYTY 2x1 | m | 50 | 0 | 0
Celkem za kabely a vodiče |  |  |  |  | 0
Díl 5 | Pospojování, uzemnění (Montáž kabelů musí být provedena dle ČSN. Kabely budou uloženy pod omítkou, v konstrukci příček , v SDK stěnách v chráničkách, pevně na příchytkách a volně v roštech v podhledu , pokud není v textu uvedeno jinak. V ceně montáže kabelů je zahrnut i podružný materiál, spojky, pomocné stavební práce a ukončení kabelů v rozváděčích a na svorkách přístrojů, kompletační činnost, včetně součinnosti s ostatními profesemi. )
501 | Hlavní ochrané pospojování | m | 50 | 0 | 0
502 | Doplňkové pospojování | m | 30 | 0 | 0
505 | Pas hlavního pospojování | ks | 1 | 0 | 0
Celkem za pospojování, uzemnění |  |  |  |  | 0
Díl 6 | Rozvaděče (Montáž elektrických rozvadčů dle ČSN. Kompletní dodávkou rozvádče se myslí výzbroj dle příslušného popisu, včetně sběren, pomocných obvodů, vnitřního zapojení, štítků a nápisů, dovoz na stavbu a usazení. Rozváděč vyroben v krytí uvedeném příslušném popise. Stavební příprava – otvor pro rozváděč, průrazy stropem a zazdění rozváděče je součástí ceny. Odstín a barvu povrchu rozváděče určí investor z nabídky dodavatele. )
601 | RE | ks | 1 | 0 | 0
602 | RS1 | ks | 1 | 0 | 0
603 | RS2 | ks | 1 | 0 | 0
Celkem za rozvaděče |  |  |  |  | 0
Díl 7 | 7.Ostatní
701. | Výchozí revize | h | 32 | 0 | 0
702. | Ostatní nepředvídalené práce | h | 32 | 0 | 0
703. | Demontáže včetně ekologické likvidace odpadu | h | 120 | 0 | 0
704. | Sekání drážek, kapes a průvlaků | h | 100 | 0 | 0
705. | Funkční zkoušky, zaškolení obsluhy | h | 8 | 0 | 0
706. | Kompletační činnost – inženýrská činnost dodavatelská | h | 40 | 0 | 0
Celkem za ostatní |  |  |  |  | 0
| Cena celkem Kč bez DPH |  |  |  | 0