## Příloha č. 1 Smlouvy
Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění |  |  | Příloha č. 1 smlouvy
Dodávka zařízení pro monitorování přístrojů a místností včetně zajištění souvisejících služeb pro Farmakologický ústav LF MU - opakované řízení
TECHNICKÉ PODMÍNKY technická specifikace stanovená zadavatelem |  |  | TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ technická specifikace nabízená účastníkem
Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Pokud je zadavatelem po účastníkovi vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak účastník uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je účastník povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží
Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - uchazeč uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. uvedením konkrétních hodnot, případně konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Obecné požadavky zadavatele na monitorovací zařízení: Monitorovací zařízení je určeno pro monitorování podmínek prostředí (teplota, vlhkost, přetlak) - čistých prostor, skladovacích prostor a laboratoří a montoring přístrojů či zařízení (teplota, CO2, stav) použitých při výrobě hodnoceného léčivého přípravku či při jejich skladování.
Zařízení je tvořeno těmito vzájemně propojenými a plně kompatibilními částmi: 1) Měřící čidla 2) Zařízení pro sběr a ukládání naměřených dat 3) Software pro sběr a vyhodnocení naměřených dat
Požadavky na celý systém
Možnost rozšíření měřených bodů |  | alespoň 150 měřících bodů zejména teplota, přetlak, vlhkost, stav laminárního boxu, koncentrace plynů (CO2, NO, O2) | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Integrace zařízení třetích stran |  | protokol Modbus | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Validace celého systému |  | v rozsahu IQ, OQ, PQ a dodání související dokumentace | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
zaslání valiační dokumentace před provedením |  | ANO | vyplní dodavatel
Správa zařízení |  | 24 hodin / 7 dní v týdnu | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Systém splňuje požadavky pro farmaceutický průmysl - splňuje požadavky EU GMP (Annex 11) |  | splňuje požadavky EU GMP (Annex 11) | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Měřící zařízení a čidla musí být vyrobena z takových materiálů, aby dlouhodobě odolávala podmínkám, ve kterých budou umístěna s ohledem na vysoké/nízké teploty i zvýšenou vlhkost při měření |  | ANO | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Položka č. 1 Měřící čidla
Obecné požadavky na měřící čidla
Možnost umístění externího teplotního čidla |  | teplotně stabilní médium | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Prevence ztráty dat |  | nezávislá vnitřní paměť pro případ výpadku komunikace - alespoň na 72 hodin - alespoň 10 000 naměřených hodnot | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
|  | upozornění uživatele na nutnost výměny baterie - alespoň 5 dní předem nebo alespoň 5% před vyčerpáním celkové kapacity baterie | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Výdrž baterie |  | alespoň 2 roky | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Flexibilita umístění |  | možnost jednoduché změny umístění čidla v rámci zařízení (např. dle výsledků teplotní mapy apod.) | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Kalibrace čidel |  | metoda akreditované ISO17025 a/nebo s návazností | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Teplotní čidla
Položka č. 1 a) Teplotní čidlo - typ I |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
Počet kusů: 9 ks |  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
| měření místností | ANO | vyplní dodavatel
| rozsah měření | rozsah měření: 15 až 35 °C, přesnost měření: ± 0,5 °C | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Položka č. 1 b) Teplotní čidlo - typ II |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
Počet kusů: 1 ks |  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
| hlubokomrazicí box - 80 °C | ANO | vyplní dodavatel
| rozsah měření | rozsah měření: -70 až -90 °C, přesnost měření: ± 2,5 °C | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Položka č. 1 c) Teplotní čidlo - typ III |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
Počet kusů: 2 ks |  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
| hlubokomrazicí box - 150 °C | ANO | vyplní dodavatel
| rozsah měření | rozsah měření -140 až -160 °C, přesnost měření: ± 2,5 °C | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Položka č. 1 d) Teplotní čidlo - typ IV |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
Počet kusů: 4 ks |  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
| lednice | ANO | vyplní dodavatel
| rozsah měření | rozsah měření: 2 až 8 °C, přesnost měření: ± 0,5 °C | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Položka č. 1 e) Teplotní čidlo - typ V |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
Počet kusů: 3 ks |  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
| mrazák | ANO | vyplní dodavatel
| rozsah měření | rozsah měření: -35 až -15 °C, přesnost měření: ± 1 °C | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Položka č. 1 f) Teplotní čidlo - typ VI |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
Počet kusů: 3 ks |  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
| CO2 inkubátor - externí čidlo | ANO | vyplní dodavatel
| rozsah měření | rozsah měření: 36 až 38 °C, přesnost měření: ± 1 °C | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Položka č. 1 g) Teplotní čidlo - typ VII |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
Počet kusů: 1 ks |  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
| termostat | ANO | vyplní dodavatel
| rozsah měření | rozsah měření: 20 až 25 °C, přesnost měření: ± 0,5 °C | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Položka č. 1 h) Teplotní čidlo - typ VIII |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
Počet kusů: 1 ks |  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
| termostat | ANO | vyplní dodavatel
| rozsah měření | rozsah měření: 30 až 35 °C, přesnost měření: ± 1 °C | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Měření koncentrace CO2
Položka č. 1 i) Čidlo pro měření koncentrace CO2 - typ I |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
Počet kusů: 3 ks |  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
| CO2 inkubátor - externí čidlo | ANO | vyplní dodavatel
| rozsah měření | rozsah měření: rozmezí 4 až 6 %, přesnot měření: ± 0,15 % | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Zařízení pro záznam dat z interního čidla přístroje
záznam z interního čidla přístroje - monitorovací systém musí umožnit záznam z interního čidla přístroje |  | ANO | vyplní dodavatel
Položka č. 1 j) Zařízení pro záznam dat z interního čidla přístroje - měření teploty - typ I |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
Počet kusů: 4 ks |  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
| CO2 inkubátor - interní čidlo | ANO | vyplní dodavatel
| rozsah měření | rozsah měření: 36 až 38 °C, přesnost měření: dle přístroje | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Položka č. 1 k) Zařízení pro záznam dat z interního čidla přístroje - měření koncentrace CO2 - typ I |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
Počet kusů: 4 ks |  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
| CO2 inkubátor - interní čidlo | ANO | vyplní dodavatel
| rozsah měření | rozsah měření: rozmezí 4 až 6 %, přesnot měření: dle přístroje | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Měření stavu zařízení
Položka č. 1 l) Čidlo pro měření stavu zařízení - typ I |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
Počet kusů: 3 ks |  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
| stav laminárního boxu | zapnuto/vypnuto | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Položka č. 1 m) Čidlo pro měření stavu zařízení - typ II |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
Počet kusů: 3 ks |  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
| alarm laminárního boxu, 3ks | OK/alarm | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Položka č. 1 n) Čidlo pro měření stavu zařízení - typ III |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
Počet kusů: 2 ks |  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
| stav CO2 v tlakových lahvích, 2ks | OK/došel plyn | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Měření vlhkosti
Čidlo pro měření vlhkosti |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
měření vlhkosti v místnosti - systém musí mít čidlo/umět měřit vlhkost v místnosti v uvedeném rozsahu (aktuálně však není požadováno) |  | rozmezí 40 až 80 % rv, přesnost měření: ± 3 % Rh | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Přetlak mezi místnostmi
Čidlo pro měření přetlaku mezi místnostmi |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
měření přetlaku mezi místnostmi v čistých prostorách - systém musí mít čidlo/umět měřit přetlak mezi místnostmi (aktuálně však není požadováno) |  | rozmezí -25 až +25 Pa až do -500 až +500Pa, přesnost měření: ± 0,5 Pa | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Položka č. 2 Zařízení pro sběr a ukládání naměřených dat |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
Způsob připojení |  | Do sítě LAN, WLAN | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Připojení k energiím |  | napájení POE nebo baterie | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Nastavení kanálů |  | samostatné kanály i spojení do jedné sítě | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Komunikace s čidli |  | wi-fi nebo radiová síť | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Rozšiřitelnost systému |  | počet uživatelů i měřicích bodů | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Položka č. 3 Software pro sběr a vyhodnocení dat |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Sběr dat | lokální server nebo cloudové uložiště | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Mobilní připojení | možnost náhledu do systému přes externí mobilní zařízení (telefon, tablet, notebook, apod.) | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Práce s daty | možnost výběru konkrétních naměřených dat z daného intervalu | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
|  | možnost grafického a tabulkového zobrazení | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
|  | možnost přehledného zobrazení náhledu půdorysu prostoru i s čidly a hodnotami | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
|  | možnost exportu do textového souboru / Excelu a tisk | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
|  | automatická tvorba a odesílání reportů | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Alarmový systém | možnost nastavení limitích hodnot uživatelem: pro jeden paramter alespoň 4 mezí: varovné (horní a dolní), alarm (horní a dolní) | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
|  | zasílání alarmů sms a emailem | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
|  | alarm při nefunkčnosti měřícího systému / poruše komunikace | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
|  | alarm při překročení uživatelem nastavených limitních hodnot měřených parametrů | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Zabezpečení přístupů | přístup pro alespoň 5 uživatelů na základě osobního přihlášení | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
|  | možnost nastavení různých úrovní práv pro uživatele (prohlížení dat, možností provádět změny v nastavení alarmů, konfiguraci či mazání dat) | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Monitorování aktivit uživatelů | audit trail | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Záloha dat | automatické ukládání a záloha dat | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Kapacita | 1 rok | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Software vychází z doporučení GAMP | GAMP 5, 4. kategorie | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Garance funkčnosti softwaru a systému jako celku (zachování jeho vlastností a stability) minimálně po dobu živostnosti přístroje | min. 10 let | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
takto označené buňky vyplní účastník v rámci zpracování své nabídky