Příloha č. 1 - Rozsah Dokumentace skutečného provedení

Jedná se o zaměření stávajícího pavilonu Anatomického ústavu, pro který nemá Objednatel elektronickou podobu Dokumentace skutečného provedení.

- Dokumentace skutečného provedení (DSP) zahrnuje:

        - Prohlídka místa se zaměřením hlavních konstrukcí pro zjištění souladu s dostupnou dokumentací

        - Zjištění stávajících povrchových úprav a materiálového složení konstrukcí

        - zpracování dokumentace skutečného provedení, případně aktualizace stávající PD v digitální podobě – číst elektro - silnoproud

        - konzultace rozpracované dokumentace skutečného provedení s Objednatelem

- Rozsah Dokumentace skutečného provedení (DSP) zahrnuje profese:

- ASŘ

- - výkresy budou zahrnovat základní rozměrové kóty, zakótované výplně otvorů, výšky podhledů, legendy místností; dokumentace nebude obsahovat výpisy výrobků

- - zpracování slepých matric jako podklad pro profesní části

  - půdorysy 2. PP až 1.NP, 2.NP

  - střecha

  - 2x řez

- Elektroinstalace

  - půdorysy 2. PP až 1.NP, 2.NP + střecha

  - rozvaděče

- Vzduchotechnika

  - půdorysy 2. PP až 1.NP, 2.NP + střecha

- Vytápění

  - půdorysy 2. PP až 1.NP, 2.NP + střecha

- Chlazení

  - půdorysy 2. PP až 1.NP, 2.NP + střecha

- Zdravotechnika

  - Vodoinstalace půdorysy 2. PP až 1.NP, 2.NP + střecha

  - Kanalizace - půdorysy 2. PP až 1.NP, 2.NP + střecha

- SLP –

  - EKV - půdorysy 2. PP až 1.NP, 2.NP + střecha

  - EZS - půdorysy 2. PP až 1.NP, 2.NP  + střecha

  - CCTV - půdorysy 2. PP až 1.NP, 2.NP + střecha

- Výkresy budou v dwg formátu + pdf formátu

- Tabulky v Excelu + word + pdf

Pro zpracování Dokumentace skutečného provedení je k dispozici:

- ASŘ – pouze 2 výkresy v dwg formátu

  - - výkres 1.PP

  - - řez BB

- Elektroinstalace – PD je v dwg formátu

  - půdorysy 2. PP až 1.NP, 2.NP + střecha v dwg

  - rozvaděče v dwg

- Vzduchotechnika – pouze sken výkresů RPD

  - půdorysy 2. PP až 1.NP, 2.NP + střecha

- Vytápění - pouze sken výkresů RPD

  - půdorysy 2. PP až 1.NP, 2.NP + střecha

  - schema rozvodů

  - rozdělovač R3-strojovna

  - půdorys strojovny

- Chlazení - pouze sken výkresů RPD

  - půdorysy 2. PP až 1.NP, 2.NP + střecha

  - schéma strojovny

- Zdravotechnika - pouze sken výkresů RPD

  - Vodoinstalace půdorysy 2. PP až 1.NP, 2.NP + střecha

  - Kanalizace - půdorysy 2. PP až 1.NP, 2.NP + střecha

  - Schéma kanalizace infekční + dešťové + splaškové

  - Axonometrie horizontálního rozvodu vody

- SLP – bez výkresů

Cenová nabídka – rekapitulace:

samostatný soubor