## šk-přístroje2012
Příloha č. 1 - technická specifikace - VZ - Vybavení laboratoře pro integrovanou environmentální výuku
Uchazeč vyplní všechna žlutá pole.
Položka | nabízená cena bez DPH | nabízená cena včetně DPH | Značka, model a typ nabízených přístrojů | specifikace
Vybavení laboratoře složené ze sedmi sad |  |  |  | Vybavení laboratoře sestává ze 7 sad. Každá sada musí obsahovat všechny komponenty nezbytné pro realizaci stanovených laboratorních úloh. Níže je seznam jednotlivých úloh a základní požadované vybavení jednotlivých sad. • Stefan-Boltzmannův vyzařovací zákon (optická lavice, měřicí zesilovač, termosloup, regulační transformátor) • Fázová a grupová rychlost ultrazvuku v kapalinách (generátor a přijímač ultrazvuku, optická lavice, osciloskop) • Charakteristika a účinnost palivového článku (palivový článek PEM, elektrolyzér PEM, stabilizovaný zdroj s plynulou regulací) • Určení Planckovy konstanty z fotoelektrického jevu (vakuová fotodioda, napájecí zdroj, sada interferenčních filtrů, měřící zesilovač, multimetr) • Měření viskozity kapalin • Barometrická rovnice - modelování kinetiky částic plynu • Elektrická měření - vybavení pro měření základních elektrických veličin Další podmínky pro plnění zakázky: Nabídka se musí obsahovat kompletní vybavení pro současnou realizaci všech 7 úloh. Celková cena nesmí přesáhnout 766 660,- Kč bez DPH Instalace zařízení a zaškolení nebude účtováno zvlášť, ale bude v ceně vybavení laboratoře. Všechny sady musí být vzájemně kompatibilní (od stejného výrobce).
| V Brně |  |  | V …………..
| Datum: ………………………. |  |  | Datum: ……………………….
| Objednatel: |  |  | Dodavatel:
| podpis: |  |  | (podpis)…………….
| Bc. Petr Štika , MBA |  |  | (jméno, příjmení)…………………
| tajemník PdF MU |  |  | (funkce)………………….
| Masarykova univerzita - PdF |  |  | (firma)………………….