## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
D116 Úprava místností 326 a 327 v pavilonu A8
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
Univerzitní kampus Bohunice
Projektant : |  | AiD team a.s. |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  | Masarykova univerzita |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  | Subtech s.r.o. |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0
Z | Montáž celkem | 0
R | HSV celkem
N | PSV celkem
ZRN celkem |  | 0
HZS
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : | Ivana Dědková | Jméno :
Datum : |  | Datum : | 07-2021 | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 10 | % činí : |  | 0
DPH |  | 10 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace
Stavba : |  | Univerzitní kampus Bohunice
Objekt : |  | D116 Úprava místností 326 a 327 v pavilonu A8
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  |  | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Přeprava |  |  | 0 | 5 | 0 |  | 0
Prořez délkového materiálu |  |  | 0 | 5 | 0 |  | 0
Podružný materiál |  |  | 0 | 3 | 0 |  | 0
Podíl přidružených nákladů |  |  | 0 | 6 | 0 |  | 0
Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 3 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## ELE
Univerzitní kampus Bohunice
UKB G
D116 Úprava místností 326 a 327 v pavilonu A8
10 - Elektroinstalace
Dokumentace pro výběr dodavatele stavby
Popis položky | Množství | Jedn. | Cena | Celkem
Dodávky
Rozvaděče
Rozváděč 30RMS1
stávající rozvaděč
Doplňuje se přístrojová náplň:
Jistič instalační, 10kA, 10C/1 | 1 | ks |  | 0
Jistič instalační, 10kA, 16C/1 | 6 | ks |  | 0
Chránič proudový 40/3N/003-G/A | 2 | ks |  | 0
Specifikace materiálu pro topné kabely:
ohřev potrubí topení a chlazenízařízení na střeše
samoregulační topný kabel LT23-JT | 10 | m |  | 0
připojení SR kabelu do krabice | 2 | ks |  | 0
ukončení SR kabelu | 2 | ks |  | 0
krabicová rozvodka KPC 1313/S6 | 1 | ks |  | 0
potrubní držák rozvodky PDR 2L | 1 | ks |  | 0
sklotextilní páska FP 15-50 | 2 | ks |  | 0
fixace na potrubí do 100°C AL 50-50/110 | 2 | ks |  | 0
Svítidla (podrobný popis je v technických standardech)
všechna svítidla mají zdroje LED
A vestavné LED 34W, 4100lm, 4000K, IP20 | 12 | ks |  | 0
recyklační poplatek - velké svítidlo | 12 | ks |  | 0
Instalační materiál
Spínač domovní zapuštěný, řaz. 1 | 1 | ks |  | 0
Spínač domovní zapuštěný, řaz. 5 | 2 | ks |  | 0
Spínač domovní zapuštěný žaluziový 1+1 | 2 | ks |  | 0
Zásuvka domovní zapuštěná | 18 | ks |  | 0
Zásuvka domovní zapuštěná s přepěťovou ochranou | 4 | ks |  | 0
Zásuvka modul 45x45 bílá | 5 | ks |  | 0
Zásuvka modul 45x45 bílá s přepěťovou ochranou | 1 | ks |  | 0
Kabelový úchyt plast, 8x kabel 3x1,5 | 50 | ks |  | 0
Svazkový držák plast, 10x kabel 3x1,5 | 5 | ks |  | 0
Krabice přístrojová hluboká, zapuštěná | 30 | ks |  | 0
Krabice rozvodná, zapuštěná | 10 | ks |  | 0
Krabice rozvodná IP66 1,5-2,5/5x | 2 | ks |  | 0
Trubka zvlněná střední zatížení 1225 | 20 | m |  | 0
Požární ucpávka malta, kalkulovaný rozměr 600x250, tl. 300 | 1 | ks |  | 0
Kabelový žlab z ocelového plechu děrovaný, s víkem,
včetně spojovacího a kotevního materiálu a montážních doplňků, nosné prvky
jsou započteny na jednotkovou délku trasy, pro vnitřní prostory (žárové zinkování pásové)
Kabelový žlab plechový 125 x 100 | 20 | m |  | 0
Doplnění hromosvodu, pospojování
Drát 8, FeZn | 30 | m |  | 0
Svorka hromosvodná, univerzální, FeZn | 20 | ks |  | 0
Kabely
Kabel CYKY 3x1,5 | 120 | m |  | 0
Kabel CYKY 3x2,5 | 250 | m |  | 0
Kabel CYKY 5x4 | 50 | m |  | 0
Vodič H07V-R (CY) 16 | 50 | m |  | 0
Vodič H07V-U (CY) 4 | 50 | m |  | 0
Dodávky celkem |  |  |  | 0

## Montáž
Univerzitní kampus Bohunice
UKB G
D116 Úprava místností 326 a 327 v pavilonu A8
10 - Elektroinstalace
Dokumentace pro výběr dodavatele stavby
Popis položky | Množství | Jedn. | Cena | Celkem
Montáž
Montáž instalačního jističe 1P | 7 | ks |  | 0 | 210120421
Montáž proudového chrániče 3+N | 2 | ks |  | 0 | 210120823
Svítidlo LED bytové stropní vestavné | 12 | ks |  | 0 | 210201516
Spínač domovní zapuštěný, řaz. 1 | 1 | ks |  | 0 | 210110041
Spínač domovní zapuštěný, řaz. 5 | 2 | ks |  | 0 | 210110043
Spínač domovní zapuštěný žaluziový 1+1 | 2 | ks |  | 0 | 210110044
Zásuvka domovní zapuštěná | 22 | ks |  | 0 | 210111011
Zásuvka modul 45x45 bílá | 6 | ks |  | 0
Krabice přístrojová hluboká, zapuštěná | 30 | ks |  | 0 | 210010301
Krabice rozvodná, zapuštěná | 10 | ks |  | 0
Krabice rozvodná IP66 1,5-2,5/5x | 2 | ks |  | 0 | 210010453
Trubka zvlněná střední zatížení 1225 | 20 | m |  | 0 | 210010003
Požární ucpávka malta, kalkulovaný rozměr 600x250, tl. 300 | 1 | ks |  | 0 | 210020911
Kabelový žlab plechový 125x 100 | 20 | m |  | 0 | 210020308
Doplnění hromosvodu, pospojování
Drát 8, FeZn | 30 | m |  | 0 | 210220002
Svorka hromosvodná, univerzální, FeZn | 20 | ks |  | 0 | 210220301
Kabel CYKY 2x1,5 | 10 | m |  | 0 | 210810041
Kabel CYKY 3x1,5 | 120 | m |  | 0 | 210810045
Kabel CYKY 3x2,5 | 250 | m |  | 0 | 210810046
Kabel CYKY 5x4 | 50 | m |  | 0 | 210810057
Vodič H07V-U (CY) 16 | 50 | m |  | 0 | 210800549
Vodič H07V-U (CY) 4 | 50 | m |  | 0 | 210800546
Ukončení vodiče 6 | 8 | ks |  | 0 | 210100002
Ukončení vodiče 16 | 5 | ks |  | 0 | 210100003
Ostatní
předběžná obhlídka | 2 | h |  | 0
nezměřitelné montážní práce | 20 | h |  | 0
práce spojené s doplněním obvodů do stávajících rozvaděčů (na rezervní vývody) | 20 | h |  | 0
práce spojené s doplněním nových obvodů do stávajících rozvaděčů | 20 | h |  | 0
práce spojené s montáží topných kabelů | 20 | h |  | 0
práce spojené s úpravou hromosvodu na střeše | 10 | h |  | 0
práce spojené s přípravou místností pro montáž (odstranění případných zbylých instalací, vyčištění) | 30 | h |  | 0
výchozí revize | 10 | h |  | 0
koordinační činnost | 1 | kpl |  | 0
Elektromontáže celkem |  |  |  | 0