## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
CHLAZENÍ
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
[UKB G] UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE Úprava místností 326 a 327 v pavilonu A8
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  | Subtech s.r.o. |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0
Z | Montáž celkem | 0
R | HSV celkem | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 10 | % činí : |  | 0
DPH |  | 10 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace
Stavba : |  | [UKB G] UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE Úprava místností 326 a 327 v pavilonu A8
Objekt : |  | CHLAZENÍ
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
730 | Zkoušky, proplachy, napuštění systému |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Rozvod potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Armatury |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
[5 empty] | 0 |  | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | [UKB G] UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE Úprava místností 326 a 327 v pavilonu A8
Objekt : |  | CHLAZENÍ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 1
1 | vlastní | Potrubní kaučuková izolace s dif.odporem ≥ 7000 µ tl. 19 mm D 22 | m | 24 | 0 | 0
2 | vlastní | Potrubní kaučuková izolace s dif.odporem ≥ 7000 µ tl. 19 mm D 28 | m | 9 | 0 | 0
3 | vlastní | Potrubní kaučuková izolace s dif.odporem ≥ 7000 µ tl. 19 mm D 35 | m | 2 | 0 | 0
4 | vlastní | Potrubní kaučuková izolace s dif.odporem ≥ 7000 µ tl. 19 mm D 48 | m | 17 | 0 | 0
5 | vlastní | Potrubní kaučuková izolace s dif.odporem ≥ 7000 µ tl. 19 mm D 60 | m | 18 | 0 | 0
6 | vlastní | Potrubní kaučuková izolace s dif.odporem ≥ 7000 µ tl. 19 mm D 76 | m | 8 | 0 | 0
7 | vlastní | Montáž tepelné izolace potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl. izolace do 50 mm | m | 56 | 0 | 0
8 | vlastní | Montáž tepelné izolace potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl. izolace do 100 mm | m | 26 | 0 | 0
9 | vlastní | Lamelová rohož pro izolace potrubí z kamenné vlny s polepem s hliníkové fólie vyztužené skelnou mřížkou, tl. 40 mm | m2 | 1.9 | 0 | 0
10 | vlastní | Montáž tepelné izolace z lamelových rohoží s Al fólií staženými Al páskou | m2 | 1.9 | 0 | 0
11 | vlastní | Oplechování tepelné izolace rozvodů v exteriéru, Al plechem tl. min. 1,0 mm; vč. materiálu, příslušenství a montáže | kpl. | 1 | 0 | 0
12 |  | Montáž tepelné izolace na armatury | kpl | 1 | 0 | 0
13 | vlastní | Protipožární ucpávka DN65 - Protipožární silikonový tmel, těsnění mezi kovovovým potrubí a k-cí, oboustranně - prostup stěnou. Požární odolnost EI 180 min. Tmel v kombinaci s minerální vatou min. 45 kg/m3, izolace potrubí z minerální vaty délky 500 mm, tl. 30 mm - před a za prostupem, vč. štítku a montáže. | ks | 2 | 0 | 0
14 | vlastní | Drobné opravy poškozené tepelné izolace potrubí | kpl. | 1 | 0 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  | #REF!
Díl: | 730 | Zkoušky, proplachy, napuštění systému
1 | vlastní | HZS - chladící zkouška | hod | 24 | 0 | 0
2 | vlastní | HZS - propláchnutí, napuštění a seřízení systému, uvedení do provozu | hod | 18 | 0 | 0
3 | vlastní | HZS - Zaregulování a vyvážení systému, vyhotovení protokolu o vyvážení a zaregulování regulačních | hod | 10 | 0 | 0
| Celkem za | 730 Zkoušky, proplachy, napuštění systému |  |  |  | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí
1 | vlastní | Potrubí PPR, D 20 x 2,8, PN20 | m | 24 | 0 | 0
2 | vlastní | Potrubí PPR, D 25 x 3,5, PN20 | m | 7 | 0 | 0
3 | vlastní | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN20 | m | 2 | 0 | 0
4 | vlastní | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN25 | m | 2 | 0 | 0
5 | vlastní | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN40 | m | 17 | 0 | 0
6 | vlastní | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 57x2,9 | m | 18 | 0 | 0
7 | vlastní | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 76x3,2 | m | 8 | 0 | 0
8 |  | Montáž potrubí trouby z PPR, D 20 x 2,8 | m | 24 | 0 | 0
9 | vlastní | Montáž potrubí trouby z PPR, D 25 x 3,5 | m | 7 | 0 | 0
10 | vlastní | Montáž potrubí trouby ocelové závitové DN20 | m | 2 | 0 | 0
11 | vlastní | Montáž potrubí trouby ocelové závitové DN25 | m | 2 | 0 | 0
12 | vlastní | Montáž potrubí trouby ocelové závitové DN40 | m | 17 | 0 | 0
13 | vlastní | Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř. 11-13 D 57 mm, tl. 2,9 mm | m | 18 | 0 | 0
14 | vlastní | Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř. 11-13 D 76 mm, tl. 3,2 mm | m | 8 | 0 | 0
15 | vlastní | Zhotovení návarků a odběrů pro teploměry, tlakoměry a prvky profese MaR (čidla) | kpl. | 1 | 0 | 0
16 | vlastní | Připojení chladiče VZT jednotky na rozvod chladu DN40; přívod a zpátečka, včetně šroubení, montážního a těsnícího materiálu, vč. Montáže | ks | 1 | 0 | 0
17 | vlastní | Připojení ohřívače FCU na rozvod tepla DN20, přívod a zpátečka, včetně šroubení, montážního a těsnícího materiálu, vč. Montáže | ks | 1 | 0 | 0
18 | vlastní | Připojení ohřívače dveřní clony/teplovzdušné jednotky na rozvod tepla DN25, přívod a zpátečka, včetně šroubení, montážního a těsnícího materiálu, vč. Montáže | ks | 1 | 0 | 0
19 | vlastní | Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 50 mm | m | 56 | 0 | 0
20 | vlastní | Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 100 mm | m | 26 | 0 | 0
21 | vlastní | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 56 | 0 | 0
22 | vlastní | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm | m | 26 | 0 | 0
23 | vlastní | Nátěry potrubí - oprava nátěrů stávajících rozvodů potrubí, vč. montáže | m2 | 4 | 0 | 0
24 | vlastní | Demontáž stávajícího potrubí DN15 až DN40 ocelových rozvodů a přípojek vč. izolace a závěsů, vč. odvozu a ekologické likvidace | m | 11 | 0 | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 12 | 0 | 62 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | vlastní | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | ks | 10 | 0 | 0
2 | vlastní | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | ks | 5 | 0 | 0
3 | vlastní | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | ks | 4 | 0 | 0
4 | vlastní | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 | ks | 3 | 0 | 0
5 | vlastní | Montáž vypouštěcích ventilů | ks | 3 | 0 | 0
6 | vlastní | Kohout plnící a vypouštěcí G 3/8 | ks | 3 | 0 | 0
7 | vlastní | Kohout kulový přímý G 1/2 | ks | 8 | 0 | 0
8 | vlastní | Kohout kulový přímý G 3/4 | ks | 3 | 0 | 0
9 | vlastní | Kohout kulový přímý G 1 | ks | 2 | 0 | 0
10 | vlastní | Kohout kulový přímý G 1 1/2 | ks | 2 | 0 | 0
11 | vlastní | Filtr závitový přímý G 3/4 | ks | 1 | 0 | 0
12 | vlastní | Filtr závitový přímý G 1 | ks | 1 | 0 | 0
13 | vlastní | Filtr závitový přímý G 6/4 | ks | 1 | 0 | 0
14 | vlastní | Automatický odvzdušňovací ventil 3/8", mosazný, vč. montáže | ks | 2 | 0 | 0
15 | vlastní | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou, vč. montáže | ks | 3 | 0 | 0
16 | vlastní | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou , vč. montáže | ks | 3 | 0 | 0
17 | vlastní | Ventil závitový přímý vyvažovací G 1/2 (DN15) | ks | 1 | 0 | 0
18 | vlastní | Drobný těsnící a spojovací materiál | kpl. | 1 | 0 | 0
19 | vlastní | Regulační a vyvažovací ventil s on-off regulací DN15 | ks | 1 | 0 | 0
20 | vlastní | Regulační a vyvažovací ventil s on-off regulací DN20 | ks | 1 | 0 | 0
21 | vlastní | Regulační a vyvažovací ventil s on-off regulací DN25 | ks | 1 | 0 | 0
22 | vlastní | Vlnité trubky z ušlechtilé oceli DN20 dl. 400 mm | ks | 2 | 0 | 0
23 | vlastní | Vlnité trubky z ušlechtilé oceli DN25 dl. 400 mm | ks | 2 | 0 | 0
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0
Díl: | 767 | Pomocné ocel.konstrukce
1 | vlastní | Montážní instalační systém pro zavěšení potrubí instalací vytápení, kotvení do stěn a stropů, uchycení potrubí pomocí objímek s izolační gumou, včetně závitových tyčí a montáže | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem za | 767 Pomocné ocel.konstrukce |  |  |  | 0