## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 2021/28 AID | UKB G - drobné objekty
| Zadavatel |  | Masarykova univerzita |  |  |  | IČO: | 00216224
|  |  | Žerotínovo náměstí 617/9 |  |  |  | DIČ: | CZ00216224
|  |  | 60200 | Brno-Brno-město
| Projektant: |  | AiD team a.s. |  |  |  | IČO: | 04270100
|  |  | Netroufalky 797/7 |  |  |  | DIČ: | CZ04270100
|  |  | 62500 | Brno-Bohunice
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 0 | VN+ON |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Stavební objekt
2 | SO 116 | Úprava místností 326 a 327 v pavilonu A8 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 1 | stavební část |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 2 | profese |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 712 | Povlakové krytiny |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 768 | Podhledy |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 796-1 | Technické plyny |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  | MON |  |  | 0
| M22m | Měření a regulace |  |  | MON |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| M24 ch | Chlazení |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 00 0 Naklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2021/28 AID | UKB G - drobné objekty | [24 empty] | STA
O: | 00 | Vedlejší a ostatní náklady | [21 empty] | NAK |  |  | OBJ
R: | 0 | VN+ON | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [24 empty] | POP
2 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_1
|  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. | [24 empty] | POP | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
3 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. | [24 empty] | POP
4 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | [24 empty] | POP | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
5 | 005211020R | Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. | [24 empty] | POP | Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.
6 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [24 empty] | POP | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
7 | 00524 R | Předání a převzetí díla | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. | [24 empty] | POP | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 116 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2021/28 AID | UKB G - drobné objekty | [24 empty] | STA
O: | SO 116 | Úprava místností 326 a 327 v pavilonu A8 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | stavební část | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.2 |  | 0 |  |  |  |  | 97.72 | [5 empty] | DIL
1 | 342261113RT1 | Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30 | m2 | 5.279 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02448 | 0.13 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 1.25 | 6.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. | [24 empty] | SPI |  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
|  | (1,03+1,0)*2,05 |  | 4.1615 | [22 empty] | VV | 0
|  | ,3*3,725 |  | 1.1175 | [22 empty] | VV | 0
2 | 342261213RT1 | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60 | m2 | 19.919 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04412 | 0.88 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 1.45 | 28.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. | [24 empty] | SPI |  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
|  | 5,875*3,72-,8*1,97-1,8*,95 |  | 18.569 | [22 empty] | VV | 0
|  | ,3*,3*15 |  | 1.35 | [22 empty] | VV | 0
3 | 342263998RT1 | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za plochy do 2 m2 | m2 | 5.0518 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0.32 | 1.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ,285*2,05 |  | 0.58425 | [22 empty] | VV | 0
|  | ,3*3,725 |  | 1.1175 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,0*1,0 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | ,3*,3*15 |  | 1.35 | [22 empty] | VV | 0
4 | 342263998RT2 | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za plochy nad 2 do 5 m2 | m2 | 4.1615 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0.215 | 0.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (1,03+1,0)*2,05 |  | 4.1615 | [22 empty] | VV | 0
5 | 342090132R00 | Úprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho křídla do 25 kg, v SDK příčce z R-CW a R-UW profilů š. 100 mm, 2 x opláštěné | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00632 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0.96 | 2.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | dveře : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
6 | 342266111RA1 | Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, standard, bez izolace | m2 | 45.1475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02135 | 0.96 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0.958 | 43.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (5,1+5,875+4,85+,125*3)*2,85 |  | 46.17 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,8*,95+,125*(1,8*2+,95*2) |  | -1.0225 | [22 empty] | VV | 0
7 | 342261112x | šachtová předstěna EI30 sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť.desky protipožární tl. 12,5 mm | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02813 | 0.11 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1.23 | 4.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2,3np : 2,0*1,0*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
8 | 34226121x | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.80 mm, desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 2 cm | m2 | 0.58425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04286 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1.404 | 0.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ,285*2,05 |  | 0.58425 | [22 empty] | VV | 0
9 | 3422633x | Úprava sádrokartonové příčky pro zavěšení nábytku (prkno 2x150/25mm+úchytky), kompl.dod+mtz dle v.č. D116-01-010 | m | 21.825 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00332 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.36 | 7.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 5,875*4+3,725-,9*2-1,0*1,8*2 |  | 21.825 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0.49 | [5 empty] | DIL
10 | 632411150RU1 | Potěr ze suchých směsí samonivelační anhydritový, tloušťky 50 mm, bez penetrace | m2 | 1.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.095 | 0.1 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0.426 | 0.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a uhlazením | [24 empty] | SPI
|  | (4,4+,8)*,15+1,0*2*,125 |  | 1.03 | [22 empty] | VV | 0
11 | 632441491R00 | Potěr litý anhydritový broušení anhydritových potěrů | m2 | 1.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0.05 | 0.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami | [24 empty] | SPI |  | dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami
|  | (4,4+,8)*,15+1,0*2*,125 |  | 1.03 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.95 | [5 empty] | DIL
12 | 642942213R0x | Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 125 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 21/ I | 0.95 | 0.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | přesunutá : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.88 |  | 0 |  |  |  |  | 38.54 | [5 empty] | DIL
13 | 941955003R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m | m2 | 148.2414 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00592 | 0.88 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0.26 | 38.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 6,16*(2,725+3,85)-,125*(1,025+1,06) |  | 40.2414 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1pp,1np,2np,3np : (5,0+10,0+50,0+25,0)*1,2 |  | 108 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.62 |  | 0 |  |  |  |  | 423.43 | [5 empty] | DIL
14 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 695.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0.308 | 214.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 3np cca : 7,1*6,5 |  | 46.15 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 46.15 | [22 empty] | VV | 1
|  | dotčené prostory 3np : 78,0+30,8+28,5+16,5+25,5 |  | 179.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2np : 18,7+28,6+16,1+20,9+91,8 |  | 176.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1np : 65,7+70,2+69,4 |  | 205.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1pp : 13,1+18,2+2,1+55,3 |  | 88.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 649.4 | [22 empty] | VV | 1
15 | 953981103R00 | Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, ampule pro chemickou kotvu | kus | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0.16 | 8.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pro Z01 : 48 |  | 48 | [22 empty] | VV | 0
|  | pro Z03 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
16 | 950ž | přepojení ovládání žaluzií | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
17 | 95290 | ochrana podlah pod lešením - zřízení+odstranění | m2 | 129.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00592 | 0.77 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.26 | 33.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1pp,1np,2np,3np : (5,0+10,0+50,0+25,0)*1,2*1,2 |  | 129.6 | [22 empty] | VV | 0
18 | 95291 | ochrana výtahu před poškozením - zřízení+odstranění | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00592 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.26 | 0.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
19 | 95292 | ochrana podlah v přístupových cestách - zřízení+odstranění | m2 | 640 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00592 | 3.79 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.26 | 166.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | cca : (50*4+120)*2,0 |  | 640 | [22 empty] | VV | 0
20 | 95293 | ochrana nábytku a vybavení před prachem a poškozením v dotčených prostorách 1pp - 3np, - zřízení+odstranění | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00592 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.26 | 0.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
21 | 95294 | protiprašná opatření (dle standardu 19)ochrana proti pronikání prachu ze stavby do ostatních prostor, - zřízení+odstranění | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00592 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.26 | 0.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.43 |  |  |  |  | 230.05 | [5 empty] | DIL
22 | 965048150R00 | Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50% | m2 | 10.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00175 | 0.02 | 801-3 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0.165 | 1.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 327 : 10,81 |  | 10.81 | [22 empty] | VV | 0
23 | 965048515R00 | Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm | m2 | 10.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 0.13 | 801-3 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0.33 | 3.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 327 : 21,33-10,81 |  | 10.52 | [22 empty] | VV | 0
24 | 965081713R00 | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 10.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.22 | 801-3 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0.147 | 1.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [24 empty] | SPI
|  | 327 : 10,81 |  | 10.81 | [22 empty] | VV | 0
25 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0.05 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [24 empty] | SPI
26 | 968072455R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 1.576 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0 | 0.076 | 0.12 | 801-3 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0.939 | 1.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ,8*1,97 |  | 1.576 | [22 empty] | VV | 0
27 | 970031130R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 130 mm | m | 0.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0239 | 0.01 | 801-3 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 3.5 | 1.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D110 střecha skladba tl. 380-470mm : 1*,47 |  | 0.47 | [22 empty] | VV | 0
28 | 970031160R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm | m | 0.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.03617 | 0.02 | 801-3 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 4 | 1.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D150 střecha skladba tl. 380-470mm : 1*,47 |  | 0.47 | [22 empty] | VV | 0
29 | 970031300R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 300 mm | m | 2.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.12417 | 0.29 | 801-3 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 6.9 | 16.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D300 střecha skladba tl. 380-470mm : 5*,47 |  | 2.35 | [22 empty] | VV | 0
30 | 970041130R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 130 mm | m | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.03184 | 0.02 | 801-3 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 3.6 | 1.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D110 podlaha : ,1*(4+1) |  | 0.5 | [22 empty] | VV | 0
31 | 970051030R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , d 30 mm | m | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00177 | 0.04 | 801-3 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 2.5 | 52.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D300 cca : ,12*5*35 |  | 21 | [22 empty] | VV | 0
32 | 970051080R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 80 mm | m | 0.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01256 | 0 | 801-3 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 2.7 | 0.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D75 : ,12*1 |  | 0.12 | [22 empty] | VV | 0
33 | 970051130R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 130 mm | m | 0.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.03317 | 0.02 | 801-3 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 3.9 | 2.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D110 : ,12*(4+1) |  | 0.6 | [22 empty] | VV | 0
34 | 970051160R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm | m | 1.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.05024 | 0.1 | 801-3 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 4.6 | 8.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 800/150 : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 2
|  | 425/500 : 2*4+2*1 |  | 10 | [22 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | ,12*15 |  | 1.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | D150 : ,12*1 |  | 0.12 | [22 empty] | VV | 0
35 | 970251150R00 | Řezání železobetonu hloubka řezu 150 mm | m | 3.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0 | 801-3 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 1.5 | 5.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | strop 3np : ,5*2+,425*2+,8*2+,15*2 |  | 3.75 | [22 empty] | VV | 0
36 | 974054711R00 | Dodatečné vyřezání otvoru ve stěně ze sádrokartonových desek, plochy do 0,25 m2 | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00222 | 0.03 | 801-3 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0.74 | 11.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 300/300mm : 15 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
37 | 978059531R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 | m2 | 15.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 1.04 | 801-3 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0.3 | 4.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [24 empty] | SPI
|  | 327 : 2,0*(5,875+1,85-,9+,8) |  | 15.25 | [22 empty] | VV | 0
38 | 713103121R00 | Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stěn, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm | m2 | 25.0858 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0065 | 0.16 | 800-713 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0.03 | 0.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (4,4+,8)*3,72+1,0*2,02*2 |  | 23.384 | [22 empty] | VV | 0
|  | ,285*2,05 |  | 0.58425 | [22 empty] | VV | 0
|  | ,3*3,725 |  | 1.1175 | [22 empty] | VV | 0
39 | 767137801R00 | Demontáž stěn a příček z plechu příček sádrokartonových roštu | m2 | 25.9683 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.05 | 800-767 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0.13 | 3.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (4,4+,8)*3,72+1,0*2,02*2 |  | 23.384 | [22 empty] | VV | 0
|  | ,285*2,05 |  | 0.58425 | [22 empty] | VV | 0
|  | cca : 2,0*1,0 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
40 | 767137803R00 | Demontáž stěn a příček z plechu příček sádrokartonových desek do suti | m2 | 100.263 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 1.2 | 800-767 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0.13 | 13.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (4,4+,8)*3,72*4+1,0*2,02*2*2 |  | 85.456 | [22 empty] | VV | 0
|  | ,285*2,05*4 |  | 2.337 | [22 empty] | VV | 0
|  | ,3*3,725*4 |  | 4.47 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3np : 2,0*1,0*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2np : 2,0*1,0*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
41 | 767581801R00 | Demontáž podhledů kazet | m2 | 129.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.65 | 800-767 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0.51 | 66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 326,327 : 28,6+10,81 |  | 39.41 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1pp,1np,2np,3np : 5,0+10,0+50,0+25,0 |  | 90 | [22 empty] | VV | 0
42 | 767582800R00 | Demontáž podhledů roštů | m2 | 39.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.08 | 800-767 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0.1 | 3.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 326,327 : 28,6+10,81 |  | 39.41 | [22 empty] | VV | 0
43 | 776401800RT1 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady | m | 20.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | 0 | 800-775 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0.04 | 0.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 326 : 4,875*2+5,875*2-,8 |  | 20.7 | [22 empty] | VV | 0
44 | 776511810R00 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 | m2 | 28.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.03 | 800-775 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0.11 | 3.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 326 : 28,6 |  | 28.6 | [22 empty] | VV | 0
45 | 632441491R0x | obroušení lepidla po odstranění PVC | m2 | 16.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.05 | 0.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 326 : 16,01 |  | 16.01 | [22 empty] | VV | 0
46 | 968072455R0x | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2-pro zpětné použití | m2 | 1.576 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0 | 0.076 | 0.12 |  | Vlastní | Indiv | 0.94 | 1.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ,8*1,97 |  | 1.576 | [22 empty] | VV | 0
47 | 9700a | odstranění skladby S2 střechy- 500/500mm tl.470mm, doplnění zpět ve stejné skladbě vč. napojení hydroizolace | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00904 | 0.06 |  | Vlastní | Indiv | 2.45 | 17.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pro Z2 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
48 | 9700b | odstranění skladby S2 střechy tl.470mm | m2 | 1.7425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00904 | 0.02 |  | Vlastní | Indiv | 2.45 | 4.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ,35*,35 |  | 0.1225 | [22 empty] | VV | 0
|  | ,5*,5*5 |  | 1.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | ,5*,455+,8*,15 |  | 0.3475 | [22 empty] | VV | 0
|  | ,15*,15 |  | 0.0225 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 14.72 | [5 empty] | DIL
49 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, | t | 7.7817 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 1.892 | 14.72 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [24 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,2,5,6,7,8,9,10,13,14,17,18,19,20,21,26,46, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 7,78168 |  | 7.7817 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  |  | 10.52 | [5 empty] | DIL
50 | 711212002RT2 | Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti tlakové vodě | m2 | 24.2475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00473 | 0.11 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0.385 | 9.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | dvouvrstvá | [24 empty] | POP
|  | 21,33+,15*(5,875*2+3,85*2) |  | 24.2475 | [22 empty] | VV | 0
51 | 711212601RT1 | Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna | m | 4.1175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0.11 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ,15*(5,875*2+3,85*2)+,15*8 |  | 4.1175 | [22 empty] | VV | 0
52 | 711212602RT1 | Izolace proti vodě doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00043 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0.067 | 0.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
53 | 998711102R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m | t | 0.11945 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 1.598 | 0.19 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [24 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 50,51,52, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,11945 |  | 0.11945 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.88 | [5 empty] | DIL
54 | 712a | napojení prostupů na stávající hydroizolaci střechy-systémové límce-kompl.dod+mtz | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D450 : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
55 | 712b | napojení prostupů na stávající hydroizolaci střechy-systémové řešení-kompl.dod+mtz | m | 3.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 0.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ,8*2+,15*2 |  | 1.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | ,5*2+,455*2 |  | 1.91 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4.03 | [5 empty] | DIL
56 | 713100921R00 | Oprava izolace běžných stavebních konstrukcí příplatek k ceně izolací stavebních konstrukcí za správkový kus vyspravení podlah | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0.25 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
57 | 713121111RT1 | Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu | m2 | 2.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0.08 | 0.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ((4,4+,8)*,15+1,0*2*,125)*2 |  | 2.06 | [22 empty] | VV | 0
58 | 713511371RTx | Nátěr protipožární nosníků I R15 - kompl.dod+mtz | m2 | 2.8564 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00101 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 21/ I | 0.651 | 1.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Nátěr je tvořen základním nátěrem, zpěňujícím nátěrem a krycím nátěrem vč. dodávky. | [24 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | lemování prostupů ve stropech : (2,0*3+,85+,87)*,37 |  | 2.8564 | [22 empty] | VV | 0
59 | 28375322R | podložka pod podlahu plovoucí; izolační; pěnový polyetylén; tl. 5,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,046 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3 | m2 | 1.236 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ((4,4+,8)*,15+1,0*2*,125)*1,2 |  | 1.236 | [22 empty] | VV | 0
60 | 28375704R | deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3 | m3 | 0.04008 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ((4,4+,8)*,15*,03+1,0*2*,125*,04)*1,2 |  | 0.04008 | [22 empty] | VV | 0
61 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m | t | 0.00385 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 1.831 | 0.01 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 58,59,60, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,00385 |  | 0.00385 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  |  | 13.26 | [5 empty] | DIL
62 | 764239410R00 | Lemování z titanzinkového plechu výroba a montáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků, s lištami na vlnité krytině, v ploše | m2 | 1.6533 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00744 | 0.01 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 2.8876 | 4.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně spojovacích prostředků. | [24 empty] | POP
|  | (,8*2+,45*2)*,33 |  | 0.825 | [22 empty] | VV | 0
|  | (,8*2+,455*2)*,33 |  | 0.8283 | [22 empty] | VV | 0
63 | 764241410R00 | Ostatní kusové prvky z titanzinkového plechu výroba a montáž lemování trub, konzol a držáků s dilatačním kloboučkem na vlnité krytině, průměru do 75 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00246 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0.49795 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně spojovacích prostředků. | [24 empty] | SPI
64 | 764241430R00 | Ostatní kusové prvky z titanzinkového plechu výroba a montáž lemování trub, konzol a držáků s dilatačním kloboučkem na vlnité krytině, průměru přes 100 mm do 150 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00405 | 0.01 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0.6532 | 1.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně spojovacích prostředků. | [24 empty] | SPI
65 | 764243431R00 | Ostatní kusové prvky z titanzinkového plechu výroba a montáž lemování trub s dilatačním kloboučkem ze dvou dílů na vlnité krytině, průměru 500 mm, sklonu do 30° | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01112 | 0.06 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 1.2597 | 6.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně spojovacích prostředků. | [24 empty] | SPI
66 | 998764102R00 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m | t | 0.07846 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 4.82 | 0.38 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 62,63,64,65, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,07846 |  | 0.07846 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.45 | [5 empty] | DIL
67 | 766661112R00 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 1.45 | 1.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | přesunuté : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
68 | poznámka | výrobky nacenit kompletně vč. povrch.úprav,kování, kotvení ,zárubní a veškerých prvků dle výpisu výrobků |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
|  | vč.přesunu hmot | [24 empty] | POP
69 | T/01.P | T01.P vnitřní dveře 900/1970mm - kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
70 | T/02.L | T02.L vnitřní dveře 800/1970mm - kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
71 | T/03 | T03 průhledové okno vnitřní 1800/950mm - kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  |  | 19.77 | [5 empty] | DIL
72 | 413941001R00 | Nosné svary stropní konstr. nosníků tl. do 10 mm | m | 4.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0.77 | 3.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (,1*2+,05*4)*12 |  | 4.8 | [22 empty] | VV | 0
73 | 767995103R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg | kg | 71.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0.221 | 15.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D116-01-201 : 50,0+7,1+14,5 |  | 71.6 | [22 empty] | VV | 0
74 | poznámka | výrobky nacenit kompletně vč. povrch.úprav,kování, kotvení ,zárubní a veškerých prvků dle výpisu výrobků |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | vč.přesunu hmot | [24 empty] | POP
75 | Z 01 | Z 01 ocelová plošina pod VZT jednotku (na střeše) - pozink, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků (mimo kotvy) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
76 | Z 02 | Z 02 ocelová podkonstrukce, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
77 | Z 03 | Z 03 - ocelová prostupka, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků mimo kotvy | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
78 | Z 04 | Z 04 - revizní dvířka 200/300mm hliníková, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
79 | 13380515R | tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 100 mm | t | 0.07733 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | D116-01-201 : (50,0+7,1+14,5)*1,08*,001 |  | 0.07733 | [22 empty] | VV | 0
80 | 998767102R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m | t | 0.08393 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 3.006 | 0.25 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 72,73,79, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,08393 |  | 0.08393 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 768 | Podhledy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.69 |  | 0 |  |  |  |  | 37.8 | [5 empty] | DIL
81 | 767586201RTx | Podhled minerální 600/600mm zpětná montáž kazet | m2 | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0041 | 0.37 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42 | 37.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1pp,1np,2np,3np : 5,0+10,0+50,0+25,0 |  | 90 | [22 empty] | VV | 0
82 | 768-16 | Podhled kazetový-kompl.dod+mtz dle standardu 16, vč.přesunu hmot, vč.úprav pro koncové prvky profesí | m2 | 40.2414 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.007 | 0.28 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Kazety z minerálních desek s hladkým mikroporézním povrchem, profily z ocelového plechu | [24 empty] | POP
|  | - výška podhledu je 2800 mm nad čistou podlahou | [24 empty] | POP
|  | - rozměr kazet 600/600 mm | [24 empty] | POP
|  | - zvuková pohltivost NRC – 0,7 | [24 empty] | POP
|  | - světelná odrazivost – min. 83 % | [24 empty] | POP
|  | - rozptyl světla – nad 95 % | [24 empty] | POP
|  | - kazety zavěšeny na viditelném roštu z kovových profilů (úzká lišta š. 15 mm) | [24 empty] | POP
|  | - viditelné části profilů v odstínu kazet – bílá | [24 empty] | POP
|  | - návaznost kazet na sloupy a stěny bude řešena stupňovitým okrajovým profilem | [24 empty] | POP
|  | 6,16*(2,725+3,85)-,125*(1,025+1,06) |  | 40.2414 | [22 empty] | VV | 0
83 | 63174001R | podhled minerální kazeta 600x600x15 mm; hrana rovná; odolnost proti rel. vlhkosti 95 %; alpha w 0,60; světelná odrazivost 84,0 % | m2 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0039 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 1pp,1np,2np,3np - náhrada : (5,0+10,0+50,0+25,0)*,1 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.5 |  | 0 |  |  |  |  | 22.39 | [5 empty] | DIL
84 | 771101210RT2 | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 21.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0.05 | 1.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
85 | 771575107RV4 | Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 21.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00305 | 0.07 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0.97 | 20.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
86 | 59764202R | dlažba keramická š = 200 mm; l = 200 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér | m2 | 22.3965 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 0.43 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 21,33*1,05 |  | 22.3965 | [22 empty] | VV | 0
87 | 998771102R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m | t | 0.49742 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 1.265 | 0.63 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 84,85,86, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,49742 |  | 0.49742 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  |  | 10.87 | [5 empty] | DIL
88 | 775981113RU2 | Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, upevnění vruty s hmoždinkami, výška profilu 13 mm, šířka profilu 27 mm | m | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0.28 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ,8*2+,9 |  | 2.5 | [22 empty] | VV | 0
89 | 776421300R00 | Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu ukončení krytiny u stěny fabionem do v. 100 mm | m | 17.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0.23 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně vytažení a nalepení povlakové krytiny na stěnu. | [24 empty] | POP
|  | 326 : 5,875*2+2,725*2-,9*2 |  | 15.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | chodba : 1,0*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
90 | 776521110R0x | Lepení povlak.podlah z pásů linolea systémovým lepidlem vč.svařování | m2 | 16.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.38 | 6.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | L1 : 16,01 |  | 16.01 | [22 empty] | VV | 0
91 | 283424021R | lišta fabion; podlahová; materiál PVC; š = 16,0 mm; h = 24,0 mm | m | 18.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 326 : (5,875*2+2,725*2-,9*2)*1,05 |  | 16.17 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,0*2*1,05 |  | 2.1 | [22 empty] | VV | 0
92 | 284 L1 | linoleum L1 tl. 2,5 mm, š. 2 m - dle standardu 15 | m2 | 20.4645 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0034 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 16,01*1,05 |  | 16.8105 | [22 empty] | VV | 0
|  | 17,4*,1*2*1,05 |  | 3.654 | [22 empty] | VV | 0
93 | 998776102R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m | t | 0.08143 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 1.102 | 0.09 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 88,89,90,91,92, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,08143 |  | 0.08143 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12 |  | 0 |  |  |  |  | 15.28 | [5 empty] | DIL
94 | 777553020R00 | Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových penetrace nesavého podkladu podlah adhézní vrstvou | m2 | 37.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.01 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0.085 | 3.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 21,33+16,01 |  | 37.34 | [22 empty] | VV | 0
95 | 777553210R00 | Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu tl. 2mm | m2 | 37.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.11 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0.32 | 11.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 21,33+16,01 |  | 37.34 | [22 empty] | VV | 0
96 | 998777102R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m | t | 0.11949 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 1.321 | 0.16 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 94,95, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,11949 |  | 0.11949 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.44 |  | 0 |  |  |  |  | 36.52 | [5 empty] | DIL
97 | 781101210RT1 | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady | m2 | 27.395 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0.05 | 1.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky materiálu. | [24 empty] | POP
|  | 327 : 2,0*(3,85+5,875*2-1,0-,9)-1,8*,95+,275*(1,8+,95)*2+(,125+,05)*(2,0-,9) |  | 27.395 | [22 empty] | VV | 0
98 | 781415015RT3 | Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových do tmele , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele | m2 | 27.395 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00309 | 0.08 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 1.126 | 30.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 327 : 2,0*(3,85+5,875*2-1,0-,9)-1,8*,95+,275*(1,8+,95)*2+(,125+,05)*(2,0-,9) |  | 27.395 | [22 empty] | VV | 0
99 | 781491001RT1 | Lišty k obkladům bez dodávky materiálu | m | 31.075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0.12 | 3.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 327 : 3,85+5,875*2-1,0-,9+2,0*2+(1,8+,95)*2*2+(,125+,05)+2*(2,0-,9) |  | 31.075 | [22 empty] | VV | 0
100 | 5537071 | hliníková lišta k obkladům | m | 34.1825 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 31,075*1,1 |  | 34.1825 | [22 empty] | VV | 0
101 | 597813600R | obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva bílá; mat | m2 | 28.7647 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0122 | 0.35 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 327 : 27,395*1,05 |  | 28.7647 | [22 empty] | VV | 0
102 | 998781102R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m | t | 0.45398 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 1.265 | 0.57 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 97,98,100,101, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,45398 |  | 0.45398 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.02 | [5 empty] | DIL
103 | 783201811R00 | Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0.072 | 0.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | strop nad 3np cca : 8*,25 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
104 | 783222100R00 | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné, | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0.287 | 0.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení. | [24 empty] | POP
|  | strop nad 3np cca : 8*,25 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
105 | 783226100R00 | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0.156 | 0.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | strop nad 3np cca : 8*,25 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 9.66 | [5 empty] | DIL
106 | 784161601R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0.03248 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
107 | 784442021RT1 | Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné | m2 | 96.649 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0.02 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0.1 | 9.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 327 : (2,8-2,0)*(5,875*2+3,85)+2,8*3,85+(,175+,1)*1,9 |  | 23.7825 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(3,85*1,9-4,0)+,285*(1,9*2+3,85) |  | -1.1347 | [22 empty] | VV | 0
|  | 326 : 2,8*(5,875*2+2,725*2)+(,175+,1)*1,9 |  | 48.6825 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(2,95*1,9-4,0)+,285*(1,9*2+2,95) |  | 0.31875 | [22 empty] | VV | 0
|  | chodba cca : 2,5*10,0 |  | 25 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 24.46 | [5 empty] | DIL
108 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 4.4235 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0.49 | 2.17 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 4,42355 |  | 4.4235 | [22 empty] | VV | 0
109 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 61.9297 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 61,92966 |  | 61.9297 | [22 empty] | VV | 0
110 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 212.3303 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0.105 | 22.29 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 212,33025 |  | 212.3303 | [22 empty] | VV | 0
111 | 979990110R00 | Poplatek za skládku sádrokartonové desky, skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů | t | 4.4235 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 4,42355 |  | 4.4235 | [22 empty] | VV | 0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 116 2 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2021/28 AID | UKB G - drobné objekty | [24 empty] | STA
O: | SO 116 | Úprava místností 326 a 327 v pavilonu A8 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 2 | profese | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 720 | ZTI dle samost.rozpočtu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
2 | 730 | Ústřední vytápění dle samostat.rozpočtu (mimo zař.staveniště) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 796-1 | Technické plyny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
3 | 796 | Rozvonických technických plynů - dle samostaného rozpočtu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
4 | 210 | Elekroinstalace- silnoproud, hromosvod dle samostat.rozpočtu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
5 | 220 | Elekroinstalace- slaboproud dle samostat.rozpočtu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | M22m | Měření a regulace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
6 | 220m | Měření a regulace - dle samostatného rozpočtu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
7 | 240 | VZT dle samostat. rozpočtu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | M24 ch | Chlazení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
8 | 240 ch | Chlazení - dle samostat. rozpočtu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu