## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový výkaz výměr stavby
| Stavba: |  | 21/6647 | MU SKM_menza Veveří
| Objekt: |  | 01 | MaR
1049260 | výkaz výměr: |  | R216647641 | MaR
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 01 | MaR |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | R216647641 | MaR |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 01-50 | Systém technologie |  |  | PSV |  |  | 0
| 01-51 | Periferie vstupní |  |  | PSV |  |  | 0
| 01-52 | Periferie výstupní |  |  | PSV |  |  | 0
| 01-53 | Rozvaděč |  |  | PSV |  |  | 0
| 01-54 | Montážní materiál |  |  | MON |  |  | 0
| 19-51 | Elektromontážní práce |  |  | MON |  |  | 0
| 19-52 | Uvedení do provozu |  |  | MON |  |  | 0
| 19-53 | Software DDC - práce |  |  | MON |  |  | 0
| 19-72 | Stavební práce |  |  | MON |  |  | 0
| 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  | VN |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 R216647641 Pol
Položkový výkaz výměr | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 21/6647 | MU SKM_menza Veveří | [24 empty] | STA
O: | 01 | MaR | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | R216647641 | MaR | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 01-50 | Systém technologie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 |  | enteliBUS controller with 4 slot expander | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
2 |  | enteliBUS module, 8DI | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
3 |  | enteliBUS module, 4UI, 4BO (triak) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
4 |  | enteliBUS module, 4UI, 4UO | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
5 |  | enteliBUS expander with 4 slots for modules | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
6 |  | enteliBUS expander with 8 slots for modules | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
7 |  | ukončovač sítě , BACnet MS/TP | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | DEL21 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
8 |  | eBB-TERM enteliBUS CAN Network Terminator | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
9 |  | M-Bus module, LINKnet, max. 10 meters | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
10 |  | Programovatelný čítač Puls/M-BUS pro připojení 2 měřičů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
11 |  | Záložní zdroj, UPS 800VA/640W, 1f | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
12 |  | Relóvá karta do zdířky UPS, s bezpotenciál. kontakty | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
13 |  | ASIN ACU - 4-úrovňová ústředna pro 8 snímačů, pevné úrovně | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-51 | Periferie vstupní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
14 |  | Snímač teploty - stonkový Sensit, 300mm, NTC 10kOhm, B578 71S 0103 F002 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
15 |  | Snímač diferenčního tlaku, nastavitelný rozsah, max. 2500Pa výstup 0-10VDC, IP54 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
16 |  | PCB GTC Metan, CH4, (CNG) 0-2,5% | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-52 | Periferie výstupní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
17 |  | Otočné pohony s připojovacím kabelem, 10 Nm, 2 m2, 8…26,7 mm, 150 s, 24 V, spojité | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | BEL21 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-53 | Rozvaděč |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
18 | SIMDC459. | Rozvaděč oceloplechový skříňový, jedno pole, vč. vnitřní výzbroje, 1200x800x300, IP44/20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-54 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
19 | HOUK | Houkačka, napájení 230VAC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
20 | S5212IN00532 | Vypínač 3 pol. 16 A IP64 | KUS | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
21 | 99031 | KV JYTY-O 2 X 1 (D) | M | 193 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
22 | 40990547 | KV JYTY-O 4 X 1 (D) | M | 495 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
23 | 89800016 | KV JYTY-O 7 X 1 (D) | M | 149 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
24 | 17018 | KV CYKY-J 3 X 1,5 (C) | M | 116 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
25 | 17022 | KV CYKY-J 3 X 2,5 (C) | M | 17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
26 | 17096 | KV CYKY-J 5 X 2,5 (C) | M | 83 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
27 | 14014 | KV H07V-U 6 ŽLUTOZELENÁ (CY.) | M | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
28 | 345710962 | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC, vnější/vnitřní pr. 20/16,9 mm, pevnost 750N | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
29 | 345711591 | Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 20/14,1 mm, pevnost 320N | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
30 | žlab_d_60_60 | Kabelový žlab drátěný 60/60 komplet vč. příslušenství (odbočky, víka, výložníky, závit.tyče) | m | 33 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
31 | KECK513 | Přepážka žlabu 50 | m | 33 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
32 | Mini25-L. | Montážní krabice spojovací, na povrch, 10 přívodů, s okem pro uchycení, vč. víka, 89x43x37mm | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
33 | 283239990307 | Štítek kabelový nepopsaný 3x7 cm | ks | 72 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_9
34 | D33 | Pomocný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
Díl: | 19-51 | Elektromontážní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 88.36 | [5 empty] | DIL
35 | MTZ_RS_001 | Montáž regulátor MaR | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN19pro07 | 0.25 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
36 | MTZ_RS_004 | Montáž vstupně / výstupní modul MaR | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN19pro07 | 0.33 | 2.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
37 | MTZ_RS_006 | Montáž ukončovač sběrnice (terminátor) | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN19pro07 | 0.25 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
38 | MTZ_COM_004 | Montáž převodník Mbus | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN19pro07 | 2 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
39 | MTZ_COM_003T00 | Montáž převodník puls/Mbus | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
40 | MTZ_VST_001 | Montáž snímač teploty do potrubí s jímkou | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN19pro07 | 0.33 | 0.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
41 | MTZ_VST_015 | Montáž snímač dif. tlaku do VZT potrubí | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN19pro07 | 0.5 | 2.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
42 | MTZ_VYST_001 | Montáž servopohon klapkový VZT | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN19pro07 | 0.33 | 2.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
43 | MTZ_DET_007 | Montáž siréna | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN19pro07 | 0.42 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
44 | MTZ_ROZV_005 | Montáž rozvaděč do 300kg | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN19pro07 | 4 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
45 | 210860201 | Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený | m | 193 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.04633 | 8.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
46 | 210860202 | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený | m | 495 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.04633 | 22.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
47 | 210810005 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 116 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.05096 | 5.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
48 | 210810006 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený | m | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.05096 | 0.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
49 | 210810016 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený | m | 83 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.05096 | 4.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
50 | MTZ_STK_012 | Montáž - konektor RJ45 | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.1 | 0.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
51 | 650052791 | Montáž zásuvky datove | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0.2 | 0.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
52 | M27 | Vodič silový CY zelenožlutý volně uložený | m | 30 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
53 | 210010023 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, do 29 mm | m | 60 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.094 | 5.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
54 | 210010025 | Trubka ohebná z PVC volně, vnější průměr 20 mm | m | 30 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.08547 | 2.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
55 | 210020305R01 | Žlab kabelový drátěný s příslušenstvím, 60/60 mm | m | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.64833 | 9.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
56 | mtz_krab | Montáž přístrojové krabice | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
57 | 210950101 | Štítek označovací na kabel | ks | 72 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.025 | 1.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
58 | MTZ_SIL_015 | El. připojení - FM s motorem 3x400V | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN19pro07 | 0.58 | 1.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
59 | MTZ_VYST_001 | Montáž servopohon klapkový VZT | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN19pro07 | 0.33 | 2.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
60 | MTZ_VYST_012 | Připojení - hlavní uzávěr plynu | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN19pro07 | 0.42 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
61 | 725619101 | Připojení plynových hořáku svítiplyn/metan | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00182 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.262 | 1.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
62 | MTZ_EN_004 | Připojení a nastavení plynoměr s M-bus výstupem | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
63 | 460680041 | Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,025 m2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00376 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
64 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | ks | 75 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.0505 | 3.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
Díl: | 19-52 | Uvedení do provozu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 44 | [5 empty] | DIL
65 | HZS90660 | Zabezpečení pracoviště | hod | 24 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN19pro07 | 1 | 24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
66 | HZS98011 | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN19pro07 | 1 | 16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
67 | HZS97029 | Zaučení obsluhy | hod | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN19pro07 | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-53 | Software DDC - práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 61.36 | [5 empty] | DIL
68 | MTZ_SW_001 | Uživatelský software pro DDC | d.b. | 46 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN19pro07 | 1 | 46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
69 | MTZ_SW_011 | Test zařízení 1:1 | d.b. | 46 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.16 | 7.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
70 | HZS97015 | Funkční zkoušky zobrazení prvků v BMS | hod | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN19pro07 | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 62 | [5 empty] | DIL
71 | HZS97024 | Práce aplikačního programátora-příprava ke komplexní zkoušce | hod | 24 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN19pro07 | 1 | 24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
72 | HZS90510 | Zkoušky v ramci montáž.prací. Komplexni vyzkoušeni | hod | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN19pro07 | 1 | 16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
73 | 905 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize | h | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1 | 16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
74 | HZS90550 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN19pro07 | 1 | 6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-72 | Stavební práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
75 | 979981101 | Likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 48 | [5 empty] | DIL
76 | HZS92038 | Projekční práce-výrobní dokumentace | hod | 32 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
77 | HZS92034 | Projekční práce-skutečný stav | hod | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
78 | HZS92042 | Inženýrská činnost - autorský dozor | hod | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
79 | 930 | Hzs-doprava osob | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
80 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu