## Ceník
CENÍK
Činnost | Počet roků | Počet zařízení | Frekvence/rok/zařízení | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH
Reverzibilní tepelná čerpadla - plánovaný pravidelný servis dle přílohy č. 1 smlouvy | [5 empty] | 0
Pravidelná servisní prohlídka zařízení | 10 | 23 | 2 | komplet |  | 0
Kontrola těsnosti systému chladících okruhů dle Nařízení (EU) č. 517/2014 včetně zápisu do evidenční knihy zařízení | 10 | 23 | 2 | komplet |  | 0
Výměna celé chladivové náplně (až po uplynutí 5-ti leté záruky) | 5 | 23 | 0.2 | komplet |  | 0
Výměna dehydrátor filtru | 10 | 23 | 0.2 | komplet |  | 0
Čištění kondenzátorů / suchých chladičů strojem WAP/vysokotlaké mytí nebo tlakovým vzduchem | 10 | 23 | 1 | komplet |  | 0
Ostatní instalovaná technologie a zařízení - plánovaný pravidelný servis dle přílohy č. 2 smlouvy | [5 empty] | 0
Servisní prohlídka a vyčištění výměníků objekt C02 | 10 |  | 1 | komplet |  | 0
Servisní prohlídka a vyčištění výměníků objekt C03 | 10 |  | 1 | komplet |  | 0
Servisní prohlídka a vyčištění výměníků objekt C04 | 10 |  | 1 | komplet |  | 0
Servisní prohlídka a vyčištění výměníků objekt C05 | 10 |  | 1 | komplet |  | 0
Servisní prohlídka a vyčištění výměníků objekt B06 | 10 |  | 1 | komplet |  | 0
Servisní prohlídka a vyčištění výměníků objekt B07 | 10 |  | 1 | komplet |  | 0
Servisní prohlídka a vyčištění výměníků objekt A08 | 10 |  | 1 | komplet |  | 0
Servisní prohlídka a vyčištění výměníků objekt B09 | 10 |  | 1 | komplet |  | 0
Servisní prohlídka a vyčištění výměníků objekt C10 | 10 |  | 1 | komplet |  | 0
Servisní prohlídka a vyčištění výměníků objekt B11 | 10 |  | 1 | komplet |  | 0
Servisní prohlídka a vyčištění výměníků objekt C12 | 10 |  | 1 | komplet |  | 0
Servisní prohlídka a vyčištění výměníků objekt C13 | 10 |  | 1 | komplet |  | 0
Servisní prohlídka a vyčištění výměníků objekt C14 | 10 |  | 1 | komplet |  | 0
Servisní prohlídka a vyčištění výměníků objekt C15 | 10 |  | 1 | komplet |  | 0
Servisní prohlídka a vyčištění výměníků objekt A16 | 10 |  | 1 | komplet |  | 0
Servisní prohlídka a vyčištění výměníků objekt B17 | 10 |  | 1 | komplet |  | 0
Servisní prohlídka a vyčištění výměníků objekt A18 | 10 |  | 1 | komplet |  | 0
Servisní prohlídka a vyčištění výměníků objekt A19 | 10 |  | 1 | komplet |  | 0
Servisní prohlídka a vyčištění výměníků objekt A20 | 10 |  | 1 | komplet |  | 0
Servisní prohlídka a vyčištění výměníků objekt A21 | 10 |  | 1 | komplet |  | 0
Servisní prohlídka a vyčištění výměníků objekt B22 | 10 |  | 1 | komplet |  | 0
Servisní prohlídka a vyčištění výměníků objekt LK | 10 |  | 1 | komplet |  | 0
Práce mimo plánovaný pravidelný servis a provádění oprav | [5 empty] | 0
Havarijní pohotovost | 10 |  | 12 | komplet |  | 0
Práce servisního technika - 1 osoba, Po-Pá v čase 6:00 - 18:00 hod. | 10 |  | 150 | hodina |  | 0
Práce servisního technika - 1 osoba, Po-Pá v čase 18:00 - 6:00 hod., So, Ne, svátek | 10 |  | 50 | hodina |  | 0
Doprava - 1 výjezd tam i zpět, 1 vozidlo | 10 |  | 25 | komplet |  | 0
Orientační cena celkem | [5 empty] | 0
Ceny zahrnují práci (v rozsahu činností servisní smlouvy), dopravu na místo servisu, běžné čisticí prostředky.
Jednotkové ceny jsou pro plnění zakázky závazné. Uvedené výměry jsou stanoveny jako předpokládané. Úhrada při plnění zakázky proběhne dle skutečně provedených prací při dodržení jednotkových cen.