## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## SOUHRN
Rekapitulace investičních nákladů:
Investor |  |  | Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, Brno 625 00
Akce |  |  | SO 118 - Anatomický ústav LF v UKB zpřístupnění piteven D 118.2 - Vybudování příček v 1.PP
Stupeň |  |  | dokumentace pro výběr dodavatele
Cena
Kč bez DPH
|  | OBJEKT | D 118.2 - Vybudování příček v 1.PP
|  | 01 | ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ A PBŘS | 0
|  | 10 | ELEKTROINSTALACE - NENÍ SOUČÁSTÍ NABÍDKY
|  | 12 | SLABOPROUDÉ ROZVODY | 0
|  |  | STAVEBNÍ OBJEKTY - CELKEM | 0
|  | VON | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY | Kč bez DPH
Pol. | % | Základna | Název
VN 01 | 0% | 0 | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, ZBUDOVÁNÍ, PROVOZ, ODSTRANĚNÍ | 0
VN 02 | 0% | 0 | ÚKLID STAVBY, UVEDENÍ PROSTOR DO PŮVOD. STAVU, ODVOZ OBALŮ | 0
VN 03 | 0% | 0 | ZTÍŽENÉ VÝROBNÍ PODMÍNKY, PRÁCE ZA PROVOZU INVESTORA | 0
VN 04 | 0% | 0 | DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ | 0
|  |  | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - CELKEM | 0
Stavební objekt, inženýrské objekty, provozní soubory a VON celkem: |  |  |  | 0
CELKEM ZA AKCI ( bez DPH ) |  |  |  | 0
DPH 21% |  |  |  | 0
CELKEM ZA AKCI ( vč. DPH ) |  |  |  | 0
Doplňte modře zvýrazněné buňky

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | D 118.2 – Vybudování příček v 1. PP
| Misto |  | Anatomický ústav LF v UKB
Rozpočet:
| Objednatel: |  | Masarykova univerzita |  |  |  | IČ: | 00216224
|  |  | Žerotínovo náměstí 617/9 |  |  |  | DIČ: | CZ00216224
|  | 60200 | Brno-Brno-město
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-28
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | D 118.2 – Vybudování příček v 1. PP |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 0 | Poznámky |  |  | HSV |  |  | 0
| 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 399 | Sádrokartony |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické (vč.přesunu hmot) |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 787 | Prosklené stěny (vč.přesunu hmot) |  |  | PSV |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Rozpočet Pol
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | D 118.2 – Vybudování příček v 1. PP | [20 empty] | STA
O: |  | Anatomický ústav LF v UKB | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 0 | Poznámky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
1 | - | Poznámky | - |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Platí pro celou stavbu: | [20 empty] | VV | 0
|  | a) veškeré položky na přípomoce,dopravu,montáž: | [20 empty] | VV | 0
|  | zpevněné montážní plochy atd.zahrnout do: | [20 empty] | VV | 0
|  | jednotkových cen: | [20 empty] | VV | 0
|  | b) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv: | [20 empty] | VV | 0
|  | prvky,zařízení,práce a pomocné materiály: | [20 empty] | VV | 0
|  | neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale: | [20 empty] | VV | 0
|  | nezbytně nutné k dokončení a provozování díla.: | [20 empty] | VV | 0
|  | c) součástí dodávky jsou i náklady na geodetická: | [20 empty] | VV | 0
|  | měření, jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní: | [20 empty] | VV | 0
|  | měření, zaměření skutečného stavu apod.: | [20 empty] | VV | 0
|  | d) součástí dodávky jsou i náklady na případná: | [20 empty] | VV | 0
|  | opatření související s ochranou stávajících sítí: | [20 empty] | VV | 0
|  | komunikací či staveb.: | [20 empty] | VV | 0
|  | e) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady: | [20 empty] | VV | 0
|  | související s výstavbou v zimním období, průběžný: | [20 empty] | VV | 0
|  | úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidací: | [20 empty] | VV | 0
|  | odpadů, dočasná dopravní omezení apod.: | [20 empty] | VV | 0
|  | f) nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého: | [20 empty] | VV | 0
|  | rozpočtu ) je projektová dokumentace.: | [20 empty] | VV | 0
|  | Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace: | [20 empty] | VV | 0
|  | a výměry uvedené ve výkazu výměr.: | [20 empty] | VV | 0
|  | g) v případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly: | [20 empty] | VV | 0
|  | upozornit písemně prostřednictvím žádosti o: | [20 empty] | VV | 0
|  | dodatečné informace.: | [20 empty] | VV | 0
|  | h) součástí dodávky je kompletní dokladová část: | [20 empty] | VV | 0
|  | díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby.: | [20 empty] | VV | 0
|  | i) veškeré práce budou fakturovány na základě: | [20 empty] | VV | 0
|  | skutečně provedených prací dle odsouhlasených: | [20 empty] | VV | 0
|  | zápisů ve stavebním deníku.: | [20 empty] | VV | 0
|  | případné vícepráce ( méněpráce ) budou účtovány: | [20 empty] | VV | 0
|  | v cenách kmenového rozpočtu.: | [20 empty] | VV | 0
|  | j) výkaz výměr je sestaven dle dokumentace: | [20 empty] | VV | 0
|  | ve stupni DVD datovanou 22/10//2021.: | [20 empty] | VV | 0
[23 empty] | VV | 0
|  | VŠECHNY POLOŽKY V CENOVÉ ÚROVNI RTS/IIQ/2021: | [20 empty] | VV | 0
|  | S VYJÍMKOU POLOŽEK VLASTNÍCH.: | [20 empty] | VV | 0
|  | POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE: | [20 empty] | VV | 0
|  | OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽIÍ: | [20 empty] | VV | 0
|  | A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ: | [20 empty] | VV | 0
|  | A VÝKONŮ. KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKU RTS.: | [20 empty] | VV | 0
Díl: | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
2 | 11-01.R | Zakrývání prostor dotčených výstavbou, ( manipulační plochy, dočasné předěly, apod. ) | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
3 | 11-02.R | Dokumentace skutečného provedení ke kolaudaci, doklady vč.certifikátů, atestů apod. | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 399 | Sádrokartony |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.36994 |  | 0 |  |  |  | 17.45 |  |  | DIL
4 | 342013321R00 | Příčka SDK tl.150 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RB 12,5mm | m2 | 3.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04768 | 0.18023 | 0 | 0 |  |  | 1.287 | 4.86 |  |  | POL1_0
|  | doplněk příčky na P3: | [20 empty] | VV | 0
|  | 3,15*(0,8+0,4) |  | 3.78 | [18 empty] | VV | 0
5 | 342012121R00 | Příčka SDK tl.75 mm,ocel.kce,1x oplášť., RB 12,5mm, čelo podhledu | m2 | 1.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0254 | 0.03962 | 0 | 0 |  |  | 0.99 | 1.54 |  |  | POL1_0
|  | nadpraží příčky S01a: | [20 empty] | VV | 0
|  | 5,19*0,3 |  | 1.56 | [18 empty] | VV | 0
6 | 954111101RTS | SDK obklad ostění nové příčky S02P, 2x RB tl.12,5 mm | m | 6.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02309 | 0.15009 | 0 | 0 |  |  | 1.7 | 11.05 |  |  | POL1_0
|  | 3,35+3,15 |  | 6.5 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.85 |  |  | DIL
7 | 631312141R00 | Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách | m3 | 0.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 5.33 | 0.85 |  |  | POL1_0
|  | 31*0,1*0,05 |  | 0.16 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.4298 |  |  |  | 16.76 |  |  | DIL
8 | 767112811R00 | Demontáž prosklených stěn | m2 | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0.845 |  |  | 0.781 | 10.15 |  |  | POL1_0
|  | m.č.1S02:5,2*2,5 |  | 13 | [18 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 13 | [18 empty] | VV | 1
9 | 631317110R00 | Řezání spáry hl. 0-100 mm, beton prostý | m | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.058 | 1.8 |  |  | POL1_0
|  | m.č.1S02:2*(5,2+2,6+2,1) |  | 19.8 | [18 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 19.8 | [18 empty] | VV | 1
|  | m.č.1S02B:2*5,6 |  | 11.2 | [18 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 11.2 | [18 empty] | VV | 1
10 | 968091001R00 | Bourání podlah v pásu,vč. podkladních vrstev, příprava pod novou proskl.stěnu | m | 15.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.03773 | 0.58482 |  |  | 0.13 | 2.02 |  |  | POL1_0
|  | m.č.1S02:(5,2+2,6+2,1) |  | 9.9 | [18 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 9.9 | [18 empty] | VV | 1
|  | m.č.1S02B:5,6 |  | 5.6 | [18 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 5.6 | [18 empty] | VV | 1
11 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 1.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.942 | 1.35 |  |  | POL1_0
12 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 5.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.105 | 0.6 |  |  | POL1_0
|  | 4*1,43 |  | 5.72 | [18 empty] | VV | 0
13 | 979088212R00 | Nakládání suti na dopr.prostředky | t | 1.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.099 | 0.14 |  |  | POL1_0
14 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 1.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.49 | 0.7 |  |  | POL1_0
15 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 11.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 8*1,43 |  | 11.44 | [18 empty] | VV | 0
16 | 979990107R00 | Poplatek za skládku suti - směs | t | 1.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.68 |  |  | DIL
17 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 0.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.9385 | 0.68 |  |  | POL1_0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00992 |  | 0 |  |  |  | 1.55 |  |  | DIL
18 | 713121118RU1 | Montáž dilatačního pásku podél stěn, včetně dodávky | m | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.00992 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 1.55 |  |  | POL1_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické (vč.přesunu hmot) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05697 |  | 0.189 |  |  |  | 45.63 |  |  | DIL
19 | 767581801R00 | Demontáž podhledů - kazet | m2 | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.135 |  |  | 0.51 | 13.77 |  |  | POL1_0
|  | 20+7 |  | 27 | [18 empty] | VV | 0
20 | 767582800R00 | Demontáž podhledů - roštů | m2 | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.054 |  |  | 0.1 | 2.7 |  |  | POL1_0
21 | 767584502R00 | Montáž podhledů kazetových na ocel.konstr.60x60 cm | m2 | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.00162 | 0 | 0 |  |  | 0.87 | 23.49 |  |  | POL1_0
22 | 767586201RT1 | Podhled minerální, kazety 60x60 cm | m2 | 13.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0041 | 0.05535 | 0 | 0 |  |  | 0.42 | 5.67 |  |  | POL1_0
|  | náhrada z 50%: | [20 empty] | VV | 0
|  | 1/2*27 |  | 13.5 | [18 empty] | VV | 0
23 | Z01 | D+M ocelový osazovací rám pro stěnu S01 | bm | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
24 | Z02 | D+M ocelový osazovací rám pro stěnu S02 | bm | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00472 |  | 0 |  |  |  | 1.67 |  |  | DIL
25 | 784450061RA0 | Malba ze směsi penetrace 1x,bílá 2x | m2 | 12.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0.00472 | 0 | 0 |  |  | 0.13439 | 1.67 |  |  | POL2_0
|  | doplněk příčky na P3: | [20 empty] | VV | 0
|  | 3,15*(2*0,8+0,4) |  | 6.3 | [18 empty] | VV | 0
|  | ostění příčky S02: | [20 empty] | VV | 0
|  | (3,35+3,15)*0,7 |  | 4.55 | [18 empty] | VV | 0
|  | nadpraží příčky S01a: | [20 empty] | VV | 0
|  | 5,19*0,3 |  | 1.557 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 787 | Prosklené stěny (vč.přesunu hmot) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
26 | S01a | D+M vnitřní prosklená stěna v Al rámu, komplet výrobek SO1a dle výpisu č.D.118.2-01-S001 Schema a standardy a orientační systém | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
27 | S01b | D+M vnitřní prosklená stěna v Al rámu, komplet výrobek SO1b dle výpisu č.D.118.2-01-S001 - Schema a standardy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
28 | S01c | D+M vnitřní prosklená stěna v Al rámu, komplet výrobek SO1c dle výpisu č.D.118.2-01-S001 - Schema a standardy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
29 | S02P | D+M vnitřní prosklená stěna v Al rámu, komplet výrobek SO2 dle výpisu č.D.118.2-01-S001 - Schema a standardy a orientační systém | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 15 | 21
| CELKEM |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
POZNÁMKY UCHAZEČE K ZADÁNÍ
POPUZIV
END

## ESIL
D 118.2 - Vybudování příček v 1. PP |  |  |  |  | ROZPOČET
10 ELEKTROINSTALACE NEOCEŇOVAT - realizace v rámci Nouzového osvětlení celého pavilonu
P.Č. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem
Díl 1 | Svítidla a příslušenství (V ceně dodávky svítidla je zahrnuto svítidlo včetně kompletní výzbroje, světelných zdrojů, startérů, předřadníků a pod. V ceně svítidel je zahrnuta dodávka, vybalení, montáž a veškerý podružný,konstrukční materiál (závěsy,lanka,úchyty,apod.) Součástí dodávky bude i polatek za likvidaci zdrojů + poplatek za likvidaci elektroodpadu. Položky obsahují pomocné zednické práce a kompletační činnost.)
101 | Nouzové svítidlo s piktogramem připojené na stávající CBS, LED svítidlo s piktogramem, 8,8W, min. 261lm, ocel. plech, oboustranná signalizace | ks | 2
102 | Přesun stávajícího svítidla NO. | ks | 1
103. | Doplnění nových nouzových sítidel do softewaru ústředny CBS | h | 3
Celkem za svítidla a příslušenství
Díl 2 | Instalační, úložný a ochranný materiál (Instalace níže uvedeného instalačního materiálu, jako jsou krabice odbočné, protahovací a instalační, kabelové žlaby, kabelové kanály, trubky, svorky atd. obsahuje dodávku, vybalení, montáž a veškerý podružný,konstrukční materiál (závěsy,úchyty, úhelníky,apod.). V ceně je zahrnuta kompletační činnost a podružné zednické práce.)
201 | Krabice odbočná s funkční schopností při požáru | ks | 2
Celkem za instalační, úložný a ochranný materiál
Díl 3 | Kabely a vodiče (Montáž kabelů musí být provedena dle ČSN. Kabely budou uloženy pod omítkou, v konstrukci příček , v SDK stěnách v chráničkách, pevně na příchytkách a volně v roštech v podhledu , pokud není v textu uvedeno jinak. V ceně montáže kabelů je zahrnut i podružný materiál, spojky, pomocné stavební práce a ukončení kabelů v rozváděčích a na svorkách přístrojů, kompletační činnost, včetně součinnosti s ostatními profesemi. )
301 | Kabel s funkční schopností při požáru P60-R -J3x1,5 | m | 30
Celkem za kabely a vodiče
Díl 4 | Ostatní
401. | Výchozí revize | h | 2
402. | Ostatní nepředvídalené práce | h | 1
403. | Demontáže včetně ekologické likvidace odpadu | h | 1
404. | Sekání drážek, kapes a průvlaků | h | 1
405. | Funkční zkoušky, zaškolení obsluhy | h | 1
406. | Kompletační činnost – inženýrská činnost dodavatelská | h | 1
Celkem za ostatní
ELEKTROINSTALACE CELKEM
KOMPONENTY OSAZOVANÉ VIDITELNĚ PODLÉHAJÍ Z HLEDISKA DESIGNU SCHVÁLENÍ ZPRACOVATELEM ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ STAVBY, INVESTOREM A PROCESU VZORKOVÁNÍ MATERIÁLŮ.
CENY JSOU UVÁDĚNY BEZ DPH CENY JSOU UVÁDĚNY JAKO AGREGOVANÉ POLOŽKY ZA MATERIÁL VČETNĚ MONTÁŽE

## SLP
UKB G - SO 118.2 | [7 empty] | SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
12 - SLABOPROUDÉ ROZVODY
P.č. | typové označení | Název položky | MJ | množství | dodávka cena / MJ | dodávka celkem (Kč) | montáž cena / MJ | montáž celkem (Kč)
Díl: | 1 | Elektronická kontrola vstupu - přístupový systém (EKV)
Zařízení (integrováno do ústředny PZTS) ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT KOMPATIBILNÍ SE STÁV.SYSTÉMEM V UKB - ASSET
| V ASSET 10 V KRYTU | Řadič pro připojení snímačů karet, 2 kanály, obsahuje 4 nevyvážené vstupy a 3 výstupy, kompatibilní se čtecí hlavou TWN4 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
| V ASSET 6X2 | Čtecí hlava duál s modulem TWN4, typ 6x2, barva bílá | ks | 3 |  | 0 |  | 0
|  | Konfigurace, zprovoznění, import uživatelů, nastavení podsystémů, veškeré práce nutné k zprovoznění PZTS a EKV | kpl | 1 |  |  |  | 0
|  | Výchozí revize PZTS, EKV | kpl | 1 |  |  |  | 0
|  | Elektromechanický samozamykací zámek (rozteč dle dveří) prostup fail secure, úzký profil Napájecí napětí 12 a 24Vss Odběr - nominální 130 mA Odběr - max. 400 mA Pracovní teplota -20 - 60 °C Signalizace závora zatažená, závora vysunutá, klíč odemyká/volný, klika stisknutá/volná, dveře otevřené/zavřené Výsuv závory 20 mm Backset volitelný 30, 35, 40, 45mm Rozměry přiložené lišty 300x24mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0
|  | EA219 - 10m kabel pro zámky EL420,520,460,560,260,360 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
|  | Dělený čtyřhran osazený 8x9x9x8, délka 160mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0
|  | Protiplech | ks | 3 |  | 0 |  | 0
|  | Systémové kování k zámku | ks | 3 |  | 0 |  | 0
|  | Zálohovaný zdroj 5+ 3+2A (celkový proud max 7A) v krytu pro aku 70Ah | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Akumulátor 38 Ah | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Linkový modul, 8 vstupů, možnost až 8 výstupů | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  | přepěťová ochrana napájecího vstupu 230V do zdroje, typ 3, In=10A, vč. filtru pro jemné odrušení | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Integrace nových prvků do BMS, úprava stáv.vizualizace | kpl | 1 |  |  |  | 0
|  | FTP kabel cat.5E, 4x2x0,5mm, izolace LSOH, uložení ve žlabu nebo trubce | m | 125 |  | 0 |  | 0
|  | Flexibilní kabel 10x2x0,8mm2 - bezhalogenová izolace, B2ca,s1,d0 | m | 45 |  | 0 |  | 0
|  | Napájecí kabel 2x1.5 H05VV-F | m | 115 |  | 0 |  | 0
| Celkem za | 1 Elektronická kontrola vstupu - přístupový systém (EKV) |  |  |  | 0 | 0
Díl: | 2 | Společné trasy
|  | ohebná elektroinstalační trubka pr. 16mm | m | 125 |  | 0 |  | 0
|  | ohebná elektroinstalační trubka pr. 25mm | m | 85 |  | 0 |  | 0
|  | tuhá elektroinstalační trubka pr. 16mm vč. úchytek | m | 20 |  | 0 |  | 0
|  | tuhá elektroinstalační trubka pr. 25mm vč. úchytek | m | 20 |  | 0 |  | 0
|  | hmoždina s páskou pro uchycení kabelů nebo trubek | ks | 420 |  | 0 |  | 0
|  | krabicová rozvodka z izolantu, IP44, vč. vývodek a svorkovnic | ks | 4 |  | 0 |  | 0
|  | protipožární ucpávky, max. EI-60, spěňovací hmoty a minerální deksy s protipožárním povlakem, označovací štítky. Systémové řešení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
|  | pomocný instalační materiál | kpl | 1 |  | 0
| Celkem za | 2 Společné trasy |  |  |  | 0 | 0
Díl: | 3 | HZS
|  | koordinace prací s ostatními profesemi | hod | 4 |  |  |  | 0
|  | stavební přípomoce, zahrnuje průrazy, vysekání drážek včetně hrubého zapravení | hod | 4 |  |  |  | 0
|  | výchozí revize NN | hod | 8 |  |  |  | 0
|  | přesuny hmot | hod | 2 |  |  |  | 0
|  | Vzorkování Položka zahrnuje veškeré náklady na přípravu vzorkování, náklady spojené s odsouhlasením nabízeného systému uživatelem, doložení atestů a certifikátů a veškeré další práce nutné k zajištění plné funkčnosti systému a řádného předání objednateli, včetně počítání hladiny akustického tlaku | kpl | 1 |  |  |  | 0
|  | Individuální zkoušky Položka obsahuje povinné individuální zkoušky nutné k prokázání bezchybné funkčnosti díla; provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech; denní zápisy budou obsahovat popis zkoušené technologie, včetně fyzické kontroly prvků; o ukončení zkoušky bude sepsán závěrečný protokol | kpl | 1 |  |  |  | 0
|  | Komplexní zkoušky Položka obsahuje povinné komplexní zkoušky celého díla za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla v rámci vzájemně propojených a na sebe navazujících systémů | kpl | 1 |  |  |  | 0
|  | Zkušební provoz Položka zahrnuje náklady na přítomnost technika během zkušebního provozu systému, včetně odstraňování závad a nedodělků, které zkušební provoz prokáže | kpl | 1 |  |  |  | 0
|  | Zaškolení obsluhy Položka zahrnuje veškeré náklady spojené se zaškolením obsluhy a údržby systému | kpl | 1 |  |  |  | 0
|  | dopravné | kpl | 1 |  |  |  | 0
|  | dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  |  |  | 0
| Celkem za | 3 HZS |  |  |  |  | 0
| Celkem za | montáž |  |  |  | 0
| Celkem za | dodávku |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0