## Krycí list - NABÍDKOVÁ CENA
NABÍDKOVÁ CENA
Rozpočet: | Servis zařízení VZT a chlazení v areálu UKB
Název veřejné zakázky:
SERVIS ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY A CHLAZENÍ V AREÁLU UNIVERZITNÍHO KAMPUSU BOHUNICE
Druh veřejné zakázky
Služby
Druh zadávacího řízení
Nadlimitní
Objednatel : | Masarykova univerzita
Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
00216224
Místo plnění: | Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 5, 625 00 Brno
Zhotovitel :
VÝPOČET NABÍDKOVÉ CENY: (Nabídková cena je součtem následujících položek za 4 roky)
- cena za pravidlený servis a cena za čištění výustí - cena za dodávku a výměnu filtrů - cena za standardní a havarijní opravy
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Položka |  |  | Cena v Kč bez DPH / 1 rok | Cena v Kč bez DPH / 4 roky
Cena celkem bez DPH za pravidelný servis a čištění výustí na všech pavilonech |  |  | 0 | 0
Filtry (dodávka, výměna, ekologická likvidace) - všechny objekty |  |  | 0 | 0
Cena celkem za standardní a havarijní opravy zařízení mimo pravidelný servis |  |  | 0 | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : | 0
DPH |  | 21 | % činí : | 0
Základ pro DPH |  | 15 | % činí : | 0
DPH |  | 15 | % činí : | 0
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM V KČ BEZ DPH |  |  |  | 0

## VZT servis
PŘÍLOHA Č. 1: Seznam zařízení a četnost servisních úkonů
D29
Číslo / umístění zařízení | Popis činnosti | Typ jednotky | Počet kusů | Cena v Kč bez DPH za kus | Četnost |  |  |  | Cena v Kč |  |  |  | Cena v Kč bez DPH celkem / rok | Cena v Kč bez DPH celkem za čištění výustí (pro potřeby hodnocení předpoklad 1x ročně)
[5 empty] | I.Q | II.Q | III.Q | IV.Q | I.Q | II.Q | III.Q | IV.Q
Zařízení č.1 - Větrání laboratoří východ, 1.PP až 3.NP
1.1 | Vzduchotechnická jednotka v sestavě : přívodní jednotka, odvodní jednotka, hydrobox, pomocné výměníky tepla a chladu Parametry : Přívod - 23.500 m3/hod, ext.p=700 Pa Odvod - 23.500 m3/hod, ext.p=800 Pa | FlaktWoods | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5, 1.2.7, 1.2.13, 1.2.16, 1.2.18, 1.2.19 1.2.20 | Jednotka FanCoil do 1,9 kW - kazetová do podhledu, pouze chlazení | Daikin | 7 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.20 1.2.27, 1.2.31 1.2.32 | Jednotka FanCoil do 2,9 kW - kazetová do podhledu, pouze chlazení | Daikin | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.11, 1.2.22, 1.2.29, 1.2.30 | Jednotka FanCoil do 3,1 kW - kazetová do podhledu, pouze chlazení | Daikin | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.23, 1.2.24, 1.2.25, 1.2.26 | Jednotka FanCoil do 3,8 kW - kazetová do podhledu, pouze chlazení | Daikin | 7 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | Jednotka FanCoil do 4,1 kW - kazetová do podhledu, pouze chlazení | Daikin | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Jednotka FanCoil do 4,9 kW - kazetová do podhledu, pouze chlazení | Daikin | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.8 1.2.21 | Jednotka FanCoil do 5,7 kW - kazetová do podhledu, pouze chlazení | Daikin | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.12 1.2.14 | Jednotka FanCoil do 1,7 kW - uložení rohové pod podhled, pouze chlazení | Daikin | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.9 1.2.10 1.2.15 | Jednotka FanCoil do 6 kW - uložení rohové pod podhled, pouze chlazení | Daikin | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.34 | Jednotka FanCoil do 3,9 kW - uložení rohové pod podhled, chlazení + elektr.dohřev | Daikin | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.17 | Jednotka FanCoil do 2,9 kW - uložení rohové pod podhled, pouze chlazení | Daikin | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Elektrický parní zvlhčovač, Mw=80 kg | Flair | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Elektrický parní zvlhčovač, Mw=60 kg | Flair | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Elektrický parní zvlhčovač, Mw=2 kg | Flair | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Adsorbční odvlhčovač, Mw=0,5 kg/hod | Flair | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | Kloubový odsávací systém, rádius do 3m, Qvo=150 m3/hod, 130 Pa | WEMAC | 7 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | Elektrický trubní ohřívač, Qt=2 kW, plynulá regulace | Profiklima | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2 | Elektrický trubní ohřívač, Qt=1,5 kW, plynulá regulace | Profiklima | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | Elektrický trubní ohřívač, Qt=1 kW, plynulá regulace | Profiklima | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4 | Elektrický trubní ohřívač, Qt=1 kW, plynulá regulace | Profiklima | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.5 | Elektrický trubní ohřívač, Qt=2 kW, plynulá regulace | Profiklima | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | Elektrický trubní ohřívač, Qt=2 kW, plynulá regulace | Profiklima | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | Elektrický trubní ohřívač, Qt=3 kW, plynulá regulace | Profiklima | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.8 | Elektrický trubní ohřívač, Qt=3 kW, plynulá regulace | Profiklima | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.9 | Elektrický trubní ohřívač, Qt=2 kW, plynulá regulace | Profiklima | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.10 | Chladič vodní, Qch= 3kW, zabudovaný do potrubí | Profiklima | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1 | Elektronický regulátor přívodu vzduchu vel.315 - vybavení pro systém Labcontrol | TROX | 6 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.2 | Elektronický regulátor přívodu vzduchu vel.250 - vybavení pro systém Labcontrol | TROX | 5 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.3 | Elektronický regulátor přívodu vzduchu vel.200 - vybavení pro systém Labcontrol | TROX | 5 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4 | Elektronický regulátor přívodu vzduchu vel.160 - vybavení pro systém Labcontrol | TROX | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.5 | Elektronický regulátor odvodu vzduchu z digestoří, plastový, vel.250 - vybavený pro systém Labcontrol, včetně obslužného terminálu a čidla rychlosti | TROX | 36 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.37 | cirkulační laminární skříň, 1800x900x2300 - laminární pole zabudované v pevné skříni s prosklenými dvířky - 3x 230V - 10ks perforovaných polic pro filtry - HEPA filtry H11, v=0,25m/s - barevné provedení shodné s digestoří |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.41 | odsávaná skříň s prosklenými dvířky, 1800x900x2300 - 10ks perforovaných polic pro filtry - 3x 230V - permanentní odtah - nasávání podtlakem přes mřížky ve dveřích skříňky - barevné provedení shodné s digestoří |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.7 | Velkoplošná výustka, vel.1500x600 |  | 22 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č.2 - Větrání laboratoří západ, 1.PP až 3.NP
2.1 | Vzduchotechnická jednotka v sestavě : přívodní jednotka, odvodní jednotka, hydrobox, pomocné výměníky tepla a chladu Parametry : Přívod - 29.600 m3/hod, ext.p=700 Pa Odvod - 29.600 m3/hod, ext.p=700 Pa | FlaktWoods | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.20 | Jednotka FanCoil do 1,9 kW - kazetová do podhledu, pouze chlazení | Daikin | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1, 2.2.2, 2.2.21, 2.2.26 | Jednotka FanCoil do 2,9 kW - kazetová do podhledu, pouze chlazení | Daikin | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.8 2.2.28 | Jednotka FanCoil do 3,1 kW - kazetová do podhledu, pouze chlazení | Daikin | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.29 | Jednotka FanCoil do 3,3 kW - kazetová do podhledu, pouze chlazení | Daikin | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4, 2.2.23 2.2.24, 2.2.30 | Jednotka FanCoil do 3,8 kW - kazetová do podhledu, pouze chlazení | Daikin | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.10 2.2.11 2.2.12 | Jednotka FanCoil do 4,1 kW - kazetová do podhledu, pouze chlazení | Daikin | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.13 2.2.14 2.2.15 | Jednotka FanCoil do 4,4 kW - kazetová do podhledu, pouze chlazení | Daikin | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.9 | Jednotka FanCoil do 4,9 kW - kazetová do podhledu, pouze chlazení | Daikin | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.25 | Jednotka FanCoil do 5,7 kW - kazetová do podhledu, pouze chlazení | Daikin | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.18 2.2.19 2.2.22, 2.2.27 | Jednotka FanCoil do 2,9 kW - uložení rohové pod podhled, pouze chlazení | Daikin | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Jednotka FanCoil do 3,9 kW - uložení rohové pod podhled, pouze chlazení | Daikin | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.16 2.2.17 | Jednotka FanCoil do 5,96 kW - uložení rohové pod podhled, pouze chlazení | Daikin | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Elektrický parní zvlhčovač, Mw=80 kg | Flair | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Elektrický parní zvlhčovač, Mw=80 kg | Flair | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | Kloubový odsávací systém, rádius do 3m, Qvo=150 m3/hod, 130 Pa | WEMAC | 19 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | Elektrický trubní ohřívač, Qt=2 kW, plynulá regulace | Profiklima | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2 | Elektrický trubní ohřívač, Qt=6 kW, plynulá regulace | Profiklima | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3 | Elektrický trubní ohřívač, Qt=4 kW, plynulá regulace | Profiklima | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.5 | Elektrický trubní ohřívač, Qt=2 kW, plynulá regulace | Profiklima | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.6 | Elektrický trubní ohřívač, Qt=4 kW, plynulá regulace | Profiklima | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.7 | Elektrický trubní ohřívač, Qt=2 kW, plynulá regulace | Profiklima | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1 | Elektronický regulátor přívodu vzduchu vel.400 - vybavení pro systém Labcontrol | TROX | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.2 | Elektronický regulátor přívodu vzduchu vel.315 - vybavení pro systém Labcontrol | TROX | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.3 | Elektronický regulátor přívodu vzduchu vel.250 - vybavení pro systém Labcontrol | TROX | 5 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.4 | Elektronický regulátor přívodu vzduchu vel.200 - vybavení pro systém Labcontrol | TROX | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.5 | Elektronický regulátor přívodu vzduchu vel.125 - vybavení pro systém Labcontrol | TROX | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.6 | Elektronický regulátor přívodu vzduchu vel.500x400 - vybavení pro systém Labcontrol | TROX | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.7 | Elektronický regulátor odvodu vzduchu z digestoří, plastový, vel.250 - vybavený pro systém Labcontrol, včetně obslužného terminálu a čidla rychlosti | TROX | 37 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Kapsový filtr třídy G4, vestavený do potrubí, včetně servisního víka, Qvo=150 m3/hod |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č.3 - Větrání posluchárny a počítačové učebny, 2.NP, 3.NP
3.1.1 | Kompaktní vzduchotechnická jednotka, Qv=2000m3/hod - zavěšená pod stropem - v sestavě : přívod s filtrem a dopravními ventilátory, odvod s dopravními ventilátory, účinný deskový rekuperátor | Daikin | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Kompaktní vzduchotechnická jednotka, Qv=2000m3/hod - zavěšená pod stropem - v sestavě : přívod s filtrem a dopravními ventilátory, odvod s dopravními ventilátory, účinný deskový rekuperátor | Daikin | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 až 3.2.16 | Jednotka FanCoil do 4,1 kW - kazetová do podhledu, pouze chlazení | Daikin | 16 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 | Diagonální ventilátor do potrubí, Qv=2000m3/hod, p=200Pa | Elektrodesign | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | Diagonální ventilátor do potrubí, Qv=2000m3/hod, p=200Pa | Elektrodesign | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.3 | Diagonální ventilátor do potrubí, Qv=2000m3/hod, p=200Pa | Elektrodesign | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.4 | Diagonální ventilátor do potrubí, Qv=2000m3/hod, p=200Pa | Elektrodesign | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1 | Elektrický ohřívač do potrubí, Qt=7 kW, plynulá regulace | Profiklima | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.2 | Elektrický ohřívač do potrubí, Qt=7 kW, plynulá regulace | Profiklima | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č.13 - Systém chlazení VRV – technické místnosti, 1.PP
13.2.1 | Venkovní kondenzační jednotka RXYQ14PA | Daikin | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.2.2, 13.2.3 13.2.5, 13.2.6 | Vnitřní nástěnná jednotka, Qch=3,8kW, včetně ovladače | Daikin | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.2.4 | Vnitřní nástěnná jednotka, Qch=5,4kW, včetně ovladače | Daikin | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.2.7, 13.2.8 | Vnitřní nástěnná jednotka, Qch=7,1kW, včetně ovladače | Daikin | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.2.9 | Vnitřní nástěnná jednotka, Qch=2,8kW, včetně ovladače | Daikin | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.2.10, 13.2.11 | Vnitřní nástěnná jednotka, včetně ovladače | Daikin | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zdroj a rozvody chladu
| Chladící stroj s vodou chlazeným kondenzátorem DAIKIN typ EWWD500I-XS, chladivo R 134a, výkon 425,8kW, příkon P=147,6kW, 50Hz, 3x400V, CHV 7/12°C, Hmotnost 3156kg, rozměry 600x600x1200 mm, včetně Karta pro napojeni chilleru na Bacnet protokol - EKBMSMBA | Daikin | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kondenzátor CABERO výkon 287kW, příkon P=11,52kW, 50Hz, 3x400V, Hmotnost 1710 kg, rozměry 8100x2291x1430 mm, Hladina akust. tlaku v 5m 58dB(A), Příslušenství: Spolecný servisní vypínac pro 2 ventilátory, Kompaktní rozvaděč GKS 25/4 | Cabero | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Oběhové čerpadlo GRUNDFOS TP 100-250/4, Q=122,5m3/hod, H=17m, 3N-400V, 50Hz, P=11kW , včetně připojovacího šroubení | Grundfos | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Oběhové čerpadlo GRUNDFOS TP 100-90/4, Q=71m3/hod, H=6m, 3N-400V, 50Hz, P=2,2kW , včetně připojovacích protipřírub | Grundfos | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Oběhové čerpadlo GRUNDFOS TP 80-210/2, Q=41,2m3/hod, H=17m, 3N-400V, 50Hz, P=4kW , včetně připojovacích protipřírub | Grundfos | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Akumulační nádoba CHV12°C atypická, PN 6, V=2m3, 2xhrdlo DN 200/6 odkalení DN100/6, odvzdušnění DN 3/8", revizní otvor d= 450 mm, materiál ocel, uvnitř bez nátěru, vně 2x základní, včetně návarků, přírub |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Oběhové čerpadlo GRUNDFOS TPE 100-170/4-S, Q=78m3/hod, H=13m, 3N-400V, 50Hz, P=5,5kW , včetně připojovacích protipřírub | Grundfos | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Oběhové čerpadlo GRUNDFOS TP 80-110/4, Q=35,6m3/hod, H=9m, 3N-400V, 50Hz, P=2,2kW , včetně připojovacích protipřírub | Grundfos | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Oběhové čerpadlo GRUNDFOS CRN 3-7, Q=2m3/hod, H=35m, 3N-400V, 50Hz, P=0,55kW , včetně připojovacích protipřírub | Grundfos | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Deskový výměník CHV0/5-CHV7/12°C, Q=209kW |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Plastová nádoba doplňování glykolu 500 litrů |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tlaková expanzní nádoba Reflex N 100/6, objem 200 litrů, PN6 | Reflex | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tlaková expanzní nádoba Reflex S 200/10, objem 100 litrů, PN10, | Reflex | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vložkový filtr doplňovací vody DN 1", PN10, porozita 100 μm, včetně připojovacích šroubení |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č.4 (4.2.1, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.11, 4.2.12, 4.2.13) | Jednotka FanCoil do 2,9 kW, kazetová do podhledu, pouze chlazení | Daikin | 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.9, 4.2.10 | Jednotka FanCoil do 3,1 kW, kazetová do podhledu, pouze chlazení | Daikin | 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č.5 (5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6) | Jednotka FanCoil do 3,1 kW, kazetová do podhledu, pouze chlazení | Daikin | 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č.6 - 6.4.1 | Radiální ventilátor do potrubí, Qv=360m3/hod, p=290Pa | Elektrodesign | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č.6 - 6.4.2 | Radiální ventilátor do potrubí, Qv=290m3/hod, p=320Pa | Elektrodesign | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č.6 - 6.4.3 | Radiální ventilátor do potrubí, Qv=410m3/hod, p=250Pa | Elektrodesign | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č.6 - 6.4.4 | Radiální ventilátor do potrubí, Qv=410m3/hod, p=250Pa | Elektrodesign | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č.6 - 6.4.5 | Radiální ventilátor do potrubí, Qv=410m3/hod, p=250Pa | Elektrodesign | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č.6 - 6.4.6 | Radiální ventilátor do potrubí, Qv=280m3/hod, p=320Pa | Elektrodesign | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č.6 - 6.4.7 | Radiální ventilátor do potrubí, Qv=400m3/hod, p=250Pa | Elektrodesign | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č.6 - 6.4.8 | Radiální ventilátor do potrubí, Qv=400m3/hod, p=250Pa | Elektrodesign | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č.6 - 6.4.9 | Radiální ventilátor do potrubí, Qv=400m3/hod, p=250Pa | Elektrodesign | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č.6 - 6.4.10 | Radiální ventilátor do potrubí, Qv=550m3/hod, p=300Pa | Elektrodesign | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č.6 - 6.4.11 | Radiální ventilátor do potrubí, Qv=550m3/hod, p=300Pa | Elektrodesign | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č.7 - 7.4.1 | Diagonální ventilátor do potrubí, Qv=100m3/hod, p=90Pa | Elektrodesign | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č.7 - 7.4.2 | Diagonální ventilátor do potrubí, Qv=100m3/hod, p=90Pa | Elektrodesign | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č.8 - 8.4.1 | Diagonální ventilátor do potrubí, Qv=100m3/hod, p=90Pa | Elektrodesign | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č.8 - 8.4.2 | Diagonální ventilátor do potrubí, Qv=100m3/hod, p=90Pa | Elektrodesign | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č.9 - 9.4.1 | Radiální ventilátor plastový, Qv=960m3/hod, p=400Pa, Exe provedení, řízen FM | FORT | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č.10 - 10.4.1 | Radiální ventilátor pro napojení do potrubí, Qv=9200m3/hod, p=400Pa | Elektrodesign | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č.10 - 10.4.1 | Radiální ventilátor pro napojení do potrubí, kontrola provozuschopnosti PBZ - zařízení slouží k odvětrání CHÚC | Elektrodesign | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č.10 - 10.4.2 | Radiální ventilátor pro napojení do potrubí, Qv=9900m3/hod, p=400Pa | Elektrodesign | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č.11 - 11.4.1 | Radiální ventilátor plastový, Exe, Qv=140m3/hod, p=450Pa, řízen FM | FORT | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č.11 - 11.4.2 | Radiální ventilátor plastový, Exe, Qv=190m3/hod, p=420Pa, řízen FM | FORT | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č.11 - 11.4.3 | Radiální ventilátor plastový, Exe, Qv=560m3/hod, p=250Pa, řízen FM | FORT | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č.12 - 12.4.1 | Diagonální ventilátor do potrubí , Qv=200m3/hod, p=160Pa | Elektrodesign | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č.14 - 14.4.1 | Diagonální ventilátor do potrubí, Qv=500m3/hod, p=250Pa | Elektrodesign | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č.14 - 14.2.1 | Jednotka FanCoil do 3,9 kW, uložení rohové pod podhled, chlazení | Daikin | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č.15 - 15.4.1 | Diagonální ventilátor do potrubí, Qv=200m3/hod, p=200Pa | Elektrodesign | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č.16 - 16.4.1 | Radiální ventilátor do potrubí, Qv=2000m3/hod, p=350Pa | Elektrodesign | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č.17 - 17.4.1 | Diagonální ventilátor do potrubí , Qv=200m3/hod, p=160Pa | Elektrodesign | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č.18 - 18.4.1 | Diagonální ventilátor do potrubí , Qv=200m3/hod, p=160Pa | Elektrodesign | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č.19 - 19.4.1 | Radiální ventilátor do potrubí, Qv=1600 m3/hod, p=210Pa | Elektrodesign | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č.19 - 19.4.2 | Radiální ventilátor do potrubí 355L, 0,28kW, 1350ot/min | Elektrodesign | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č.20 - 20.4.1 | Radiální ventilátor plastový, Qv=540 m3/hod, p=350Pa | FORT | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č.21 - 21.4.1 | Malý axiální ventilátor pro osazení na stěnu, Qv=250Pa, p=50Pa |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena celkem v Kč bez DPH |  |  |  | Cena v Kč I.Q: 0; Cena v Kč II.Q: 0; Cena v Kč III.Q: 0; Cena v Kč IV.Q: 0 | 0 | 0
D29 BB (zařízení je v záruce do 10.6.2025)
Číslo / umístění zařízení | Popis činnosti | Typ jednotky | Počet kusů | Cena v Kč bez DPH za kus | Četnost I.Q: Četnost; Cena v Kč I.Q: Cena v Kč | Cena v Kč bez DPH celkem / rok | Cena v Kč bez DPH celkem za čištění výustí (pro potřeby hodnocení předpoklad 1x ročně)
[5 empty] | I.Q | II.Q | III.Q | IV.Q | I.Q | II.Q | III.Q | IV.Q
2S110 | Chiller Daikin EWWQ064KBW1N | Daikin | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1S119 | Suchý chladič Guntner GFHC RD 080.1/22 | Guntner | 2 |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1S110 | VZT jednotka Bosch | Bosch | 3 |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilátory |  | 12 |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tepelné výměníky kapalina- vzduch topné/chladící |  | 3 |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tepelné výměníky chladivo vzduch |  | 4 |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Střecha D29 | Kondenzační jednotky FUJITSU AJY144LELAH | Fujitsu | 2 |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1S119 | Kondenzační jednotky JDK R513A IH-51-SD3.G/002 | JDK | 2 |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1S110 | Condair RS10, RS60 | Condair | 2 |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Klimatizační jednotky vnitřní Daikin FXF, FXA | Daikin | 15 |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Klimatizační jednotky vnitřní Daikin FHA, FAA | Daikin | 7 |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Střecha D29 | Klimatizace venkovní jednotka Daikin R410 AXYQ20U7Y1B | Daikin | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Střecha D29 | Klimatizace venkovní jednotky Daikin RZAG 125M7Y1B | Daikin | 7 |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena celkem v Kč bez DPH |  |  |  | Cena v Kč I.Q: 0; Cena v Kč II.Q: 0; Cena v Kč III.Q: 0; Cena v Kč IV.Q: 0 | 0 | 0
F37 SIMU (zařízení je v záruce do 15.3.2026)
Číslo / umístění zařízení | Popis činnosti | Typ jednotky | Počet kusů | Cena v Kč bez DPH za kus | Četnost I.Q: Četnost; Cena v Kč I.Q: Cena v Kč | Cena v Kč bez DPH celkem / rok | Cena v Kč bez DPH celkem za čištění výustí (pro potřeby hodnocení předpoklad 1x ročně)
[5 empty] | I.Q | II.Q | III.Q | IV.Q | I.Q | II.Q | III.Q | IV.Q
2S07a, 2S07b | REMAK klimatizační jednotky AERO MASTER XP28 | REMAK | 3 |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2S07a | REMAK klimatizační jednotky AERO MASTER XP17 | REMAK | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | DUPLEX 500 Multi Eco | Atrea | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Regulátor VAV typ TVR | TROX | 116 |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Regulátor VAV typ TVT | TROX | 28 |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Stropní indukční výustě typ DID 632 | TROX | 373 |  | Dle potřeby |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1S12, 1S10, 2S10, 2S12, 2S11, 2S06, 253, 538, | Ventilátory KE/KT | Systemair | 10 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2S03, 1S51 | Ventilátory AXC,AXCBF | Systemair | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2S03, 1S51 | Ventilátory AXC,AXCBF - kontrola provozuschopnosti PBZ - zařízení slouží k odvětrání CHÚC | Systemair | 3 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Regulační klapky těsné | Systemair | 22 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nástěnná split jednotka SAMSUNG | Samsung | 4 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1S10, střecha | Venkovní split jednotka | Samsung | 6 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
444, 413, 116, 456 | Chladící meziracková jednotka | RITTAL | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
444, 413, 116, 456 | Vnitřní kondenzátory RITTAL | RITTAL | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
střecha, 1S10 | Venkovní kondenzační jednotka DAIKIN | Daikin | 4 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | Elektrické ohřívače | REMAK | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena celkem v Kč bez DPH |  |  |  | Cena v Kč I.Q: 0; Cena v Kč II.Q: 0; Cena v Kč III.Q: 0; Cena v Kč IV.Q: 0 | 0 | 0
Celkový souhrn
[5 empty] | Četnost I.Q: OBJEKT (PAVILON); Cena v Kč I.Q: Cena v Kč bez DPH | Cena celkem za pravidelnou údržbu v Kč bez DPH / rok | Cena celkem za čištění výustí v Kč bez DPH / rok
[9 empty] | l Q | II Q | III Q | IV Q
[5 empty] | D29 |  | A31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | D29 BB |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | F37 SIMU |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Cena v Kč IV.Q: Cena celkem bez DPH za pravidelnou údržbu / 1 rok |  | 0
[5 empty] | Cena v Kč IV.Q: Cena celkem bez DPH za čištění výustí / 1 rok |  | 0
[5 empty] | Cena v Kč IV.Q: Cena celkem bez DPH za pravidelnou údržbu a čištění výustí na všech pavilonech / 1 rok |  | 0

## VZT filtry
PŘÍLOHA Č. 2: Filtry
Obecné požadavky:
Jednotlivé filtry musí splňovat následující požadavky a zhotovitel je povinen na vyžádání tyto skutečnosti náležitým způsobem doložit:
a) zkoušky požárně technických charakteristik
b) hygienická nezávadnost filtrů
c) atest akreditované laboratoře dle EN 779 na filtr nebo na použitý filtrační materiál (nevztahuje na uhlíkové filtry)
d) prohlášení o shodě dle ČSN EN 10204 čl. 2.1
D29
Pozice P.D. | Název a charakteristika | M.j. | Počet | Předpokládaná četnost výměn / rok | Cena za 1 ks filtru v Kč bez DPH | Cena v Kč bez DPH za výměnu 1 ks filtru | Cena v Kč bez DPH celkem
51.3.1, 52.3.1 | Kapsový filtr F5 syntetický 592x592x400/8 | ks | 12 | 2 |  |  | 0
51.3.1, 52.3.1 | Kapsový filtr F5 syntetický 592x287x400/8 | ks | 6 | 2 |  |  | 0
51.3.1, 52.3.1 | Kapsový filtr F5 syntetický 287x592x400/4 | ks | 4 | 2 |  |  | 0
51.3.1, 52.3.1 | Kapsový filtr F5 syntetický 287x287x400/4 | ks | 2 | 2 |  |  | 0
51.3.2, 52.3.2 | Kapsový filtr F9 skelné vlákno 592x592x534/12 EUROVENT CERTIFIKATION | ks | 12 | 2 |  |  | 0
51.3.2, 52.3.2 | Kapsový filtr F9 skelné vlákno 592x287x534/12 EUROVENT CERTIFIKATION | ks | 6 | 2 |  |  | 0
51.3.2, 52.3.2 | Kapsový filtr F9 skelné vlákno 287x592x534/6 EUROVENT CERTIFIKATION | ks | 4 | 2 |  |  | 0
51.3.2, 52.3.2 | Kapsový filtr F9 skelné vlákno 287x287x534/6 EUROVENT CERTIFIKATION | ks | 2 | 2 |  |  | 0
51.3.3, 52.3.3 | Kapsový filtr F5 syntetický 592x592x600/8 | ks | 12 | 2 |  |  | 0
51.3.3, 52.3.3 | Kapsový filtr F5 syntetický 592x287x600/8 | ks | 6 | 2 |  |  | 0
51.3.3, 52.3.3 | Kapsový filtr F5 syntetický 287x592x600/4 | ks | 4 | 2 |  |  | 0
51.3.3, 52.3.3 | Kapsový filtr F5 syntetický 287x287x600/4 | ks | 2 | 2 |  |  | 0
Náklady na dodávku a výměnu filtrů celkem | [6 empty] | 0
D29 BB
Pozice P.D. | Název a charakteristika | M.j. | Počet | Předpokládaná četnost výměn / rok | Cena za 1 ks | Cena za výměnu 1 ks filtru | Cena za výměnu celkem
VZT 1.1.1 501.FP3 | M5 592x592x450 ePM10-50% | ks | 4 | 2 |  |  | 0
VZT 1.1.1 501.FP5 | F9 592x592x580 ePM1-85% | ks | 2 | 2 |  |  | 0
VZT 1.1.1 501.FP5 | F9 592x287x580 ePM1-85% | ks | 2 | 2 |  |  | 0
VZT 1.1.1 501.FP3 | G4 592x287x360 COARSE-80% | ks | 2 | 2 |  |  | 0
VZT 1.1.1 501.FP3 | G4 592x592x360 COARSE-80% | ks | 2 | 2 |  |  | 0
VZT 2.1.1 502.FP1a | M5 592x287x450 ePM10-50% | ks | 2 | 2 |  |  | 0
VZT 2.1.1 502.FP1a | M5 592x592x450 ePM10-50% | ks | 2 | 2 |  |  | 0
VZT 2.1.1 502.FP1b | F9 592-287-580 ePM1-85% | ks | 2 | 2 |  |  | 0
VZT 2.1.1 502.FP1b | F9 592x592x580 ePM1-85% | ks | 2 | 2 |  |  | 0
VZT 2.1.1 502.FP2a | M5 592x287x450 ePM10-50% | ks | 2 | 2 |  |  | 0
VZT 2.1.1 502.FP2a | M5 592x592x450 ePM10-50% | ks | 2 | 2 |  |  | 0
VZT 2.1.1 502.FP2b | F9 592x287x580 ePM1-85% | ks | 2 | 2 |  |  | 0
VZT 2.1.1 502.FP2b | F9 592x592x580 ePM1-85% | ks | 2 | 2 |  |  | 0
Náklady na dodávku a výměnu filtrů celkem | [6 empty] | 0
F37 SIMU
Pozice P.D. | Název a charakteristika | M.j. | Počet | Předpokládaná četnost výměn / rok | Cena za 1 ks | Cena za výměnu 1 ks filtru | Cena za výměnu celkem
VZT 1 | Filtrační vložka M5 287x592x360 XPNS 28/5 (K) | ks | 4 | 2 |  |  | 0
VZT 1 | Filtrační vložka M5 592x592x360 XPNS 28/5 (K) | ks | 8 | 2 |  |  | 0
VZT 1 | Filtrační vložka F7 287x592x550 XPNS 28/7 | ks | 2 | 2 |  |  | 0
VZT 1 | Filtrační vložka F7 592x592x550 XPNS 28/7 | ks | 4 | 2 |  |  | 0
VZT 2 | Filtrační vložka M5 287x592x360 XPNS 28/5 (K) | ks | 4 | 2 |  |  | 0
VZT 2 | Filtrační vložka M5 592x592x360 XPNS 28/5 (K) | ks | 8 | 2 |  |  | 0
VZT 2 | Filtrační vložka F7 287x592x550 XPNS 28/7 | ks | 2 | 2 |  |  | 0
VZT 2 | Filtrační vložka F7 592x592x550 XPNS 28/7 | ks | 4 | 2 |  |  | 0
VZT 3 | Filtrační vložka M5 287x592x360 XPNS 28/5 (K) | ks | 4 | 2 |  |  | 0
VZT 3 | Filtrační vložka M5 592x592x360 XPNS 28/5 (K) | ks | 8 | 2 |  |  | 0
VZT 3 | Filtrační vložka F7 287x592x550 XPNS 28/7 | ks | 2 | 2 |  |  | 0
VZT 3 | Filtrační vložka F7 592x592x550 XPNS 28/7 | ks | 4 | 2 |  |  | 0
VZT 4 | Filtrační vložka M5 287x592x360 XPNS 17/5 (K) | ks | 2 | 2 |  |  | 0
VZT 4 | Filtrační vložka M5 592x592x360 XPNS 17/5 (K) | ks | 2 | 2 |  |  | 0
VZT 4 | Filtrační vložka F7 287x592x550 XPNS 28/7 | ks | 4 | 2 |  |  | 0
VZT 4 | Filtrační vložka F7 592x592x550 XPNS 28/7 | ks | 4 | 2 |  |  | 0
VZT 5 | Filtrační vložka M5 750 x 295 x 96 | ks | 1 | 2 |  |  | 0
VZT 5 | Filtrační vložka M5 750 x 450 x 96 | ks | 3 | 2 |  |  | 0
VZT 5 | Filtrační vložka F7 750 x 295 x 96 | ks | 1 | 2 |  |  | 0
VZT 5 | Filtrační vložka F7 750 x 450 x 96 | ks | 3 | 2 |  |  | 0
VZT 37 | Filtrační vložka G4 MFRR 100 | ks | 1 | 2 |  |  | 0
Náklady na dodávku a výměnu filtrů celkem | [6 empty] | 0
Filtry (dodávka, výměna, ekologická likvidace) - všechny objekty |  |  |  |  | Cena v Kč bez DPH celkem / rok
Celkem v Kč bez DPH | [5 empty] | 0

## Opravy - HZS
PŘÍLOHA Č. 3: Opravy / hodinová sazba
Název a charakteristika | M.j. | Předpokládaný počet za rok | Maximální hodinová sazba v Kč bez DPH * | Hodinová sazba v Kč bez DPH (cena za 1 hod.) | Cena v Kč bez DPH celkem
Hodinová sazba za havarijní opravy zařízení dle ust. III.4..c.2.1 Předlohy smlouvy | hod | 20 | 700 |  | 0
Hodinová sazba za standardní opravy zařízení dle ust. III.4..c.2.2 Předlohy smlouvy | hod | 200 | 1400 |  | 0
Cena celkem za standardní a havarijní opravy zařízení mimo pravidelný servis |  |  |  |  | Cena v Kč bez DPH celkem / rok
Celkem v Kč bez DPH |  |  |  |  | 0
* Jedná se o maximální přípustnou cenu za 1 hod. poskytovaných prací mimo pravidelný servis. Tuto cenu nesmí účastník překročit