## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 50215017 | MU Brno, kampus-vestavba A18 a A19
| Objekt: |  | BHA19 | A19
263 | Rozpočet: |  | BHA19-D.1.4.6.08 | Měření a regulace
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | BHA19 | A19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | BHA19-D.1.4.6.08 | Měření a regulace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 0101 | Řídící systém |  |  | HSV |  |  | 0
| 0102 | Periferie |  |  | PSV |  |  | 0
| 0103 | Rozvaděč |  |  | PSV |  |  | 0
| 0104 | Montážní materiál |  |  | PSV |  |  | 0
| 1850 | Práce - software na zakázky |  |  | MON |  |  | 0
| 1860 | Elektromontážní práce |  |  | MON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| 1840 | Práce - projektování zakázky |  |  | ON |  |  | 0
| 1866 | Práce - vedení zakázek |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## BHA19 BHA19-D.1.4.6.08 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 50215017 | MU Brno, kampus-vestavba A18 a A19 | [24 empty] | STA
O: | BHA19 | A19 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | BHA19-D.1.4.6.08 | Měření a regulace | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 0101 | Řídící systém |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 |  | CPU řídícího systému se 4-mi rozšiřujícími sloty | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
2 |  | Rozšiřující modul ŘS, 8DI | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
3 |  | Rozšiřující modul ŘS, 4UI, 4UO | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
4 |  | Rozšiřující modul ŘS, 4UI, 4BO (triak) | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
5 |  | Patice ŘS pro 8 modulů | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
6 |  | IRC regulátor, komunikace BACnet MSTP, LINKnet, 3x UI, 2x AO, 2x DO, napájení 230VAC | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
7 |  | Nástěnný ovladač s korekcí teploty, LCD displej, 1RT, LINKnet | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
8 |  | Nástěnný ovladač s korekcí teploty, čidlo CO2, LCD displej, 1RT, LINKnet | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
9 |  | Ukončovací modul | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
10 |  | Klíč pro Modbus, 50 kreditů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 0102 | Periferie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
11 |  | Odporové snímače teploty se snímacím prvkem NTC 10kOhm, jímkový , délka stonku 120 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
12 |  | Odporové snímače teploty se snímacím prvkem NTC 10kOhm, jímkový , délka stonku 300 mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
13 |  | Jímka nerez ocel, délka 100 mm, G 1/2", 6,3Mpa | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SEN_20 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
14 |  | Jímka nerez ocel, délka 280 mm, G 1/2", 6,3Mpa | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SEN_20 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
15 |  | Příložný snímač teploty, NTC10k | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
16 |  | Snímač diferenčního tlaku, nastavitelný rozsah, max. 2500Pa výstup 0-10VDC, IP54 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
17 |  | Spínač diferenčního tlaku, rozsah 20-200 Pa, včetně příslušenství | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
18 |  | Spínač diferenčního tlaku, rozsah 30 - 500 Pa, včetně příslušenství | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
19 |  | Termostat protimrazové ochrany, -10..12°C, kapilára 6 m , IP65, automatický reset | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | BEL_20 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
20 |  | Magnetický kontakt, přepínací kontakt | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
21 |  | Klapkový pohon, 10Nm / 2m2, 24VAC/DC, 2-pol. regulace, havarijní funkce, s připojovacím kabelem, IP54 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | BEL_20 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
22 |  | Klapkový pohon, 10Nm / 2m2, 24VAC/DC, 0-10V DC regulace, s připojovacím kabelem, IP54 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | BEL_20 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
23 |  | Elektroternický servopohon, bez napětí otevřený, 2-bod, M30x1,5, 24VAC | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 0103 | Rozvaděč |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
24 | 19DCSTR. | Rozvaděč oceloplechový skříňový, vč. vnitřní výzbroje a zapojení,venkovní provedení 1400x800x300, IP54/20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
25 | 19DC127. | Rozvaděč oceloplechový skříňový, vč. vnitřní výzbroje a zapojení 2000x600x300, IP42/20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
26 | 19RDC001. | Dozbrojení stávajíícho rozvaděče (relé, pojistky, jistič, svorky, vodiče) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
27 | IRCrozv. | IRC rozvodnice 374x574x140mm, plechová nástěnná, bílá, vč. vnitřní výzbroje (3x jistič, 6x relé trafo, svorky) | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 0104 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
28 |  | Samoregulační topný kabel 18W/m | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
29 |  | Sada pro napojení na přívod topného kabelu | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
30 |  | Sada pro ukončení topného kabelu | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
31 |  | Spínač vačkový ve skříni 3P/16A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
32 |  | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm | m | 489 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
33 |  | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm | m | 1091 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
34 |  | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 7 x 1 mm | m | 81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
35 |  | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 14 x 1 mm | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
36 |  | Kabel sdělovací pro sběrnici Bacnet MSTP | m | 201 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
37 |  | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 138 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
38 |  | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 | m | 138 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
39 |  | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2 | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN_20 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
40 |  | Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
41 |  | Trubka elektroinstalační tuhá, vnější/vnitřní pr. 32/28,6 mm, pevnost 320N | m | 230 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN_20 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
42 |  | Trubka elektroinstalační tuhá, vnější/vnitřní pr. 32/28,6 mm, pevnost 320N, UV odolná | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN_20 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
43 |  | Příchytka pro tuhé trubky vnější pr. 32 mm | ks | 380 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN_20 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
44 |  | Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 25/18,3 mm, pevnost 320N | m | 275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN_20 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
45 |  | Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 25/18,3 mm, pevnost 750N, UV odolná | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN_20 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
46 |  | Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 32/24,3 mm, pevnost 320N | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN_20 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
47 |  | Lišta hranatá 40x20, délka 2 m, bezhalogenová | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN_20 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
48 |  | Žlab kabelový 62x50x0,75 mm, pozink, s integrovanou spojkou, délka 2 m | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN_20 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
49 |  | Žlab kabelový 62x50x0,7 mm, žárově zinkovaný, s integrovanou spojkou, délka 2 m | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN_20 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
50 |  | Víko pro kabelový žlab š-62, pozink, délka 2 m | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN_20 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
51 |  | Víko pro kabelový žlab š-62, žár. zinek, délka 2 m | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN_20 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
52 |  | Přepážka žlabu v-50, pozink, délka 2 m | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN_20 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
53 |  | Kotevní montážní materiál pro žlaby (závitové tyče, kotvy, apod.) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
54 |  | Štítek kabelový zavírací 40 x 16 mm | ks | 268 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
55 |  | Krabice odbočná 85x85x36 s víčkem, krytí IP55 | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN_20 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
56 |  | Protipožární ucpávka - tmel pr. do 70mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
57 |  | Ostatní pomocný montážní materiál | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 1850 | Práce - software na zakázky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 67 | [5 empty] | DIL
58 |  | Uživatelský software pro řídící jednotku (1-250) | d.b. | 190 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
59 |  | Uživatelský software pro řídící jednotku (1-250) - úprava stávajícího sw | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
60 |  | Dispečink - parametrizace datových bodů | d.b. | 218 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
61 |  | Dispečink - vykreslení obrazovek | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
62 |  | Dispečink - úprava stávajících obrazovek | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
63 |  | Práce programátora - oživení systému MaR | hod | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
64 |  | Práce programátora - oživení / nastavení komunikace | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
65 |  | Práce programátora - zaučení obsluhy | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
66 |  | Příprava podkladů pro vizualizaci v BMS | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 10 |  | Práce |  |  |  | POL1_
67 |  | Nastavení integrací do BMS | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
68 |  | Funkční zkoušky zobrazení prvků v BMS | hod | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
69 |  | Test zařízení 1:1 | d.b. | 190 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN_Nh_20 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
70 |  | Integrace monitoringu chladiče (komunikace Modbus RTU) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 1860 | Elektromontážní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 454.82 | [5 empty] | DIL
71 |  | Montáž regulátor MaR | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.5 | 5.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
72 |  | Montáž vstupně/výstupní modul MaR | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.5 | 7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
73 |  | Montáž nástěnný IRC ovladač | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.8 | 7.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
74 |  | Montáž snímač teploty do VZT potrubí | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.605 | 3.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
75 |  | Montáž snímač teploty příložný | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.605 | 0.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
76 |  | Montáž snímač tlaku pro kapaliny a plyny | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.757 | 1.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
77 |  | Montáž spínač tlaku pro kapaliny a plyny | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.85 | 4.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
78 |  | Montáž spínač teploty kapilárový | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.605 | 0.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
79 |  | Montáž magnetický kontakt na povrch | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.51 | 5.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
80 |  | Montáž + připojení servopohon klapkový / ventilový | ks | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1.11 | 39.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
81 |  | Montáž rozvaděč skříňový | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 8 | 16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
82 |  | Montáž rozvodnice pro IRC nástěnná | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1.8 | 16.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
83 |  | Montáž rozvaděč skříňový - úprava stávajícího rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 8 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
84 |  | Montáž topný kabel (vč. ukončení) | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.168 | 3.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
85 |  | Montáž servisní vypínač 1f | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.85 | 3.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
86 |  | Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený, vysvazkovaný | m | 489 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.04633 | 22.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
87 |  | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený, vysvazkovaný | m | 1091 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.04633 | 50.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
88 |  | Kabel speciální JYTY s Al 7 x 1 mm volně uložený, vysvazkovaný | m | 81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.04633 | 3.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
89 |  | Kabel speciální JYTY s Al 14 x 1 mm volně uložený, vysvazkovaný | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.04633 | 0.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
90 |  | UTP,FTP,SEKU,SYKY do 7 mm vně.prům.volně ve žlabu | m | 201 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.045 | 9.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
91 |  | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený, vysvazkovaný | m | 138 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.05096 | 7.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
92 |  | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený, vysvazkovaný | m | 138 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.05096 | 7.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
93 |  | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 6 mm2 volně uložený, vysvazkovaný | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.05794 | 1.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
94 |  | Vodič uložený v trubkách CYY 6 mm2 | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0.02074 | 1.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
95 |  | Trubka plast. tuhá 32 na příchytkách vč.příchytek | m | 280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.08134 | 22.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
96 |  | Trubka ohebná z PVC volně, vnější průměr 25 mm | m | 325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.0692 | 22.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
97 |  | Trubka ohebná z PVC volně, vnější průměr 30 mm | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.07254 | 5.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
98 |  | Lišta vkládací 40x20, na úchyt.body,zavíčkování | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.2067 | 3.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
99 |  | Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm s víkem | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.5795 | 28.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
100 |  | Štítek kabelový | ks | 268 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.025 | 6.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
101 |  | Montáž přístrojové krabice na povrch | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.151 | 2.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
102 |  | Montáž protipožární ucpávky | m2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
103 |  | Ukončení kabelů JYTY - do 4x1 | ks | 95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.48886 | 46.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
104 |  | Připojení - regulátor průtoku vzduchu | ks | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1.11 | 28.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
105 |  | Připojení – monitoring ESIL rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.605 | 0.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
106 |  | Připojení - monitoring split / fancoil | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1.413 | 21.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
107 |  | Připojení – napájení motor 1f. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.9 | 1.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
108 |  | Připojení – napájení motor 3f. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1.01 | 2.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
109 |  | Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.652 | 1.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
110 |  | Demontáž stávající kabeláže | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
111 |  | Demontáž stávajícího zařízení (IRC rozvodnice, ovladač, pohony) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
112 |  | Montáže - zkušební provoz | hod | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
113 |  | Úklid pracoviště při montážích | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN_Nh_20 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 1840 | Práce - projektování zakázky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | DIL
114 |  | Projekční práce-výrobní dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
115 |  | Projekční práce-dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 1866 | Práce - vedení zakázek |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 103 | [5 empty] | DIL
117 |  | Vedení zakázek - inženýrská činnost | hod | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
118 |  | Vedení zakázek - zkušební provoz | hod | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
119 |  | Revizní práce technika | hod | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN_Nh_20 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
120 |  | Spolupráce s revizním technikem | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
121 |  | Doprava osob | km | 800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
122 |  | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
123 |  | Uživatelská dokumentace, návody k obsluze | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
124 |  | Zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
125 |  | Likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu