| AKCE: | REKONSTRUKCE MÍSTNOSTI G03 - DIVADELNÍ SÁL, BUDOVA FF MU, GORKÉHO 7, BRNO |  |
| --- | --- | --- |
| STUPEŇ DOKUMENTACE: | DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DPS |  |
| ČÁST DOKUMENTACE: | A. – PRŮVODNÍ ZPRÁVA |  |
| ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: | 2 0079 401-4 |  |
| MÍSTO STAVBY: | Gorkého 57/7, 602 00 Brno-město Parc.č. 383, k.ú. 610372 Veveří |  |
| INVESTOR A OBJEDNATEL: | Masarykova univerzita, Filozofická fakulta Arne Nováka 1/1, 602 00 Brno IČ 00216224 |  |
| ZHOTOVITEL: | INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno Tel: 543 422 211 e-mail: info@intar.cz |  |
| VEDOUCÍ PROJEKTU: | Ing.arch. Bohumil Lancman Autorizovaný architekt – ČKA 03 723 Tel: 777 135 894 e-mail: blancman@intat.cz |  |
| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: | Ing.arch. Bohumil Lancman |  |
| ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: | Ing.arch. Bohumil Lancman |  |
| VYPRACOVAL: | Ing.arch. Bohumil Lancman |  |
| DATUM ZPRACOVÁNÍ: | 05 / 2022 |  |
|  |  | Kopie: |
| ………………………………………… Ing.arch. Bohumil Lancman autorizovaný architekt ČKA |  |  |

Obsah:

| Pol. číslo | #### Název | Měřítko výkresu | Počet listů | Počet A4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Textová část |  |  |  |
|  | Titulní list |  | 1 | 1 |
|  | Obsah |  | 1 | 1 |
| A | Průvodní zpráva |  | 3 | 3 |

| Celkem |  | 5 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |

## A.  PRŮVODNÍ ZPRÁVA

OBSAH:

A.1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1	ÚDAJE O STAVBĚ

A.1.2	ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI

A.1.3	ÚDAJE O ZPRACOVATELI SPOLEČNÉ DOKUMENTACE

A.2	ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

A.3	SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

A.1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1	ÚDAJE O STAVBĚ

- NÁZEV STAVBY

Rekonstrukce místnosti G03 - Divadelní sál, budova FF MU, Gorkého 7, Brno

- MÍSTO STAVBY

Adresa:				Gorkého 57/7, 602 00 Brno-město

Katastrální území:		Veveří; č.k.ú. 610 372

Dotčená parcelní čísla:		383

- PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Záměrem objednatele je provést celkovou rekonstrukce místnosti G03 – divadelní sál a úpravy navazujících prostor chodby a skladu v 1.PP objektu Filosofické fakulty Masarykovy univerzity na adrese Gorkého 57/7, Brno.

Jedná se o změnu dokončené stavby, která je stavbou trvalou. Objekt využívá FF MU pro zajištění výuky.

A.1.2	ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI

Název: 						Masarykova univerzita

Adresa:						Žerotínovo nám. 617/9, 601 77  Brno

IČO:		00216224

DIČ:		CZ00216224

ID schránky: 		9tmj9e4

Zastoupené:		Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

Osoba oprávněná uzavírat smlouvy:		Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Jan Brychta, Ing. Jiří Králík

A.1.3	ÚDAJE O ZPRACOVATELI SPOLEČNÉ DOKUMENTACE

Název: 						INTAR, a.s.

Adresa 						Bezručova 81/17a, 602 00 Brno, tel. 543 422 211

IČ 						25594443

DIČ 						CZ25594443

Zastoupení:					Ing. František Houdek, předseda představenstva

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Martin Školoud, Ph.D., místopředseda představenstva

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Josef Katolický, člen představenstva

Hlavní inženýr projektu:				Ing. arch. Bohumil Lancman, ČKA 03 723

Projektanti jednotlivých částí projektové dokumentace:

Architektonicko-stavební část:			Ing. arch. Bohumil Lancman, ČKA 03 723

Statika:						Ing. Lenka Juránková, ČKAIT 1004004

Požárně bezpečnostní řešení:			Ing. Jana Macíková

Vzduchotechnika a chlazení:			Ing. Petr Auf, ČKAIT 1006603

Silnoproudé rozvody:				Ing. Zdeněk Illek, ČKAIT 1003561

Slaboproudé rozvody:				Ing. Miroslav Kolář, ČKAIT 1003466

A.2	ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Stavba není členěna na dílčí objekty.

PD se člení na tyto části:

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.4.2 VZDUCHOTECHNIKA

D.1.4.4 ELEKTROINSTALACE

D.1.4.5 ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD

D.1.4.6 MĚŘENÍ A REGULACE

A.3	SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- ZÁKLADNÍ INFORMACE O ROZHODNUTÍCH NEBO OPATŘENÍCH, NA JEJICHŽ ZÁKLADĚ BYLA STAVBA POVOLENA

Jedná se o stavební úpravy stávající budovy, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení.

- ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOKUMENTACI NEBO PD, NA JEJÍŽ ZÁKLADĚ BYLA ZPRACOVÁNA DPS

Jedná se o jednostupňový projekt, který slouží pro všechny potřebné úkony.

Jako podklad sloužila pasportizace objektu stavebníka.

- DALŠÍ PODKLADY

Provedené průzkumy:

Obhlídka a doměření stávajícího objektu – INTAR a.s., únor 2022

Sondy skladby podlahy – Masarykova univerzita, únor 2022

Mapy radonového indexu ČR

Použité podklady:

Zadání investora

Výsledky jednání se zástupci investora

Standardy objektů MU

Objemová a ověřovací studie, INTAR a.s., červen 2018

DSPS Rekonstrukce podlahy G01 – PamReko s.r.o., září 2015

Konzultace s dotčenými orgány státní správy

Provedené průzkumy – viz výše

Platné normy, vyhlášky a předpisy

Ing.arch. Bohumil Lancman                                                      V Brně, květen 2022						      hlavní inženýr projektu