Rozšíření diskového úložiště

Technická specifikace

Předmětem smlouvy je rozšíření následujících dvou diskových úložišť:

Úložiště A (lokalita Komenského nám.):

ThinkSystem DE4000H

Seriové číslo: S4CCB211

Úložiště B (lokalita Botanická):

ThinkSystem DE4000H

Seriové číslo: S4CCB215

U úložiště A je požadováno rozšíření o

- 24 disků o velikosti min. 10 TB, min. 7200 otáček za minutu

U úložiště B je požadováno rozšíření o

- 12 disků o velikosti min. 10 TB, min. 7200 otáček za minutu

- Min. 12 SSD od velikosti 3,8 TB, min. 1DWD