# TECHNICKÁ SPECIFIKACE

# Měření a regulace

| AKCE: | BIOTECHNOLOGICKÝ INKUBÁTOR INBIT SO III-304.1 STAVBA BUDOVY |
| --- | --- |
| ČÁST: | B5.2.800 MaR |
| STUPEŇ pROJEKTU: | DSS |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO: | 63-1-2358-07 |
| ZPRACOVAL: | Michal Dufek …………………… |
| ZODP.PROJEKTANT: | Ing. Martin Beran …………………. |
| DATUM: | Říjen 2008 |

| Specifikace hlavního materiálu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Proj. označení | Název | Výrobce | ks |
| - Čidla a snímače MaR |  |  |  |
| TICxx | Teplota VF 20T | Honeywell | 10 |
| TICxx | Teplota VF 20L | Honeywell | 4 |
| TICxx | Teplota LF 20 | Honeywell | 20 |
| TICxx | teplota VF 20A | Honeywell | 21 |
| TICxx | Teplota T7412A1000 | Honeywell | 15 |
| TICxx | Teplota AF 20 | Honeywell | 5 |
| Px | Dif. tlak DTP 52 | Honeywell | 4 |
| Px | Dif. tlak DPTM 1002/5002 | Honeywell | 18 |
| Pxx | Tlak systému, DMP 331 110-1001-1-1-100-100-1-000 s TTR4, 0-10bar | BD Senzors | 2 |
| PMOxx | Protimrazová ochrana FT 015 | Honeywell | 10 |
| dPxx | Diferenční snímač tlaku DPS 200 | Honeywell | 29 |
| dPxx | Diferenční snímač tlaku DPS 400 | Honeywell | 12 |
|  | Plováček zaplavení | Honeywell | 2 |
| - Pohony a armatury |  |  |  |
| Pohon s ventilem | HT 24 SR T + ESBE 3MG25/12 | Belimo/ESBE | 1 |
| Pohon s ventilem | HT 24 SR T + ESBE 3MG25/8 | Belimo/ESBE | 2 |
| Pohony s ventilem | Výměníky – dodá strojní | Belimo/ESBE | 2 |
| Pohon s ventilem | NR 24 SR T + ESBE 3MG20/4 | Belimo/ESBE | 3 |
| Pohon | S1024 -2POS | Belimo | 17 |
| Pohon | S1024-2POS | Belimo | 43 |
| Pohon s ventilem | HT 24 SR T + ESBE 3MG20/6,3 | Belimo/ESBE | 1 |
| Pohon | N50010 | Belimo | 8 |
| Pohon | N50010 | Belimo | 1 |
| Pohon s ventilem | HT 24 SR T + ESBE 3MG15/2,5 | Belimo/ESBE | 5 |
| Pohon | AN50010 | Belimo | 2 |
| PPK | BLF 230-T s KS | Belimo | 1 |
| Pohon s ventilem | NV 24 MFT + H425B | Belimo/ESBE | 1 |
| Pohon s ventilem | NV 24 MFT + H420B | Belimo/ESBE | 3 |
| Pohon s ventilem | NV 24 MFT + H415B | Belimo/ESBE | 4 |
| Pohon s ventilem | NV 24 MFT + H414B | Belimo/ESBE | 1 |
| - čerpadla + FM |  |  |  |
| Čerpadla | Dodá strojní |  |  |
| FM přívod | Dodá VZT |  |  |
| FM odtah | Dodá VZT |  |  |
| - Řídící systém |  |  |  |
| Excel | XCL 8010 | Honeywell | 5 |
| Excel | XF 821 | Honeywell | 15 |
| Excel | XF 822 | Honeywell | 10 |
| Excel | XF 823 | Honeywell | 25 |
| Excel | XF 824 | Honeywell | 17 |
| Excel | XSL 813 | Honeywell | 50 |
| Excel | XSL 814 | Honeywell | 17 |
| Excel | XI 582AH, ovládací panel | Honeywell | 1 |
| Excel | XW 564, propojovací kabel | Honeywell | 1 |
| Modulek | MZD24 | Synerga | 8 |
| Čidlo kouře | VDK 10 | JESY | 10 |
| MBUS | PW3 | Honeywell | 1 |
|  | Termination module | Honeywell | 10 |

| - rozváděč RA 4NP |  |  |
| --- | --- | --- |
| RA 4NP | Oceloplechový rozváděč – rozměr po prostorové koordinaci s VZT | 1 |
| 1Q0 | Hlavní vypínač 63/3 s vypínací cívkou | 1 |
| F01 | Jistič 6C/1 s PK 11 | 1 |
| F02 | Jistič 6B/1 | 1 |
| ZS | Zásuvka 230/16 na DIN | 1 |
| SPU | Přepěťová ochrana SPU3-120, Hakel | 2 |
| 2F0 | Hlavní jistič 16C/3 s vypínací cívkou | 1 |
| 2F01 | Jistič 6C/1 s PK 11 | 1 |
| Q1,2 | VLO 10/3 s gG 4A | 2 |
| UR3 | Napěťové relé UR3U3011, Schrack | 2 |
| 7F1 | Jistič 20C/1 | 1 |
| 7F2, 8F1, 8F2, 9F1 | Jistič 16C/1 | 4 |
| 7F3, 8F3, 8F4, 9F3 | Jistič 2C/1 s PK11 | 4 |
| 8Fi5 | Jistič s chráničem 10B/2/0,03 | 1 |
| 9F2 | Jistič 13C/1 | 1 |
| 7KM3, 8KM3-6, 9KM3 | Stykač BZ 326 437 | 5 |
| F10, F11 | Jistič 4C/1 s PK11 | 2 |
| Termistorové relé | 3UR3R1011 | 6 |
| Fovl. | Jistič 4C/1 | 1 |
| PIK8 | Přepěťová ochrana Hakel | 1 |
| BKE | JS-6-120/DIN | 1 |
| FU xxx | poj. odpojovač včetně pojistky 1/2A na DIN lištu | 38 |
| S | start/stop, ZB5 AD2+ZBE 101 | 1 |
| S7-9 | Tlačítko I/0 | 3 |
| Sxx | ZB AD 33, A-0-R | 3 |
| Hxxx | Kontrolka zelená 230V AC | 5 |
| TR | Trafo 230/24, 100 VA | 1 |
| TR1 | Trafo 230/24, 165 VA | 1 |
| Kxx | Relé Schrack PT 570 524,prov.na DIN lištu, patice | 10 |
| Kxx | Relé Schrack PT 570 730,prov.na DIN lištu, patice | 7 |
| Hxxx | Kontrolka žlutá 24V AC | 1 |
| S0 | Stop tlačítko na dveře, s aretací – 2 * spínací kontakt | 1 |
| UPS | Záložní zdroj 230/230V, 350 VA, on line | 1 |

| - rozváděč RA 3NP |  |  |
| --- | --- | --- |
| RA 3NP | Oceloplechový rozváděč – rozměr po prostorové koordinaci s VZT | 1 |
| Q0 | Hlavní vypínač 40/3 s vypínací cívkou | 1 |
| F01 | Jistič 6C/1 s PK 11 | 1 |
| F02 | Jistič 6B/1 | 1 |
| ZS | Zásuvka 230/16 na DIN | 1 |
| 5F1 | Jistič 10C/3 | 1 |
| 5F2 | Jistič 20C/1 | 1 |
| 5F3, 6F3 | Jistič 2C/1 s PK 11 | 2 |
| 5KM3, 6KM3 | Stykač BZ 326 437 | 2 |
| 6F1 | Jistič 16C/1 | 1 |
| 6F2 | Jistič 13C/1 | 1 |
| F7 | Jistič 4C/1 | 1 |
| PIK8 | Přepěťová ochrana Hakel | 1 |
| Termistorové relé | 3UR3R1011 | 4 |
| BKE | JS-6-120/DIN | 1 |
| S5-6 | Tlačítko I/0 | 2 |
| FU xxx | poj. odpojovač včetně pojistky 1/2A na DIN lištu | 33 |
| Sxx | ZB AD 33, A-0-R | 2 |
| Hxxx | Kontrolka zelená 230V AC | 2 |
| TR | Trafo 230/24, 100 VA | 1 |
| TR1 | Trafo 230/24, 165 VA | 1 |
| Hxxx | Kontrolka žlutá 24V AC | 1 |
| Kxx | Relé Schrack PT 570 524,prov.na DIN lištu, patice | 11 |
| Kxx | Relé Schrack PT 570 730,prov.na DIN lištu, patice | 8 |
| Sxx | start/stop, ZB5 AD2+ZBE 101 | 1 |
| S0 | Stop tlačítko na dveře, s aretací | 1 |

| - rozváděč RA 2NP |  |  |
| --- | --- | --- |
| RA 2NP | Oceloplechový rozváděč – rozměr po prostorové koordinaci s VZT | 1 |
| Q0 | Hlavní vypínač 40/3 s vypínací cívkou | 1 |
| F01 | Jistič 6C/1 s PK 11 | 1 |
| F02 | Jistič 6B/1 | 1 |
| ZS | Zásuvka 230/16 na DIN | 1 |
| 3F1, 3F2 | Jistič 16C/1 | 2 |
| 4F1, 4F2 | Jistič 16C/1 | 2 |
| 3F3, 4F3 | Jistič 2C/1 s PK 11 | 2 |
| 3KM3, 4KM3 | Stykač BZ 326 437 | 2 |
| F5 | Jistič 4C/1 | 1 |
| PIK8 | Přepěťová ochrana Hakel | 1 |
| Termistorové relé | 3UR3R1011 | 4 |
| BKE | JS-6-120/DIN | 1 |
| S3-4 | Tlačítko I/0 | 2 |
| Hxxx | Kontrolka zelená 230V AC | 2 |
| Sxx | ZB AD 33, A-0-R | 2 |
| TR1 | Trafo 230/24, 100 VA | 1 |
| TR2 | Trafo 230/24, 165 VA | 1 |
| Kxx | Relé Schrack PT 570 524,prov.na DIN lištu, patice | 8 |
| Sxx | start/stop, ZB5 AD2+ZBE 101 | 1 |
| Hxxx | Kontrolka žlutá 24V AC | 1 |
| S0 | Stop tlačítko na dveře, s aretací | 1 |

| - rozváděč RA 1PP |  |  |
| --- | --- | --- |
| RA 1PP | Oceloplechový rozváděč – rozměr po prostorové koordinaci s VZT | 1 |
| Q0 | Hlavní vypínač 40/3 s vypínací cívkou | 1 |
| F01 | Jistič 6C/1 s PK 11 | 1 |
| F02 | Jistič 6B/1 | 1 |
| ZS | Zásuvka 230/16 na DIN | 1 |
| 1F1, 2F1 | Jistič 20C/1 | 2 |
| 1F2, 2F2 | Jistič 16C/1 | 2 |
| 1F3, 2F3 | Jistič 2C/1 s PK 11 | 2 |
| 1KM3, 2KM3 | Stykač BZ 326 437 | 2 |
| F4 | Jistič 4C/1 | 1 |
| PIK8 | Přepěťová ochrana Hakel | 1 |
| Termistorové relé | 3UR3R1011 | 4 |
| BKE | JS-6-120/DIN | 1 |
| S1-2 | Tlačítko I/0 | 2 |
| Hxxx | Kontrolka zelená 230V AC | 2 |
| Sxx | ZB AD 33, A-0-R | 2 |
| TR | Trafo 230/24, 100 VA | 1 |
| TR1 | Trafo 230/24, 165 VA | 1 |
| Sxx | start/stop, ZB5 AD2+ZBE 101 | 1 |
| Kxx | Relé Schrack PT 570 524,prov.na DIN lištu, patice | 8 |
| Kxx | Relé Schrack PT 570 730,prov.na DIN lištu, patice | 5 |
| Hxxx | Kontrolka žlutá 24V AC | 1 |
| S0 | Stop tlačítko na dveře, s aretací | 1 |
| - rozváděč RA PP |  |  |
| RA PP | Oceloplechový rozváděč – rozměr po prostorové koordinaci s VZT | 1 |
| F0 | Hlavní jistič 80C/3 s vypínací cívkou | 1 |
| F01 | Jistič 6C/1 s PK 11 | 1 |
| F02 | Jistič 6B/1 | 1 |
| ZS | Zásuvka 230/16 na DIN | 1 |
| Fx | Jistič 2C/1 s PK 11 | 7 |
| xKMx | Stykač BZ 326 437 | 7 |
| 1Q1 | MP 4 s PK 11 | 1 |
| 1Q2 | MP 6,3 s PK 11 | 1 |
| 1KM1, 1KM2 | Stykač LA 12A 01 230 | 2 |
| F7 | Jistič 6C/1 | 1 |
| 1F10 | Jistič 4C/3 s PK 11 | 1 |
| 1KM10 | Stykač LAP 09A10 | 1 |
| F11 | Jistič 4C/1 | 1 |
| PIK8 | Přepěťová ochrana Hakel | 1 |
| Termistorové relé | 3UR3R1011 | 1 |
| Sxx | ZB AD 33, A-0-R | 10 |
| FU xxx | poj. odpojovač včetně pojistky 1/2A na DIN lištu | 30 |
| BKE | JS-6-120/DIN | 1 |
| S10 | Tlačítko I/0 | 1 |
| Kxx | Relé Schrack PT 570 524,prov.na DIN lištu, patice | 19 |
| TR1 | Trafo 230/24, 100 VA | 1 |
| TR2 | Trafo 230/24, 165 VA | 1 |
| Sxx | start/stop, ZB5 AD2+ZBE 101 | 1 |
| Hxxx | Kontrolka žlutá 24V AC | 1 |
| Hxx | Kontrola zelená 230V AC | 10 |
| S0 | Stop tlačítko na dveře, s aretací | 1 |

| - instalační materiál |  |
| --- | --- |
| Koryta Mars 62/50 včetně držáků a vík | 350 ks |
| Koryta Mars 125/50 včetně držáků a vík | 40 ks |
| Lišta vkládací 40/20 | 300 ks |
| Lišta vkládací 40/40 | 200 ks |
| Trubka instalační ohebná D21 | 1000 m |
| Kabely - dle soupisu kabelů JYTY 2*1 – 3000m , JYTY 4*1 - 2000 , JYTY 7*1 - 2000, CYKY 2*1,5 -950m , CYKY 3C*1,5 – 2500m, CYKY 3C*2,5 – 650 m, CYKY 3C*4 – 600m, CYKY 4B*1,5 – 200m, CYKY 7*1,5 – 1650m, CY 6/54 - 100, CY 10/54 – 50m Kabel Cat. 5 4*2*0,4 – 1400 m |  |
| Svorky zemnící | 70ks |
| Krabice pomocné – Hensel | 100ks |
| Pomocný materiál (šrouby, svorky, hmoždinky …) | 1sada |
| Topný kabel DTIP – 10 | 80 m |
| Spec. Alu páska | 4 ks |
| Vypínač 2*25A, nástěnný, IP 54 | 2 ks |
| Vypínač 2*16A, nástěnný, IP 54 | 3 ks |
| Solenoid ventil 230V, DN 20, pod napětím otevřeno do PS chladu | 1 ks |
| Solenoid ventil 230V, DN 20, pod napětím otevřeno do PS tepla | 1 ks |
| Zásuvka VDT 230V/16A, nástěnná plastová | 6 ks |

- uvedení do provozu

| Uživatelský software pro DDC – body | 700 |
| --- | --- |
| Zkoušky v rámci montáže | 40 hod |
| Uvedení do provozu | 60 hod |
| Zaučení obsluhy | 20 hod |
| Spolupráce s revizním technikem | 50 hod |
| Revize | 1 ks |
| PD skutečný stav | 1 ks |
| koordinace s ostatními profesemi | 50 hod |

- IRC

| Excel | W7752E2004, 230V | Honeywell | 17 |
| --- | --- | --- | --- |
| Excel | T7460E1002 | Honeywell | 17 |
| Skříň | Hensel 400*400*200 – do podhledu |  | 17 |
| výstroj | 4C/1 |  | 17 |
| Výstroj | Svorky dle PD |  | 370 |
| Výstroj | Relé PT 270 730 |  | 6 |
| Výstroj | Poj. odpojovač FU s 0,5A |  | 17 |

- dispečink

| Parametrizace dispečinku – body | 1200 |
| --- | --- |
| Vizualizace | 25 ks |
| BNA-1C, převodník C-Bus/LAN pro 1 C-Bus, Q7055A1007 | 1 ks |
| Rozšíření licence EBI | 1500 |