## šk-přístroje2012
Příloha č. 1 - technická specifikace - Přenosný analyzátor spalin a laboratorní přístroje
Uchazeč vyplní všechna žlutá pole v části VZ, ve které zamýšlí podat nabídku.
Položka | nabízená cena bez DPH | nabízená cena včetně DPH | Značka, model a typ nabízeného přístroje | specifikace
1. část VZ
Přenosný analyzátor spalin |  |  |  | • Analyzátor spalin musí umožnit kontinuální měření nejméně 5 vybraných složek: NOX, SO2, CO, CO2, O2. Čidla na optickém principu. • Analyzátor musí vyhovovat požadavkům daných vyhláškou 356/2002 Sb pro měření emisí. • Součástí zařízení nebo příslušenství má být systém úpravy vzorku (filtr, čerpadlo, chladič). • Analyzátor lze připojit k PC, rozhraní a software bude součástí dodávky. • Hmotnost a rozměry analyzátoru umožňují jeho přenos na místo měření jedním člověkem. Další podmínky pro plnění zakázky: Celková cena zařízení včetně příslušenství a softwaru nesmí přesáhnout 690 tis. Kč bez DPH Instalace a zaškolení bude zahrnuta v nabídkové ceně.
2. část VZ
Kuličkový viskozimetr s kalibrovanou kuličkou |  |  |  | měření dynamické viskozity kapalin
Přístroj pro měření kontaktního úhlu a povrchové volné energie |  |  |  | včetně softwaru umožňujícího vyhodnocení časového vývoje kapky
Celkem za 2. část
V Brně |  |  |  | V …………..
Datum: ………………………. |  |  |  | Datum: ……………………….
Objednatel: |  |  |  | Dodavatel:
podpis: |  |  |  | (podpis)…………….
Bc. Petr Štika , MBA |  |  |  | (jméno, příjmení)…………………
tajemník PdF MU |  |  |  | (funkce)………………….
Masarykova univerzita - PdF |  |  |  | (firma)………………….