## Příloha č. 1 Smlouvy
Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění |  |  | Příloha č. 1 Kupní smlouvy
Dokumentační systém pro gelovou elektroforézu a western-blot pro Biologický ústav LF MU
TECHNICKÉ PODMÍNKY technická specifikace stanovená zadavatelem |  |  | TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ technická specifikace nabízená účastníkem
Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Pokud je zadavatelem po účastníkovi vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak účastník uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je účastník povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží
Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - uchazeč uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. uvedením konkrétních hodnot, případně konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Dokumentační systém pro gelovou elektroforézu a western-blot |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
Dokumentační systém pro gelovou elektroforézu a western-blot |  | ANO | vyplní dodavatel
Chlazená kamera |  | ANO | vyplní dodavatel
rozlišení kamery |  | minimálně 6 MPx | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Clona |  | minimálně 0,95 | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Expozice automatická i manuální |  | ANO | vyplní dodavatel
Automatické ostření s možností korekce |  | ANO, manuálně nebo softwarově | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Snímací plocha |  | jednotlivé rozměry min. 15x20 cm, dvě snímací polohy („náhled a detail“) | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
rozměry přístroje |  | jednolivé rozměry (š x v x h): 60x50x50cm | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Systém s dotykovým displejem s vestavěným počítačem a možností připojení externího zařízení (klávesnice, myš). Systém s možností zapojení do sítě. |  | ANO, display min. 10" | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Snímací a analyzační software |  | ANO, účastník uvede přesný název softwaru | vyplní dodavatel - uvede: - přesný název/označení SW - bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Software součástí systému (vestavěného PC) | ANO | vyplní dodavatel
| Software musí obsahovat funkce | minimálně tyto funkce: - denzitometrie, - korekce pozadí, - automatická detekce proužků/bandů (u gelu i blotu), - stanovení molekulového hmotnosti vzorků, - záznam daného měření (protokol) s možností ukládaní a exportu v různých formátech (min. Excel) | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| garance funkčnosti softwaru a systému jako celku (zachování jeho vlastností a stability) bez nutnosti placeného upgrade softwaru minimálně po dobu živostnosti přístroje, minimálně po dobu uvedenou v čl. 7.2 Kupní smlouvy | ANO | vyplní dodavatel
Detekce
| UV světlo min. délky 302 a 365 nm, s možností vysunutí transiluminátoru | ANO | vyplní dodavatel
| Modré světlo (LED): 475 nm | ANO | vyplní dodavatel
| Bílé světlo (viditelná oblast), s možností kombinované detekce: marker ve viditelném světle zároveň s luminiscencí u WB. | ANO | vyplní dodavatel
| Bioluminiscence a chemiluminiscence pro WB membrány | ANO | vyplní dodavatel
Možnost multiplexace kanálů ve snímku |  | ANO | vyplní dodavatel
Možnost updatovat přístroj pro fluorescenční měření |  | ANO | vyplní dodavatel
takto označené buňky vyplní účastník v rámci zpracování své nabídky